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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc196407760]Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

	Кол-во
	Количество

	ед. изм.
	Единица измерения



1.2. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc196407761]Наименование закупаемой продукции
	ОКПД2 24.10.62.213 Поставка строительных и геосинтетических материалов для строительных работ в Магаданской области для нужд Дальневосточного филиала АО "ТК РусГидро"
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc196407765]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc196407766][bookmark: _Toc75446574]2.1. Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc196407767]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc196407768][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№ п/п
	Наименование продукции
	ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1.
	Стеклопластик РСТ-275
	м2
	4800

	2.
	Геотекстиль нетканый иглопробивной 550
	м2
	4740

	3.
	Габион М-3х2х0,17-С60-2,2-ЦП
	м2
	1014

	4.
	Полимерный геомодуль (георешетка), 200х170х170 (200/170)
	м2
	5090

	5.
	Арматура 12 мм А-III
	кг
	20637



*Объем продукции является ориентировочным и Заказчик не несет ответственность за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc196407769][bookmark: _Toc75446578] 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc196407770][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 24.10.62.213 Поставка строительных и геосинтетических материалов для строительных работ в Магаданской области для нужд Дальневосточного филиала АО "ТК РусГидро" (срок действия договора)
	С даты заключения договора.
	31.12.2027

	2. 
	ОКПД2 24.10.62.213 Поставка строительных и геосинтетических материалов для строительных работ в Магаданской области для нужд Дальневосточного филиала АО "ТК РусГидро" (срок поставки по заявке)
	С даты направления Поставщику Заявки.
	 Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты направления Поставщику Заявки.
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[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc196407771][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511] 2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc196407772]Таблица 3.1 Требования к продукции 

Наименование продукции (позиции № 1-5 Таблицы 1.1): ОКПД2 24.10.62.213 Поставка строительных и геосинтетических материалов для строительных работ в Магаданской области для нужд Дальневосточного филиала АО "ТК РусГидро"

	
№ п/п
	
Наименование параметра
	
Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	
Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Стеклопластик РСТ-275 (или эквивалент)
	плотность не менее 275 г/м²; температурный диапазон эксплуатации мин. Не выше −50 макс. Не ниже +60 °C
	указание характеристик
	  -//-
	 -//-

	1.2
	Геотекстиль нетканый иглопробивной
	плотность не менее 550 г/м²
	указание характеристик
	 -//-
	 -//-

	1.3
	Габион
	М-3х2х0,17-С60-2,2-ЦП
	Согласие с требованием
	 -//-
	 -//-

	1.4
	Полимерный геомодуль (георешетка)
	200х170х170 (200/170)
	Согласие с требованием
	 -//-
	 -//-

	1.5
	Арматура
	12 мм, класс не ниже А‑III (А400) L не менее 11,7 м
	указание характеристик
	 -//-
	 -//-



	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	 -//-
	 -//-

	2.1.
	Место поставки
	Ппгт. Синегорье, Ягоднинского муниципального округа, Магаданской области
	Согласие с требованием
	 -//-
	 -//-

	2.2.
	Требование к транспортировке товара
	Продукция должна поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.
Маркировка и (или) упаковка продукции должна обеспечивать
	Согласие с требованием
	 -//-
	 -//-

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	 -//-
	 -//-
	 -//-

	3.1.
	Состав пакета документов, передаваемых вместе с товаром
	Поставщик передает Заказчику Сертификат на товар/паспорт качества, товарную накладную (ТОРГ-12), счет-фактуру /УПД, товарно-транспортная накладная
	Согласие с требованием
	 -//-
	 -//-
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3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

3.1 В цену продукции должны быть включены все затраты, связанные с исполнением обязательств по поставке продукции, в том числе, все налоги, сборы и пошлины, расходы на доставку Продукции до места поставки, погрузку и разгрузку, иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.

 
Исполнитель:

Ведущий специалист группы МТС
Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»			                          В.В. Шемякин

Согласовано:

Руководитель группы КЭОиРТС
Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»		                                      С.А. Кусов

Руководитель группы МТС
[bookmark: _GoBack_Копия_1]Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро» 			                           К.И. Пармон
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