Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.30.23.141 Оборудование для экстренного оповещения атаки БПЛА для нужд Анадырской ТЭЦ»

лот № 799.1

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения

1.1.	Термины, обозначения и сокращения

1.2.	Наименование закупаемой продукции

1.3.	Цель использования закупаемой продукции

1.4.	Существующее положение

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

2.	Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

2.2.	Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.	Приложения

Общие сведения

Термины, обозначения и сокращения

| МТР | Материально-технические ресурсы. Обобщенное название закупаемой продукции |
| --- | --- |
| Груз | МТР упакованные для транспортировки |
| Грузополучатель | Наименование, ИНН и почтовый адрес организации в адрес которой необходимо произвести отгрузку МТР. не путать с информацией, в графе «грузополучатель» в счет-фактуре |
| Отгрузочные реквизиты | Информация, указываемая Грузоотправителем в транспортных документах и содержащая: -Наименование грузополучателя и адресные данные/коды места, в которое физически должен прибыть груз (склад/ЖД станция); - Наименование Покупателя и порт отгрузки. |
| Грузовое место | Самостоятельная часть груза, составляющая единое целое при грузовых операциях. |
| Маркировка груза | Наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, размещенные на каждом грузовом месте в виде ярлыка/таблички/надписи и т.д., надежно зафиксированные и защищенные от внешних воздействий при грузовых операциях. |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ТУ | Технические условия |
| СТО | Стандарт организации |

Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2 26.30.23.141 Оборудование для экстренного оповещения атаки БПЛА для нужд Анадырской ТЭЦ

Цель использования закупаемой продукции

«МТР закупается для: обеспечения безопасности и усиления антитеррористической защищенности объектов АО «Чукотэнерго», во исполнение мероприятий приказа от 10.07.2026 № ЧЭ/162-622  «Об утверждении и организации исполнения Плана мероприятий по защите объектов структурных подразделений АО «Чукотэнерго» от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Существующее положение

Для качественной подготовки предложения Участник должен учитывать следующее:

1.4.1. населенные пункты и морские порты Чукотского автономного округа не имеют железнодорожного и автомобильного сообщения с континентальной частью России;

1.4.2. сроки доставки МТР в адрес Грузополучателей не должны выходить за пределы окончания срока навигации;

1.4.3. под окончанием срока навигации понимается дата окончания приемки груза на борт судна, завершающего навигацию в порту погрузки;

1.4.4. фактический срок завершения навигации зависит от ожидаемой ледовой обстановки и ежегодно изменяется;

1.4.5. среднестатистические сроки завершения навигации по маршрутам:

Владивосток-Певек – 30 сентября;

Владивосток-Эгвекинот – 05 октября;

Владивосток-Анадырь – 05 октября;

Архангельск – Певек – 30 сентября;

1.4.6. получение груза Грузополучателем за пределами окончания сроков навигации означает:

или МТР придется доставлять авиатранспортом;

или МТР будет на хранении у грузополучателя до начала следующей навигации.

1.4.7. среднестатистические сроки начала навигации по маршрутам:

Владивосток-Певек – 20 июля;

Владивосток-Эгвекинот – 10 июня;

Владивосток-Анадырь – 10 июня;

Архангельск – Певек – 20 июля.

1.4.8. Предложение эквивалентной продукции не допускается. Обоснование неприемлемости эквивалентной продукции обусловлено разным положением лап электродвигателей от чего установочные отверстия, для крепления электродвигателя к раме будут отличаться

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Поставщик должен учитывать:

1.5.1. Поставщик должен обеспечить правильное оформление транспортных накладных для доставки МТР по отгрузочным реквизитам, указанным в договоре.

1.5.2. Покупатель не имеет возможности и не предусматривает затраты на вывоз МТР с баз транспортно-экспедиционных компаний в случае ошибок, допущенных поставщиком, при оформлении транспортных накладных.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 26.30.23.141 Оборудование для экстренного оповещения атаки БПЛА для нужд Анадырской ТЭЦ | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 26.30.23.141 Оборудование для экстренного оповещения атаки БПЛА для нужд Анадырской ТЭЦ | С даты заключения Договора | Не позднее 30 календарных дней с даты, следующей после заключения Договора. |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): «ОКПД2 26.30.23.141 Оборудование для экстренного оповещения атаки БПЛА для нужд Анадырской ТЭЦ»:

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика* | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование продукции | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 1.2 | Марка, модель, артикул | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 1.3 | Технические характеристики | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 1.4 | Размер | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 1.5 | ГОСТ, ТУ | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 2 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Требования к Маркировке | Каждое грузовое место должно быть промаркировано. Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование грузополучателя, покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях. | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 2.2. | Требования к упаковке | Упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (уств. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96). Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 2.3. | Требования к транспортировке | Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность Продукции от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 2.4. | Базис поставки | для МТР Анадырской ТЭЦ г. Москва |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Отгрузочные реквизиты | Для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ Отгрузочные реквизиты Грузополучателя в г. Москва: ООО «Веставиа» г. Москва, п. Внуково, ул. Центральная 16, стр. 8 для АО «Чукотэнерго» через ИП Демидок В.Л.; Демидок Виталий Леонидович сот. тел. +7 924-666-10-01 Примечание: промаркировать груз – для АО «Чукотэнерго» структурное подразделение Анадырская ТЭЦ Контактное лицо ООО «Веставиа» Бахтеев Марат Равильевич сот. тел. +7909-686-31-76 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Реквизиты представителя Покупателя | АО «Чукотэнерго» Почтовый адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского д. 34, Контактное лицо: Начальник отдела материально-технического снабжения Богданов Иван Александрович, тел +7924-667-05-89, e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru Куратор: Евсеев Евгений Сергеевич +7(427) 382-58-60, e-mail: evseev_es@nnet.chukotenergo.ru Копия упаковочного листа и транспортных документов направлять на электронный адрес: e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru, Богданов Иван Александрович, Евсеев Евгений Сергеевич +7(427) 382-58-60, e-mail: evseev_es@nnet.chukotenergo.ru Важно! ссылка на Покупателя обязательна в реквизитах и сопроводительных документах (товаротранспортной, ж/д накладной или другом ином документе) в комментариях к адресу (в графе особые отметки). |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Реквизиты склада Покупателя. | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А Контактные данные представителя Покупателя: Начальник ОСУиМТС Зинченко Александр Владимирович – тел.моб.: +7985-350-45-84, e-mail: zinchenko_av@chukotenergo.ru |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Требования к сроку гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12 / УПД | Предложение по сроку гарантии |  |  |  |  |
| 4 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе | В соответствии с проектом договора | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 5 | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Требования к поставляемой продукции | Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении), по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов. | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 5.2. | Требования к происхождению поставляемой продукции | # Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Согласие с требованием |  | Участник должен предоставить в составе заявки коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) из реестра российской промышленной продукции |  |  |

[*«Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим функциональным и габаритным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.»

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

3.3.  Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2).

Приложения

# Приложение №1: Спецификация закупаемой продукции