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1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
0.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54643695]Обозначения и сокращения

	СИ
	Средства измерения

	ИК
	Измерительные каналы

	ГРУ
	Генераторное распределительное устройство

	КРУ
	Комплектное распределительное устройство

	РУ
	Распределительное устройство

	МГЭС
	Малая гидроэлектростанция

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ГАЭС
	Гидроаккумулирующая электростанция

	ИИС
	Информационно-измерительная система

	ПТК
	Программно-технический комплекс

	ТТ
	Трансформатор тока

	ТН
	Трансформатор напряжения

	ФИФ
	Федеральный информационный фонд

	МЗ ГЭС
	Машинный зал гидроэлектростанции

	ГРАМ
	Групповое регулирование активной мощности

	ВВИ
	Высоковольтные испытания

	НИР
	Научно-исследовательские работы






0.2. [bookmark: _Toc54643696][bookmark: _Toc46743506]Наименование оказываемых услуг
ОКПД2 71.12.40.139 Метрологическое обеспечение единства измерений средств измерений для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал".
0.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54643697]Цель оказания услуг
Метрологическое обеспечение единства измерений. Поверка и калибровка средств измерений Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал».; 
0.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54643698]Существующее положение 
1.4.1. Поверка или калибровка на месте установки проводится для: Комплекс программно-технический измерительный ПТК «Апогей"; Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков Тангенс 3м-3-Молния; Термопреобразователи сопротивления ТСП и ДТС; Преобразователи измерительные многофункциональные Ф1775.2-АД; Трансформаторы тока и напряжения; Регистратор электрических процессов цифровой ПАРМА РП4.11; Преобразователи многофункциональные ЭНИП-2-45/100-220-А3Е4×2-21; Стенд высоковольтный стационарный СВС-100-12Д; Преобразователи измерительные постоянного тока и напряжения Е856ЭЛ, Е855В, Е858В; Комплекс программно-технический измерительный ПТК "АСМУТ"; Установка высоковольтная ОМПИК-3i; Измерительные каналы ПТК ПРОФИ-ПУМА-Р Красногорских МГЭС-1 и МГЭС-2 (ГА 4 (шт.)); Прибор универсальный измерительный DMK 80 R1,  DMK 81 R1,  DMK 84 R1, DMK 22; Аппарат испытательный АИД-70; Аппарат испытательный АИМ-90А; Измерители-регуляторы микропроцессорные ТРМ; Микроамперметры, миллиамперметры, амперметры и вольтметры, милливольтметры и киловольтметры щитовые; Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого и технического учета электрической энергии (АИИС КУЭ и АИИС ТУЭ); Манометры, мановакуумметры, вакуумметры, преобразователи давления, термометры сопротивления, биметалические термометры, измерители-сигнализаторы температуры; манометрические термометры;  СИ САУ ГА-1, САУ ГА-2, ВК и АСУ ТП Усть-Джегутинской МГЭС; СИ "ПРОФИ-ТВКР" Красногорских МГЭС-1, МГЭС-2.
1.4.2. При возникновении необходимости поверки/калибровки средств измерений Заказчика не указанных в настоящих Технических требованиях, но входящих в область аккредитации Исполнителя допускается оказывать данные услуги в счёт невостребованных позиций Спецификации (Приложение № 1 к Техническим требованиям) при сопоставимой стоимости, согласно действующему Прейскуранту цен Исполнителя и на основании Письма запроса от Заказчика.
[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Комплекс программно-технический измерительный ПТК «Апогей"
	Зеленчукская ГЭС-ГАЭС Перебросной канал «Зеленчуки-Кубань» (п. Даусуз – пгт. Правокубанский)
	Электроизмерительные СИ

	1. 
	Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков Тангенс 3м-3-Молния
	Зеленчукская ГЭС-ГАЭС 
	Электроизмерительные СИ

	2. 
	Термопреобразователи сопротивления ТСП и ДТС
	Красногорские МГЭС-1, МГЭС-2; Усть-Джегутинская МГЭС; Зеленчукская МГЭС на р.Большой Зеленчук; Зеленчукская ГЭС-ГАЭС
	Теплотехнические СИ

	3. 
	Преобразователь измерительный многофункциональный Ф1775.2-АД
	Зеленчукская МГЭС на р.Большой Зеленчук;
Зеленчукская ГЭС-ГАЭС
	Электроизмерительное СИ

	4. 
	Трансформаторы тока и напряжения
	Красногорские МГЭС-1, МГЭС-2; Усть-Джегутинская МГЭС; Зеленчукская МГЭС на р.Большой Зеленчук; Зеленчукская ГЭС-ГАЭС
	Электроизмерительное СИ

	5. 
	Регистратор электрических процессов цифровой ПАРМА РП4.11
	Зеленчукская ГЭС-ГАЭС, 
	Электроизмерительное СИ

	6. 
	Преобразователи многофункциональные ЭНИП-2-45/100-220-А3Е4×2-21
	Зеленчукская ГЭС-ГАЭС; Красногорские МГЭС-1, МГЭС-2;
Усть-Джегутинская МГЭС
	Электроизмерительное СИ

	7. 
	Стенд высоковольтный стационарный СВС-100-12Д
	Зеленчукская ГЭС-ГАЭС;
	Электроизмерительное СИ

	8. 
	Преобразователи измерительные постоянного тока и напряжения Е856ЭЛ, Е855В, Е858В
	Красногорские МГЭС-1, МГЭС-2
	Электроизмерительное СИ

	9. 
	Комплекс программно-технический измерительный ПТК "АСМУТ"
	Зеленчукская ГЭС-ГАЭС
	Электроизмерительное СИ

	10. 
	Установка высоковольтная ОМПИК-3i
	Зеленчукская ГЭС-ГАЭС
	Электроизмерительное СИ

	11. 
	Калибровка измерительных каналов ПТК ПРОФИ-ПУМА-Р Красногорских МГЭС-1 и МГЭС-2 (ГА 4 (шт.)) 
	Красногорские МГЭС-1, МГЭС-2
	Электроизмерительное СИ;
СИ давления и расхода

	12. 
	Прибор универсальный измерительный DMK 80 R1,  DMK 81 R1,  DMK 84 R1, DMK 22
	Гидроузел на р. Б. Зеленчук, Зеленчукская МГЭС
	Электроизмерительное СИ

	13. 
	Аппарат испытательный АИД-70
	Зеленчукская ГЭС-ГАЭС
	Электроизмерительное СИ

	14. 
	Аппарат испытательный АИМ-90А
	Зеленчукская ГЭС-ГАЭС
	Электроизмерительное СИ

	15. 
	Измерители-регуляторы микропроцессорные ТРМ
	Зеленчукская ГЭС-ГАЭС; Усть-Джегутинская МГЭС;
Красногорские МГЭС-1, МГЭС-2
	Электроизмерительное СИ; 
Теплотехнические СИ

	16. 
	Микроамперметры, миллиамперметры, амперметры и вольтметры, милливольтметры и киловольтметры щитовые
	Перебросной канал «Зеленчуки-Кубань» (п. Даусуз – пгт. Правокубанский); Красногорские МГЭС-1, МГЭС-2; Усть-Джегутинская МГЭС; Зеленчукская МГЭС на р.Большой Зеленчук; Зеленчукская ГЭС-ГАЭС
	Электроизмерительное СИ

	17. 
	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого и технического учета электрической энергии (АИИС КУЭ и АИИС ТУЭ)
	Красногорские МГЭС-1, МГЭС-2;
Зеленчукская ГЭС-ГАЭС
	Электроизмерительное СИ; 


	18. 
	Манометры, мановакуумметры, вакуумметры, преобразователи давления, термометры сопротивления, биметалические термометры, измерители-сигнализаторы температуры; манометрические термометры
	Перебросной канал «Зеленчуки-Кубань» (п. Даусуз – пгт. Правокубанский); Красногорские МГЭС-1, МГЭС-2; Усть-Джегутинская МГЭС; Зеленчукская МГЭС на р.Большой Зеленчук; Зеленчукская ГЭС-ГАЭС
	СИ давления и вакуума, температурные и теплотехнические СИ

	19. 
	Средства измерения Филиала
	Перебросной канал «Зеленчуки-Кубань» (п. Даусуз – пгт. Правокубанский); Красногорские МГЭС-1, МГЭС-2; Усть-Джегутинская МГЭС; Зеленчукская МГЭС на р.Большой Зеленчук; Зеленчукская ГЭС-ГАЭС
	Электроизмерительные СИ; СИ давления и вакуума, температурные и теплотехнические СИ


0.5. [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc54643700][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
1.5.1. Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.
1.5.2. На период оказания услуг, Заказчиком безвозмездно предоставляются Исполнителю следующие ресурсы: электроэнергия, сжатый воздух, вода, стационарные краны и кран-балки. В случае необходимости, Заказчик предоставляет Исполнителю номера внутренней и номера внешней телефонной связи. Оплату за пользование телефонной связью производит Исполнитель по счетам, предъявляемым Заказчиком.
            1.5.3. Ознакомление Исполнителя с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.
0.6. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc54643701][bookmark: _Toc46743510]Иные требования и сведения общего характера 
1.6.1. Услуги должны оказываться в соответствии с:
    1.6.1.1. Федеральным законом РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
    1.6.1.2. ГОСТ 8. 596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем Основные положения»;
    1.6.1.3. Приказ Минпромторга РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;
    1.6.1.4. РД РСК 02-2020. «Порядок организации деятельности Российской системы калибровки».

1. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702]Требования к продукции
1.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
1.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54643705]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг 
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Монтаж и демонтаж датчиков боя и вибрации с мест установки для оказания Услуг (силами Исполнителя под контролем персонала Заказчика).
	Усл.ед.
	1

	2. 
	Периодическая поверка и/или калибровка средств измерений, измерительных каналов и систем.
	Усл.ед.
	1

	3. 
	Выдача свидетельств о поверке СИ и ИИС, сертификатов с протоколами калибровки СИ и ИК.
	Усл.ед.
	1

	4. 
	Внешний осмотр.
	Усл.ед.
	1

	5. 
	Проверка документации.
	Усл.ед.
	1

	6. 
	Проверка сохранности пломб и разъемов.
	Усл.ед.
	1



1.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54643706]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 71.12.40.139 Метрологическое обеспечение единства измерений средств измерений для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"
	С даты подписания договора
	06.12.2027



8

1.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643709]Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг (позиции №№ 1 - 6 Таблицы 2): ОКПД2 71.12.40.139 Метрологическое обеспечение единства измерений средств измерений для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал".
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	0.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	0.1.1. 
	Выполнение требований НТД и ЛНА заказчика
	Полное соответствие оказываемых услуг нормативным документам общего и специального характера.

	Согласие с требованием
	
	

	0.1.2. 
	Состояние рабочего места
	Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку рабочего места и ликвидацию отходов по окончании оказания услуг.
	Согласие с требованием
	
	

	0.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	0.2.1. 
	Согласование ресурсов и подключений
	Исполнитель осуществляет согласование со службой эксплуатации 	Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).
	Согласие с требованием
	
	

	0.2.2. 
	Соответствие графику оказания услуг
	Услуги по поверке и калибровке средств измерений выполняются в соответствии со Спецификацией к оказанию услуг, согласно утверждённому годовому графику ремонтов основного энергетического оборудования. (приложение № 1 к ТТ)
	Согласие с требованием
	
	

	0.2.3. 
	Контроль услуг
	Текущий контроль оказываемых услуг должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций.
	Согласие с требованием
	
	

	0.2.4. 
	Соответствие услуг утверждённым методикам поверки и калибровки
	Оказываемые услуги выполняются в соответствии с утверждёнными программами и методиками проведения поверки / калибровки средств измерений, согласно ГОСТ Р 8.973-2019 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 октября 2019 г. N 1057-ст, Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации", а так же в документации завода изготовителя в открытом доступе.
	Согласие с требованием
	
	

	0.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	0.3.1. 
	Подготовка рабочих мест
	Подготовку рабочих мест и допуск выполняет персонал Заказчика.
	Согласие с требованием
	
	

	0.3.2. 
	Безопасность оказания услуг
	Обеспечение техники безопасности при оказании услуг — технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность оказания услуг должны соответствовать характеру оказываемых услуг.
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающих документов (удостоверений, свидетельств) на этапе исполнения  договора
	

	0.3.3. 
	Допуск персонала
	Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется персоналом Заказчика.
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающих документов (удостоверений, свидетельств)на этапе исполнения  договора
	

	0.3.4. 
	Предупреждение о дополнительных услугах
	Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг.
	Согласие с требованием
	
	

	0.3.5. 
	Отчёт о текущем исполнении
	Исполнитель представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств.
	Согласие с требованием
	
	

	0.3.6. 
	Инженерная подготовка
	Инженерная подготовка исполнителем и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д.
	Согласие с требованием
	
	

	0.3.7. 
	Место проведения работ
	Поверка / калибровка средств измерений проводится выездной бригадой на месте, а также в поверочной лаборатории исполнителя.
	Согласие с требованием
	
	

	0.3.8. 
	Порядок проведения работ
	1. Внешний осмотр:
- проверить комплектность средств измерений на соответствие по формуляру;
- проверить маркировку, четкость нанесения обозначения на корпусе и отсутствие механических повреждений;
- проверить надежность заземления и других технических средств;
- проверить отсутствие обрывов и нарушения изоляции кабелей и проводников, влияющих на функционирование;
- проверить сохранность пломб и разъемов.
2. Опробование;
3. Проведение поверки средств измерений, по методике поверки;
4. По результатам поверки выдать Заказчику заключение в соответствии с Приказом № 2510 Минпромторга РФ от 31 июля 2020 г. «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;
5. Калибровка средств измерений;
6. Выдача сертификата с протоколами калибровки СИ либо свидетельства о поверке (извещения о непригодности) СИ.
7. Транспортировка СИ не указанных к поверке и калибровке на месте установки осуществляется в поверочную лабораторию силами Заказчика
	Согласие с требованием
	
	

	0.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	0.4.1. 
	Соответствие оборудования и материалов
	Оборудование и материалы должны выбираться согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 25 октября 2017 г. № 1013
"Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", в актуальной редакции.
	Согласие с требованием
	 
	

	0.4.2. 
	Подбор оборудования и материалов
	Вид оборудования и материалов должен выбираться согласно «Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО34.04.181-2003 и другими действующим нормативно-техническим документам.
	Согласие с требованием
	
	

	0.5. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	0.5.1. 
	Наличие квалификации
	Наличие у Исполнителя собственного или привлеченного (по трудовым, либо гражданско-правовым договорам) квалифицированного аккредитованного персонала:
 - инженер - метролог 1 категории не ниже 4 группы по электробезопасности (не менее 1 человека);
- инженер - метролог не ниже 3 группы по электробезопасности (не менее 1 человека);
подтвердивших свою компетентность в части выполнения калибровочных работ, включая прослеживаемость измерений, и свое соответствие требованиям РСК и ГОСТ ISO/IEC 17025, с указанием присвоенных им шифров калибровочных клейм (реестр калибровочных лабораторий).
	Согласие с требованием
	До момента заключения договора соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Исполнителем сведений по форме «Справка о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке..
Документы, подтверждающие квалификацию персонала (дипломы, удостоверения, сертификаты о повышении квалификации), предоставляются 
Исполнителем также до момента заключения договора.

	

	1. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Требуемый объём услуг
	Услуги оказываются в таком объёме, который позволяет начать эксплуатацию обслуживаемого объекта без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и услуг. 
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Финализирование работ
	Услуги считаются оказанными после приёмки средств измерений комиссией филиала с оформлением отчётной документации со стороны Исполнителя.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Подтверждение безопасности использования
	Безопасность использования результата оказанных услуг должна быть подтверждена приёмочным контролем.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Согласование приёмки
	Перечень видов услуг, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Предоставление исполнительной документации
	Предоставление Заказчику с актами оказанных услуг и исполнительной документации.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.2. 
	Оформление технических протоколов
	Оформление технических протоколов выполненных поверок и калибровок по средствам измерений в соответствии с Приказом Минпромторга РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.3. 
	Отметки о поверке и калибровке
	Результаты поверки и калибровки отмечаются в паспорте средства измерения и выдается свидетельство (сертификат). На поверку СИ выдаётся свидетельство о поверке либо извещение о непригодности.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.4. 
	Определение порядка оформления
	Порядок оформления результатов калибровки определяется действующими нормативными документами на поверку и калибровку данного оборудования.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.5. 
	Предоставление отчётных документов
	Отчётные документы представить на бумажном носителе в 1 экземпляре, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.doc, *.xls.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Соответствие допуска
	Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с обязательными Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (15.12.2020 Министерство труда и социальной защиты РФ (903н) актуальная версия) с оформлением необходимых нарядов – допусков.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Достоверность показаний
	Исполнитель должен гарантировать достоверность показаний в течение 12 месяцев при исправности всех компонентов измерительного тракта.
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.2. 
	Соответствие оборудования паспортным данным
	После поверки и калибровки СИ и оборудование должны
оставаться технически исправными и соответствовать их техническим характеристикам, приведенным в технических паспортах и руководствах по эксплуатации.
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.3. 
	Устранение повреждений
	В случае повреждения имущества Заказчика,
не являющегося результатом оказания Услуг по
Договору, в ходе оказания Услуг, Исполнитель обязуется устранить
возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Соответствие оказания услуг законодательству
	Качественное оказание Услуг, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Прочие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Руководство законными методами
	При оказании Услуг использовать законные методы и средства и руководствоваться действующим законодательством РФ.
	Согласие с требованием
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2. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора 
3.1. В рамках реализации договора сметную документацию в обоснование стоимости услуг необходимо составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг, указанными в Приложении № 5 к настоящим Техническим требованиям».
3.2. В случае если стоимость по смете, разработанной Исполнителем, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Исполнителю необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
3.3. В случае если стоимость по смете, разработанной Исполнителем, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.




3. Приложения
Приложение № 1: Спецификация средств измерений для оказания услуг по Метрологическому обеспечению единства измерений средств измерений.
Приложение № 2: Перечень измерительных каналов (ИК) САУ ГА-1 (ГА-2) Усть-Джегутинской МГЭС;
Приложение № 3: Перечень датчиков и измерительных каналов систем термо-виброконтроля ПТК "ПРОФИ-ТВКР" Красногорских МГЭС-1, МГЭС-2 подлежащих поверке (калибровке);
Приложение № 4 – Методики поверки, калибровки:
1. “Методика калибровки измерительных каналов вибрации” Р32.2021.00.002.ПМ, (в САУ ГА-1 (ГА-2) являются подсистемами системы виброконтроля каждого гидроагрегата);
[bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc53393312]2.  Методика поверки ПРОФИ-ТВКР 2063-001-2014
Приложение № 5: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию на оказание услуг
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Приложение № 1 
к техническим требованиям


Спецификация средств измерений для 
оказания услуг по ОКПД2 71.12.40.139 Метрологическое обеспечение единства измерений средств измерений для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"


	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество
	Примечание

	1. 
	Микроамперметры, миллиамперметры, амперметры и вольтметры щитовые М4272
	шт.
	4
	

	2. 
	Амперметры, вольтметры, миллиамперметры, милливольтметры и киловольтметры М381
	шт.
	2
	

	3. 
	Преобразователи измерительные многофункциональные ЭНИП-2-45/100-24-А3Е4-21
	шт.
	6
	

	4. 
	Мультиметр цифровой АММ-1062
	шт.
	2
	

	5. 
	Калибратор процессов АКИП-7304
	шт.
	2
	

	6. 
	Измерители-регуляторы микропроцессорные ТРМ201-Щ1-Р
	шт.
	4
	

	7. 
	Измерители-регуляторы микропроцессорные ТРМ12-Щ11.У.Р
	шт.
	4
	

	8. 
	Термопреобразователь сопротивления ДТС145-PТ100.B3.120
	шт.
	21
	

	9. 
	Термопреобразователь сопротивления ДТС105М-50М.0,5.80.И 0...+100 град. С (2)
	шт.
	14
	

	10. 
	Термопреобразователь сопротивления моделей ТПС, ТСМ типа
ТСП 9204-06
	шт.
	26
	

	11. 
	Термопреобразователи сопротивления ТСП 9204-06
	шт.
	2
	

	12. 
	Термометры манометрические показывающие виброустойчивые ТКП-60/3-М2
	шт.
	4
	

	13. 
	Термометр манометрический показывающий сигнализирующий ТГП-100Эк-М1
	шт.
	4
	

	14. 
	Термометры манометрические конденсационные показывающие сигнализирующие ТКП-160Сг-М2-УХЛ2
	шт.
	1
	

	15. 
	Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП-160Cr-М3-УХЛ2
	шт.
	8
	

	16. 
	Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП-160Cr-М3-УХЛ2
	шт.
	9
	

	17. 
	Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП-160Cr-М3-1
	шт.
	1
	

	18. 
	Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП-160Cr-М3-УХЛ2
	шт.
	12
	

	19. 
	Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП-160Cr-М3-УХЛ2
	шт.
	9
	

	20. 
	Термометр манометрический серии TGS-73
	шт.
	6
	

	21. 
	Термометры манометрические комбинированные TGT70
	шт.
	2
	

	22. 
	Термометр биметаллический A52
	шт.
	10
	

	23. 
	Термометр биметаллический РОСМА БТ-52.211 0...100 град. С, кл.т. 1,5
	шт.
	8
	

	24. 
	Манометры показывающие STASTO Ø 63 мм 0...10 bar, кл.т. 1,6
	шт.
	4
	

	25. 
	Манометры показывающие tecsis
	шт.
	4
	

	26. 
	Манометры показывающие SMT
	шт.
	6
	

	27. 
	Манометр показывающий серии G-32
	шт.
	4
	

	28. 
	Манометр показывающий серии ТМ, ТВ, ТМВ, ТМТБ, присвоены (ТМ-3 во ФГИС)
	шт.
	10
	

	29. 
	Манометр показывающий серии ТМ, ТВ, ТМВ, ТМТБ б/н, присвоены (ТМ-5 во ФГИС)
	шт.
	60
	

	30. 
	Манометр показывающий серии ТМ, ТВ, ТМВ, ТМТБ
ТМ-3
	шт.
	11
	

	31. 
	Манометр показывающий РОСМА ТМ-5 0...0,6 МРа кл.т. 1,0
	шт.
	12
	

	32. 
	Манометр показывающий РОСМА ТМ-520Р.20 0...1,6 МРа кл.т. 1,5
	шт.
	12
	

	33. 
	Манометр показывающий электроконтактный ТМ-521.05
	шт.
	13
	

	34. 
	Манометр показывающий РОСМА ТМ-6
	шт.
	13
	

	35. 
	Манометры, вакуумметры и мановакуумметры для точных измерений МТИ
	шт.
	16
	

	36. 
	Манометры деформационные с трубчатой пружиной EN 837-1 WIKA, мод. 111.10
	шт.
	20
	

	37. 
	Манометры деформационные с трубчатой пружиной EN 837-1 WIKA 
	шт.
	44
	

	38. 
	Манометры Wika EN 837-1
	шт.
	20
	

	39. 
	Манометры деформационные с трубчатой пружиной мод. серии 2 WIKA 213.53
	шт.
	14
	

	40. 
	Манометры деформационные PGT23.100
	шт.
	30
	

	41. 
	Манометры и мановакуумметры показывающие М-1/4
	шт.
	8
	

	42. 
	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие виброустойчивые ДМ 8008
	шт.
	2
	

	43. 
	Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие деформационные ДМ02-100-1-М
	шт.
	16
	

	44. 
	Тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры, дифманометры-тягомеры, дифманометры-напоромеры, ифманометры-тягонапоромеры мембранные показывающие ДНМП-100-М1-УЗ
	шт.
	8
	

	45. 
	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие судовые МВТПСд-100-ОМ2
	шт.
	1
	

	46. 
	Манометры избыточного давления показывающие МТП-100
	шт.
	6
	

	47. 
	Манометры избыточного давления показывающие МТП-160Т2
	шт.
	2
	

	48. 
	Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП3-У, МВП3-Уф
	шт.
	10
	

	49. 
	Манометры ОБМ1-100
	шт.
	10
	

	50. 
	Манометр показывающий сигнализирующий ДМ2010Сг
	шт.
	4
	

	51. 
	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий сигнализирующий ДМ 2010Сг
	шт.
	14
	

	52. 
	Манометр показывающий сигнализирующий ДМ2010СгУ3
	шт.
	35
	

	53. 
	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие сигнализирующие ДМ2010ф
	шт.
	18
	

	54. 
	Манометры показывающие сигнализирующие ДМ 2005ф
	шт.
	20
	

	55. 
	Термометры манометрические WIKA серий 73, 74, 75, TG73, TG74, TGS73, TGS74, TGT73
	шт.
	16
	

	56. 
	Анализаторы вибрации двухканальные Диана-2М
	шт.
	1
	

	57. 
	Аппарат испытательный АИД-70
	шт.
	1
	

	58. 
	Аппарат испытательный АИМ-90А
	шт.
	1
	

	59. 
	Вольтамперметр М2044
	шт.
	1
	

	60. 
	Вольтамперметр М2051
	шт.
	1
	

	61. 
	Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А
	шт.
	1
	

	62. 
	Вольтметр лабораторный Д5082
	шт.
	1
	

	63. 
	Вольтметр универсальный В7-72
	шт.
	1
	

	64. 
	Вольтметр щитовой переменного напряжения 014661 0...500V
	шт.
	4
	

	65. 
	Вольтметр Э42701
	шт.
	2
	

	66. 
	Генератор сигналов специальной формы АНР-1002
	шт.
	1
	

	67. 
	Гигрометр психрометрический ВИТ-2
	шт.
	1
	

	68. 
	Датчик избыточного давления Метран-150TG2
	шт.
	4
	

	69. 
	Измерители многофункциональные MZC-304
	шт.
	1
	

	70. 
	Измеритель L,C,R. АКИП-6101
	шт.
	1
	

	71. 
	Измеритель параметров заземления ТЕ-30
	шт.
	1
	

	72. 
	Измеритель параметров изоляции "Тангенс-2000"
	шт.
	1
	

	73. 
	Измеритель параметров трансформаторов Коэффициент-3.3
	шт.
	1
	

	74. 
	Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ-1.Щ1.У.Р (ТРМ201.Щ1.Р, ТРМ12-Щ1.11.УР)
	шт.
	10
	

	75. 
	Источник питания ATH-1033
	шт.
	2
	

	76. 
	Источник питания Mastech HY3010E
	шт.
	2
	

	77. 
	Кабельный прибор ИРК-ПРО
	шт.
	1
	

	78. 
	Калибратор Fluke 754
	шт.
	1
	

	79. 
	Калибратор промышленных процессов универсальный АКИП-7301
	шт.
	1
	

	80. 
	Калибраторы кажущихся зарядов ГКИ-2 (GKI-2)
	шт.
	1
	

	81. 
	Киловольтметр С197
	шт.
	1
	

	82. 
	Клещи-мультиметр АТК-2038
	шт.
	2
	

	83. 
	Клещи токоизмерительные APPA 30R
	шт.
	2
	

	84. 
	Клещи токоизмерительные многофункциональные DT-266
	шт.
	1
	

	85. 
	Клещи-мультиметр АРРА 39МR
	шт.
	1
	

	86. 
	Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-61
	шт.
	1
	

	87. 
	Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-51
	шт.
	1
	

	88. 
	Комплекс программно-технический измерительный СМС 356 Omicron
	шт.
	1
	

	89. 
	Магазин сопротивления Р4831
	шт.
	2
	

	90. 
	Мановакууметры, манометры показывающие (АМВУ-1, МТ-100, МТК, ОБМ1-100, МТИ1216, PG23CP, 111.12, 213.53.100, 212.20 Cont. 821.12  и др.)
	шт.
	88
	

	91. 
	Манометры показывающие ПСК МП4-Уп
	шт.
	3
	

	92. 
	Манометр электронный ЭКМ-2005-ДИ модель ИМ2,5М
	шт.
	4
	

	93. 
	Мегаомметр Е6-32
	шт.
	4
	

	94. 
	Микроомметр ТС-200
	шт.
	1
	

	95. 
	Мост постоянного тока Р333
	шт.
	1
	

	96. 
	Мультиметр АРРА 99II
	шт.
	2
	

	97. 
	Мультиметр цифровой AMM-1062
	шт.
	1
	

	98. 
	Мультиметр цифровой APPA 103N
	шт.
	1
	

	99. 
	Мультиметр цифровой APPA P3
	шт.
	1
	

	100. 
	Мультиметр цифровой DT-9908
	шт.
	1
	

	101. 
	Мультиметр цифровой АРРА 305
	шт.
	3
	

	102. 
	Мультиметр-мегаомметр AM-2125
	шт.
	2
	

	103. 
	Нагрузка электронная программируемая АТН-8301
	шт.
	1
	

	104. 
	Омметр ВИТОК
	шт.
	1
	

	105. 
	Осциллограф универсальный 2-х канальный RIGOL DS-5152 MA
	шт.
	1
	

	106. 
	Осциллограф цифровой ADS-6322
	шт.
	1
	

	107. 
	Осциллограф цифровой АКИП-4115/4А
	шт.
	1
	

	108. 
	Осциллограф-мультиметр АСК-2068
	шт.
	1
	

	109. 
	Преобразователь измерительный многофункциональный Ф1775.2-АД-03-01-1-1-В
	шт.
	4
	

	110. 
	Преобразователь измерительный напряжения переменного тока Е855В
	шт.
	4
	

	111. 
	Преобразователь измерительный напряжения переменного тока Е858В
	шт.
	4
	

	112. 
	Преобразователь измерительный токовый РЕТ-ДТ
	шт.
	1
	

	113. 
	Прибор измерительный цифровой ПК-60
	шт.
	1
	

	114. 
	Прибор кабельный ИРК-ПРО ГАММА DSL
	шт.
	1
	

	115. 
	Прибор универсальный измерительный DMK 80 R1,  DMK 81 R1,  DMK 84 R1, DMK 22
	шт.
	10
	

	116. 
	Приборы для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии Энергомонитор-3.3
	шт.
	1
	

	117. 
	Регистратор высокочастотных импульсов PD-Analyzer/6P
	шт.
	1
	

	118. 
	Прибор электроизмерительный многофункциональный цифровой Ц4352-М1
	шт.
	1
	

	119. 
	Регистратор электрических процессов цифровой ПАРМА РП4.11
	шт.
	2
	

	120. 
	Рефлектометр импульсный РД Мастер
	шт.
	1
	

	121. 
	Стенд высоковольтный стационарный СВС-100-12Д
	шт.
	1
	

	122. 
	Термометр жидкостной СП-В-П, ТТ-В
	шт.
	13
	

	123. 
	Трансформатор напряжения НОМ-10-66 У2
	шт.
	1
	

	124. 
	Трансформатор напряжения VB12-MR
	шт.
	6
	

	125. 
	Трансформатор напряжения НТМИ-10-66 У3
	шт.
	2
	

	126. 
	Трансформатор напряжения EGK 420
	шт.
	6
	

	127. 
	Трансформатор тока ASS 24-100
	шт.
	6
	

	128. 
	Трансформатор тока ST-1000
	шт.
	6
	

	129. 
	Трансформатор тока АВ12-В3
	шт.
	57
	

	130. 
	Установка высоковольтная ОМПИК-3i
	шт.
	1
	

	131. 
	Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков Тангенс 3м-3-Молния
	шт.
	1
	

	132. 
	Установка поверочная универсальная УППУ-МЭ 3.1 К
	шт.
	1
	

	133. 
	Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21.3
	шт.
	1
	

	134. 
	Устройство измерительное электрической прочности изоляции РЕТОМ-6000
	шт.
	1
	

	135. 
	Устройство синхронизации времени ИСС-2.3
	шт.
	2
	

	136. 
	Устройство синхронизации времени Метроном-600
	шт.
	1
	

	137. 
	Частотомер электронно-счетный GFC-8270H
	шт.
	1
	

	138. 
	Стенд высоковольтный стационарный СВС-100-12Д
	шт.
	1
	

	139. 
	Комплекс программно-технический измерительный ПТК "АСМУТ" (№ Р31.2014-05.100)
	шт.
	1
	

	140. 
	Комплекс программно-технический измерительный ПТК "АСМУТ" (№ Р31.2014-05.200)
	шт.
	1
	

	141. 
	Комплекс программно-технический измерительный ПТК Апогей (№ Р17.2015-01.150)
	шт.
	1
	

	142. 
	Комплекс программно-технический измерительный ПТК Апогей (№ Р25.2014.01-310)
	шт.
	1
	

	143. 
	Комплекс программно-технический измерительный ПТК Апогей (№ Р25.2014.01-320)
	шт.
	1
	

	144. 
	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) Красногорской ГЭС
	шт.
	1
	

	145. 
	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) Правокубанской ГЭС
	шт.
	1
	

	146. 
	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого и технического учета электрической энергии (АИИС КУЭ и АИИС ТУЭ) Зеленчукской ГЭС-ГАЭС.
	шт.
	1
	

	147. 
	Калибровка измерительных каналов ПТК ПРОФИ-ПУМА-Р Красногорских МГЭС-1 и МГЭС-2 (ГА 4 (шт.))
	шт.
	1
	

	148. 
	СИ САУ ГА-1, САУ ГА-2, ВК и АСУ ТП Усть-Джегутинской МГЭС
	шт.
	1
	

	149. 
	СИ "ПРОФИ-ТВКР" Красногорских МГЭС-1, МГЭС-2
	шт.
	1
	

	150. 
	Измеритель мощности Diamond SX-400
	шт.
	1
	

	151. 
	Измеритель оптической мощности FНР1В02
	шт.
	1
	

	152. 
	Рефлектометр оптический AQ7275 (№ 91JB20835)
	шт.
	1
	

	153. 
	Тестер цифровых линий Морион-Е1
	шт.
	1
	

	154. 
	Периодомер-мультиметр портативный МПП (2шт)
	шт.
	2
	

	155. 
	Пирометр инфракрасный MLG 225 Laborant (2 шт) 
	шт.
	2
	

	156. 
	Пирометр инфракрасный ADA TemPro 900 (2 шт) 
	шт.
	2
	

	157. 
	Тепловизор инфракрасный Testo 885-2 
	шт.
	1
	

	158. 
	Дальномер лазерный CST/Berger RF25 (№ 207143218)
	шт.
	1
	
















Приложение № 2 
к техническим требованиям


Перечень измерительных каналов (ИК) САУ ГА-1 (ГА-2) и 
АСУ ТП Усть-Джегутинской МГЭС


Измерительные каналы Системы автоматизированного регулирования гидроагрегата № 1 и АСУ ТП Усть-Джегутинской МГЭС (САУ ГА и АСУ ТП)
[bookmark: RANGE!A1%253AF587]ИК 1: Частота FMD1 канал 0 (частота вращения 1)
ИК 2: Частота FMD1 канал 1 (частота вращения 2)
ИК 3: Частота FMD1 канал 2 (частота напряжения генератора)
ИК 4: Частота FMD1 канал 3 (частота напряжения сети)
ИК 5: Частота FMD2 канал 0 (частота вращения 1)
ИК 6: Частота FMD2 канал 1 (частота вращения 2)
ИК 7: Частота FMD2 канал 2 (частота напряжения генератора)
ИК 8: Частота FMD2 канал 3 (частота напряжения сети)
ИК 9: Положение штока сервомотора НА
ИК 10: Положение штока сервомотора РК
ИК 11: Положение ПГР НА
ИК 12: Положение ПГР РК
ИК 13: Расход воды через МО турбинного подшипника
ИК 14: Расход воды на МО нижней крестовины
ИК 15: Расход воды на МО верхней крестовины
ИК 16: Расход воды на воздухоохладители
ИК 17: Расход воды через турбину (кг/см2)
ИК 18: Давление воды в спиральной камере
ИК 19: Давление масла в ПГР НА
ИК 20: Давление в напорном трубопроводе водяного охлаждения
ИК 21: Давление воды на охлаждение уплотнения вала турбины
ИК 22: Давление воздуха в ремонтном уплотнении
ИК 23: Действующий напор (нетто)
ИК 24: Уровень в маслованне подпятника и верхнего подшипника
ИК 25: Уровень в маслованне нижнего подшипника
ИК 26: Температура направляющего подшипника турбины (ТС)
ИК 27: Температура направляющего подшипника турбины (термометр)
ИК 28: Температура масла в маслованне турбинного подшипника
ИК 29: Температура обмотки статора т.1
ИК 30: Температура обмотки статора т.2
ИК 31: Температура обмотки статора т.3
ИК 32: Температура обмотки статора т.4
ИК 33: Температура обмотки статора т.5
ИК 34: Температура обмотки статора т.6
ИК 35: Температура обмотки статора т.7
ИК 36: Температура обмотки статора т.8
ИК 37: Температура обмотки статора т.9
ИК 38: Температура обмотки статора т.10
ИК 39: Температура обмотки статора т.11
ИК 40: Температура обмотки статора т.12
ИК 41: Температура сердечника статора т.1
ИК 42: Температура сердечника статора т.2
ИК 43: Температура сердечника статора т.3
ИК 44: Температура сердечника статора т.4
ИК 45: Температура сердечника статора т.5
ИК 46: Температура сердечника статора т.6
ИК 47: Температура сердечника статора т.7
ИК 48: Температура сердечника статора т.8
ИК 49: Температура сегмента 1 подпятника 
ИК 50: Температура сегмента 2 подпятника
ИК 51: Температура верхнего подшипника сегмент 1 (Г-обр.)
ИК 52: Температура верхнего подшипника сегмент 2 (Г-обр.)
ИК 53: Температура нижнего подшипника сегмент 1
ИК 54: Температура нижнего подшипника сегмент 2
ИК 55: Температура в маслованне подпятника и верхн. подшипника
ИК 56: Температура в маслованне нижнего подшипника
ИК 57: Температура горячего воздуха статора т.1
ИК 58: Температура горячего воздуха статора т.2
ИК 59: Температура холодного воздуха статора т.1
ИК 60: Температура холодного воздуха статора т.2
ИК 61: Температура холодного воздуха статора т.3
ИК 62: Температура холодного воздуха статора т.4
ИК 63: Напряжение линейное А
ИК 64: Напряжение линейное B
ИК 65: Напряжение линейное C

Измерительные каналы Системы автоматизированного регулирования гидроагрегата № 2 и АСУ ТП Усть-Джегутинской МГЭС (САУ ГА и АСУ ТП)
ИК 66: Частота FMD1 канал 0 (частота вращения 1)
ИК 67: Частота FMD1 канал 1 (частота вращения 2)
ИК 68: Частота FMD1 канал 2 (частота напряжения генератора)
ИК 69: Частота FMD1 канал 3 (частота напряжения сети)
ИК 70: Частота FMD2 канал 0 (частота вращения 1)
ИК 71: Частота FMD2 канал 1 (частота вращения 2)
ИК 72: Частота FMD2 канал 2 (частота напряжения генератора)
ИК 73: Частота FMD2 канал 3 (частота напряжения сети)
ИК 74: Положение штока сервомотора НА
ИК 75: Положение штока сервомотора РК
ИК 76: Положение ПГР НА
ИК 77: Положение ПГР РК
ИК 78: Расход воды через МО турбинного подшипника
ИК 79: Расход воды на МО нижней крестовины
ИК 80: Расход воды на МО верхней крестовины
ИК 81: Расход воды на воздухоохладители
ИК 82: Расход воды через турбину (кг/см2)
ИК 83: Давление воды в спиральной камере
ИК 84: Давление масла в ПГР НА
ИК 85: Давление в напорном трубопроводе водяного охлаждения
ИК 86: Давление воды на охлаждение уплотнения вала турбины
ИК 87: Давление воздуха в ремонтном уплотнении
ИК 88: Действующий напор (нетто)
ИК 89: Уровень в маслованне подпятника и верхнего подшипника
ИК 90: Уровень в маслованне нижнего подшипника
ИК 91: Температура направляющего подшипника турбины (ТС)
ИК 92: Температура направляющего подшипника турбины (термометр)
ИК 93: Температура масла в маслованне турбинного подшипника
ИК 94: Температура обмотки статора т.1
ИК 95: Температура обмотки статора т.2
ИК 96: Температура обмотки статора т.3
ИК 97: Температура обмотки статора т.4
ИК 98: Температура обмотки статора т.5
ИК 99: Температура обмотки статора т.6
ИК 100: Температура обмотки статора т.7
ИК 101: Температура обмотки статора т.8
ИК 102: Температура обмотки статора т.9
ИК 103: Температура обмотки статора т.10
ИК 104: Температура обмотки статора т.11
ИК 105: Температура обмотки статора т.12
ИК 106: Температура сердечника статора т.1
ИК 107: Температура сердечника статора т.2
ИК 108: Температура сердечника статора т.3
ИК 109: Температура сердечника статора т.4
ИК 110: Температура сердечника статора т.5
ИК 111: Температура сердечника статора т.6
ИК 112: Температура сердечника статора т.7
ИК 113: Температура сердечника статора т.8
ИК 114: Температура сегмента 1 подпятника 
ИК 115: Температура сегмента 2 подпятника
ИК 116: Температура верхнего подшипника сегмент 1 (Г-обр.)
ИК 117: Температура верхнего подшипника сегмент 2 (Г-обр.)
ИК 118: Температура нижнего подшипника сегмент 1
ИК 119: Температура нижнего подшипника сегмент 2
ИК 120: Температура в маслованне подпятника и верхн. подшипника
ИК 121: Температура в маслованне нижнего подшипника
ИК 122: Температура горячего воздуха статора т.1
ИК 123: Температура горячего воздуха статора т.2
ИК 124: Температура холодного воздуха статора т.1
ИК 125: Температура холодного воздуха статора т.2
ИК 126: Температура холодного воздуха статора т.3
ИК 127: Температура холодного воздуха статора т.4
ИК 128: Напряжение линейное А
ИК 129: Напряжение линейное B
ИК 130: Напряжение линейное Джегутинской МГЭС (САУ ГА и АСУ ТП)

Измерительные каналы вибрации системы автоматического управления гидроагрегатом № 1 Усть-Джегутинской МГЭС
№ ИК131. Абс. верт. вибр. верхней крестовины со стороны НБ
№ ИК132. Абс. гор. вибр. нижней крестовины со стороны ЛБ
№ ИК133. Абс. гор. вибр. нижней крестовины со стороны НБ
№ ИК134. Абс. гор. вибр. верхней крестовины со стороны ЛБ
№ ИК135. Абс. гор. вибр. верхней крестовины со стороны НБ
№ ИК136. Абс. верт. вибр. крышки турбины со стороны НБ
№ ИК137. Абс. гор. вибр. турб. подшипника со стороны ЛБ
№ ИК138. Абс. гор. вибр. турб. подшипника со стороны НБ
№ ИК139. Отн. вибр. вала-надставки в районе ген. подшипника со стороны ЛБ
№ ИК140. Отн. вибр. вала-надставки в районе ген. подшипника со стороны НБ
№ ИК141. Отн. вибр. вала турбины в районе турб. подшипника со стороны ЛБ
№ ИК142. Отн. вибр. вала турбины в районе турб. подшипника со стороны НБ

Измерительные каналы вибрации системы автоматического управления гидроагрегатом № 2 Усть-Джегутинской МГЭС
№ ИК143. Абс. верт. вибр. верхней крестовины со стороны НБ
№ ИК144. Абс. гор. вибр. нижней крестовины со стороны ЛБ
№ ИК145. Абс. гор. вибр. нижней крестовины со стороны НБ
№ ИК146. Абс. гор. вибр. верхней крестовины со стороны ЛБ
№ ИК147. Абс. гор. вибр. верхней крестовины со стороны НБ
№ ИК148. Абс. верт. вибр. крышки турбины со стороны НБ
№ ИК149. Абс. гор. вибр. турб. подшипника со стороны ЛБ
№ ИК150. Абс. гор. вибр. турб. подшипника со стороны НБ
№ ИК151. Отн. вибр. вала-надставки в районе ген. подшипника со стороны ЛБ
№ ИК152. Отн. вибр. вала-надставки в районе ген. подшипника со стороны НБ
№ ИК153. Отн. вибр. вала турбины в районе турб. подшипника со стороны ЛБ
№ ИК154. Отн. вибр. вала турбины в районе турб. подшипника со стороны НБ

Перечень средств измерений (СИ) входящих в ПТК САУ ГА-1 (ГА-2) Усть-Джегутинской МГЭС подлежащих поверке

1. Модули ввода аналоговых сигналов типа NX-AD4204 (34568-15) 4 шт. (по 2 в каждом ПТК);
2. Комплексы измерительные спектральной обработки данных (КИСОД) типа MIDAS FMD2 (4 ИК типа FM) (62163-15) 2 шт. (по 1 в каждом ПТК);
3. Датчики биения вала типа ДБВ-ОВ-20-2000-0/20-40/Д20-Н, вибропреобразователи типа ДВП-1000П-0,7/200-Д20-Н (77662-20) 24 шт. (по 12 на каждом гидроагрегате).
[bookmark: _Hlk124193941]Все сигналы, входящие в систему (ПТК – цифровые ИК, по Modbus/TCP, EtherNet/IP, HART протоколам должны калиброваться в соответствии с заводскими методиками производителя (завода-изготовителя), приложения №4 к ТТ:
1. «Система автоматизированного регулирования гидроагрегата и АСУ ТП Усть-Джегутинской МГЭС (САУ ГА и АСУ ТП)» МК 362148636-2022;
2. [bookmark: _Hlk124185804]«Методика калибровки измерительных каналов вибрации» Р32.2021.00.002.ПМ, (В САУ ГА-1 (ГА-2) являются подсистемами виброконтроля каждого гидроагрегата).
 	Аналоговые сигналы (до первичных преобразователей) с датчиков вибраций, ТТ, ТН, расходомеров, уровнемеров, термосопротивлений и других датчиков и преобразователей – аналоговые измерительные каналы от СИ до первичных преобразователей, в том числе с выходом токовой петли 4…20 мА, необходимо калибровать соответствующими электроизмерительными, поверочными (эталонными) устройствами (установками, калибраторами), в соответствии с заводской документацией.
           Поверку (калибровку) подсистем САУ ГА и АСУ ТП, СИ с подошедшими сроками поверки, входящие в программно-технические комплексы ПТК данных систем, необходимо поверять в составе шкафа, с последующим внесением в ФИФ и получением свидетельства о поверке (сертификата о калибровке) от Росстандарта.




Приложение № 3 
к техническим требованиям

Перечень датчиков и измерительных каналов систем термо-виброконтроля ПТК "ПРОФИ-ТВКР" Красногорских МГЭС-1, МГЭС-2 подлежащих поверке (калибровке)

	№ п/п
	Оборудование
	Типы датчиков
	Кол-во, шт.

	1
	Красногорская МГЭС-1 (Красногорская ГЭС) ГГ1:

	ИЛП – датчик боя
	8

	
	
	ИЛП – отметчик оборотов
	1

	
	
	ИВП-0,8/200 – датчик абсолютной горизонтальной вибрации
	6

	
	
	ИВП-0,8/200 – датчик абсолютной вертикальной вибрации
	3

	
	
	ИВП-2/400 - датчик абсолютной горизонтальной вибрации
	4

	
	
	ИК СИ вибрации 
	22

	
	
	ИК СИ температуры
	61

	2
	Красногорская МГЭС-1 (Красногорская ГЭС) ГГ2:

	ИЛП – датчик боя
	8

	
	
	ИЛП – отметчик оборотов
	1

	
	
	ИВП-0,8/200 – датчик абсолютной горизонтальной вибрации
	6

	
	
	ИВП-0,8/200 – датчик абсолютной вертикальной вибрации
	3

	
	
	ИВП-2/400 - датчик абсолютной горизонтальной вибрации
	4

	
	
	ИК СИ вибрации 
	22

	
	
	ИК СИ температуры
	61

	3
	Красногорская МГЭС-2 (Правокубанская ГЭС) ГГ1:

	ИЛП – датчик боя
	8

	
	
	ИЛП – отметчик оборотов
	1

	
	
	ИВП-0,8/200 – датчик абсолютной горизонтальной вибрации
	6

	
	
	ИВП-0,8/200 – датчик абсолютной вертикальной вибрации
	3

	
	
	ИВП-2/400 - датчик абсолютной горизонтальной вибрации
	4

	
	
	ИК СИ вибрации 
	22

	
	
	ИК СИ температуры
	61

	4
	Красногорская МГЭС-2 (Правокубанская ГЭС) ГГ2:


	ИЛП – датчик боя
	8

	
	
	ИЛП – отметчик оборотов
	1

	
	
	ИВП-0,8/200 – датчик абсолютной горизонтальной вибрации
	6

	
	
	ИВП-0,8/200 – датчик абсолютной вертикальной вибрации
	3

	
	
	ИВП-2/400 - датчик абсолютной горизонтальной вибрации
	4

	
	
	ИК СИ вибрации 
	22

	
	
	ИК СИ температуры
	61



	Аналоговые сигналы (до первичных преобразователей) с датчиков вибрации и температуры – аналоговые измерительные каналы от СИ до первичных преобразователей, в том числе с выходом токовой петли 4…20 мА, необходимо калибровать соответствующими электроизмерительными, поверочными (эталонными) устройствами (установками, калибраторами), в соответствии с заводской документацией.
[bookmark: _Toc68635780][bookmark: _Toc68635663][bookmark: _Toc68635727][bookmark: _Toc68635695][bookmark: _Toc68635662][bookmark: _Toc68635614][bookmark: _Toc68635930][bookmark: _Toc68635779][bookmark: _Toc68635617][bookmark: _Toc68635726][bookmark: _Toc68635694][bookmark: _Toc68635661][bookmark: _Toc68635613][bookmark: _Toc68635931][bookmark: _Toc68635615][bookmark: _Toc68635698][bookmark: _Toc68635696][bookmark: _Toc68635728][bookmark: _Toc68635781][bookmark: _Toc68635932][bookmark: _Toc68635616][bookmark: _Toc68635664][bookmark: _Toc68635697][bookmark: _Toc68635729][bookmark: _Toc68635782][bookmark: _Toc68635933][bookmark: _Toc68635632][bookmark: _Toc68635787][bookmark: _Toc68635730][bookmark: _Toc68635732][bookmark: _Toc68635700][bookmark: _Toc68635667][bookmark: _Toc68635619][bookmark: _Toc68635935][bookmark: _Toc68635784][bookmark: _Toc68635731][bookmark: _Toc68635699][bookmark: _Toc68635666][bookmark: _Toc68635618][bookmark: _Toc68635934][bookmark: _Toc68635783][bookmark: _Toc68635794][bookmark: _Toc68635785][bookmark: _Toc68635936][bookmark: _Toc68635620][bookmark: _Toc68635668][bookmark: _Toc68635701][bookmark: _Toc68635733][bookmark: _Toc68635786][bookmark: _Toc68635937][bookmark: _Toc68635621][bookmark: _Toc68635669][bookmark: _Toc68635702][bookmark: _Toc68635734][bookmark: _Toc68635672][bookmark: _Toc68635938][bookmark: _Toc68635670][bookmark: _Toc68635703][bookmark: _Toc68635735][bookmark: _Toc68635788][bookmark: _Toc68635939][bookmark: _Toc68635623][bookmark: _Toc68635671][bookmark: _Toc68635704][bookmark: _Toc68635736][bookmark: _Toc68635789][bookmark: _Toc68635940][bookmark: _Toc68635624][bookmark: _Toc68635945][bookmark: _Toc68635705][bookmark: _Toc68635737][bookmark: _Toc68635790][bookmark: _Toc68635941][bookmark: _Toc68635625][bookmark: _Toc68635673][bookmark: _Toc68635706][bookmark: _Toc68635738][bookmark: _Toc68635791][bookmark: _Toc68635942][bookmark: _Toc68635626][bookmark: _Toc68635707][bookmark: _Toc68635949][bookmark: _Toc68635665][bookmark: _Toc68635739][bookmark: _Toc68635792][bookmark: _Toc68635943][bookmark: _Toc68635627][bookmark: _Toc68635675][bookmark: _Toc68635708][bookmark: _Toc68635740][bookmark: _Toc68635793][bookmark: _Toc68635944][bookmark: _Toc68635628][bookmark: _Toc68635676][bookmark: _Toc68635709][bookmark: _Toc68635741][bookmark: _Toc68635622][bookmark: _Toc68635631][bookmark: _Toc68635679][bookmark: _Toc68635712][bookmark: _Toc68635744][bookmark: _Toc68635797][bookmark: _Toc68635948][bookmark: _Toc68635680][bookmark: _Toc68635713][bookmark: _Toc68635745][bookmark: _Toc68635798][bookmark: _Toc68635674]Каналы измерения, включают в себя преобразователи и цепи измерения.

Контроль гидроагрегатов производится по следующим параметрам:

· Бой вала ВГП по бьефу
· Бой вала ВГП по берегу
· Бой вала НГП по бьефу
· Бой вала НГП по берегу
· Бой вала ТП по бьефу
· Бой вала ТП по берегу
· Бой диска ПП со стороны берега/бьефа
· Бой диска ПП со стороны берега/бьефа
· Отметчик оборотов
· Абсолютная горизонтальная вибрация корпуса ВГП по бьефу
· Абсолютная горизонтальная вибрация корпуса ВГП по берегу
· Абсолютная горизонтальная вибрация корпуса НГП по бьефу
· Абсолютная горизонтальная вибрация корпуса НГП по берегу
· Абсолютная горизонтальная вибрация корпуса ТП по бьефу
· Абсолютная горизонтальная вибрация корпуса ТП по берегу
· Абсолютная вертикальная вибрация корпуса ПП со стороны берега/бьефа
· Абсолютная вертикальная вибрация корпуса ПП со стороны берега/бьефа
· Абсолютная вертикальная вибрация КТ со стороны берега/бьефа
· Абсолютная горизонтальная вибрация сердечника статора по бьефу
· Абсолютная горизонтальная вибрация сердечника статора по берегу
· Абсолютная горизонтальная вибрация сердечника статора по бьефу
· Абсолютная горизонтальная вибрация сердечника статора по берегу
· Температура

Измерения производятся во всех режимах непрерывно с возможностью просмотра тренда, как в текущем времени, так и за прошедший период. Результаты измерений сохраняются в «памяти» Системы. 
























[bookmark: _GoBack]



Приложение № 5
к техническим требованиям
Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию на оказание услуг.


1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости научно-исследовательских, экспериментальных и опытно-конструкторских работ (далее по тексту–НИР).
1. Сметы или расчеты на НИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.
2. Стоимость НИР/НИОКР (обследований, обмерных работ и т.д.), определяется на основе Справочников базовых цен и других нормативных сборников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН).
3. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
4. Пересчет сметной стоимости НИР по состоянию на 01.01.2001, 01.01.1995 (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
5. При определении стоимости НИР, затраты организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.1998 № 9-10-17/40, дополнительно учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Указывать размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.
6. Стоимость НИР, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, определять сметным расчетом по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.
7. Средства на выполнение НИР определяются отдельными расчетами в соответствии с видом выполняемых работ и включаются (по необходимости) в сводную смету (Приложение №3).
8. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), сводную смету необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах сводной сметы в накопительной форме(справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой сводной сметы в накопительной форме очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма сводной сметы в накопительной (образец приложение № 3.1) ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. 
ЛС являются приложениями к сводной смете в накопительной форме. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в Сводную смету в накопительной форме - по порядку.

9. «Результаты вычислений и итоговые данные округлять до целых рублей:
1.  графа 5 «Стоимость» (образец 2п приложения 2);
2.  графа 7 «Оплата труда (всего)» (образец 3п приложения 2).
10. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных расчетах, (сметах), приводятся в рублях,
-при базисно-индексном методе, с округлением до целых рублей;
-при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;
в сводной смете - в рублях с округлением до двух знаков после запятой.
11. Сметы предоставляются в 2-х вариантах: бумажном и электронном (в формате «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel»).
12. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется предварительный расчет. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 216-ФЗ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации. 
Лимиты командировочных расходов при производстве НИР по статьям затрат следующие:
Суточные – 700 руб./сутки;
Проживание – 4000 руб./сутки;
Проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
13.  В случае учета строительно-монтажных работ в рамках исполнения работ при производстве НИР/НИОКР необходимо руководствоваться соответствующими требованиями к оформлению и составлению сметной документации при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении.
14. Стоимость субподрядных работ (в случае наличия таковых) следует отразить отдельной строкой в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов. 
15. Стоимость материальных ресурсов и комплектующих, необходимых для создания опытных образцов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3).
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16. Стоимость строительно-монтажных работ, выполняемым в целях создания опытных образов и макетов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов (в случае наличия таковых).
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Приложение № 1
к требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию на оказание услуг

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы 3п
 при составлении смет на НИР

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма 3п), разработанным организацией, выполняющей НИР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
1. Расчетом по трудозатратам (форма 3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.
2. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) приведена в Образце 3П Приложения №2.
3. Особенности заполнения формы 3П.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
6. в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
7. в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
8.  в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
9. в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости, с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2;
10. в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;
11. в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
12. в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ:
· в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30% – уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.
· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);
· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Предварительный расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному предварительному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. 
Стоимость проезда необходимо указывать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.
Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления предварительного расчета. Форма расчета приведена в Образце 3П Приложения 2.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при производстве НИР:
· суточные – 700 руб./сутки;
· проживание – 4000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс –эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг). 
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ).
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При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.
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Приложение №1
к пояснительной записке по заполнению формы 3П


СПРАВКА (Образец)
Настоящим (Краткое/Полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-


	
Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых с/с………  (%)					
Рентабельность предприятия……………………….. (%)									


(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		
(Краткое/Полное наименование организации) ________________ (Ф.И.О.)
м.п.
(Главный бухгалтер)[footnoteRef:1]		 [1:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор – ставится только его виза.
*Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 

(Краткое/Полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (Ф.И.О.)


м.п.


Приложение № 2
к требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию на оказание услуг

Образцы оформления сметной документации на НИР
Образец 2П
	Приложение №…… к договору № от 

	СОГЛАСОВАНО:
_________________(Подрядчик)
_________________И.О.Ф.

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________И.О.Ф.



СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы 

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида 
НИР___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование подрядной организации_________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика_________________________________
__________________________________________________________________

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a + bx)  Ki, или (объем строительно-монтажных работ)  проц.
	Стоимость

	
	
	
	100
или
количество  цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Составил:            /должность, организация/                                    /подпись/   /расшифровка подписи/

Проверил:            /должность, организация/                                    /подпись/   /расшифровка подписи/

	







Образец 3п

	Приложение №_____к договору, дополнительному соглашению
	
СОГЛАСОВАНО:
_________________ (Подрядчик)
_________________ И.О.Ф

	
УТВЕРЖДАЮ:
________________(Заказчик)
_________________И.О.Ф.



СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы 

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида
НИР___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации__________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика_________________________________
__________________________________________________________________
1. Расчет заработной платы								
	№ п.п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Итого заработной платы, в руб. ______________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________
2.2 Себестоимость работ____________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________
Итого:___________________________________________________________
3 Командировочные расходы (по предварительному расчету)_____________
Всего (руб.) ______________________________________________________
_________________________________________________________________
(сумма прописью)
Составил:            /должность, организация/                                    /подпись/   /расшифровка подписи/

Проверил:            /должность, организация/                                    /подпись/   /расшифровка подписи/







Приложение № 3
к требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию на оказание услуг 

Приложение №   к договору №   от _

	СОГЛАСОВАНО:
_________________(Подрядчик)
_________________И.О.Ф.

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________И.О.Ф.



СВОДНАЯ СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы 

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида 
НИОКР___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование подрядной организации_________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика_________________________________
__________________________________________________________________


	№ п.п.
	Перечень (наименование) выполняемых работ
	Ссылка на № смет и расчетов
	Стоимость работ


	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 



Итого по смете ___________________________________________________ руб.
(сумма прописью)
Составил:            /должность, организация/                                    /подпись/   /расшифровка подписи/

Проверил:            /должность, организация/                                    /подпись/   /расшифровка подписи/











