ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по уборке снега, наледи, сосулек с кровель и вывозу снега на объектах почтовой связи для нужд Екатеринбургского почтамта УФПС Свердловской области

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 2 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 3 | СП | Свод правил |
| 4 | СанПиН | Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Предмет закупки: Оказание услуг по уборке снега, наледи, сосулек с кровель и вывозу снега на объектах почтовой связи для нужд Екатеринбургского почтамта УФПС Свердловской области

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель: уборка снега, наледи, сосулек с кровель на объектах почтовой связи УФПС Свердловской области, поддержание в рабочем эксплуатационном режиме, исключение травматизма, порчи имущества граждан и юридических лиц.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Требования к срокам:

4.1.1. В течение 1 (одного) дня после подписания со своей стороны, заявки на уборку снега, наледи, сосулек, Заказчик должен предоставить заявку Исполнителю.

    - Начало оказания услуг: с момента заключения договора, но не ранее 01.12.2026 г.

    - Окончание оказания услуг: по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты заключения договора.

    - Исполнитель должен предупреждать Заказчика о планирующейся очистке кровли не позднее, чем за 10 часов до начала оказания услуг, в случае выпадения непрерывных осадков - в течение одного часа. Уборка снега, наледи и сосулек с кровель производится с 9-00 до 17-00 по местному времени.

  - Место и объем оказания услуг:

| № п\п | Наименование объекта | Адрес | Площадь полной очистки (кв.м.) | Объём снега для вывоза на полигон (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГОПС 43, ГОПС 98, здание литер А | г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 65а | 320 | 96 |
| 2 | ИВЦ, литер Б, пристрой к жилому дому | г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 37 | 450 | 135 |
| 3 | Гараж автобазы | г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 89а | 6 210 | 373 |
| 4 | Диспетчерская автобазы, нежилое отдельностоящее здание | г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 89а, лит. Б | 68 |  |
| 5 | Гараж автобазы, нежилое отдельностоящее здание | г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 89а, лит. В | 820 |  |
| 6 | Административно-бытовой корпус автобазы, нежилое отдельностоящее здание с пристроем | г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 89а, лит. Д | 350 |  |
| 7 | Здание главпочтамта | г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 39 | 1 677 | 503 |
| 8 | Здание ОПС | г. Екатеринбург, ул. Карельская, 68 | 110 | 33 |
| 9 | Здание ОПС | г. Екатеринбург, ул. Алтайская, 70 | 150 | 45 |
| 10 | Здание ОПС | г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 131а | 260 | 78 |
| 11 | Здание ОПС | г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 103 | 240 | 72 |
| 12 | Здание ОПС | г. Екатеринбург, ул. Горнистов,13 | 105 | 31,5 |
| 13 | Здание ОПС | г. Екатеринбург, ул. Главная,13 | 115 | 34,5 |
| 14 | Здание ОПС | г. Екатеринбург, ул. Панельная,13 | 230 | 69 |
| 15 | Здание ОПС | г. Екатеринбург, ул. Титова,14 | 260 | 78 |
| 16 | Здание ОПС | г. Екатеринбург, ул. Онежская,12 | 460 | 138 |
| 17 | Здание ОПС | г. Екатеринбург, ул. Авиационная,69 | 230 | 69 |
| 18 | Здание ОПС | г. Екатеринбург, ул. Короленко, 14 | 150 | 45 |
| 19 | Здание ОПС | г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 59 | 180 | 54 |
| 20 | Здание ОПС | г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 164 | 360 | 108 |
| 21 | Здание ОПС | г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 28 | 320 | 96 |
| 22 | Здание ОПС | г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 26 | 450 | 135 |
| 23 | Здание ОПС | г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 30 | 465 | 140 |
| 24 | ГОПС, здание литер Б, пристроенное к жилому дому | г. Екатеринбург, ул. Красина, 7 | 342 | 103 |
| 25 | Здание ОПС | г. Екатеринбург, ул. Проезжая, 105 | 170 |  |
| 26 | Здание ОПС | г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 57 | 320 | 110 |
| 27 | Здание ОПС | г. Екатеринбург, ул. Окружная, 8 | 310 |  |
| 28 | Здание ОПС | г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Верстовая, 3 | 180 |  |
| 29 | Здание ОПС | г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 121 | 150 | 70 |
| 30 | Здание ОПС | г. Березовский, ул. Чапаева, 17 | 350 | 120 |
| Итого: |  |  | 15 802,00 | 2 736,00 |
| Прогнозируемый объем оказания услуг: |  |  | 31 604,00 | 2 110,00 |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  - Объем оказания услуг входит:

    - Очистка кровель объектов, указанных в п. 4.2. «Место и объем оказания услуг» Технического задания, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в объекты, от снега, наледи и сосулек, не допуская их накопления. Очищать кровлю от снега шириной 1,5 метра следует со всех ее скатов, или полная очистка кровли начиная от карнизов к коньку, равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков.

Для предохранения кровельного покрытия (Металлические кровли) от повреждений снег убирается с крыш не полностью, а оставляется слой толщиной от 1 до 5 см. По этим соображениям с кровли (металлические кровли) не снимается и тонкий слой льда, за исключением свесов, где полная очистка необходима для предупреждения образования наледей и сосулек.

    - При перепадах температур наружного воздуха с переходом на положительные значения полная очистка кровельных покрытий, желобов, свесов и установленных на водоприемных воронках крышки-люки, при поступлении заявки от заказчика.

    - Установка и снятие заглушек на наружных водостоках, ремонт снегозадержателей в случае повреждения в ходе производства работ, очистка водоприемных воронок от мусора и загрязнений, восстановление крепления желобов и воронок, восстановление поврежденных труб водостоков Исполнитель производит за свой счет, своими силами и своими материалами.

    - По окончании оказания услуг по очистки кровли – сдвиг сброшенного снега с тротуаров к местам гуртования.

    - Услуги оказываются в зависимости от погодных условий в зимний период, по мере заноса кровли снегом, накопления льда в желобах, нароста сосулек. Необходимость в проведении очистки определяется Заказчиком.

    - При оказании услуг по очистке кровли от снега, наледи и сосулек кровель ограждение (оцепление) соответствующих участков тротуаров, дворовых территорий и т.п. осуществляется Исполнителем. В непосредственной близости от зоны сброса обязаны находиться дежурные представители Исполнителя в количестве не менее 3 (трех) человек, не допускающие в зону сброса пешеходов.

    - При поступлении Заявки заказчика на вывоз снега, наледи, сосулек убранного ранее с кровли, исполнитель вывозит снег, наледь, сосульки на полигон, в стоимость услуги по вывозу снега на полигон, включены расходу по погрузке, вывозу и размещению на полигоне.

    - Услуги оказываются с 9-00 до 17-00 по местному времени.

5.2 Условия оказания услуг: Уборка снега, наледи, сосулек с кровель должна включать в себя очистку от снега, наледи и удаление сосулек по периметру крыш зданий, шириной 1,5 метра, с удалением сосулек и наледи с желобов, козырьков и свесов или полная очистка кровли от снега, наледи и сосулек, очистку кровель от мусора и посторонних предметов.

  - Общие требования:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001г. № 80;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002г. № 123;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- ГОСТ Р 12.3.050-2017 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности» утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 21 июля 2017 г. N 737-ст;

- Временные правила безопасности в промышленном альпинизме (Утверждено на заседании Межведомственной комиссии по аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей и образовательных учреждений по их подготовке Протокол № 2 09 июня 2001 года).

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1 Порядок оказания услуг:

6.1.1 Оказание услуг производится по заявкам Заказчика, которые направляются на авторизированный адрес электронной почты Исполнителю по рабочим дням с 9:00 до 17:00 при выявлении потребности проведения оказания услуг по очистке снега, наледи и сосулек с кровель для предотвращения аварийных ситуаций, протечек в следствии таяния снега, обрушений кровельных конструкций, сход снега и льда с крыш, угрозы жизни и здоровья клиентов, сотрудников, прохожих, а также повреждению автотранспорта.

Срок оказания услуг по заявке составляет 3 (три) дня с даты получения Заявки Исполнителем.

6.2 Требования к качеству услуг, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика:

    - Оказываемые услуги должны обеспечивать:

- надлежащее содержание кровель зданий в зимний период,

- исключение накопления снега на кровлях зданий, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в здания,

- исключение образования наледи и сосулек на кровлях зданий, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в здания,

- предотвращение несчастных случаев.

    - Исполнитель назначает уполномоченного представителя (мастера или прораба), ответственного за качественную уборку кровель, организацию оказания услуг, соблюдение технологии очистки кровель. Фамилия имя отчество и контактный телефон данного ответственного лица предоставляется Заказчику в письменном виде.

    - Исполнитель берет на себя ответственность за физическую целостность кровли зданий, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в здания, козырьков приямков и крыш пристроек и обязуется покрыть убытки по ремонту кровли, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в здания, оградительных решеток, либо отремонтировать своими силами в случае порчи кровли Исполнителем во время оказания услуг.

    - Обеспечение оказания услуг по договору всеми необходимыми инструментами, инвентарем, альп-снаряжением Исполнитель осуществляет самостоятельно и за свой счет.

    - Оказывать услуги на кровле только пластмассовыми или деревянными лопатами. В случае повреждения элементов кровли здания и/ или элементов системы автоматического кабельного электро-обогрева участков кровли, карниза, водостоков, а также прочего имущества Заказчика при оказании услуг по очистке Исполнитель восстанавливает поврежденные участки кровли за свой счет, своими силами и своими материалами в течение 2-х суток.

    - Очистку кровель должны производить промышленные альпинисты, допущенные к работе на высоте после обязательного обучения безопасным методам работы и имеющие удостоверения на право производства этого вида услуг.

    - При заключении договора, Исполнитель в целях организации допуска на объекты, обязан в письменном виде представить Заказчику списки сотрудников и транспорта, задействованных на объектах Заказчика.

    - Услуги оказываются в полном соответствии с Приказом Минтруда России № 782н от 16 ноября 2020 г. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

    - До начала оказания услуг уполномоченный представитель Исполнителя (мастер или прораб) обязан:

- проверить готовность бригады к оказанию услуг, сделать запись в журнал по технике безопасности:

- физическое состояние рабочих и их спецодежду;

- наличие индивидуальных защитных и страховочных средств;

- наличие необходимого инструмента и его исправность.

- проверить техническое состояние, сделать запись в журнал по технике безопасности:

- парапетной решетки;

- надежность закрепления страховочных веревок;

- лестниц или стремянок около слуховых окон;

- водосточных труб, воронок и крепление их;

- выступающих частей на фасаде зданий.

- При обнаружении неисправностей перечисленных элементов принять меры по их ремонту до оказания услуг по очистке кровли.

- Проверить наличие ограждения опасной зоны и расставить дежурных для обеспечения безопасности прохожих.

- Место сброса снега, льда и мусора ограждается красно-белой оградительной лентой на высоте 0,75-1,0 м на расстоянии, обеспечивающем безопасность пешеходов, проход пешеходов по улице временно закрывается. Дежурные стоят с внешней стороны ограждения на расстоянии не более 1 м от него.

- Провести дополнительный инструктаж по безопасным методам работы на местах, обращая внимание на специфические условия оказания услуг на данном участке, сделать запись в журнал по технике безопасности.

    - При сбрасывании снега с крыш следует обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, световых реклам, вывесок-растяжек, электронных и телефонных проводов, а также зеленых насаждений и элементов благоустройства.

    - Работающим на крыше категорически запрещается касаться телевизионных антенн, радиостоек, световых реклам и других установок, которые могут вызвать поражение электротоком.

    - Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки и водосточные трубы

    - Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за соблюдение правил техники безопасности и охрану труда при оказании услуг по договору, в том числе в части соответствия квалификации своего персонала условиям производства услуг, а также надлежащего устройства указанного ограждения (оцепления).

    - В течение двух часов предупреждает Заказчика об обнаружении дефектов или повреждений имущества Заказчика.

    - В случае нанесения при оказании услуг по договору либо ненадлежащего оказания услуг Исполнителем материального ущерба Заказчику или третьим лицам, Исполнитель производит возмещение данного ущерба в установленном действующим законодательством порядке.

    - Размер повреждения или ущерба, нанесенного Заказчику должен быть подтвержден Актом о выявленных недостатках с предоставлением фотоотчета, составленным и подписанным с участием уполномоченных лиц с обеих сторон. Акт о выявленных недостатках составляется не позднее 7 (семи) календарных дней с момента нанесения и фиксации ущерба.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.