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Запрос на поставку материалов
 для нужд Чебоксарского филиала 
АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск 

	



Руководителю предприятия



	
	


В рамках выполнения ремонтной программы Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» на 2027 год, просим Вас предоставить коммерческое предложение в приблизительных ценах июнь 2027г. согласно приложения. 
Основные требования: 
· оплата производится Заказчиком не позднее 7(семи) рабочих дней с даты поступления от Исполнителя документов на оплату и документов, подтверждающих исполнение Исполнителем обязательств по поставке;  
· в стоимость Поставки должны быть включены: транспортные расходы до адреса г. Новочебоксарск, ул. Набережная д. 34, Чебоксарская ГЭС.   
      ТКП прошу предоставить в течение 3-х рабочих дней с момента направления запроса. В ТКП прошу указать условия оплаты, условия оказания услуг, общую цену, цену за единицу оказываемых услуг без НДС/ с НДС на условиях, указанных в запросе, срок действия цены, а также согласие/несогласие с условиями проекта договора.
Обращаю Ваше внимание на то, что проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика.

Приложение: 1) Список материалов и оборудования в 1 экз.;
                        2) Проект договора в 1 экз.









Приложение 1: 

ОКПД 2 27.12 Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая


Материалы к поставке:

	1
	Выключатель автоматический КЭАЗ АП-50Б-3МТ AC/DC 16А Z 3P 10кА
	шт
	21

	2
	Привод BVM SM230-SR-40
	шт
	3

	3
	Наружный датчик температуры ОВЕН ДТС3125-100М.B3.6.60
	шт
	3

	4
	Расходомер-счетчик электромагнитный Геликон РЭЛ-100 DN80. Диаметр условного прохода DN=80мм, степень защиты IP67, интерфейс - Modbas, пределы допустимой относительной погрешности %(класс)- 0,3% (В), направление потока - реверсивное, питание 24В DC, материал электродов - нержавеющая сталь (316L), материал фланцев прибора - сталь с покрытием, материал футеровки трубы измерительного преобразователя расхода — фторопласт.
	шт
	1

	5
	Реле перепада давления воздуха ОВЕН РД30-ДД500
	Шт
	3

	6
	Реле температуры РТ5 Рэлсиб
	Шт
	3

	7
	Трансформатор силовой ТСЗ-1.6 трехфазный 1.6кВА 380/12В У2
	Шт
	15

	8
	Шкаф автоматики КША ВхШхГ = 2000х800х600. ООО "НПО "Каскад-ГРУП", тип КША-01Р
	Шт
	3

	9
	Шкаф силовой распределительный ЩРн-1-3-63-0006-54 220/380В 25А LTN-UC(2p) на 25А;LTN-UC(2p) на 6А 6 шт IP54 УХЛ4 410х330х120мм навесной
	Шт
	6

	10
	Шкаф силовой ШУН ВхШхГ = 2000х1200х600. Производитель ООО "НПО "Каскад-ГРУП", тип ШУН-01Р
	Шт
	3

	11
	Электрокалорифер СФО-250.  Производитель ООО Т.С.Т. Кемеровская обл., г. Киселевск
	Шт
	3
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