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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	Заказчик
	ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Покупатель
	АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер Мотальный, д. 8, помещ. ВП 31, офис С1А.,

Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Поставщик
	Поставщик. 

	ТТ
	Технические требования 

	ССОИ
	Системы сбора и обработки информации

	ОК
	Оптоволоконный кабель


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.31.11.  Поставка оптоволоконного кабеля для нужд Саратовского филиала.
1.3. Цель использования закупаемой продукции
Поставка оптоволоконного кабеля для модернизации комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС, в целях исполнения выполнение работ по договору №1300-265-2022 от 16.09.2022 г. «Модернизация комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».
1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1. Перечень ресурсов и услуг, предоставляемых Покупателем Поставщику: 

-    складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Поставщика.

1.4.2. Услуги предоставляются без дополнительной платы со стороны Поставщика.

                                        2. Требования к продукции
2.1. Требования к объёмам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№

п/п
	Наименование и технические характеристики продукции
	Тип,

Марка


	Код

продукции
	Завод изготовитель
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Оптоволоконный кабель одномодовый, 64 волокна (одной длины)
	 ДПЛ-П-64У-2,7кН
	130905-00157
	ИНКАБ
	м
	400



	2. 
	Оптоволоконный кабель одномодовый, 48 волокн (одной длины)
	 ДПЛ-П-48У-2,7кН
	130905-00156
	ИНКАБ
	м
	1800



	3. 
	Оптоволоконный кабель одномодовый, 32 волокна (одной длины)
	 ТОЛ-Н-32У-2,7кН
	130905-05647
	ИНКАБ
	м
	1000



	4. 
	Оптоволоконный кабель одномодовый, 24 волокна (одной длины)
	 ТОЛ-Н-24У-2,7кН
	130905-00362
	ИНКАБ
	м
	600



	5. 
	Оптоволоконный кабель одномодовый, 12 волокн (одной длины)
	 ТОЛ-Н-12У-2,7кН
	130905-00360
	ИНКАБ
	м
	2100



	6. 
	Оптоволоконный кабель одномодовый, 6 волокн (одной длины)
	 ТОЛ-Н-6У-2,7кН
	130905-00358
	ИНКАБ
	м
	500



	7. 
	Оптоволоконный кабель одномодовый, 4 волокна (одной длины)
	 ТОЛ-Н-4У-2,7кН
	130905-00357
	ИНКАБ
	м
	4500


2.1.2 Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 (тридцати)

календарных дней 
с даты подписания договора



*срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п. 1.3. Технических требований.

2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1-7 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): 
Поставка оптоволоконного кабеля для нужд Саратовского филиала.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование покупателя
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	-//-

	1.1 
	Наименование
	Оптоволоконный кабель одномодовый, 64 волокна (ДПЛ-П-64У-2,7кН, ИНКАБ)
	
	-



	a. 
	Марка, артикул
	ДПЛ-П-64У-2,7кН (130905-00157)
	
	

	1.2 
	Наименование
	Оптоволоконный кабель одномодовый, 48 волокна (ДПЛ-П-48У-2,7кН, ИНКАБ)
	
	-



	a. 
	Марка, артикул
	ДПЛ-П-48У-2,7кН (130905-00156)
	
	

	1.3 
	Наименование
	Оптоволоконный кабель одномодовый, 32 волокна (ТОЛ-Н-32У-2,7кН, ИНКАБ)
	
	-


	a. 
	Марка, артикул
	ТОЛ-Н-32У-2,7кН (130905-05647)
	
	

	1.4 
	Наименование
	Оптоволоконный кабель одномодовый, 24 волокна (ТОЛ-Н-24У-2,7кН, ИНКАБ)
	
	-



	a. 
	Марка, артикул
	ТОЛ-Н-24У-2,7кН  (130905-00362)
	
	

	1.5 
	Наименование
	Оптоволоконный кабель одномодовый, 12 волокна (ТОЛ-Н-12У-2,7кН, ИНКАБ)
	
	_

	a. 
	Марка, артикул
	ТОЛ-Н-12У-2,7кН  (130905-00360)
	
	

	1.6 
	Наименование
	Оптоволоконный кабель одномодовый, 32 волокна (ТОЛ-Н-6У-2,7кН, ИНКАБ)
	
	-


	a. 
	Марка, артикул
	ТОЛ-Н-6У-2,7кН (130905-00358)
	
	

	1.7 
	Наименование
	Оптоволоконный кабель одномодовый, 32 волокна (ТОЛ-Н-4У-2,7кН, ИНКАБ)
	
	-


	a. 
	Марка, артикул
	ТОЛ-Н-4У-2,7кН (130905-00357)
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2.1
	Место поставки
	Саратовский филиал АО «Гидроремонт – ВКК», РФ, 413865, Саратовская обл., г.  Балаково, Заовражная 48.
	
	-

	2.2
	Поставка
	1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что   продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. 

2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.

3. Поставщик должен обеспечить поставку, разгрузку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами

4. Поставка производится в город Балаково в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени).

5. Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка: не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки

4. Автотранспорт: с обязательной верхней разгрузкой.
	
	-

	
	Упаковка и маркировка
	Кабели поставляются на деревянных барабанах с диаметром шейки не менее 40 номинальных диаметров кабеля одной строительной длиной.

На каждой упаковке полное наименование продукции.

Маркировка тары и упаковки должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2082.

Этикетка, прикрепленная к барабану,  должна содержать следующую информацию:

- наименование предприятия-изготовителя;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение кабеля;

- дата изготовления (месяц, год);
- длину кабеля в метрах;
- масса брутто в килограммах.
На наружной стороне щеки каждого барабана указывается: заводской номер барабана, надпись: «Не класть плашмя», обозначено стрелкой допустимое направление качения барабана с кабелем.

 Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.
	
	-

	2.3
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочными образцами, свободная от прав третьих лиц.
	
	-

	3
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3.1.
	Условия гарантийных обязательств
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	-

	3.2.
	Гарантийный срок
	На продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
	
	-

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с Продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:

· накладная по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) в 2 (двух) экз.;

· - товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.;

· технические паспорта на русском языке в 1 экз.;

· инструкция по монтажу и эксплуатации на русском языке в 1 экз.;

· сертификат соответствия для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (Постановление Правительства от 22.12.2021 №2425) в 1 экз.; 

· протоколы заводских испытаний;
· сертификат происхождения;

· гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика в 1 экз.;
	
	-

	4.2.
	Комплектация единицы продукции
	Поставка продукции выполняется в таком объеме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных комплектующих, расходных материалов и изделий.
	
	-

	5
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	5.1.
	Дополнительные требования к продукции
	Продукция должна быть новой, не восстановленной.

Не допускается поставка контрафактной продукции.
Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. 

В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
	
	-


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.

3.2
Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
2

