Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.33.11.130 Поставка низковольтной аппаратуры в рамках ремонтной и инвестиционной программ для филиалов АО «ДРСК»: «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети», «Хабаровские электрические сети», «Электрические сети ЕАО» и «Южно-Якутские электрические сети»

Лот № 11001-РЕМ ПРОД-2027-ДРСК

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

Низковольтная аппаратура

1.2. Перечень сокращений

| #### ТР ТС | #### Техническому регламенту Таможенного союза. |
| --- | --- |
| #### УПД | #### Универсальный передаточный документ. |
| #### СП | #### Структурное подразделение. |
| #### АО | #### Акционерное общество. |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 |  |  |  |
| 1 | Выключатель автоматический ABB SH201 16А C 1P 6кА | шт | 6 |
| 2 | Выключатель автоматический ABB SH201 25А C 1P 6кА | шт | 6 |
| 3 | Выключатель автоматический ABB SH203 32А C 3P 6кА | шт | 6 |
| 4 | Выключатель автоматический Chint NB1-63DC 3А C 2P 6кА 500В | шт | 7 |
| 5 | Выключатель автоматический Chint NB1-63DC 4А C 2P 6кА 500В | шт | 11 |
| 6 | Выключатель автоматический EKF PROxima ВА-99М AC 250/250А 3P 35кА 400-690В 50Гц AC болтовое mccb99-250-250m | шт | 5 |
| 7 | Выключатель автоматический EKF ВА 47-29 63А 3 полюса 4.5кА | шт | 6 |
| 8 | Выключатель автоматический EKF ВА 47-63 mcb4763-2-03C-pro 400В 3А воздушный 2 полюса AC 50Гц болтовое DIN-рейка ручной IP20 -25…+50t | шт | 10 |
| 9 | Выключатель автоматический IEK Master ВА88-35 250А 3P 35кА SVA30-3-0250-02 | шт | 2 |
| 10 | Выключатель автоматический YCB8-63PV DC 4А B 2P 6кА 500В | шт | 4 |
| 11 | Выключатель автоматический YCB8-63РV 3А B 2P 6кА 500В DC | шт | 8 |
| 12 | Выключатель автоматический АП50Б 3МТ-25А-3.5Iн-400AC-У3 AC АС 3P 3кА | шт | 13 |
| 13 | Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-25А-10Iн-400AC/220DC-У3 2P | шт | 9 |
| 14 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 16А 3P 3.5кА | шт | 4 |
| 15 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ AC 40А 3P | шт | 11 |
| 16 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ AC 50А B 3P 5кА 500В 50Гц IP20 У3 болтовое | шт | 4 |
| 17 | Выключатель автоматический ВА 88-32 125А 3 полюса | шт | 1 |
| 18 | Выключатель автоматический ВА-101 25А B 2P 4.5кА | шт | 10 |
| 19 | Выключатель автоматический ВА-101 AC 6А C 2P 4.5кА | шт | 6 |
| 20 | Выключатель автоматический ВА-303 AC 160А TMD 3P 36кА 400В | шт | 4 |
| 21 | Выключатель автоматический ВА47-29 10А C 3P 4.5кА | шт | 14 |
| 22 | Выключатель автоматический ВА47-29 40А C 3P 4.5кА | шт | 5 |
| 23 | Выключатель автоматический ВА47-29 6А B 2P 4.5кА | шт | 6 |
| 24 | Выключатель автоматический ВА47-29 AC/DC 3А C 3P 4.5кА 30мА 400В | шт | 14 |
| 25 | Выключатель автоматический ВА47-60 DC 4А C 2P 6кА | шт | 7 |
| 26 | Выключатель автоматический ВА47-60 DC 6А C 2P 6кА | шт | 6 |
| 27 | Выключатель автоматический ВА47-63 10А C 2P 4.5кА | шт | 2 |
| 28 | Выключатель автоматический ВА47-63 2А C 2P 4.5кА | шт | 50 |
| 29 | Выключатель автоматический ВА47-63 40А C 3P 4.5кА | шт | 1 |
| 30 | Выключатель автоматический ВА47-63 AC 2.5А C 2P 4.5кА 400В IP20 | шт | 5 |
| 31 | Выключатель автоматический ВА47-63 AC 4А C 2P 4.5кА IP20 УХЛ4 | шт | 19 |
| 32 | Выключатель автоматический ВА51-35 250А 3P 20кА 690В AC УХЛ3 | шт | 6 |
| 33 | Выключатель автоматический ВА51-35М1-340010-20 AC 100А 3P 380В 50/60Гц УХЛ3.1 ППМШ | шт | 2 |
| 34 | Выключатель автоматический ВА51-35М3-340010-400А-4000-690AC 3P 10кА IP20 УХЛ3 | шт | 9 |
| 35 | Выключатель автоматический ВА57-35 100А | шт | 2 |
| 36 | Выключатель автоматический ВА57-35 340010 25А 3P 10кА 690В | шт | 4 |
| 37 | Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 160А 3P 400-690В IP20 УХЛ3 | шт | 10 |
| 38 | Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 63А 3P 12кА | шт | 2 |
| 39 | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-400А-4000-690АС-УХЛЗ AC | шт | 4 |
| 40 | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-630А-5000-690AC-УХЛ3 AC 3P 18кА | шт | 1 |
| 41 | Выключатель автоматический ВА88-32 AC 100А D 3P 25кА 400В 50Гц болтовое | шт | 1 |
| 42 | Выключатель автоматический ВА88-33 AC 160А 3P 35кА 400В 50Гц болтовое | шт | 1 |
| 43 | Выключатель автоматический ВА88-33 AC 63А 3P 35кА | шт | 1 |
| 44 | Выключатель автоматический ВА88-35 AC 160А 3P 35кА 400В | шт | 11 |
| 45 | Выключатель автоматический ВА88-35 AC 200А 3P 35кА 400В 50Гц болтовое | шт | 5 |
| 46 | Выключатель автоматический ВА88-35 AC 250А D 3P 35кА 400В 50Гц болтовое | шт | 49 |
| 47 | Выключатель автоматический ВА88-37 400А 3P 35кА УХЛ3 | шт | 5 |
| 48 | Выключатель автоматический ВА88-39 630А 3P 35кА | шт | 1 |
| 49 | Выключатель автоматический ВА88-40 1000А 3P 35кА | шт | 2 |
| 50 | Выключатель автоматический ВА88-40 800А 3P 35кА | шт | 2 |
| 51 | Выключатель автоматический ВА88-40 AC 630А 3P 35кА 400-690В 50Гц IP30 УХЛ3 болтовое | шт | 7 |
| 52 | Выключатель автоматический ВА-99М 250/160А 3P 35кА | шт | 4 |
| 53 | Выключатель автоматический ВА-99М 400/400А 3P 50кА | шт | 7 |
| 54 | Выключатель кнопочный черный КЕ-011 У2 исп.2 1з+1р | шт | 46 |
| 55 | Выключатель КЭАЗ ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 AC 250А 3P 18кА 690В AC IP20 108600 | шт | 10 |
| 56 | Кнопка управления КМЕ 4211 10А У2 | шт | 4 |
| 57 | Кнопка управления КМЕ-4221 | шт | 10 |
| 58 | Контактор электромагнитный Завод Электроконтактор КМЭ 6511 220В 65А 3Р | шт | 8 |
| 59 | Переключатель кулачковый ПК-1-22 10А 2 позиции | шт | 19 |
| 60 | Переключатель пакетный ПМОВ-112222/II-Д55 У3 | шт | 1 |
| 61 | Переключатель пакетный ПМОФ-45-334466/2-Д27 | шт | 1 |
| 62 | Пускатель магнитный нереверсивный EKF ctrp-r-25-380v PROxima КМЭ-25А 380В 25А трехполюсной IP65 с тепл. реле | шт | 8 |
| 63 | Пускатель магнитный ПМЕ-211 220В 10А | шт | 6 |
| 64 | Пускатель магнитный ПМЕ-211 380В 25А 2з+2р IP00 без реле | шт | 4 |
| 65 | Пускатель магнитный ПМЕ-311 220В 40А | шт | 3 |
| 66 | Пускатель электромагнитный 090321102ВВ220002400 ПМА-3210 220В 40А 3P IP40 УЗ | шт | 3 |
| 67 | Пускатель электромагнитный ПМА-4200 380В 63А | шт | 3 |
| 68 | Пускатель электромагнитный Электротехник ET000115 ПМЕ-211 220В 25А 3P IP00 УХЛ4 | шт | 12 |
| 69 | Рубильник левый РПС-1/Л 100А (предохранитель ПН2-100) | шт | 5 |
| 70 | Рубильник левый РПС-4/Л 660В 400А 3 полюса IP00 У3 | шт | 2 |
| 71 | Рубильник правый РПС-1/П 100А (предохранитель ПН2-100), правый | шт | 6 |
| 72 | Рубильник правый РПС-2/П 380В 250А 3 полюса IP00 У3, правый | шт | 7 |
| 73 | Рубильник правый РПС-4/П 660В 400А 3 полюса IP00 У3, 380В правый | шт | 2 |
| 74 | Рубильник правый РС-6 630А, правый | шт | 1 |
| 75 | Рубильник РП-5 1600А | шт | 3 |
| 76 | Рубильник РПС-2/Л 250А, левый | шт | 6 |
| ИТОГО: |  |  | 568 |
| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.2 Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Адрес склада: 692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А. |  |  |  |
| 1 | Блок-контакт вспомогательный КЭАЗ БК-2-АП50Б-У3 для автоматического выключателя, свободный вспомогательный контакт 2"3 +2Р | шт | 5 |
| 2 | Выключатель автоматический ABB SH201 16А C 1P 6кА | шт | 3 |
| 3 | Выключатель автоматический ABB SH201 25А C 1P 6кА | шт | 4 |
| 4 | Выключатель автоматический ABB SH203 32А C 3P 6кА | шт | 1 |
| 5 | Выключатель автоматический AK63-3M 50А 3P 35кА | шт | 1 |
| 6 | Выключатель автоматический DEKraft ВА101 11078DEK 16А 3P 4.5кА, х-ка В | шт | 2 |
| 7 | Выключатель автоматический DEKraft ВА-305 22751DEK 400-415В 125А 3P 35кА, 400А | шт | 1 |
| 8 | Выключатель автоматический DEKraft ВА-305 AC 630А 3P 35кА, 630А | шт | 18 |
| 9 | Выключатель автоматический DEKraft ВА-305 AC 630А 3P 35кА, 630А | шт | 2 |
| 10 | Выключатель автоматический DEKraft ВА-305 AC/DC 400А 3P 35кА 300мА 220-380В 22762DEK | шт | 3 |
| 11 | Выключатель автоматический EKF PROxima ВА47-125 AC 100А C 3P 15кА 400В IP20 | шт | 1 |
| 12 | Выключатель автоматический EKF PROxima ВА-99М AC 250/250А 3P 35кА 400-690В 50Гц AC болтовое mccb99-250-250m | шт | 2 |
| 13 | Выключатель автоматический EKF PROxima ВА-99М AC 250/250А 3P 35кА 400-690В 50Гц AC болтовое mccb99-250-250m | шт | 9 |
| 14 | Выключатель автоматический EKF ВА 47-63 PROxima C 16А 1P | шт | 8 |
| 15 | Выключатель автоматический IEK ВА88-37 315А 3P 35кА 400В SVA40-3-0315 | шт | 5 |
| 16 | Выключатель автоматический IEK ВА88-37 400А 3P 35кА SVA40-3-0400 | шт | 6 |
| 17 | Выключатель автоматический IEK ВА88-40 630А A 3P 35кА SVA50-3-0630 | шт | 3 |
| 18 | Выключатель автоматический TDM ВА88-40 AC 500А 3P 35кА | шт | 1 |
| 19 | Выключатель автоматический YCB8-63PV DC 4А B 2P 6кА 500В | шт | 4 |
| 20 | Выключатель автоматический АЕ 2066 AC 160А 3P 400В У3 болтовое | шт | 25 |
| 21 | Выключатель автоматический АЕ 2066 МТ-250 AC 250А 3P 15кА 690В IP20 УХЛ3 | шт | 14 |
| 22 | Выключатель автоматический АЕ-2063 125А 3P 6кА 400В 50Гц | шт | 23 |
| 23 | Выключатель автоматический АП-50-2МТ 25А 2P 220/440В | шт | 4 |
| 24 | Выключатель автоматический АП50Б-2МТ AC/DC 16А 2P 3кА 500В | шт | 5 |
| 25 | Выключатель автоматический АП50Б-2МТ AC/DC 2.5А D 2P 10кА 400В AC/DC IP20 У3 | шт | 3 |
| 26 | Выключатель автоматический АП50Б-2МТ AC/DC 4А 2P 380/400В | шт | 1 |
| 27 | Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-25А-10Iн-400AC/220DC-У3 2P | шт | 1 |
| 28 | Выключатель автоматический ВА04-36 250А 3P 10кА 400В 50Гц | шт | 16 |
| 29 | Выключатель автоматический ВА04-36-340010-400А-4000-690AC-УХЛ3 | шт | 33 |
| 30 | Выключатель автоматический ВА-101 AC 10А C 2P 4.5кА | шт | 2 |
| 31 | Выключатель автоматический ВА-101 AC 6А C 2P 4.5кА | шт | 2 |
| 32 | Выключатель автоматический ВА-303 250А 3P 36кА 400-415В | шт | 5 |
| 33 | Выключатель автоматический ВА-303 AC 160А TMD 3P 36кА 400В | шт | 3 |
| 34 | Выключатель автоматический ВА-305 AC 400А TM 3P 35кА | шт | 1 |
| 35 | Выключатель автоматический ВА47-29 10А C 3P 4.5кА | шт | 5 |
| 36 | Выключатель автоматический ВА47-29 16А B 2P 4.5кА | шт | 11 |
| 37 | Выключатель автоматический ВА47-29 16А C 3P 4.5кА | шт | 4 |
| 38 | Выключатель автоматический ВА47-29 25А C 1P 4.5кА | шт | 1 |
| 39 | Выключатель автоматический ВА47-29 25А C 3P 4.5кА УХЛ4 | шт | 5 |
| 40 | Выключатель автоматический ВА47-29 32А C 3P 4.5кА | шт | 2 |
| 41 | Выключатель автоматический ВА47-29 6А B 2P 4.5кА | шт | 8 |
| 42 | Выключатель автоматический ВА47-29 AC 10А C 1P 4.5кА | шт | 10 |
| 43 | Выключатель автоматический ВА47-29 AC 10А C 2P 4.5кА 400В | шт | 2 |
| 44 | Выключатель автоматический ВА47-29 AC 20А C 3P 4.5кА на DIN-рейку | шт | 10 |
| 45 | Выключатель автоматический ВА47-29 AC 25А C 2P 4.5кА на DIN-рейку | шт | 2 |
| 46 | Выключатель автоматический ВА47-29 AC 2А B 3P 4.5кА | шт | 3 |
| 47 | Выключатель автоматический ВА47-29 AC 50А C 2P 4.5кА 400В на DIN-рейку | шт | 1 |
| 48 | Выключатель автоматический ВА47-29 AC 63А C 1P 4.5кА 230В IP20 | шт | 2 |
| 49 | Выключатель автоматический ВА47-29 AC 6А C 1P 4.5кА | шт | 15 |
| 50 | Выключатель автоматический ВА47-29 AC 6А C 2P 4.5кА 230/400В IP20 УХЛ4 | шт | 2 |
| 51 | Выключатель автоматический ВА47-29 AC/DC 3А B 2P 4.5кА 50Гц AC/DC | шт | 1 |
| 52 | Выключатель автоматический ВА47-29 AC/DC 3А B 2P 4.5кА 50Гц AC/DC | шт | 24 |
| 53 | Выключатель автоматический ВА47-63 40А C 3P 4.5кА | шт | 3 |
| 54 | Выключатель автоматический ВА47-63 AC 6А C 3P 4.5кА 400В IP20 | шт | 1 |
| 55 | Выключатель автоматический ВА51-35 250А 3P 20кА 690В AC УХЛ3 | шт | 31 |
| 56 | Выключатель автоматический ВА51-35 250А 3P 20кА 690В AC УХЛ3 | шт | 12 |
| 57 | Выключатель автоматический ВА51-35 340010 125А 3P 20кА 690В AC | шт | 10 |
| 58 | Выключатель автоматический ВА51-35М1-340010-100А-1250-690AC AC 100А 3P 10кА 690В УХЛ3 | шт | 3 |
| 59 | Выключатель автоматический ВА51-35М2-340010-160А-2000-690AC 3P 10кА УХЛ3 | шт | 11 |
| 60 | Выключатель автоматический ВА51-35М3-340010-400А-4000-690AC 3P 10кА IP20 УХЛ3 | шт | 4 |
| 61 | Выключатель автоматический ВА51-35М3-340010-400А-4000-690AC 3P 20кА 50/60Гц УХЛ3 | шт | 15 |
| 62 | Выключатель автоматический ВА52-39Б AC 630А 3P 380-660В 50/60Гц 400/4000А | шт | 3 |
| 63 | Выключатель автоматический ВА57-35 100А | шт | 5 |
| 64 | Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 100А 3P 15кА 690В IP20 УХЛ3 | шт | 14 |
| 65 | Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 100А 3P 15кА 690В IP20 УХЛ3, с крепежным комплектом для клемм | шт | 13 |
| 66 | Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 160А 3P 400-690В IP20 УХЛ3 | шт | 17 |
| 67 | Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 160А 3P 400-690В IP20 УХЛ3 | шт | 29 |
| 68 | Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 200А 3P 40кА 400В | шт | 38 |
| 69 | Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 63А 3P 12кА | шт | 6 |
| 70 | Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 80А 3P 15кА | шт | 1 |
| 71 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-380AC 3P 18кА IP20 УХЛ3 | шт | 9 |
| 72 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-20-125А-400АС-УХЛ3 AC | шт | 14 |
| 73 | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-400А-4000-690АС-УХЛЗ AC | шт | 4 |
| 74 | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-400А-4000-690АС-УХЛЗ AC | шт | 2 |
| 75 | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-630А-5000-690AC-УХЛ3 AC 3P 18кА, с электромагнитным приводом | шт | 2 |
| 76 | Выключатель автоматический ВА88-33 100А 3P 35кА | шт | 1 |
| 77 | Выключатель автоматический ВА88-33 AC 160А 3P 35кА 400В 50Гц болтовое | шт | 10 |
| 78 | Выключатель автоматический ВА88-35 AC 160А 3P 35кА 400В | шт | 2 |
| 79 | Выключатель автоматический ВА88-35 AC 200А 3P 35кА 400В 50Гц болтовое | шт | 5 |
| 80 | Выключатель автоматический ВА88-35 AC 250А D 3P 35кА 400В 50Гц болтовое | шт | 7 |
| 81 | Выключатель автоматический ВА88-35 AC 250А D 3P 35кА 400В 50Гц болтовое | шт | 15 |
| 82 | Выключатель автоматический ВА88-37 250А 3P 35кА | шт | 4 |
| 83 | Выключатель автоматический ВА88-37 400А 3P 35кА УХЛ3 | шт | 2 |
| 84 | Выключатель автоматический ВА88-40 1000А 3P 35кА | шт | 1 |
| 85 | Выключатель автоматический ВА99 AC 250А TMD 3P 35кА 400В 50Гц AC | шт | 13 |
| 86 | Выключатель автоматический ВА-99М 250/160А 3P 35кА | шт | 4 |
| 87 | Выключатель автоматический ВА-99М 250/200А 3P 25кА | шт | 8 |
| 88 | Выключатель автоматический ВА-99М 400/400А 3P 42кА | шт | 1 |
| 89 | Выключатель автоматический ВА-99М 400/400А 3P 50кА | шт | 1 |
| 90 | Выключатель автоматический ВА-99М 630/630А 3P 50кА | шт | 2 |
| 91 | Выключатель автоматический КЭАЗ ВА57-39-340010-250А-2500-690AC УХЛ3 | шт | 3 |
| 92 | Выключатель кнопочный черный КЕ-011 У2 исп.2 1з+1р | шт | 15 |
| 93 | Выключатель концевой ВПК-2110 У2 | шт | 4 |
| 94 | Выключатель концевой ВПК-2112 10А | шт | 4 |
| 95 | Выключатель кулачковый специального исполнения 4G 20-851-AM-U | шт | 1 |
| 96 | Выключатель КЭАЗ ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 AC 250А 3P 18кА 690В AC IP20 108600 | шт | 15 |
| 97 | Выключатель-разъединитель ВР32-37 400А 3 полюса | шт | 3 |
| 98 | Выключатель-разъединитель ВР32-39-В71250 630А | шт | 1 |
| 99 | Выключатель-разъединитель врубной ВРА1-1-53200 400А 3 полюса IP00 УХЛ2 | шт | 2 |
| 100 | Катушка включения для контактора МК-2-20Б-220В | шт | 1 |
| 101 | Контакт сигнальный СК-101 для автоматического выключателя ВА-101 | шт | 4 |
| 102 | Контакт состояния IEK КС47 на DIN-рейку | шт | 35 |
| 103 | Контактор вакуумный КВ1-250-3 220В 250А 2з+2р | шт | 2 |
| 104 | Контактор вакуумный КВ1-400-3В3 380В 400А У3 2з+2р | шт | 2 |
| 105 | Контактор вакуумный КВ1-630-3В3 380В 630А У3 3з+3р | шт | 2 |
| 106 | Контактор модульный IEK KKM11-018-230-10 230В 18А IP20 винтовое крепление | шт | 4 |
| 107 | Контактор электромагнитный IEK KKM41-065-400-11 КМИ-46512 400В 65А IP20 трехполюсной, 1НЗ+1НО | шт | 2 |
| 108 | Контактор электромагнитный КТ-6622 380В 160А IP00 двухполюсной | шт | 3 |
| 109 | Ограничитель перенапряжения TDM ОПС1-D SQ0201-0009 1 230В | шт | 14 |
| 110 | Переключатель кулачковый 4G10-203-U | шт | 2 |
| 111 | Переключатель кулачковый 4G16-203-U-S1-R114 16А | шт | 1 |
| 112 | Переключатель кулачковый 4G20-54-U | шт | 2 |
| 113 | Переключатель кулачковый 4G20-56-U | шт | 3 |
| 114 | Переключатель кулачковый EKF ПК-1-64 400В 10А IP20 для вольтметра | шт | 10 |
| 115 | Переключатель кулачковый КЭАЗ 4G10-203-U 690В 10А | шт | 3 |
| 116 | Переключатель кулачковый КЭАЗ 4G10-56-U 10А | шт | 8 |
| 117 | Пускатель магнитный ПМЕ-311 220В 40А | шт | 8 |
| 118 | Пускатель электромагнитный ПМА-4200 380В 63А | шт | 1 |
| 119 | Пускатель электромагнитный ПМА-5100 380В | шт | 1 |
| 120 | Разъединитель РЕ19-37-31190-00 400А УХЛ3, рычаг для опер.штангой | шт | 2 |
| 121 | Рубильник левый РБ-34 400А IP00 У3 | шт | 12 |
| 122 | Рубильник левый РПС-4/Л 660В 400А 3 полюса IP00 У3, 380В левый | шт | 4 |
| 123 | Рубильник правый РПБ-4 400А, с правым приводом | шт | 6 |
| 124 | Рубильник правый РПС-2/П 380В 250А 3 полюса IP00 У3, правый | шт | 9 |
| 125 | Рубильник правый РПС-4/П 660В 400А 3 полюса IP00 У3, 380В правый | шт | 6 |
| 126 | Рубильник РП-5 1000А (штанга L510мм) | шт | 2 |
| 127 | Рубильник РПБ-2 250А (предохранители) | шт | 2 |
| 128 | Рубильник РПС-2/Л 250А, левый | шт | 9 |
| 129 | Рубильник трехполюсный правый РБ-32 380В 250А | шт | 5 |
| 130 | Рубильник трехполюсный правый РБ-36 380В 630А, правый | шт | 1 |
| ИТОГО: |  |  | 862 |
| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.3 Филиал АО «ДРСК» «Хабароские электрические сети» СП ЦЭС Адрес склада: 680009 РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13. |  |  |  |
| 1 | Выключатель автоматический ABB SH201 16А C 1P 6кА | шт | 5 |
| 2 | Выключатель автоматический ABB SH201 25А C 1P 6кА | шт | 25 |
| 3 | Выключатель автоматический Chint NB1-63DC 4А C 2P 6кА 500В | шт | 11 |
| 4 | Выключатель автоматический DEKraft ВА101 11078DEK 16А 3P 4.5кА | шт | 128 |
| 5 | Выключатель автоматический EKF PROxima ВА-99М AC 250/250А 3P 35кА 400-690В 50Гц AC болтовое mccb99-250-250m | шт | 25 |
| 6 | Выключатель автоматический EKF PROxima ВА-99М AC 250/250А 3P 35кА 400-690В 50Гц AC болтовое mccb99-250-250m | шт | 40 |
| 7 | Выключатель автоматический IEK ВА88-37 400А 3P 35кА SVA40-3-0400, РЭ4000А | шт | 11 |
| 8 | Выключатель автоматический IEK ВА88-40 630А A 3P 35кА SVA50-3-0630, РЭ1000А | шт | 1 |
| 9 | Выключатель автоматический Texenergo ВА57-35 340010-УХЛ3 200А 3P 28кА | шт | 2 |
| 10 | Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 25А 2P | шт | 18 |
| 11 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 25А 3P 3.5Iн 500В AC | шт | 14 |
| 12 | Выключатель автоматический ВА-101 AC 6А C 2P 4.5кА, х-ка В | шт | 10 |
| 13 | Выключатель автоматический ВА47-29 AC 10А C 1P 4.5кА, х-ка С | шт | 12 |
| 14 | Выключатель автоматический ВА47-29 AC 3А C 3P 4.5кА 400В УХЛ4, х-ка С | шт | 6 |
| 15 | Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 160А 3P 400-690В IP20 УХЛ3 | шт | 1 |
| 16 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-380AC 3P 18кА IP20 УХЛ3, РЭ1600А | шт | 1 |
| 17 | Выключатель автоматический ВА88-33 100А 3P 35кА | шт | 2 |
| 18 | Выключатель автоматический ВА88-35 AC 160А 3P 35кА 400В | шт | 4 |
| 19 | Выключатель автоматический ВА88-37 250А 3P 35кА | шт | 7 |
| 20 | Выключатель автоматический ВА88-37 400А 3P 35кА УХЛ3 | шт | 1 |
| 21 | Выключатель автоматический ВА88-40 1000А 3P 35кА | шт | 4 |
| 22 | Выключатель автоматический ВА88-43 1000А 3P 50кА 400В | шт | 1 |
| 23 | Выключатель автоматический ВА-99М 100А 3P IP30 | шт | 30 |
| 24 | Выключатель автоматический ВА-99М 160/160А 3P 35кА | шт | 20 |
| 25 | Выключатель нагрузки ВНР-10/400-10з У3 (без предохранителей, с ножами заземляющими) | шт | 4 |
| 26 | Выключатель нагрузки ВНРп-10/630-10з У3 (без предохранителей) | шт | 1 |
| 27 | Выключатель нагрузки ВНРп-10/630-10з У3 (без предохранителей) | шт | 1 |
| 28 | Выключатель-разъединитель ВР32-37В71250-32 400А 3 полюса УХЛ3 | шт | 2 |
| 29 | Выключатель-разъединитель ВР32-39-В71250 630А | шт | 2 |
| 30 | Выключатель-разъединитель врубной ВРА1-1-43200 250А 3 полюса | шт | 1 |
| 31 | Контактор КП1 500В 6А (катушка 220В 5нр+5нз) | шт | 5 |
| 32 | Контактор КП1 500В 6А (катушка 380В 5нр+5нз) | шт | 6 |
| 33 | Переключатель кулачковый 4G16-203-U-S1-R114 16А | шт | 10 |
| 34 | Переключатель кулачковый OptiSwitch 4G10-203-U-R014 | шт | 13 |
| 35 | Переключатель кулачковый OptiSwitch 4G16-127-U-S1-R114 690В 16А | шт | 4 |
| 36 | Переключатель кулачковый OptiSwitch 4G16-92-U-R114 | шт | 18 |
| 37 | Переключатель кулачковый КЭАЗ OptiSwitch 4G10-70-U-S1-R114 | шт | 6 |
| 38 | Пускатель магнитный К10Е 220В 10А | шт | 10 |
| 39 | Пускатель электромагнитный Электротехник ET000115 ПМЕ-211 220В 25А 3P IP00 УХЛ4 | шт | 7 |
| 40 | Ремкомплект №2 для выключателя нагрузки ВН–16 (ВНР, ВНП) | шт | 4 |
| 41 | Рубильник БПВ-2 250А | шт | 1 |
| 42 | Рубильник правый РПС-2/П 380В 250А 3 полюса IP00 У3, правый | шт | 2 |
| 43 | Рубильник правый РПС-4/П 660В 400А 3 полюса IP00 У3, 380В правый | шт | 1 |
| 44 | Терминал клеммный TC-2004 660В 200А | шт | 6 |
| ИТОГО: |  |  | 483 |
| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.4 Филиал АО «ДРСК» «Хабароские электрические сети» СП СЭС Адрес склада: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А. |  |  |  |
| 1 | Блок-контакт вспомогательный КЭАЗ БК-2-АП50Б-У3 для автоматического выключателя, свободный вспомогательный контакт 2"3 +2Р | шт | 6 |
| 2 | Выключатель автоматический ABB SH201 25А C 1P 6кА | шт | 6 |
| 3 | Выключатель автоматический DEKraft ВА-305 22757DEK 400...450В 200А 3P IP20 35кА | шт | 2 |
| 4 | Выключатель автоматический EKF PROxima ВА-99М 630/400А 3P 50кА | шт | 6 |
| 5 | Выключатель автоматический EKF PROxima ВА-99М 800/1000А 3P 50кА mccb99-800-1000m | шт | 1 |
| 6 | Выключатель автоматический EKF PROxima ВА-99М AC 250/250А 3P 35кА 400-690В 50Гц AC болтовое mccb99-250-250m | шт | 19 |
| 7 | Выключатель автоматический EKF ВА 47-63 32А C 1P 4.5кА | шт | 9 |
| 8 | Выключатель автоматический IEK ВА88-37 315А 3P 35кА 400В SVA40-3-0315 | шт | 2 |
| 9 | Выключатель автоматический А-3716 AC 160А 3P 25кА 380В У3 | шт | 2 |
| 10 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ AC 2.5А 3P 0.4кА 3.5Iн 500В | шт | 8 |
| 11 | Выключатель автоматический ВА04-36-340010-400А-4000-690AC-УХЛ3 | шт | 1 |
| 12 | Выключатель автоматический ВА47-29 32А C 1P 4.5кА, хар-ка С | шт | 6 |
| 13 | Выключатель автоматический ВА47-29 AC 10А C 1P 4.5кА, хар-ка С | шт | 10 |
| 14 | Выключатель автоматический ВА47-29 AC 16А C 1P 4.5кА УХЛ4, хар-ка С | шт | 12 |
| 15 | Выключатель автоматический ВА47-63 AC 2.5А C 2P 4.5кА 400В IP20 | шт | 4 |
| 16 | Выключатель автоматический ВА47-63 AC 4А C 2P 4.5кА IP20 УХЛ4 | шт | 3 |
| 17 | Выключатель автоматический ВА47-63 AC 63А C 3P 4.5кА 400В 50Гц AC на DIN-рейку, хар-ка С | шт | 2 |
| 18 | Выключатель автоматический ВА47-63 AC 6А C 3P 4.5кА 400В IP20 | шт | 1 |
| 19 | Выключатель автоматический ВА51-35М2-340010-20 AC/DC 160А D 3P 18кА 400-690В, УХЛЗ.1 380/50,60 100,160/1920А ппмш | шт | 4 |
| 20 | Выключатель автоматический ВА57-35 100А | шт | 1 |
| 21 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-380AC 3P 18кА IP20 УХЛ3, РЭ1600А | шт | 5 |
| 22 | Выключатель автоматический ВА88-33 AC 160А 3P 35кА 400В 50Гц болтовое | шт | 2 |
| 23 | Выключатель автоматический ВА88-35 AC 200А 3P 35кА 400В 50Гц болтовое | шт | 2 |
| 24 | Выключатель автоматический ВА88-37 400А 3P 35кА УХЛ3 | шт | 2 |
| 25 | Выключатель автоматический ВА-99М 100А 3P IP30 | шт | 2 |
| 26 | Выключатель автоматический ВА-99М 160/160А 3P 35кА | шт | 1 |
| 27 | Выключатель автоматический КЭАЗ АП50Б-2МТ-10А-3.5Iн-400AC/220DC-IP54-У2 AC/DC 10А 2P | шт | 8 |
| 28 | Выключатель автоматический КЭАЗ ВА55-41-344710-1000А-690AC-НР230AC/220DC-УХЛ3 | шт | 9 |
| 29 | Выключатель-разъединитель ВР32-35-А-31240-00 250А УХЛ3 | шт | 8 |
| 30 | Контактор постоянного тока МК2-20Б-У3, 63А, типоисполнение 104.404.200 с катушкой 1А, 220В | шт | 2 |
| 31 | Переключатель кулачковый OptiSwitch 4G10-56-U-R014 690В 10А | шт | 7 |
| 32 | Пускатель электромагнитный ПМА-5202 380В 100А 2з+2р УХЛ4 | шт | 2 |
| 33 | Рубильник правый РПС-4/П 660В 400А 3 полюса IP00 У3, правый | шт | 1 |
| 34 | Рубильник РПЦ-5 1000А | шт | 1 |
| ИТОГО ХЭС СЭС: |  |  | 157 |
| Николаевский РЭС |  |  |  |
| 32 | Выключатель автоматический Texenergo ВА57-35 340010-УХЛ3 200А 3P 28кА | шт | 3 |
| 33 | Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 100А 3P 15кА 690В IP20 УХЛ3 с крепежным комплектом для клемм | шт | 1 |
| 34 | Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 160А 3P 400-690В IP20 УХЛ3 | шт | 2 |
| 35 | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-400А-4000-690АС-УХЛЗ AC | шт | 4 |
| 36 | Выключатель автоматический КЭАЗ ВА57-39-340010-250А-2500-690AC УХЛ3 | шт | 13 |
| 37 | Выключатель автоматический КЭАЗ ВА57-39-340010-630А-5000-690AC-УХЛ3 3P | шт | 4 |
| 38 | Выключатель нагрузки ВНРп-10/400-10зп У3 (с предохранителями) | шт | 3 |
| 39 | Разъединитель РЕ 19-37-31190-00 УХЛ3 400А рычаг для опер.штангой | шт | 2 |
| 40 | Разъединитель РЕ19-39-31190-630А-УХЛ3 | шт | 4 |
| 41 | Рубильник БПВ-2 250А | шт | 2 |
| Итого НРЭС: |  |  | 38 |
| ИТОГО: |  |  | 195 |
| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.5 Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской Автономной области» Адрес склада: 679011 РФ, Еврейская Автономная область, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. |  |  |  |
| 1 | Выключатель автоматический Chint NXB-63(R) 16А C 1P 6кА 814014, х-ка С | шт | 7 |
| 2 | Выключатель автоматический DEKraft ВА-302 22749DEK 400-415В 100А 3P 25кА | шт | 1 |
| 3 | Выключатель автоматический EKF PROxima ВА47-125 AC 100А C 3P 15кА 400В IP20 | шт | 20 |
| 4 | Выключатель автоматический EKF ВА47-63 AC 25А C 1P 4.5кА IP20, х-ка С | шт | 8 |
| 5 | Выключатель автоматический IEK ВА88-37 400А 3P 35кА SVA40-3-0400, РЭ4000А | шт | 8 |
| 6 | Выключатель автоматический IEK ВА88-40 630А A 3P 35кА SVA50-3-0630, РЭ1000А | шт | 2 |
| 7 | Выключатель автоматический ВА-101 AC 16А C 2P 4.5кА | шт | 4 |
| 8 | Выключатель автоматический ВА-303 250А 3P 36кА 400-415В | шт | 1 |
| 9 | Выключатель автоматический ВА-303 AC 160А TMD 3P 36кА 400В | шт | 1 |
| 10 | Выключатель автоматический ВА47-100 100А C 3P 10кА, х-ка С | шт | 3 |
| 11 | Выключатель автоматический ВА47-29 25А C 1P 4.5кА, х-ка С | шт | 4 |
| 12 | Выключатель автоматический ВА47-29 AC 16А C 1P 4.5кА УХЛ4, х-ка С | шт | 8 |
| 13 | Выключатель автоматический ВА47-29 AC 25А C 2P 4.5кА на DIN-рейку | шт | 60 |
| 14 | Выключатель автоматический ВА47-29 AC 32А C 2P 4.5кА на DIN-рейку, х-ка С | шт | 60 |
| 15 | Выключатель автоматический ВА47-29 AC 50А C 2P 4.5кА 400В на DIN-рейку, х-ка С | шт | 64 |
| 16 | Выключатель автоматический ВА47-29 AC/DC 63А C 3P 4.5кА 400В 50Гц, х-ка С | шт | 2 |
| 17 | Выключатель автоматический ВА47-63 50А C 3P 4.5кА х-ка С | шт | 40 |
| 18 | Выключатель автоматический ВА51-35 250А 3P 20кА 690В AC УХЛ3 | шт | 3 |
| 19 | Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 160А 3P 400-690В IP20 УХЛ3 | шт | 1 |
| 20 | Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 80А 3P 15кА | шт | 1 |
| 21 | Выключатель автоматический ВА57-35 80А | шт | 3 |
| 22 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-380AC 3P 18кА IP20 УХЛ3 | шт | 1 |
| 23 | Выключатель автоматический ВА88-32 AC 100А D 3P 25кА 400В 50Гц болтовое | шт | 10 |
| 24 | Выключатель автоматический ВА88-33 AC 160А 3P 35кА 400В 50Гц болтовое | шт | 5 |
| 25 | Выключатель автоматический ВА88-35 100А 3P 35кА | шт | 1 |
| 26 | Выключатель автоматический ВА88-35 AC 160А 3P 35кА 400В | шт | 4 |
| 27 | Выключатель автоматический ВА88-35 AC 200А 3P 35кА 400В 50Гц болтовое | шт | 3 |
| 28 | Выключатель автоматический ВА88-35 AC 250А D 3P 35кА 400В 50Гц болтовое | шт | 1 |
| 29 | Выключатель автоматический ВА88-35 AC 250А D 3P 35кА 400В 50Гц болтовое | шт | 6 |
| 30 | Выключатель автоматический ВА88-37 250А 3P 35кА | шт | 1 |
| 31 | Выключатель автоматический ВА88-37 400А 3P 35кА УХЛ3 | шт | 1 |
| 32 | Выключатель автоматический ВА99 AC 250А TMD 3P 35кА 400В 50Гц AC | шт | 1 |
| 33 | Контактор постоянного тока МК2-20Б-У3, 63А, типоисполнение 104.404.200 с катушкой 1А, 220В | шт | 1 |
| 34 | Расцепитель независимый РН-125/160 РН-32/33 230В AC | шт | 2 |
| 35 | Рубильник правый РПБ-4 400А с правым приводом | шт | 1 |
| 36 | Рубильник правый РПС-2/П 380В 250А 3 полюса IP00 У3 правый | шт | 3 |
| 37 | Рубильник правый РПС-4/П 660В 400А 3 полюса IP00 У3 380В правый | шт | 3 |
| 38 | Рубильник РПС-2/Л 250А левый | шт | 3 |
| ИТОГО: |  |  | 348 |
| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.6 Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» Адрес склада: 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А. |  |  |  |
| 1 | Выключатель TDM ВА87-35 AC 250А C 3P 25кА 400В | шт | 1 |
| 2 | Выключатель автоматический ABB S202M-K6UC 2CDS272061R0377 230…440В 6А воздушный 2 полюса AC/DC 50/60Гц болтовое DIN-рейка ручной IP20 -25…+55t | шт | 1 |
| 3 | Выключатель автоматический ABB SH201 25А C 1P 6кА | шт | 6 |
| 4 | Выключатель автоматический ABB SH203 32А C 3P 6кА | шт | 1 |
| 5 | Выключатель автоматический IEK ВА88-40 630А A 3P 35кА SVA50-3-0630 | шт | 2 |
| 6 | Выключатель автоматический ВА-303 250А 3P 36кА 400-415В | шт | 3 |
| 7 | Выключатель автоматический ВА-303 AC 160А TMD 3P 36кА 400В | шт | 3 |
| 8 | Выключатель автоматический ВА47-60M AC 16А C 1P 6кА 220В | шт | 1 |
| 9 | Выключатель автоматический ВА57-39 340010-320А/3200 3P 690В AC | шт | 1 |
| 10 | Выключатель автоматический ВА88-35 AC 250А D 3P 35кА 400В 50Гц болтовое | шт | 4 |
| 11 | Выключатель автоматический ВА88-37 250А 3P 35кА | шт | 2 |
| 12 | Выключатель автоматический ВА88-37 400А 3P 35кА УХЛ3 | шт | 5 |
| 13 | Выключатель автоматический ВА88-40 400А 3P 35кА | шт | 1 |
| 14 | Выключатель автоматический ВА88-40 AC 630А 3P 35кА 400-690В 50Гц IP30 УХЛ3 болтовое | шт | 1 |
| 15 | Выключатель автоматический ВА99 AC 250А TMD 3P 35кА 400В 50Гц AC | шт | 1 |
| 16 | Контактор постоянного тока МК2-20Б-У3, 63А, типоисполнение 104.404.200 с катушкой 1А, 220В | шт | 2 |
| ИТОГО: |  |  | 35 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1.2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | с даты заключения договора, но не ранее 11.01.2027 г. | в течение 90 календарных дней с момента заключения договора поставки, но не ранее 11.01.2027 г. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 2.2. Требования к продукции

Наименование продукции «Низковольтная аппаратура»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |
| 1.1. | Требования к характеристикам | Характеристики продукции должны соответствовать параметрам, указанным в Приложениях №1.1-1.6. к настоящим Техническим требованиям. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2. | Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента |  |  |  |  |
| 2.1. | Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента | Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Параметрами эквивалентности являются ГОСТ, стандарты и марки, указанные в Приложениях №1.1-1.6. к настоящим Техническим требованиям. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалента, предложение Участника должно содержать подробную информацию в объеме, соответствующем требованиям, указанным Заказчиком в Приложениях №1.1-1.6. к настоящим Техническим требованиям. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3. | Требования к гарантиям |  |  |  |  |
| 3.1. | Срок гарантии на поставляемую продукцию | Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 12 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12/УПД. | Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию | -//- |  |
| 4. | Требования к безопасности |  |  |  |  |
| 4.1. | Безопасность низковольтного оборудования | Продукция должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» | согласие с требованием | В составе заявки предоставить копию сертификата о соответствии ТР ТС 004/2011 |  |
| 5. | Требования к новизне поставляемой продукции |  |  |  |  |
| 5.1. | Требования к году выпуска | Продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенной не ранее 2026 года. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6. | Требование к доставке |  |  |  |  |
| 6.1. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» | Авто доставка: 675000, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.2. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» | Авто доставка: 692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.3. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП ЦЭС) | Авто доставка: 680009 РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.4. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП СЭС) | Авто доставка: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.4. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской Автономной области» | Авто доставка: 679011 РФ, Еврейская Автономная область, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.5. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» | Авто доставка: 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А. | Согласие с требованием | -//- |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Приложение № 1.1. – Перечень и характеристики ФАО «Амурские электрические сети»;

Приложение № 1.2. – Перечень и характеристики ФАО «Приморские электрические сети»;

Приложение № 1.3. – Перечень и характеристики ФАО «Хабаровские электрические сети» (СП ЦЭС);

Приложение № 1.4. – Перечень и характеристики ФАО «Хабаровские электрические сети» (СП СЭС);

Приложение № 1.5. – Перечень и характеристики ФАО «Электрические сети Еврейской Автономной области»;

Приложение № 1.6. – Перечень и характеристики ФАО «Южно-Якутские электрические сети».