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1.2. Перечень сокращений
	ТР ТС
	Техническому регламенту Таможенного союза.

	УПД
	Универсальный передаточный документ.

	СП
	Структурное подразделение.

	АО
	Акционерное общество.
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2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1 Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179

	1
	Выключатель автоматический ABB SH201 16А C 1P 6кА
	шт
	6

	2
	Выключатель автоматический ABB SH201 25А C 1P 6кА
	шт
	6

	3
	Выключатель автоматический ABB SH203 32А C 3P 6кА
	шт
	6

	4
	Выключатель автоматический Chint NB1-63DC 3А C 2P 6кА 500В
	шт
	7

	5
	Выключатель автоматический Chint NB1-63DC 4А C 2P 6кА 500В
	шт
	11

	6
	Выключатель автоматический EKF PROxima ВА-99М AC 250/250А 3P 35кА 400-690В 50Гц AC болтовое mccb99-250-250m
	шт
	5

	7
	Выключатель автоматический EKF ВА 47-29 63А 3 полюса 4.5кА
	шт
	6

	8
	Выключатель автоматический EKF ВА 47-63 mcb4763-2-03C-pro 400В 3А воздушный 2 полюса AC 50Гц болтовое DIN-рейка ручной IP20 -25…+50t
	шт
	10

	9
	Выключатель автоматический IEK Master ВА88-35 250А 3P 35кА SVA30-3-0250-02
	шт
	2

	10
	Выключатель автоматический YCB8-63PV DC 4А B 2P 6кА 500В
	шт
	4

	11
	Выключатель автоматический YCB8-63РV 3А B 2P 6кА 500В DC
	шт
	8

	12
	Выключатель автоматический АП50Б 3МТ-25А-3.5Iн-400AC-У3 AC АС 3P 3кА
	шт
	13

	13
	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-25А-10Iн-400AC/220DC-У3 2P
	шт
	9

	14
	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 16А 3P 3.5кА
	шт
	4

	15
	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ AC 40А 3P
	шт
	11

	16
	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ AC 50А B 3P 5кА 500В 50Гц IP20 У3 болтовое
	шт
	4

	17
	Выключатель автоматический ВА 88-32 125А 3 полюса
	шт
	1

	18
	Выключатель автоматический ВА-101 25А B 2P 4.5кА
	шт
	10

	19
	Выключатель автоматический ВА-101 AC 6А C 2P 4.5кА
	шт
	6

	20
	Выключатель автоматический ВА-303 AC 160А TMD 3P 36кА 400В
	шт
	4

	21
	Выключатель автоматический ВА47-29 10А C 3P 4.5кА
	шт
	14

	22
	Выключатель автоматический ВА47-29 40А C 3P 4.5кА
	шт
	5

	23
	Выключатель автоматический ВА47-29 6А B 2P 4.5кА
	шт
	6

	24
	Выключатель автоматический ВА47-29 AC/DC 3А C 3P 4.5кА 30мА 400В
	шт
	14

	25
	Выключатель автоматический ВА47-60 DC 4А C 2P 6кА
	шт
	7

	26
	Выключатель автоматический ВА47-60 DC 6А C 2P 6кА
	шт
	6

	27
	Выключатель автоматический ВА47-63 10А C 2P 4.5кА
	шт
	2

	28
	Выключатель автоматический ВА47-63 2А C 2P 4.5кА
	шт
	50

	29
	Выключатель автоматический ВА47-63 40А C 3P 4.5кА
	шт
	1

	30
	Выключатель автоматический ВА47-63 AC 2.5А C 2P 4.5кА 400В IP20
	шт
	5

	31
	Выключатель автоматический ВА47-63 AC 4А C 2P 4.5кА IP20 УХЛ4
	шт
	19

	32
	Выключатель автоматический ВА51-35 250А 3P 20кА 690В AC УХЛ3
	шт
	6

	33
	Выключатель автоматический ВА51-35М1-340010-20 AC 100А 3P 380В 50/60Гц УХЛ3.1 ППМШ
	шт
	2

	34
	Выключатель автоматический ВА51-35М3-340010-400А-4000-690AC 3P 10кА IP20 УХЛ3
	шт
	9

	35
	Выключатель автоматический ВА57-35 100А
	шт
	2

	36
	Выключатель автоматический ВА57-35 340010 25А 3P 10кА 690В
	шт
	4

	37
	Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 160А 3P 400-690В IP20 УХЛ3
	шт
	10

	38
	Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 63А 3P 12кА
	шт
	2

	39
	Выключатель автоматический ВА57-39-340010-400А-4000-690АС-УХЛЗ AC
	шт
	4

	40
	Выключатель автоматический ВА57-39-340010-630А-5000-690AC-УХЛ3 AC 3P 18кА
	шт
	1

	41
	Выключатель автоматический ВА88-32 AC 100А D 3P 25кА 400В 50Гц болтовое
	шт
	1

	42
	Выключатель автоматический ВА88-33 AC 160А 3P 35кА 400В 50Гц болтовое
	шт
	1

	43
	Выключатель автоматический ВА88-33 AC 63А 3P 35кА
	шт
	1

	44
	Выключатель автоматический ВА88-35 AC 160А 3P 35кА 400В
	шт
	11

	45
	Выключатель автоматический ВА88-35 AC 200А 3P 35кА 400В 50Гц болтовое
	шт
	5

	46
	Выключатель автоматический ВА88-35 AC 250А D 3P 35кА 400В 50Гц болтовое
	шт
	49

	47
	Выключатель автоматический ВА88-37 400А 3P 35кА УХЛ3
	шт
	5

	48
	Выключатель автоматический ВА88-39 630А 3P 35кА
	шт
	1

	49
	Выключатель автоматический ВА88-40 1000А 3P 35кА
	шт
	2

	50
	Выключатель автоматический ВА88-40 800А 3P 35кА
	шт
	2

	51
	Выключатель автоматический ВА88-40 AC 630А 3P 35кА 400-690В 50Гц IP30 УХЛ3 болтовое
	шт
	7

	52
	Выключатель автоматический ВА-99М 250/160А 3P 35кА
	шт
	4

	53
	Выключатель автоматический ВА-99М 400/400А 3P 50кА
	шт
	7

	54
	Выключатель кнопочный черный КЕ-011 У2 исп.2 1з+1р
	шт
	46

	55
	Выключатель КЭАЗ ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 AC 250А 3P 18кА 690В AC IP20 108600
	шт
	10

	56
	Кнопка управления КМЕ 4211 10А У2
	шт
	4

	57
	Кнопка управления КМЕ-4221
	шт
	10

	58
	Контактор электромагнитный Завод Электроконтактор КМЭ 6511 220В 65А 3Р
	шт
	8

	59
	Переключатель кулачковый ПК-1-22 10А 2 позиции
	шт
	19

	60
	Переключатель пакетный ПМОВ-112222/II-Д55 У3
	шт
	1

	61
	Переключатель пакетный ПМОФ-45-334466/2-Д27
	шт
	1

	62
	Пускатель магнитный нереверсивный EKF ctrp-r-25-380v PROxima КМЭ-25А 380В 25А трехполюсной IP65 с тепл. реле
	шт
	8

	63
	Пускатель магнитный ПМЕ-211 220В 10А
	шт
	6

	64
	Пускатель магнитный ПМЕ-211 380В 25А 2з+2р IP00 без реле
	шт
	4

	65
	Пускатель магнитный ПМЕ-311 220В 40А
	шт
	3

	66
	Пускатель электромагнитный 090321102ВВ220002400 ПМА-3210 220В 40А 3P IP40 УЗ
	шт
	3

	67
	Пускатель электромагнитный ПМА-4200 380В 63А
	шт
	3

	68
	Пускатель электромагнитный Электротехник ET000115 ПМЕ-211 220В 25А 3P IP00 УХЛ4
	шт
	12

	69
	Рубильник левый РПС-1/Л 100А (предохранитель ПН2-100)
	шт
	5

	70
	Рубильник левый РПС-4/Л 660В 400А 3 полюса IP00 У3
	шт
	2

	71
	Рубильник правый РПС-1/П 100А (предохранитель ПН2-100), правый
	шт
	6

	72
	Рубильник правый РПС-2/П 380В 250А 3 полюса IP00 У3, правый
	шт
	7

	73
	Рубильник правый РПС-4/П 660В 400А 3 полюса IP00 У3, 380В правый
	шт
	2

	74
	Рубильник правый РС-6 630А, правый
	шт
	1

	75
	Рубильник РП-5 1600А
	шт
	3

	76
	Рубильник РПС-2/Л 250А, левый
	шт
	6

	ИТОГО:
	568

	№ п/п
	Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.2 Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Адрес склада:  692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск,  ул. Резервная, 22А.

	1
	Блок-контакт вспомогательный КЭАЗ БК-2-АП50Б-У3 для автоматического выключателя, свободный вспомогательный контакт 2"3 +2Р
	шт
	5

	2
	Выключатель автоматический ABB SH201 16А C 1P 6кА
	шт
	3

	3
	Выключатель автоматический ABB SH201 25А C 1P 6кА
	шт
	4

	4
	Выключатель автоматический ABB SH203 32А C 3P 6кА
	шт
	1

	5
	Выключатель автоматический AK63-3M 50А 3P 35кА
	шт
	1

	6
	Выключатель автоматический DEKraft ВА101 11078DEK 16А 3P 4.5кА, х-ка В
	шт
	2

	7
	Выключатель автоматический DEKraft ВА-305 22751DEK 400-415В 125А 3P 35кА, 400А
	шт
	1

	8
	Выключатель автоматический DEKraft ВА-305 AC 630А 3P 35кА, 630А
	шт
	18

	9
	Выключатель автоматический DEKraft ВА-305 AC 630А 3P 35кА, 630А
	шт
	2

	10
	Выключатель автоматический DEKraft ВА-305 AC/DC 400А 3P 35кА 300мА 220-380В 22762DEK
	шт
	3

	11
	Выключатель автоматический EKF PROxima ВА47-125 AC 100А C 3P 15кА 400В IP20
	шт
	1

	12
	Выключатель автоматический EKF PROxima ВА-99М AC 250/250А 3P 35кА 400-690В 50Гц AC болтовое mccb99-250-250m
	шт
	2

	13
	Выключатель автоматический EKF PROxima ВА-99М AC 250/250А 3P 35кА 400-690В 50Гц AC болтовое mccb99-250-250m
	шт
	9

	14
	Выключатель автоматический EKF ВА 47-63 PROxima C 16А 1P
	шт
	8

	15
	Выключатель автоматический IEK ВА88-37 315А 3P 35кА 400В SVA40-3-0315
	шт
	5

	16
	Выключатель автоматический IEK ВА88-37 400А 3P 35кА SVA40-3-0400
	шт
	6

	17
	Выключатель автоматический IEK ВА88-40 630А A 3P 35кА SVA50-3-0630
	шт
	3

	18
	Выключатель автоматический TDM ВА88-40 AC 500А 3P 35кА
	шт
	1

	19
	Выключатель автоматический YCB8-63PV DC 4А B 2P 6кА 500В
	шт
	4

	20
	Выключатель автоматический АЕ 2066 AC 160А 3P 400В У3 болтовое
	шт
	25

	21
	Выключатель автоматический АЕ 2066 МТ-250 AC 250А 3P 15кА 690В IP20 УХЛ3
	шт
	14

	22
	Выключатель автоматический АЕ-2063 125А 3P 6кА 400В 50Гц
	шт
	23

	23
	Выключатель автоматический АП-50-2МТ 25А 2P 220/440В
	шт
	4

	24
	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ AC/DC 16А 2P 3кА 500В
	шт
	5

	25
	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ AC/DC 2.5А D 2P 10кА 400В AC/DC IP20 У3
	шт
	3

	26
	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ AC/DC 4А 2P 380/400В
	шт
	1

	27
	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-25А-10Iн-400AC/220DC-У3 2P
	шт
	1

	28
	Выключатель автоматический ВА04-36 250А 3P 10кА 400В 50Гц
	шт
	16

	29
	Выключатель автоматический ВА04-36-340010-400А-4000-690AC-УХЛ3
	шт
	33

	30
	Выключатель автоматический ВА-101 AC 10А C 2P 4.5кА
	шт
	2

	31
	Выключатель автоматический ВА-101 AC 6А C 2P 4.5кА
	шт
	2

	32
	Выключатель автоматический ВА-303 250А 3P 36кА 400-415В
	шт
	5

	33
	Выключатель автоматический ВА-303 AC 160А TMD 3P 36кА 400В
	шт
	3

	34
	Выключатель автоматический ВА-305 AC 400А TM 3P 35кА
	шт
	1

	35
	Выключатель автоматический ВА47-29 10А C 3P 4.5кА
	шт
	5

	36
	Выключатель автоматический ВА47-29 16А B 2P 4.5кА
	шт
	11

	37
	Выключатель автоматический ВА47-29 16А C 3P 4.5кА
	шт
	4

	38
	Выключатель автоматический ВА47-29 25А C 1P 4.5кА
	шт
	1

	39
	Выключатель автоматический ВА47-29 25А C 3P 4.5кА УХЛ4
	шт
	5

	40
	Выключатель автоматический ВА47-29 32А C 3P 4.5кА
	шт
	2

	41
	Выключатель автоматический ВА47-29 6А B 2P 4.5кА
	шт
	8

	42
	Выключатель автоматический ВА47-29 AC 10А C 1P 4.5кА
	шт
	10

	43
	Выключатель автоматический ВА47-29 AC 10А C 2P 4.5кА 400В
	шт
	2

	44
	Выключатель автоматический ВА47-29 AC 20А C 3P 4.5кА на DIN-рейку
	шт
	10

	45
	Выключатель автоматический ВА47-29 AC 25А C 2P 4.5кА на DIN-рейку
	шт
	2

	46
	Выключатель автоматический ВА47-29 AC 2А B 3P 4.5кА
	шт
	3

	47
	Выключатель автоматический ВА47-29 AC 50А C 2P 4.5кА 400В на DIN-рейку
	шт
	1

	48
	Выключатель автоматический ВА47-29 AC 63А C 1P 4.5кА 230В IP20
	шт
	2

	49
	Выключатель автоматический ВА47-29 AC 6А C 1P 4.5кА
	шт
	15

	50
	Выключатель автоматический ВА47-29 AC 6А C 2P 4.5кА 230/400В IP20 УХЛ4
	шт
	2

	51
	Выключатель автоматический ВА47-29 AC/DC 3А B 2P 4.5кА 50Гц AC/DC
	шт
	1

	52
	Выключатель автоматический ВА47-29 AC/DC 3А B 2P 4.5кА 50Гц AC/DC
	шт
	24

	53
	Выключатель автоматический ВА47-63 40А C 3P 4.5кА
	шт
	3

	54
	Выключатель автоматический ВА47-63 AC 6А C 3P 4.5кА 400В IP20
	шт
	1

	55
	Выключатель автоматический ВА51-35 250А 3P 20кА 690В AC УХЛ3
	шт
	31

	56
	Выключатель автоматический ВА51-35 250А 3P 20кА 690В AC УХЛ3
	шт
	12

	57
	Выключатель автоматический ВА51-35 340010 125А 3P 20кА 690В AC
	шт
	10

	58
	Выключатель автоматический ВА51-35М1-340010-100А-1250-690AC AC 100А 3P 10кА 690В УХЛ3
	шт
	3

	59
	Выключатель автоматический ВА51-35М2-340010-160А-2000-690AC 3P 10кА УХЛ3
	шт
	11

	60
	Выключатель автоматический ВА51-35М3-340010-400А-4000-690AC 3P 10кА IP20 УХЛ3
	шт
	4

	61
	Выключатель автоматический ВА51-35М3-340010-400А-4000-690AC 3P 20кА 50/60Гц УХЛ3
	шт
	15

	62
	Выключатель автоматический ВА52-39Б AC 630А 3P 380-660В 50/60Гц 400/4000А
	шт
	3

	63
	Выключатель автоматический ВА57-35 100А
	шт
	5

	64
	Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 100А 3P 15кА 690В IP20 УХЛ3
	шт
	14

	65
	Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 100А 3P 15кА 690В IP20 УХЛ3, с крепежным комплектом для клемм
	шт
	13

	66
	Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 160А 3P 400-690В IP20 УХЛ3
	шт
	17

	67
	Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 160А 3P 400-690В IP20 УХЛ3
	шт
	29

	68
	Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 200А 3P 40кА 400В
	шт
	38

	69
	Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 63А 3P 12кА
	шт
	6

	70
	Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 80А 3P 15кА
	шт
	1

	71
	Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-380AC 3P 18кА IP20 УХЛ3
	шт
	9

	72
	Выключатель автоматический ВА57-35-340010-20-125А-400АС-УХЛ3 AC
	шт
	14

	73
	Выключатель автоматический ВА57-39-340010-400А-4000-690АС-УХЛЗ AC
	шт
	4

	74
	Выключатель автоматический ВА57-39-340010-400А-4000-690АС-УХЛЗ AC
	шт
	2

	75
	Выключатель автоматический ВА57-39-340010-630А-5000-690AC-УХЛ3 AC 3P 18кА, с электромагнитным приводом
	шт
	2

	76
	Выключатель автоматический ВА88-33 100А 3P 35кА
	шт
	1

	77
	Выключатель автоматический ВА88-33 AC 160А 3P 35кА 400В 50Гц болтовое
	шт
	10

	78
	Выключатель автоматический ВА88-35 AC 160А 3P 35кА 400В
	шт
	2

	79
	Выключатель автоматический ВА88-35 AC 200А 3P 35кА 400В 50Гц болтовое
	шт
	5

	80
	Выключатель автоматический ВА88-35 AC 250А D 3P 35кА 400В 50Гц болтовое
	шт
	7

	81
	Выключатель автоматический ВА88-35 AC 250А D 3P 35кА 400В 50Гц болтовое
	шт
	15

	82
	Выключатель автоматический ВА88-37 250А 3P 35кА
	шт
	4

	83
	Выключатель автоматический ВА88-37 400А 3P 35кА УХЛ3
	шт
	2

	84
	Выключатель автоматический ВА88-40 1000А 3P 35кА
	шт
	1

	85
	Выключатель автоматический ВА99 AC 250А TMD 3P 35кА 400В 50Гц AC
	шт
	13

	86
	Выключатель автоматический ВА-99М 250/160А 3P 35кА
	шт
	4

	87
	Выключатель автоматический ВА-99М 250/200А 3P 25кА
	шт
	8

	88
	Выключатель автоматический ВА-99М 400/400А 3P 42кА
	шт
	1

	89
	Выключатель автоматический ВА-99М 400/400А 3P 50кА
	шт
	1

	90
	Выключатель автоматический ВА-99М 630/630А 3P 50кА
	шт
	2

	91
	Выключатель автоматический КЭАЗ ВА57-39-340010-250А-2500-690AC УХЛ3
	шт
	3

	92
	Выключатель кнопочный черный КЕ-011 У2 исп.2 1з+1р
	шт
	15

	93
	Выключатель концевой ВПК-2110 У2
	шт
	4

	94
	Выключатель концевой ВПК-2112 10А
	шт
	4

	95
	Выключатель кулачковый специального исполнения 4G 20-851-AM-U
	шт
	1

	96
	Выключатель КЭАЗ ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 AC 250А 3P 18кА 690В AC IP20 108600
	шт
	15

	97
	Выключатель-разъединитель ВР32-37 400А 3 полюса
	шт
	3

	98
	Выключатель-разъединитель ВР32-39-В71250 630А
	шт
	1

	99
	Выключатель-разъединитель врубной ВРА1-1-53200 400А 3 полюса IP00 УХЛ2
	шт
	2

	100
	Катушка включения для контактора МК-2-20Б-220В
	шт
	1

	101
	Контакт сигнальный СК-101 для автоматического выключателя ВА-101
	шт
	4

	102
	Контакт состояния IEK КС47 на DIN-рейку
	шт
	35

	103
	Контактор вакуумный КВ1-250-3 220В 250А 2з+2р
	шт
	2

	104
	Контактор вакуумный КВ1-400-3В3 380В 400А У3 2з+2р
	шт
	2

	105
	Контактор вакуумный КВ1-630-3В3 380В 630А У3 3з+3р
	шт
	2

	106
	Контактор модульный IEK KKM11-018-230-10 230В 18А IP20 винтовое крепление
	шт
	4

	107
	Контактор электромагнитный IEK KKM41-065-400-11 КМИ-46512 400В 65А IP20 трехполюсной, 1НЗ+1НО
	шт
	2

	108
	Контактор электромагнитный КТ-6622 380В 160А IP00 двухполюсной
	шт
	3

	109
	Ограничитель перенапряжения TDM ОПС1-D SQ0201-0009 1 230В
	шт
	14

	110
	Переключатель кулачковый 4G10-203-U
	шт
	2

	111
	Переключатель кулачковый 4G16-203-U-S1-R114 16А
	шт
	1

	112
	Переключатель кулачковый 4G20-54-U
	шт
	2

	113
	Переключатель кулачковый 4G20-56-U
	шт
	3

	114
	Переключатель кулачковый EKF ПК-1-64 400В 10А IP20 для вольтметра
	шт
	10

	115
	Переключатель кулачковый КЭАЗ 4G10-203-U 690В 10А
	шт
	3

	116
	Переключатель кулачковый КЭАЗ 4G10-56-U 10А
	шт
	8

	117
	Пускатель магнитный ПМЕ-311 220В 40А
	шт
	8

	118
	Пускатель электромагнитный ПМА-4200 380В 63А
	шт
	1

	119
	Пускатель электромагнитный ПМА-5100 380В
	шт
	1

	120
	Разъединитель РЕ19-37-31190-00 400А УХЛ3, рычаг для опер.штангой
	шт
	2

	121
	Рубильник левый РБ-34 400А IP00 У3
	шт
	12

	122
	Рубильник левый РПС-4/Л 660В 400А 3 полюса IP00 У3, 380В левый
	шт
	4

	123
	Рубильник правый РПБ-4 400А, с правым приводом
	шт
	6

	124
	Рубильник правый РПС-2/П 380В 250А 3 полюса IP00 У3, правый
	шт
	9

	125
	Рубильник правый РПС-4/П 660В 400А 3 полюса IP00 У3, 380В правый
	шт
	6

	126
	Рубильник РП-5 1000А (штанга L510мм)
	шт
	2

	127
	Рубильник РПБ-2 250А (предохранители)
	шт
	2

	128
	Рубильник РПС-2/Л 250А, левый
	шт
	9

	129
	Рубильник трехполюсный правый РБ-32 380В 250А
	шт
	5

	130
	Рубильник трехполюсный правый РБ-36 380В 630А, правый
	шт
	1

	ИТОГО:
	862

	№ п/п
	Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.3 Филиал АО «ДРСК» «Хабароские электрические сети» СП ЦЭС Адрес склада: 680009 РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13.

	1
	Выключатель автоматический ABB SH201 16А C 1P 6кА
	шт
	5

	2
	Выключатель автоматический ABB SH201 25А C 1P 6кА
	шт
	25

	3
	Выключатель автоматический Chint NB1-63DC 4А C 2P 6кА 500В
	шт
	11

	4
	Выключатель автоматический DEKraft ВА101 11078DEK 16А 3P 4.5кА
	шт
	128

	5
	Выключатель автоматический EKF PROxima ВА-99М AC 250/250А 3P 35кА 400-690В 50Гц AC болтовое mccb99-250-250m
	шт
	25

	6
	Выключатель автоматический EKF PROxima ВА-99М AC 250/250А 3P 35кА 400-690В 50Гц AC болтовое mccb99-250-250m
	шт
	40

	7
	Выключатель автоматический IEK ВА88-37 400А 3P 35кА SVA40-3-0400, РЭ4000А
	шт
	11

	8
	Выключатель автоматический IEK ВА88-40 630А A 3P 35кА SVA50-3-0630, РЭ1000А
	шт
	1

	9
	Выключатель автоматический Texenergo ВА57-35 340010-УХЛ3 200А 3P 28кА
	шт
	2

	10
	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 25А 2P
	шт
	18

	11
	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 25А 3P 3.5Iн 500В AC
	шт
	14

	12
	Выключатель автоматический ВА-101 AC 6А C 2P 4.5кА, х-ка В
	шт
	10

	13
	Выключатель автоматический ВА47-29 AC 10А C 1P 4.5кА, х-ка С
	шт
	12

	14
	Выключатель автоматический ВА47-29 AC 3А C 3P 4.5кА 400В УХЛ4, х-ка С
	шт
	6

	15
	Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 160А 3P 400-690В IP20 УХЛ3
	шт
	1

	16
	Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-380AC 3P 18кА IP20 УХЛ3, РЭ1600А
	шт
	1

	17
	Выключатель автоматический ВА88-33 100А 3P 35кА
	шт
	2

	18
	Выключатель автоматический ВА88-35 AC 160А 3P 35кА 400В
	шт
	4

	19
	Выключатель автоматический ВА88-37 250А 3P 35кА
	шт
	7

	20
	Выключатель автоматический ВА88-37 400А 3P 35кА УХЛ3
	шт
	1

	21
	Выключатель автоматический ВА88-40 1000А 3P 35кА
	шт
	4

	22
	Выключатель автоматический ВА88-43 1000А 3P 50кА 400В
	шт
	1

	23
	Выключатель автоматический ВА-99М 100А 3P IP30
	шт
	30

	24
	Выключатель автоматический ВА-99М 160/160А 3P 35кА
	шт
	20

	25
	Выключатель нагрузки ВНР-10/400-10з У3 (без предохранителей, с ножами заземляющими)
	шт
	4

	26
	Выключатель нагрузки ВНРп-10/630-10з У3 (без предохранителей)
	шт
	1

	27
	Выключатель нагрузки ВНРп-10/630-10з У3 (без предохранителей)
	шт
	1

	28
	Выключатель-разъединитель ВР32-37В71250-32 400А 3 полюса УХЛ3
	шт
	2

	29
	Выключатель-разъединитель ВР32-39-В71250 630А
	шт
	2

	30
	Выключатель-разъединитель врубной ВРА1-1-43200 250А 3 полюса
	шт
	1

	31
	Контактор КП1 500В 6А (катушка 220В 5нр+5нз)
	шт
	5

	32
	Контактор КП1 500В 6А (катушка 380В 5нр+5нз)
	шт
	6

	33
	Переключатель кулачковый 4G16-203-U-S1-R114 16А
	шт
	10

	34
	Переключатель кулачковый OptiSwitch 4G10-203-U-R014
	шт
	13

	35
	Переключатель кулачковый OptiSwitch 4G16-127-U-S1-R114 690В 16А
	шт
	4

	36
	Переключатель кулачковый OptiSwitch 4G16-92-U-R114
	шт
	18

	37
	Переключатель кулачковый КЭАЗ OptiSwitch 4G10-70-U-S1-R114
	шт
	6

	38
	Пускатель магнитный К10Е 220В 10А
	шт
	10

	39
	Пускатель электромагнитный Электротехник ET000115 ПМЕ-211 220В 25А 3P IP00 УХЛ4
	шт
	7

	40
	Ремкомплект №2 для выключателя нагрузки ВН–16 (ВНР, ВНП)
	шт
	4

	41
	Рубильник БПВ-2 250А
	шт
	1

	42
	Рубильник правый РПС-2/П 380В 250А 3 полюса IP00 У3, правый
	шт
	2

	43
	Рубильник правый РПС-4/П 660В 400А 3 полюса IP00 У3, 380В правый
	шт
	1

	44
	Терминал клеммный TC-2004 660В 200А
	шт
	6

	ИТОГО:
	483

	№ п/п
	Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.4 Филиал АО «ДРСК» «Хабароские электрические сети» СП СЭС Адрес склада: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А.

	1
	Блок-контакт вспомогательный КЭАЗ БК-2-АП50Б-У3 для автоматического выключателя, свободный вспомогательный контакт 2"3 +2Р
	шт
	6

	2
	Выключатель автоматический ABB SH201 25А C 1P 6кА
	шт
	6

	3
	Выключатель автоматический DEKraft ВА-305 22757DEK 400...450В 200А 3P IP20 35кА
	шт
	2

	4
	Выключатель автоматический EKF PROxima ВА-99М 630/400А 3P 50кА
	шт
	6

	5
	Выключатель автоматический EKF PROxima ВА-99М 800/1000А 3P 50кА mccb99-800-1000m
	шт
	1

	6
	Выключатель автоматический EKF PROxima ВА-99М AC 250/250А 3P 35кА 400-690В 50Гц AC болтовое mccb99-250-250m
	шт
	19

	7
	Выключатель автоматический EKF ВА 47-63 32А C 1P 4.5кА
	шт
	9

	8
	Выключатель автоматический IEK ВА88-37 315А 3P 35кА 400В SVA40-3-0315
	шт
	2

	9
	Выключатель автоматический А-3716 AC 160А 3P 25кА 380В У3
	шт
	2

	10
	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ AC 2.5А 3P 0.4кА 3.5Iн 500В
	шт
	8

	11
	Выключатель автоматический ВА04-36-340010-400А-4000-690AC-УХЛ3
	шт
	1

	12
	Выключатель автоматический ВА47-29 32А C 1P 4.5кА, хар-ка С
	шт
	6

	13
	Выключатель автоматический ВА47-29 AC 10А C 1P 4.5кА, хар-ка С
	шт
	10

	14
	Выключатель автоматический ВА47-29 AC 16А C 1P 4.5кА УХЛ4, хар-ка С
	шт
	12

	15
	Выключатель автоматический ВА47-63 AC 2.5А C 2P 4.5кА 400В IP20
	шт
	4

	16
	Выключатель автоматический ВА47-63 AC 4А C 2P 4.5кА IP20 УХЛ4
	шт
	3

	17
	Выключатель автоматический ВА47-63 AC 63А C 3P 4.5кА 400В 50Гц AC на DIN-рейку, хар-ка С
	шт
	2

	18
	Выключатель автоматический ВА47-63 AC 6А C 3P 4.5кА 400В IP20
	шт
	1

	19
	Выключатель автоматический ВА51-35М2-340010-20 AC/DC 160А D 3P 18кА 400-690В, УХЛЗ.1 380/50,60 100,160/1920А ппмш
	шт
	4

	20
	Выключатель автоматический ВА57-35 100А
	шт
	1

	21
	Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-380AC 3P 18кА IP20 УХЛ3, РЭ1600А
	шт
	5

	22
	Выключатель автоматический ВА88-33 AC 160А 3P 35кА 400В 50Гц болтовое
	шт
	2

	23
	Выключатель автоматический ВА88-35 AC 200А 3P 35кА 400В 50Гц болтовое
	шт
	2

	24
	Выключатель автоматический ВА88-37 400А 3P 35кА УХЛ3
	шт
	2

	25
	Выключатель автоматический ВА-99М 100А 3P IP30
	шт
	2

	26
	Выключатель автоматический ВА-99М 160/160А 3P 35кА
	шт
	1

	27
	Выключатель автоматический КЭАЗ АП50Б-2МТ-10А-3.5Iн-400AC/220DC-IP54-У2 AC/DC 10А 2P
	шт
	8

	28
	Выключатель автоматический КЭАЗ ВА55-41-344710-1000А-690AC-НР230AC/220DC-УХЛ3
	шт
	9

	29
	Выключатель-разъединитель ВР32-35-А-31240-00 250А УХЛ3
	шт
	8

	30
	Контактор постоянного тока МК2-20Б-У3, 63А, типоисполнение 104.404.200 с катушкой 1А, 220В
	шт
	2

	31
	Переключатель кулачковый OptiSwitch 4G10-56-U-R014 690В 10А
	шт
	7

	32
	Пускатель электромагнитный ПМА-5202 380В 100А 2з+2р УХЛ4
	шт
	2

	33
	Рубильник правый РПС-4/П 660В 400А 3 полюса IP00 У3, правый
	шт
	1

	34
	Рубильник РПЦ-5 1000А
	шт
	1

	ИТОГО ХЭС СЭС:
	157

	Николаевский РЭС

	32
	Выключатель автоматический Texenergo ВА57-35 340010-УХЛ3 200А 3P 28кА
	шт
	3

	33
	Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 100А 3P 15кА 690В IP20 УХЛ3 с крепежным комплектом для клемм
	шт
	1

	34
	Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 160А 3P 400-690В IP20 УХЛ3
	шт
	2

	35
	Выключатель автоматический ВА57-39-340010-400А-4000-690АС-УХЛЗ AC
	шт
	4

	36
	Выключатель автоматический КЭАЗ ВА57-39-340010-250А-2500-690AC УХЛ3
	шт
	13

	37
	Выключатель автоматический КЭАЗ ВА57-39-340010-630А-5000-690AC-УХЛ3 3P
	шт
	4

	38
	Выключатель нагрузки ВНРп-10/400-10зп У3 (с предохранителями)
	шт
	3

	39
	Разъединитель РЕ 19-37-31190-00 УХЛ3 400А рычаг для опер.штангой
	шт
	2

	40
	Разъединитель РЕ19-39-31190-630А-УХЛ3
	шт
	4

	41
	Рубильник БПВ-2 250А
	шт
	2

	Итого НРЭС:
	38

	ИТОГО:
	195

	№ п/п
	Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.5 Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской Автономной области» Адрес склада: 679011 РФ, Еврейская Автономная область, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6.

	1
	Выключатель автоматический Chint NXB-63(R) 16А C 1P 6кА 814014, х-ка С
	шт
	7

	2
	Выключатель автоматический DEKraft ВА-302 22749DEK 400-415В 100А 3P 25кА
	шт
	1

	3
	Выключатель автоматический EKF PROxima ВА47-125 AC 100А C 3P 15кА 400В IP20
	шт
	20

	4
	Выключатель автоматический EKF ВА47-63 AC 25А C 1P 4.5кА IP20, х-ка С
	шт
	8

	5
	Выключатель автоматический IEK ВА88-37 400А 3P 35кА SVA40-3-0400, РЭ4000А
	шт
	8

	6
	Выключатель автоматический IEK ВА88-40 630А A 3P 35кА SVA50-3-0630, РЭ1000А
	шт
	2

	7
	Выключатель автоматический ВА-101 AC 16А C 2P 4.5кА
	шт
	4

	8
	Выключатель автоматический ВА-303 250А 3P 36кА 400-415В
	шт
	1

	9
	Выключатель автоматический ВА-303 AC 160А TMD 3P 36кА 400В
	шт
	1

	10
	Выключатель автоматический ВА47-100 100А C 3P 10кА, х-ка С
	шт
	3

	11
	Выключатель автоматический ВА47-29 25А C 1P 4.5кА, х-ка С
	шт
	4

	12
	Выключатель автоматический ВА47-29 AC 16А C 1P 4.5кА УХЛ4, х-ка С
	шт
	8

	13
	Выключатель автоматический ВА47-29 AC 25А C 2P 4.5кА на DIN-рейку
	шт
	60

	14
	Выключатель автоматический ВА47-29 AC 32А C 2P 4.5кА на DIN-рейку, х-ка С
	шт
	60

	15
	Выключатель автоматический ВА47-29 AC 50А C 2P 4.5кА 400В на DIN-рейку, х-ка С
	шт
	64

	16
	Выключатель автоматический ВА47-29 AC/DC 63А C 3P 4.5кА 400В 50Гц, х-ка С
	шт
	2

	17
	Выключатель автоматический ВА47-63 50А C 3P 4.5кА х-ка С
	шт
	40

	18
	Выключатель автоматический ВА51-35 250А 3P 20кА 690В AC УХЛ3
	шт
	3

	19
	Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 160А 3P 400-690В IP20 УХЛ3
	шт
	1

	20
	Выключатель автоматический ВА57-35 340010 AC 80А 3P 15кА
	шт
	1

	21
	Выключатель автоматический ВА57-35 80А
	шт
	3

	22
	Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-380AC 3P 18кА IP20 УХЛ3
	шт
	1

	23
	Выключатель автоматический ВА88-32 AC 100А D 3P 25кА 400В 50Гц болтовое
	шт
	10

	24
	Выключатель автоматический ВА88-33 AC 160А 3P 35кА 400В 50Гц болтовое
	шт
	5

	25
	Выключатель автоматический ВА88-35 100А 3P 35кА
	шт
	1

	26
	Выключатель автоматический ВА88-35 AC 160А 3P 35кА 400В
	шт
	4

	27
	Выключатель автоматический ВА88-35 AC 200А 3P 35кА 400В 50Гц болтовое
	шт
	3

	28
	Выключатель автоматический ВА88-35 AC 250А D 3P 35кА 400В 50Гц болтовое
	шт
	1

	29
	Выключатель автоматический ВА88-35 AC 250А D 3P 35кА 400В 50Гц болтовое
	шт
	6

	30
	Выключатель автоматический ВА88-37 250А 3P 35кА
	шт
	1

	31
	Выключатель автоматический ВА88-37 400А 3P 35кА УХЛ3
	шт
	1

	32
	Выключатель автоматический ВА99 AC 250А TMD 3P 35кА 400В 50Гц AC
	шт
	1

	33
	Контактор постоянного тока МК2-20Б-У3, 63А, типоисполнение 104.404.200 с катушкой 1А, 220В
	шт
	1

	34
	Расцепитель независимый РН-125/160 РН-32/33 230В AC
	шт
	2

	35
	Рубильник правый РПБ-4 400А с правым приводом
	шт
	1

	36
	Рубильник правый РПС-2/П 380В 250А 3 полюса IP00 У3 правый
	шт
	3

	37
	Рубильник правый РПС-4/П 660В 400А 3 полюса IP00 У3 380В правый
	шт
	3

	38
	Рубильник РПС-2/Л 250А левый
	шт
	3

	ИТОГО:
	348

	№ п/п
	Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.6 Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» Адрес склада: 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А.

	1
	Выключатель TDM ВА87-35 AC 250А C 3P 25кА 400В
	шт
	1

	2
	Выключатель автоматический ABB S202M-K6UC 2CDS272061R0377 230…440В 6А воздушный 2 полюса AC/DC 50/60Гц болтовое DIN-рейка ручной IP20 -25…+55t
	шт
	1

	3
	Выключатель автоматический ABB SH201 25А C 1P 6кА
	шт
	6

	4
	Выключатель автоматический ABB SH203 32А C 3P 6кА
	шт
	1

	5
	Выключатель автоматический IEK ВА88-40 630А A 3P 35кА SVA50-3-0630
	шт
	2

	6
	Выключатель автоматический ВА-303 250А 3P 36кА 400-415В
	шт
	3

	7
	Выключатель автоматический ВА-303 AC 160А TMD 3P 36кА 400В
	шт
	3

	8
	Выключатель автоматический ВА47-60M AC 16А C 1P 6кА 220В
	шт
	1

	9
	Выключатель автоматический ВА57-39 340010-320А/3200 3P 690В AC
	шт
	1

	10
	Выключатель автоматический ВА88-35 AC 250А D 3P 35кА 400В 50Гц болтовое
	шт
	4

	11
	Выключатель автоматический ВА88-37 250А 3P 35кА
	шт
	2

	12
	Выключатель автоматический ВА88-37 400А 3P 35кА УХЛ3
	шт
	5

	13
	Выключатель автоматический ВА88-40 400А 3P 35кА
	шт
	1

	14
	Выключатель автоматический ВА88-40 AC 630А 3P 35кА 400-690В 50Гц IP30 УХЛ3 болтовое
	шт
	1

	15
	Выключатель автоматический ВА99 AC 250А TMD 3P 35кА 400В 50Гц AC
	шт
	1

	16
	Контактор постоянного тока МК2-20Б-У3, 63А, типоисполнение 104.404.200 с катушкой 1А, 220В
	шт
	2

	ИТОГО:
	35



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1.2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3

	1. 
	с даты заключения договора, но не ранее 11.01.2027 г.
	в течение 90 календарных дней с момента заключения договора поставки, но не ранее 11.01.2027 г.


[bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]
2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 2.2. Требования к продукции 
Наименование продукции «Низковольтная аппаратура» 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Технические и функциональные характеристики

	1.1.
	Требования к характеристикам
	Характеристики продукции должны соответствовать параметрам, указанным в Приложениях №1.1-1.6. к настоящим Техническим требованиям.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.
	Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента

	2.1.
	Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента
	Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.
Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
Параметрами эквивалентности являются ГОСТ, стандарты и марки, указанные в Приложениях №1.1-1.6. к настоящим Техническим требованиям.
Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалента, предложение Участника должно содержать подробную информацию в объеме, соответствующем требованиям, указанным Заказчиком в   Приложениях №1.1-1.6. к настоящим Техническим требованиям.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.
	Требования к гарантиям

	3.1.
	Срок гарантии на поставляемую продукцию
	Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 12 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12/УПД.
	Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию
	-//-
	

	4.
	Требования к безопасности

	4.1.
	Безопасность низковольтного оборудования
	Продукция должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
	согласие с требованием
	В составе заявки предоставить копию сертификата о соответствии ТР ТС 004/2011
	

	5.
	Требования к новизне поставляемой продукции

	5.1.
	Требования к году выпуска
	Продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенной не ранее 2026 года.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.
	Требование к доставке

	6.1.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
	Авто доставка: 675000, РФ, Амурская обл., г.  Благовещенск, ул. Театральная, 179.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.2.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
	Авто доставка:  692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск,  ул. Резервная, 22А.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.3.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП ЦЭС)
	Авто доставка: 680009 РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.4.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП СЭС)
	Авто доставка: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.4.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской Автономной области»
	Авто доставка: 679011 РФ, Еврейская Автономная область, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.5.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС»
	Авто доставка: 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А.
	Согласие с требованием
	-//-
	


	
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
 	3.1	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Приложение № 1.1. – Перечень и характеристики ФАО «Амурские электрические сети»;
Приложение № 1.2. – Перечень и характеристики ФАО «Приморские электрические сети»;
Приложение № 1.3. – Перечень и характеристики ФАО «Хабаровские электрические сети» (СП ЦЭС);
Приложение № 1.4. – Перечень и характеристики ФАО «Хабаровские электрические сети» (СП СЭС);
Приложение № 1.5. – Перечень и характеристики ФАО «Электрические сети Еврейской Автономной области»;
Приложение № 1.6. – Перечень и характеристики ФАО «Южно-Якутские электрические сети».

 
