## Лист1
Наименование планируемой к закупке продукции | Единица изменения | Требуемое количество
Датчик вибрации статора ДВП-1000П-0,7/200-Д10-Н-Ос. Исполнение датчика с диапазоном измерения размаха виброперемещения 1000 мкм, диапазоном рабочих частот 0,7…200 Гц, с кабелем "Выход"Д10М-Н-Ос, с пластиной- изолятором для установки датчика, коэффициент преобразования на базовой частоте 7Гц 16мкА/мкм, с токовым выходом 4-20мА, Питание 24В. | шт | 1
ДБВ-ОВ-20-2000-0/20-40/Д10-Н-08Х-Ос. Датчик биения вала ДБВ, для канала относительного виброперемещения, статическое смещение и относительное виброперемещение, диапазон измерений ±2000 мкм для канала относительного виброперемещения. Коэффициент преобразования 4мкА/мкм, с токовым выходом 4-20мА, Питание 24В. настроенный под сталь 08Х18Н10Т | шт | 1
ДБВ-ОВ-20-2000-0/20-40/Д10-Н-Ос. Датчик биения вала ДБВ, для канала относительного виброперемещения, статическое смещение и относительное виброперемещение, диапазон измерений ±2000 мкм для канала относительного виброперемещения. Коэффициент преобразования 4мкА/мкм, с токовым выходом 4-20мА, Питание 24В. | шт | 1
Клапан воздушный усиленный стальной РЭД-УВК-СТ-ПП (ШхВ = 1100 х 1700) | шт | 3
Клапан воздушный усиленный стальной РЭД-УВК-СТ-ПП (ШхВ = 850 х 750) | шт | 3
Расходомер -счетчик электромагнитный Геликон РЭЛ-100 DN80. Диаметр условного прохода DN=80мм, степень защиты IP67, интерфейс - Modbas, пределы допустимой относительной погрешности %(класс)- 0,3% (В), направление потока - реверсивное, питание 24В DC, материал электродов - нержавеющая сталь (316L), материал фланцев прибора - сталь с покрытием, материал футеровки трубы измерительного преобразователя расхода - фторопласт. | шт | 1
Расходомер-счетчик электромагнитный Геликон РЭЛ-100 DN150. Диаметр условного прохода DN=150мм, степень защиты IP67, интерфейс - Modbas, пределы допустимой относительной погрешности %(класс)- 0,3% (В), направление потока - реверсивное, питание 24В DC, материал электродов - нержавеющая сталь (316L), материал фланцев прибора - сталь с покрытием, материал футеровки трубы измерительного преобразователя расхода - фторопласт | шт | 1
Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий 160Сг-М3-УХЛ 20-120 °С, длина термобаллона – 250 мм, длина капилляра – 25 м, оболочка капилляра – медная, класс точности 2,5, диаметр термобаллона 16 мм, материал латунь, корпус литой | шт | 4
Термометр сопротивления ТСМ 9417-00 | шт | 26