# Технические требования

на оказание услуг технического и ценового аудита проектной документации «Расширение Партизанской ГРЭС» (корректировка)

- Заказчик: ПАО «РусГидро» - филиал «Приморский».

- Объект оценки: проектно-сметная документация «Расширение Партизанской ГРЭС» после корректировки.

- Цель: проведение технического и ценового аудита скорректированной проектной документации «Расширение Партизанской ГРЭС» для подтверждения обоснованности изменений в технической и сметной части проектной документации, необходимости и достаточности мероприятий по основному титулу и внеплощадочной инфраструктуре.

- Существующее положение.

Необходимость реализации проекта – строительство 4,5 энергоблоков Партизанской ГРЭС для обеспечения внешнего электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД».

Основания реализации проекта

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р «Об утверждении комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (ред. от 20.12.2025)

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.03.2025 № 689-р «О перечне генерирующих объектов тепловых электростанций, подлежащих модернизации, реконструкции и (или) строительству на отдельных территориях ценовых зон оптового рынка, ранее относящихся к неценовым зонам оптового рынка, и признании утратившими силу актов Правительства Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172 (ред. от 29.08.2026) "Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности".

Проектная документация «Расширение Партизанской ГРЭС» получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по технической и сметной части в 2023 году.

Технологический и ценовой аудит по проекту выполнен ООО «ЭФ-ТЭК» в 2023 году.

Корректировка проектно-сметной документации выполнена в 2026 году, получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» (срок получения – ноябрь 2026 г).

- Задачи ТЦА:

- проведение экспертной организацией (подрядчиком) оценки обоснования выбора проектируемых технологических и конструктивных решений по строительству генерирующего объекта, на их соответствие современному уровню развития техники и технологий, современным строительным материалам и оборудованию, применяемым в строительстве, с учетом требований современных технологий производства, и их необходимость для надежного функционирования генерирующего объекта, оптимизации стоимости и сроков строительства, повышения конкурентоспособности производств.

- проведение экспертной организацией (подрядчиком) оценки стоимости строительства генерирующего объекта с учетом результатов технологического аудита инвестиционного проекта по строительству генерирующего объекта.

- Требования к составу работ (содержанию отчета):

  - Описание инвестиционного проекта и оценка достаточности исходно-разрешительной и проектно-сметной документации:

- Цель, состав объектов строительства.

- Характеристика местоположения объектов строительства. Количество земельных участков и наличие правоустанавливающих документов на их использование в целях строительства объектов, количество площадок строительства и их площадь.

- Объемно-планировочные решения, конструктивные особенности объектов строительства.

  - Анализ достаточности имеющейся документации по Проекту.

  - Наличие и полнота исходно-разрешительной документации (ИРД).

- проводится анализ достаточности, имеющейся ИРД (в т.ч. документации на земельные участки, разрешений на строительство) для реализации проекта. Указывается перечень недостающей документации и документации, срок действия которой истекает до планируемых сроков завершения строительства объектов проекта, и сроки ее получения/пролонгации.

- Наличие и полнота проектно-сметной документации (ПСД) - 	приводится анализ комплектности и достаточности, имеющейся ПСД для реализации проекта.

  - Анализ наличия комплекта необходимых экспертиз, согласований и разрешений, позволяющих реализовать Проект в заданные сроки.

  - Анализ технических условий на присоединение (подключение) объектов Проекта к объектам инженерного обеспечения, готовности реализации.

  - Анализ необходимости реализации мероприятий по присоединениям к внешней инфраструктуре, а также объектам совместного использования с 1-й очередью Партизанской ГРЭС (собственности АО «ДГК»).

  - Анализ проектных решений:

- Анализ основных технических и технологических решений

- Анализ теплотехнических, тепломеханических решений, систем водоподготовки, технического водоснабжения и механизации ремонтных работ

- Анализ решений по топливоснабжению

- Анализ архитектурно-строительных решений

- Анализ электротехнических решений

- Анализ решений по отоплению и вентиляции и кондиционированию

- Анализ решение по водоснабжению и водоотведения

- Анализ решений по автоматизированным системам управления технологическими процессами (АСУ ТП)

- Анализ сетей связи

- Анализ решений по охране окружающей среды

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

- Мероприятия ГО и ЧС

- Перечень мероприятий по противодействию терроризму. Инженерно-технические средства охраны

- Проект организации строительства

- Проект организации работ по сносу и демонтажу

  - Анализ обоснованности выбора (корректировки) конструктивных, технических и технологических решений

  - Анализ соответствия принятых технических и технологических решений современному уровню развития технологий

  - Анализ возможности оптимизации принятых технических и технологических решений

  - Оценка затрат на реализацию инвестиционного проекта и присоединений к внешней инфраструктуре в разрезе перечня мероприятий, определенного распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.03.2025 № 689-р либо его корректировкой.

Результаты ценового аудита формируются в ценах года его проведения и должны содержать значение капитальных затрат на реализацию инвестиционного проекта по строительству генерирующего объекта с его распределением по мероприятиям, планируемым к реализации в рамках строительства генерирующего объекта, указанным в результатах технологического аудита.

- Сроки выполнения работ:

В течение 40 дней с даты заключения договора, но не позднее 31.12.2026.

- Место размещения объекта:

РФ, Приморский край, г. Партизанск, улица Свердлова, д.2, площадка Партизанской ГРЭС.

- Вид строительства:

Новое строительство, реконструкция

- Исходные данные, передаваемые Заказчиком Подрядчику:

- Проектно-сметная документация «Расширение Партизанской ГРЭС» шифр 2196-СП, разработанная АО «Ленгидропроект»

- Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 06.07.2023 № 25-1-1-3-038751-2023

- Заключение (отчет) по проведению технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «Расширение Партизанской ГРЭС», выполненное ООО «ЭФ-ТЭК» в 2023 году.

- Проектно-сметная документация «Расширение Партизанской ГРЭС» шифр 2196-СП (корректировка).

- Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от  _______ 2026.

- Прочие исходные данные по запросу Подрядчика.

- Требования к результатам работ:

Заключение по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «Расширение Партизанской ГРЭС» - в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителей, в электронном виде в формате MS Word и PDF.