## АРЭС СЭС
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для нужд СП АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети АРЭС
ОКПД2 27.32.14.120 Кабельно-проводниковая продукция (Самонесущие защищенные и изолированные провода) для нужд СП АО "Чукотэнерго"
Лот № _____________________________________________
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Материал | Размер | Предложение Участника |  |  |  |  | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Количество
[5 empty] | Наименование продукции | Марка, модель, арктикул | Материал | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8
1 | Самонесущий изолированный провод | СИП-2 3х16+1х25-0,6/1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 3+1; Сечение кабеля 3х16+1х25; Напряжение 0,66/1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 2500
2 | Самонесущий изолированный провод | СИП-2 3х25+1х35-0,6/1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 3+1; Сечение кабеля 25; Напряжение 0,66/1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 2500
3 | Самонесущий изолированный провод | СИП-2 3х35+1х35-0,6/1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 3+1; Сечение кабеля 35; Напряжение 0,66/1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 2500
4 | Самонесущий изолированный провод | СИП-2 3x50+1x50-0,6/1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 3+1; Сечение кабеля 50; Напряжение 0,66/1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 2500
5 | Самонесущий изолированный провод | СИП-2 3х70+1х70-0,6/1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 3+1; Сечение кабеля 70; Напряжение 0,66/1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 2500
6 | Самонесущий изолированный провод | СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 3+1; Сечение кабеля 95; Напряжение 0,66/1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 2500
7 | Самонесущий изолированный провод | СИП-3 1х35-35 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил -1; Сечение кабеля 35; Диаметр 11,5 мм; Напряжение 35кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 2000
8 | Самонесущий изолированный провод | СИП-3 1х50-35 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил -1; Сечение кабеля 50; Диаметр 13,0 мм; Напряжение 35кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 5000
9 | Самонесущий изолированный провод | СИП-3 1х70-35 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил -1; Сечение кабеля-70; Диаметр, мм 17; Напряжение 35кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 6000
10 | Самонесущий изолированный провод | СИП-3 1х95-35 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил -1; Сечение кабеля-95; Диаметр, мм 16; Напряжение 35кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 6000
11 | Самонесущий изолированный провод | СИП-4 4х16-0,6/1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 4; Сечение кабеля 16; Наружный диаметр 18 мм; Напряжение 0,66/1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 2500
12 | Самонесущий изолированный провод | СИП-4 4х25-0,6/1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 4; Сечение кабеля 25; Наружный диаметр 23 мм; Напряжение 0,66/1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 2000
13 | Самонесущий изолированный провод | СИП-4 4х50-0,6/1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 4; Сечение кабеля 50; Наружный диаметр 27 мм; Напряжение 0,66/1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 1500
14 | Самонесущий изолированный провод | СИП-4 4х70-0,6/1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 4; Сечение кабеля 70; Наружный диаметр 32 мм; Напряжение 0,66/1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 1500
15 | Самонесущий изолированный провод | СИП-4 4х95-0,6/1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 4; Сечение кабеля 95; Наружный диаметр 38 мм; Напряжение 0,66/1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 1500

## СЭС Билибино
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для нужд СП АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети БРЭС
ОКПД2 27.32.14.120 Кабельно-проводниковая продукция (Самонесущие защищенные и изолированные провода) для нужд СП АО "Чукотэнерго"
Лот № _____________________________________________
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Материал | Размер | Предложение Участника |  |  |  |  | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Количество
[5 empty] | Наименование продукции | Марка, модель, арктикул | Материал | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8
1 | Самонесущий изолированный провод | СИП-2 3х16+1х25-0,6/1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 3+1; Сечение кабеля 3х16+1х25; Напряжение 0,66/1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 4000
2 | Самонесущий изолированный провод | СИП-2 3х25+1х25-0,6/1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 3+1; Сечение кабеля 25; Напряжение 0,66/1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 4000
3 | Самонесущий изолированный провод | СИП-2 3х35+1х35-0,6/1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 3+1; Сечение кабеля 35; Напряжение 0,66/1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 4000
4 | Самонесущий изолированный провод | СИП-2 3x50+1x50-0,6/1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 3+1; Сечение кабеля 50; Напряжение 0,66/1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 4000
5 | Самонесущий изолированный провод | СИП-2 3х70+1х70-0,6/1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 3+1; Сечение кабеля 70; Напряжение 0,66/1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 4000
6 | Самонесущий изолированный провод | СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 3+1; Сечение кабеля 95; Напряжение 0,66/1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 3000
7 | Самонесущий изолированный провод | СИП-2 3х120+1х120-0,6/1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 3+1; Сечение кабеля 120; Напряжение 0,66/1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 2000
8 | Самонесущий изолированный провод | СИП-2 3х150+1х120-0,6/1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 3+1; Сечение кабеля 3х150+1х120; Напряжение 0,66/1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 1000
9 | Самонесущий изолированный провод | СИП-2 3х150+1х150-0,6/1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 3+1; Сечение кабеля 150; Напряжение 0,66/1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 1000
10 | Самонесущий изолированный провод | СИП-3 1х35-6 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 1; Сечение кабеля 35; Диаметр 11,5 мм; Напряжение 6кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 2000
11 | Самонесущий изолированный провод | СИП-3 1х50-6 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 1; Сечение кабеля 50; Диаметр 13,0 мм; Напряжение 6кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 6000
12 | Самонесущий изолированный провод | СИП-3 1х70-6 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 1; Сечение кабеля 70; Диаметр, мм 17; Напряжение 6кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 3000
13 | Самонесущий изолированный провод | СИП-3 1х95-6 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 1; Сечение кабеля 95; Диаметр 13,5 мм 16; Напряжение 35кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 2000
14 | Самонесущий изолированный провод | СИП-3 1х95+1х25-6 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 1+1; Сечение кабеля 1×95+1×25; Диаметр 13,5+6,2 мм 16; Напряжение 6кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 6000
15 | Самонесущий изолированный провод | СИП-3 1х120-6 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 1; Сечение кабеля 120 ; Диаметр 18,0 мм 16; Напряжение 35кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 6000
16 | Самонесущий изолированный провод | СИП-4 4х16-0,6/1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 4; Сечение кабеля 16; Наружный диаметр 18 мм; Напряжение 0,66/1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 8000
17 | Самонесущий изолированный провод | СИП-4 4х25-0,6/1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 4; Сечение кабеля 25; Наружный диаметр 23 мм; Напряжение 0,66/1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 4000
18 | Самонесущий изолированный провод | СИП-4 4х35-0,6/1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 4; Сечение кабеля 35; Наружный диаметр 25 мм; Напряжение 0,66/1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 4000
19 | Самонесущий изолированный провод | СИП-4 4х50-0,6/1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 4; Сечение кабеля 50; Наружный диаметр 27 мм; Напряжение 0,66/1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 2000
20 | Самонесущий изолированный провод | СИП-4 4х70-0,6/1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 4; Сечение кабеля 70; Наружный диаметр 32 мм; Напряжение 0,66/1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 2000
21 | Самонесущий изолированный провод | СИП-4 4х95-0,6/1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 4; Сечение кабеля 95; Наружный диаметр 38 мм; Напряжение 0,66/1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 2000

## СЭС Певек
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для нужд СП АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети ЧРЭС
ОКПД2 27.32.14.120 Кабельно-проводниковая продукция (Самонесущие защищенные и изолированные провода) для нужд СП АО "Чукотэнерго"
Лот № _____________________________________________
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Материал | Размер | Предложение Участника |  |  |  |  | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Количество
[5 empty] | Наименование продукции | Марка, модель, арктикул | Материал | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8
13 | Самонесущий изолированный провод | СИП-3 1х120-10 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 1; Сечение кабеля 120 ; Диаметр 18,0 мм 16; Напряжение 10кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 3000

## ЭГРЭС
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для нужд СП АО "Чукотэнерго" ЭГРЭС
ОКПД2 27.32.14.120 Кабельно-проводниковая продукция (Самонесущие защищенные и изолированные провода) для нужд СП АО "Чукотэнерго"
Лот № _____________________________________________
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Материал | Размер | Предложение Участника |  |  |  |  | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Количество
[5 empty] | Наименование продукции | Марка, модель, арктикул | Материал | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8
4 | Самонесущий изолированный провод | СИП-2 3x50+1x50-0,6/1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 3+1; Сечение кабеля 50; Напряжение 0,66/1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 500
13 | Самонесущий изолированный провод | СИП-3 1х95-10 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 1; Сечение кабеля 95; Диаметр 13,5 мм 16; Напряжение 10кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 3000
16 | Самонесущий изолированный провод | СИП-4 4х16-1 | Изоляция пластмассовая, сшитый полиэтилен; Токопроводящая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. | Количество жил 4; Сечение кабеля 16; Наружный диаметр 18 мм; Напряжение 1 кВ | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 1000