Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 71.12.40.120 Оказание услуг по поверке преобразователей измерительных многоканального программируемого терминала (ПИ МПТ) в рамках выполнения работ по проведению части мониторинга гидротехнических сооружений Загорской ГАЭС-2 в 2026 году в рамках инвестиционной программы «Строительство Загорской ГАЭС-2 на р. Кунья (рабочий поселок Богородское)»

Лот № 0070-ЭКСП ДОХ-2026-ГП

СОДЕРЖАНИЕ

| - Общие требования | 3 |
| --- | --- |
| - Наименование закупаемой продукции | 3 |
| - Цель оказания услуг | 3 |
| - Цели и задачи. Существующее положение | 3 |
| Таблица 1 Перечень объектов заказчика | 3 |
| - Требования к продукции | 4 |
| 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг | 4 |
| 2.1.1. Требования к перечню и объему оказываемых услуг | 4 |
| Таблица 2 Перечень и объем оказываемых услуг | 4 |
| 2.1.2. Требования к срокам оказания услуг | 4 |
| Таблица 3 Требования к срокам оказания услуг | 4 |
| - Требования к качеству услуг | 5 |
| Таблица 4 Требования к качеству услуг | 5 |
| - Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 7 |

Общие сведения

Наименование закупаемой услуги:

- ОКПД2 71.12.40.120 Оказание услуг по поверке преобразователей измерительных многоканального программируемого терминала (ПИ МПТ) в рамках выполнения работ по проведению части мониторинга гидротехнических сооружений Загорской ГАЭС-2 в 2026 году в рамках инвестиционной программы «Строительство Загорской ГАЭС-2 на р. Кунья (рабочий поселок Богородское).

- Цель оказания услуг:

Поверка средств измерений преобразователей измерительных многоканального программируемого терминала (ПИ МПТ) (номер в госреестре 59767-15) в рамках исполнения Договорных обязательств в 2026 году.

Цели и задачи. Существующее положение:

1.3.1.Цели и задачи

1.3.1.1. Цели:

- обеспечение соответствия требованиям Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ к производству средств измерений;

- обеспечение требований соответствия средств измерений требованиям Технической политики ПАО «РусГидро»;

- подтверждение соответствия средств измерений метрологическим характеристикам;

- определение действительных значений метрологических характеристик средств измерений.

1.3.2. Задачи:

– проведение периодической поверки измерительной аппаратуры АСДК ГТС Загорской ГАЭС-2.

1.3.3. В результате поверки средства измерения выдаются свидетельства о поверке, с протоколами поверки установленного образца с внесением в базу «Аршин» ФГИС Росстандарта, свидетельствующие о пригодности средств измерений к применению и подтверждающие соответствие метрологическим и техническим требованиям.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика:

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Загорская ГАЭС-2 | 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, рабочий поселок Богородское, д. 101 | АСДК ГТС Загорской ГАЭС-2 | Эксплуатирующая организация АО «Загорская ГАЭС-2» |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему оказываемых услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Периодическая поверка преобразователей измерительных многоканального программируемого терминала (ПИ МПТ) (номер в госреестре 59767-15) | шт. | 20 |

Требования к срокам выполняемых работ:

- Таблица 3. Требования к срокам выполняемых работ:

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг / этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 71.12.40.120 Оказание услуг по поверке преобразователей измерительных многоканального программируемого терминала (ПИ МПТ) в рамках выполнения работ по проведению части мониторинга гидротехнических сооружений Загорской ГАЭС-2 в 2026 году в рамках инвестиционной программы «Строительство Загорской ГАЭС-2 на р. Кунья (рабочий поселок Богородское) | с даты подписания договора | Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора |

Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг: ОКПД2 71.12.40.120 Оказание услуг по поверке преобразователей измерительных многоканального программируемого терминала (ПИ МПТ) в рамках выполнения работ по проведению части мониторинга гидротехнических сооружений Загорской ГАЭС-2 в 2026 году в рамках инвестиционной программы «Строительство Загорской ГАЭС-2 на р. Кунья (рабочий поселок Богородское).

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил | Поверка средств измерения должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и ГОСТ Р 8.596-2002. ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. | Согласие с требованием | ### -//- |
|  |  | Исполнитель должен предоставить подтверждающий документ о наличии аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерения для оказания услуг по поверке средств измерений | Согласие с требованием | ### Предоставление копии свидетельства или аттестата аккредитации лаборатории, выданное Росаккредитацией или Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, со всеми приложениями |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Преобразователи измерительные многоканального программируемого терминала (ПИ МПТ) | В соответствии с описанием типа средства измерения СИ, номер в госреестре 59767-15 | Согласие с требованием | -//- |
|  | Безопасность при оказании услуг | Обеспечение техники безопасности при оказании услуг - технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность выполняемых работ должны соответствовать характеру оказываемых услуг | Согласие с требованием | -//- |
|  | Место оказания услуг | Поверка проводится в поверочной лаборатории Исполнителя | Согласие с требованием | -//- |
|  | Порядок оказания услуг | В соответствии с требованиями методики поверке типа средства измерения | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказываемых услуг |  | -//- | -//- |
|  | Определение порядка оформления | Порядок оформления результатов поверки определяется действующими нормативными документами на поверку данного оборудования для датчиков без возможности демонтажа. | Согласие с требованием | ### -//- |
|  | Оформление и выдача результатов поверки средств измерений | Предоставляются в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе с внесением в базу «Аршин» ФГИС Росстандарта | Согласие с требованием | ### -//- |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | ### -//- |
|  | Соответствие оказания услуг законодательству | Качественное оказание услуг, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. | Согласие с требованием | ### -//- |

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В итоговую цену договора включаются все налоги, пошлины, иные обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением Исполнителем взятых на себя обязательств в рамках договора.