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Технические требования на оказание услуг 

«ОКПД2 71.12.40.120 Оказание услуг по поверке преобразователей измерительных многоканального программируемого терминала (ПИ МПТ) в рамках выполнения работ по проведению части мониторинга гидротехнических сооружений Загорской ГАЭС-2 в 2026 году в рамках инвестиционной программы «Строительство Загорской ГАЭС-2 на р. Кунья (рабочий поселок Богородское)»
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[bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]Наименование закупаемой услуги:
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54643697]ОКПД2 71.12.40.120 Оказание услуг по поверке преобразователей измерительных многоканального программируемого терминала (ПИ МПТ) в рамках выполнения работ по проведению части мониторинга гидротехнических сооружений Загорской ГАЭС-2 в 2026 году в рамках инвестиционной программы «Строительство Загорской ГАЭС-2 на р. Кунья (рабочий поселок Богородское).
Цель оказания услуг:
Поверка средств измерений преобразователей измерительных многоканального программируемого терминала (ПИ МПТ) (номер в госреестре 59767-15) в рамках исполнения Договорных обязательств в 2026 году. 
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54643698]Цели и задачи. Существующее положение:
1.3.1.Цели и задачи
1.3.1.1. Цели:
· обеспечение соответствия требованиям Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ к производству средств измерений;
· обеспечение требований соответствия средств измерений требованиям Технической политики ПАО «РусГидро»; 
· подтверждение соответствия средств измерений метрологическим характеристикам;
· определение действительных значений метрологических характеристик средств измерений.
1.3.2. Задачи:
– проведение периодической поверки измерительной аппаратуры АСДК ГТС Загорской ГАЭС-2.
1.3.3. В результате поверки средства измерения выдаются свидетельства о поверке, с протоколами поверки установленного образца с внесением в базу «Аршин» ФГИС Росстандарта, свидетельствующие о пригодности средств измерений к применению и подтверждающие соответствие метрологическим и техническим требованиям.
[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика:
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место оказания услуг) 
	Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Загорская ГАЭС-2
	141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, рабочий поселок Богородское, д. 101
	АСДК ГТС Загорской ГАЭС-2
	Эксплуатирующая организация 
АО «Загорская ГАЭС-2»


[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
[bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему оказываемых услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54643705]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Периодическая поверка преобразователей измерительных многоканального программируемого терминала (ПИ МПТ) (номер в госреестре 59767-15)
	шт.
	20


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54643706]Требования к срокам выполняемых работ:
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам выполняемых работ:
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг / этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 71.12.40.120 Оказание услуг по поверке преобразователей измерительных многоканального программируемого терминала (ПИ МПТ) в рамках выполнения работ по проведению части мониторинга гидротехнических сооружений Загорской ГАЭС-2 в 2026 году в рамках инвестиционной программы «Строительство Загорской ГАЭС-2 на р. Кунья (рабочий поселок Богородское)
	с даты подписания договора
	Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора
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[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643709]Требования к качеству услуг
Наименование услуг/этапа услуг: ОКПД2 71.12.40.120 Оказание услуг по поверке преобразователей измерительных многоканального программируемого терминала (ПИ МПТ) в рамках выполнения работ по проведению части мониторинга гидротехнических сооружений Загорской ГАЭС-2 в 2026 году в рамках инвестиционной программы «Строительство Загорской ГАЭС-2 на р. Кунья (рабочий поселок Богородское).
Таблица 4. Требования к качеству услуг 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил
	Поверка средств измерения должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и ГОСТ Р 8.596-2002. ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем.
	Согласие с требованием
	-//-

	1.1.2. 
	
	Исполнитель должен предоставить подтверждающий документ о наличии аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерения для оказания услуг по поверке средств измерений
	Согласие с требованием
	Предоставление копии свидетельства или аттестата аккредитации лаборатории, выданное Росаккредитацией или Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, со всеми приложениями

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Преобразователи измерительные многоканального программируемого терминала (ПИ МПТ) 
	В соответствии с описанием типа средства измерения СИ, номер в госреестре 59767-15 
	Согласие с требованием
	-//-

	1.2.2. 
	Безопасность при оказании услуг
	Обеспечение техники безопасности при оказании услуг - технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность выполняемых работ должны соответствовать характеру оказываемых услуг
	Согласие с требованием
	-//-

	1.2.3. 
	Место оказания услуг
	Поверка проводится в поверочной лаборатории Исполнителя
	Согласие с требованием
	-//-

	1.2.4. 
	Порядок оказания услуг
	В соответствии с требованиями методики поверке типа средства измерения
	Согласие с требованием
	-//-

	1.3. 
	Требования к документации, описывающей результат оказываемых услуг
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Определение порядка оформления
	Порядок оформления результатов поверки определяется действующими нормативными документами на поверку данного оборудования для датчиков без возможности демонтажа.
	Согласие с требованием
	-//-

	1.3.2. 
	Оформление и выдача результатов поверки средств измерений 
	Предоставляются в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе с внесением в базу «Аршин» ФГИС Росстандарта
	Согласие с требованием
	-//-

	1.4. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Соответствие оказания услуг законодательству
	Качественное оказание услуг, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
	Согласие с требованием
	-//-




3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В итоговую цену договора включаются все налоги, пошлины, иные обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением Исполнителем взятых на себя обязательств в рамках договора.


