|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель директора филиала – Главный инженер Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский _____________ Э.В. Сальников «____» 2026г. |
| --- | --- |

Технические требования

ОКПД2: 22.23.19.146 Поставка лотков водоотводных пластиковых с пластиковой решеткой для нужд Воткинского филиала

ЛОТ №

1. Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| шт | Штука |
| мм | Миллиметр |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 22.23.19.146 Поставка лотков водоотводных пластиковых с пластиковой решеткой для нужд Воткинского филиала (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение программы текущего ремонта пойменной плотины (Номер ОС: КМ0000008002, код МДМ 2200018168)-устранение размыва откоса дренажной канавы на ПК 16+69--16+75 Камской ГЭС (РЗ №454197) для нужд Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК». Продукция предназначена для водоотвода с большой площадью водоотвода.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-20.26.30-ПП пластиковый 8560 с пластиковой решеткой | шт. | 265 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКПД2: 22.23.19.146 Поставка лотков водоотводных пластиковых с пластиковой решеткой для нужд Воткинского филиала | С даты подписания договора | Не позднее 25 календарных дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: ОКПД2: 22.23.19.146 Поставка лотков водоотводных пластиковых с пластиковой решеткой для нужд Воткинского филиала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
|  | Материал лотка | Высокопрочный пластик | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
|  | Цвет лотка | Черный |  | - |
|  | Габариты (ДхШхВ), мм | 1000х260х300 |  | - |
|  | Гидравлическое сечение лотка | DN 200 |  |  |
|  | Вес, кг | Не более 4,0 |  |  |
|  | Класс нагрузки лотка | Не менее А15 |  |  |
|  | Материал решетки для лотка | Пластик |  |  |
|  | Цвет решетки для лотка | Черный |  |  |
|  | Вес решетки для лотка, кг | Не более 1,03 |  |  |
|  | Пропускная способность, л/сек | Не менее 36,9 (при уклоне 0,5% или 5мм на 1 метр длины канала |  |  |
|  | Особенности | Наличие вертикального слива (патрубок для соединение с 110-ой и 160-ой трубой) |  |  |
|  | Класс нагрузки решетки для лотка | Не менее А15 |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- |
|  | Условия и место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком на склад покупателя. Адрес поставки: Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Чайковский/ ПУ в г. Пермь; 614030, Пермский край, г. Пермь, территория ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС». Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени. |  | - - |
|  | Требования к таре и упаковке | Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. |  | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Срок гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, не менее 12 (двенадцати) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом: - документы о качестве; - руководства по применению; - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - универсальный передаточный документ; - документы, удостоверяющие гарантийные обязательства производителя, выданные производителем продукции. |  | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию, предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- |
|  | Общие требования | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. |  | - |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.      В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.      Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.