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Технические требования

ОКПД2: 22.23.19.146 Поставка лотков водоотводных пластиковых с пластиковой решеткой для нужд Воткинского филиала

ЛОТ №



[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]1. Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические требования

	шт
	Штука

	мм
	Миллиметр



1.2. [bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 22.23.19.146 Поставка лотков водоотводных пластиковых с пластиковой решеткой для нужд Воткинского филиала (далее – продукция).

1.3. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _GoBack]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение программы текущего ремонта пойменной плотины (Номер ОС: КМ0000008002, код МДМ 2200018168)-устранение размыва откоса дренажной канавы на ПК 16+69--16+75 Камской ГЭС (РЗ №454197) для нужд Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК». Продукция предназначена для водоотвода с большой площадью водоотвода.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Кол-во



	[bookmark: _Hlk138943032][bookmark: _Hlk169242744]1
	2
	3
	4

	1 
	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-20.26.30-ПП пластиковый  8560 с пластиковой решеткой
	шт.
	265



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции



	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1
	ОКПД2: 22.23.19.146 Поставка лотков водоотводных пластиковых с пластиковой решеткой для нужд Воткинского филиала
	С даты подписания договора
	Не позднее 25 календарных дней с даты подписания договора



0

2


2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Hlk124493953] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: ОКПД2: 22.23.19.146 Поставка лотков водоотводных пластиковых с пластиковой решеткой для нужд Воткинского филиала
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1 
	Материал лотка
	Высокопрочный пластик
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-

	1.2 
	Цвет лотка
	Черный
	
	-

	1.3 
	Габариты (ДхШхВ), мм
	1000х260х300
	
	-

	1.4 
	Гидравлическое сечение лотка
	DN 200
	
	

	1.5 
	Вес, кг
	Не более 4,0
	
	

	1.6 
	Класс нагрузки лотка
	Не менее А15
	
	

	1.7 
	Материал решетки для лотка
	Пластик
	
	

	1.8 
	Цвет решетки для лотка
	Черный
	
	

	1.9 
	Вес решетки для лотка, кг
	Не более 1,03
	
	

	1.10 
	Пропускная способность, л/сек
	Не менее 36,9 (при уклоне 0,5% или 5мм на 1 метр длины канала
	
	

	1.11 
	Особенности
	Наличие вертикального слива (патрубок для соединение с 110-ой и 160-ой трубой)
	
	

	1.12 
	Класс нагрузки решетки для лотка
	Не менее А15
	
	

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2.1 
	Условия и место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком на склад покупателя.
Адрес поставки: Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Чайковский/ ПУ в г. Пермь; 614030, Пермский край, г. Пермь, территория ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС».
Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени.
	
	-

	2.2 
	Требования к таре и упаковке
	Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.
	
	-

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	3.1 
	Срок гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, не менее 12 (двенадцати) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
	
	-

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:
· документы о качестве;
· руководства по применению;
· упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
· универсальный передаточный документ;
· документы, удостоверяющие гарантийные обязательства производителя, выданные производителем продукции.
	
	-

	5. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	
	-//-

	5.1 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию, предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
	
	-

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	6.1 
	Общие требования
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
	
	[bookmark: _Hlk124493953_Копия_1]-
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3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.      В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.      Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.










