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1.1. [bookmark: _Toc179983649][bookmark: _Toc135142139][bookmark: _Toc200032278][bookmark: _Toc4739534]Наименование закупаемой продукции
Поставка серверного оборудования системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией Чебоксарской ГЭС (очередь 1).
1.2. [bookmark: _Toc179983650][bookmark: _Toc135142140][bookmark: _Toc200032279][bookmark: _Toc4739536]Цели использования закупаемой продукции
Поставка серверного оборудования системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией Чебоксарской ГЭС проводится с целью хранения информации от устройств автоматической противопожарной защиты.

1.3. [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc125039223][bookmark: _Toc200032280][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc135039778][bookmark: _Toc4739538][bookmark: _Toc179983651][bookmark: _Toc135142141][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых покупателем на этапе исполнения договора)
Территория Филиала является режимным объектом. Пропуск на территорию Филиала осуществляется только после предварительного согласования с ответственным сотрудником Филиала

1. [bookmark: _Toc200032281][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc235105308][bookmark: _Toc125039224][bookmark: _Toc135039778_Копия_1][bookmark: _Toc4739538_Копия_1][bookmark: _Toc179983651_Копия_1][bookmark: _Toc135142141_Копия_1]Требования к продукции
[bookmark: _Toc125039225][bookmark: _Toc200032282]2.1. Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc125036751][bookmark: _Toc125039226][bookmark: _Toc200032283]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc125039227][bookmark: _Toc125036752][bookmark: _Toc200032284][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Сервер
	шт
	2



[bookmark: _Toc125036754][bookmark: _Toc125039229][bookmark: _Toc200032286][bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc125036755][bookmark: _Toc125039230][bookmark: _Toc200032287][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции
	№
п/п
	Наименование продукции / (партии продукции)
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Сервер
	с даты, следующей за датой заключения Договора
	три месяца с даты, следующей за датой заключения Договора
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2.2. [bookmark: _Toc179983661][bookmark: _Toc135142150][bookmark: _Toc200032289] Требования к качеству продукции

[bookmark: __RefHeading___Toc31145_2708575354][bookmark: _Toc135142151][bookmark: _Toc179983662][bookmark: _Toc200032290]Таблица 3. Требования к качеству продукции
	№ п/п
	Наименование
параметра
	Требование Покупателя
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение
 Участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	
	1. 
	
	
	

	1.1.
	Оперативная память
	Не менее 2х32 GB DDR4
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.
	Накопители
	Не менее 8 x SAS HDD 3.5’’ 600 GB
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.
	Форм фактор
	В стойку 19’’ 2U
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.
	Сетевые интерфейсы 
	Не менее 4х1 Гбит/с RJ-45
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.
	Блоки питания
	Два блока питания не более 1300 Вт (для каждого)
	Согласие с требованием
	
	

	1.6.
	Функции
	Поддержкой RAID 0,1,5,10
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Пожарная безопасность
	Закупаемая продукция должна обеспечивать безопасность эксплуатации по классу защиты от поражения электрическим током, уровню пожарной безопасности - для использования в серверных
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Размеры
	Должна подходить в стойку 19’’ 2U
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Общие требования
	· по уровню температуре окружающего воздуха от +5 до +55С;
· по механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1-90 по группе М6 – синусоидальная вибрация с частотой 0,5-100 Гц и перегрузкой 1g;
· по сейсмостойкости не ниже 7 баллов по шкале MSK-64 в соответствии с ГОСТ 17516.1-90;
· электромагнитной совместимости по ГОСТ Р50893-2000 по степени жестокости 4.
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Место поставки
	г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34, склад ОМТО.
	Согласие с требованием
	
	

	5.2.
	Условия транспортирования
	Транспортировка осуществляется силами и средствами Поставщика (включая погрузку и перемещение до места складирования)
	Согласие с требованием
	
	

	5.3.
	Условия поставки
	1. Ответственность за сохранность оборудования до подписания товарной накладной ТОРГ-12/УПД несет Поставщик.
2. Поставщик обязан обеспечить присутствие во время приемки оборудования и входного контроля и в месте поставки своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью на передачу Товара Покупателю, подписание Акта рекламации.
	Согласие с требованием
	
	

	5.4.
	Маркировка, упаковка и консервация
	1. Упаковка должна исключать возможность механических повреждений и климатических факторов внешней среды на оборудование.
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Требования к эксплуатации, ее режимам
	Оборудование должно быть рассчитано на непрерывную работу со сроком эксплуатации не менее 10 лет
	Согласие с требованием
	
	

	7.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/УПД.
	Согласие с требованием
	
	

	7.2.
	Гарантийное и послегарантийное обслуживание
	1. В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует возможность эксплуатации оборудования в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Покупателем недостатки, несоответствия и / или дефекты оборудования, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения Покупателем требований по эксплуатации Оборудования, прямо предусмотренных в инструкциях и иных документах, переданных Покупателю.
2. В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов оборудования, Покупатель направляет Поставщику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Поставщик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков их устранения.
3. Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов оборудования, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Поставщика от составления данного акта – Покупателем в одностороннем порядке.
4. Поставщик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные Покупателем в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках.
5. Если Поставщик не устранит недостатки в установленный срок, Покупатель вправе собственными силами и / или силами третьих лиц выполнить необходимые работы по устранению недостатков оборудования, с отнесением на Поставщика соответствующих расходов. Поставщик обязан возместить стоимость расходов Покупателя на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов оборудования в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.
6. Гарантийный срок на оборудование увеличивается на тот период времени, в течение которого Покупатель не мог эксплуатировать оборудование в целом или его часть вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть оборудования начинает исчисляться заново с даты приемки Покупателем работ по устранению недостатков.

	Согласие с требованием
	
	

	8.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Объем комплектации
	1. Сервер — 2 шт.
2. Если заводом-изготовителем предусмотрена техническая документация в комплекте поставки к Товару, то она должна быть предоставлена Покупателю в бумажном виде в 1 экземпляре на каждый такой Товар или на электронных носителях (в форматах *.xls/xlsx, *.doc/docx, *.vsd и/или *.pdf) в 1 экземпляре на каждый такой Товар на русском языке.
3. Вместе с Товаром Поставщик передает Покупателю накладные, товарно-транспортные накладные и другие обязательные сопроводительные документы. При некомплектности, недопоставке, отсутствии необходимых принадлежностей или документов, относящихся к Товару, Покупатель вправе с одновременным направлением письменного уведомления Поставщику прекратить приемку Товара до устранения нарушений. Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с указанной даты представить необходимые комплектующие, документы или принадлежности, что не освобождает Поставщика от ответственности за убытки, причиненные нарушением срока поставки.
	Согласие с требованием
	
	

	9.
	[bookmark: _Hlk47446269]Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1
	Среднее время наработки на отказ
	не менее 100000 часов
	Согласие с требованием
	
	

	9.2.
	Периодичность выполнения и объем ремонтов
	Оборудование должно применяться, не требующее выполнения ремонтов на протяжении всего срока службы
	Согласие с требованием
	
	

	9.3.
	Периодичность выполнения и объем ТО
	Объемы и периодичность ТО в соответствии с руководством по эксплуатации оборудования и действующими НТД.
	Согласие с требованием
	
	

	9.4.
	Коэффициент готовности
	Коэффициент готовности – не ниже 0,98
	Согласие с требованием
	
	

	10.
	Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1.
	Требования к наличию сервисного центра на территории РФ 
	Обязательно наличие сервисного центра на территории РФ
	Согласие с требованием
	
	

	11.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	Поставляемая продукция должна быть российского происхождения – должна быть включена в реестры, предусмотренные пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» от 03 декабря 2020 г. № 2013, а именно:
 1) реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации;
 2) реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации;
 3) единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
	[bookmark: __RefHeading___Toc31149_2708575354][bookmark: _Toc200032291]Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc200032292]Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров
	



11


Технические требования. Поставка серверного оборудования системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией Чебоксарской ГЭС (очередь 1)
2. [bookmark: _Toc135142152][bookmark: _Toc179983665][bookmark: _Toc200032293][bookmark: _Toc235105309]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
3.3 Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины, и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора.
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