# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 28.13.14.190 Поставка водоструйного дренажного насоса (эжектор) для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

Лот № 0048-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ДагФ

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.13.14.190 Поставка водоструйного дренажного насоса (эжектор) для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора № 1-Рем-2023-ДФ/1080-494-2023 от 08.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, здания и сооружения филиала ПАО "РусГидро"- "Дагестанский филиал"», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» - «Дагестанский филиал» и ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Насос водоструйный дренажный ВСН(Д)-25-0,05/1,6/0,3-М3 ТУ 3600-003-95210823-2015 | шт | 2 |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно таблицы 1.1 | С даты подписания договора | В течении 60 календарных дней с даты подписания договора ) |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция № 1-1 Таблицы 1.1): ОКПД2 28.14 Поставка водоструйного дренажного насоса (эжектор)  для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
| 1.1 | Насос водоструйный дренажный (эжектор) |  |  |  |
| 1.1.1 | Изготовление по ГОСТ | ГОСТ 34347-2017 общепромышленное исполнение |  |  |
| 1.1.2 | Марка | ВСН(Д)-25-0,05/1,6/0,3 ТУ 3600-003-95210823-2015 |  |  |
| 1.1.3 | Рабочая среда | вода |  |  |
| 1.1.4 | Подвод откачиваемой воды | ДУ 80 РУ 2,5 |  |  |
| 1.1.5 | Подвод активной воды | ДУ 80 РУ 2,5 |  |  |
| 1.1.6 | Выход смеси | ДУ 80 РУ 2,5 |  |  |
| 1.1.7 | Климатическое исполнение | УХЛ4 ГОСТ 15150 |  |  |
| 1.1.8 | Материал изготовления: корпус, патрубки,фланцы | AISI 304, 321, 12Х18Н10Т или аналоги |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 2.1 | Гарантия | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 3.1 | Паспорт завода изготовителя на оборудование | 1 экземпляр |  |  |
| 3.2 | Руководство по эксплуатации | 1 экземпляр |  |  |
| 3.4 | Декларация соответствия ТР ТС (заверенная копия) | 1 шт. |  |  |
| 3.5 | Сертификат качества на маетриал , из которого изготовлено оборудование | 1шт. |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 4.1 | Адрес поставки | 368100, Республика Дагестан, г Кизилюрт. База ГСО ПАО РусГидро |  |  |
| 4.3 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |  |  |
| 4.4 | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения |  |  |  |

3.          Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.   В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.