Опросной лист

Модуль ввода ТС «МТС-8.1/24

Основные технические характеристики Модуль ввода ТС «МТС-8.1/24» на разъединительных клеммниках предназначен для подключения датчиков ТС, питаемых напряжением 24В, и ввода их в УСПИ «ИСЕТЬ 2».

Габаритные размеры 122мм(Д)*70мм(Ш)*62мм(В)

Масса не более 400 грамм.

Корпус пластиковый

Напряжение питания внешних цепей 24 В

Потребляемый ток внешних цепей не более 60 мА

Потребляемая мощность внешних цепей не более 1,5 Вт

Напряжение питания 5 В

Потребляемый ток не более 100 мА

Потребляемая мощность не более 0,5 Вт

Техническая информация содержится на сайте http://iface.ru/support/docs/

Комплектность Модуль ввода ТС «МТС-8.1/24» 1 шт. Разъем IDC-10F 1 шт.

Клемма разъединительная AVK 4A 304380 10 шт.

Клемма проходная AVK 4A 304390 8 шт. Пластина разъединительная Klemsan 2 шт.

Шильдик Klemsan 18 шт.

Гарантии изготовителя Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки. Средний срок наработки на отказ не менее 100 000 часов.

Гарантийный срок эксплуатации — 36 месяцев с момента поставки.

Изготовитель не принимает претензии на изделие с явными признаками недопустимого механического, теплового или электрического воздействия.

«Гарантии изготовителя», неисправное изделие отправляется изготовителю по адресу: 620043, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 77 ООО "НТК Интерфейс" тел (343) 287-57-17