Приложение № 1

- «Стоимость поставки КТП 6/0,4 кВ»

Спецификация поставляемого товара КТП 6,3/0,4кВ.

| № партии | № поз. | Наименование Товара | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | КТП 2х630 | шт. | 4 |  |
|  | 2 | КТП 2х1000 | шт. | 2 |  |
|  | 3 | КТП 2х1600 | шт. | 2 |  |
|  | 4 | КТП 2х2000 | шт. | 2 |  |