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Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).
	№ п/п
	№ позиции
	Требования заказчика
	Предложения участника по характеристикам и параметрам

	
	
	Наименование продукции
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Позиция 1
	ТСС АД-200С-Т400-2РКМ16
	

	2. 
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3. 
	Основные характеристики:
	

	4. 
	Номинальная мощность, кВт
	200
	

	5. 
	Максимальная мощность, кВт
	275
	

	6. 
	Напряжение, В
	400
	

	7. 
	Номинальный ток, А
	450
	

	8. 
	Коэффициент мощности
	0,8
	

	9. 
	Количество фаз
	3
	

	10. 
	Частота, Гц
	50
	

	11. 
	Запуск
	Автоматический
	

	12. 
	Вид топлива
	Дизель
	

	13. 
	Емкость топливного бака, не менее л
	410
	

	14. 
	Исполнение
	В шумозащитном кожухе
	

	15. 
	Двигатель:
	

	16. 
	Тип
	Дизельный, 4-х тактный
	

	17. 
	Количество цилиндров
	4
	

	18. 
	Рабочий объем, не менее л
	12,9
	

	19. 
	Регулятор оборотов
	Механический
	

	20. 
	Генератор:
	

	21. 
	Тип генератора
	Синхронный, бесщеточный
	

	22. 
	Класс защиты
	IP23
	

	23. 
	Комплектация
	Комплектация

	24. 
	ТСС АД-200С-Т400-2РКМ16, шт
	1
	




