ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«Техническое обслуживание  ИТСО объектов  филиала "Электрические сети ЕАО»

#### Лот №-43901-ПРО ДЭК-2027-ДРСК-ЕАО

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Перечень объектов для оказания услуг физической охраны

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	6

1.6. Иные сведения общего характера                                                                                         6

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и соблюдению нормативно-правовых актов при охране объектов	6

2.1.1.Требования к перечню и объему услуг	6

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	6

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	7

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	7

2.3.	Требования к качеству услуг	8

Таблица 4. Требования к качеству услуг	8-19

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	20

4.	Приложения	20-42

# Общие сведения

#### Термины, обозначения и сокращения

| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| --- | --- |
| Заказчик/ субъект ТЭК | АО «ДРСК» (филиал «ЭС ЕАО») |
| Исполнитель | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое осуществляет оказание услуг по договору. |
| ИТСО | Инженерно-технические средства охраны |
| ПС | Подстанция |
| ОПОС | Оборудование пожароохранной сигнализации |
| СКУД | Системы контроля и управления доступом |
| СБ | Служба безопасности |
| СОТ | Система охранного телевидения |
| САПТ | Система автоматического пожаротушения |
| РЭС | Район электрических сетей |
| ТТ | Технические требования |
| ТЭК | Топливно-энергетический комплекс |
| КПП | Контрольно пропускной пункт, охраны |

#### Наименование закупаемой продукции

Лот № 43901-ПРО ДЭК-2027-ДРСК-ЕАО, ОКПД2-80.20.10 «Техническое обслуживание  ИТСО объектов филиала "Электрические сети ЕАО"

#### Цель оказания услуг

Поддержание в бесперебойной работоспособности существующих систем ИТСО на объектах Заказчика,  согласно требований Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» с целью обеспечения безопасности объектов, их устойчивого и безопасного функционирования, защиты интересов личности, общества и государства в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства.

1.4. Перечень объектов филиала «ЭС ЕАО» для оказания услуг:

# Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Центральна база филиала «ЭС ЕАО» | г. Биробиджан, ул. Черноморская, д.6 | Системы: видеонаблюдения, пожароохранной сигнализации, контроля управления доступом, автоматическое пожаротушение, шлагбаум и въездные ворота с электрческим приводом, проволока «Егоза». |
|  | Центральная база «Городского РЭС» | г. Биробиджан, ул. Димитрова, д.6 | Системы: видеонаблюдения, пожароохранной сигнализации, контроля управления доступом, шлагбаум и въездные ворота с электрическим приводом. |
|  | Центральная база «Смидовичского РЭС» | п. Приамурский, ул. Энергетическая, д.3 | Системы: видеонаблюдения, пожароохранной сигнализации, контроля управления доступом, шлагбаум с электрическим приводом. |
|  | Центральная база «Ленинского РЭС» | с. Ленинское, ул. Милицейская, д.3 | Системы: видеонаблюдения, пожароохранной сигнализации, шлагбаум с электрическим приводом. |
|  | Центральная база «Октябрьского РЭС» | с. Амурзет, ул. Крупской, д.2 | Системы: видеонаблюдения, пожароохранной сигнализации, шлагбаум с электрическим приводом. |
|  | Центральная база «Облучеснкого РЭС» | г. Облучье, ул. Твардовского, д.125 | Системы: видеонаблюдения, пожароохранной сигнализации. |
|  | Центральная база монтёрского пункта «Теплоозёрского РЭС» | п. Теплоозёрск, ул. Лазо, 7 | Системы: видеонаблюдения, пожароохранной сигнализации. |
|  | Центральная база «Теплоозёрского РЭС» | ул. 60 лет Октября, д.8А | Системы: видеонаблюдения, пожароохранной сигнализации, контроля управления доступом, шлагбаум и въездные ворота с электрическим приводом. |
| 9 | ПС-110/35/6кВ «СК» «Городского РЭС» | г. Биробиджан, ул. Индустриальная, д. 1П | Системы: пожароохранной сигнализации. |
| 10 | ПС-110/6 кВ «АРЗ» «Городского РЭС» | г. Биробиджан, ул. Индустриальная, д.4 | Системы: пожароохранной сигнализации |
| 11 | ПС-35/6кВ «Центр» «Городского РЭС» | г. Биробиджан, ул. Красноармейская, д. 19П | Системы: пожароохранной сигнализации |
| 12 | ПС-35/6кВ «ГЗУ» «Городского РЭС» | г. Биробиджан, ул. Черноморская, д. 51 | Системы: пожароохранной сигнализации |
| 13 | ПС-35/6кВ «ЖБИ» «Городского РЭС» | г. Биробиджан, ул. Физкультурная, д. 21П | Системы: пожароохранной сигнализации |
| 14 | ПС-35/6кВ «ДСК» «Смидовичского РЭС» | п. Николаевка, ул. Шевчука, д. 29 | Системы: пожароохранной сигнализации |
| 15 | ПС-110/35/6кВ «КРС» и здание гаража «Биробиджанского РЭС» | с. Бирофельд, ул. Садовая, д. 22 | Системы: пожароохранной сигнализации |
| 16 | ПС-35/10кВ «Валдгейм» «Биробиджанского РЭС» | с. Валдгейм, ул. Полевая, д. 2А | Системы: пожароохранной сигнализации |
| 17 | ПС-35/10кВ «Венцелево» «Ленинского РЭС» | с. Венцелево, ул. Горная, д. 41 | Системы: пожароохранной сигнализации |
| 18 | ПС-110/35/10кВ «Благословенное» и монтерский пункт «Октябрьского РЭС» | с. Благословенное, ул. Ленина, ½ | Системы: пожароохранной сигнализации |
| 19 | ПС-35/6кВ «Хинганск» «Облученского РЭС» | п. Хинганск | Системы: пожароохранной сигнализации |
| 20 | ПС-35/10кВ «Пашково» «Облученского РЭС» | с. Пашково, шоссе «Пашково-Башурово» 2км | Системы: пожароохранной сигнализации |
| 21 | Монтёрский пункт Бираканского участка «Теплоозёрского РЭС» | п. Биракан, пер. Высокий, д.43 | Системы: пожароохранной сигнализации |
| 22 | ПС 110/35/10 кВ «Ленинское» «Лениского РЭС» | ст. Ленинск, ул. Вокзальная, д.20 А | Системы: пожароохранной сигнализации, дежурное освещение |
| 23 | ПС 110/35/10 кВ «ПС Биджан» и Монтёрский пункт «Ленинского РЭС» | с. Биджан, пер. Тихий, д.3А | Системы: пожароохранной сигнализации |
| 24 | ПС-110/35/10кВ «Бабстово» «Ленинского РЭС» | с. Бабстово, ул. Горная, д.1А | Системы: пожароохранной сигнализации |
| 25 | ПС-35/10кВ «Известковое», «Теплоозёрского РЭС» | п. Известковое, ул. Железнодорожная, д.18 | Системы: пожароохранной сигнализации |
| 26 | ПС- 35/10кВ «МК» «Городского РЭС» | г. Биробиджан, ул. Стяжкина, 74П | Системы: пожароохранной сигнализации |
| 27 | ПС-35/10кВ «ЧТФ» «Городского РЭС» | г. Биробиджан, Пионерская, 62П | Системы: пожароохранной сигнализации |
| 28 | Монтёрский пункт Бирского участка «Теплоозёрского РЭС» | п. Бира, ул. 40 лет Победы, 7 | Системы: пожароохранной сигнализации |
| 29 | Монтёрский пункт и гараж Дубовского участка «Биробиджанского РЭС» | с. Дубовое ул. Зеленая 21А | Системы: пожароохранной сигнализации |
| 30 | ПС-35/10кВ «Воскресеновка», Ленинского РЭС. | с. Воскресеновка ул. Новая,д.6 | Системы: охранной сигнализации и видео наблюдения. |
| 31 | ПС 110/35/10 кВ «Дежнёво», Ленинского РЭС | с. Дежнёво, ул. Мира, д.5. | Системы: охранной сигнализации и видео наблюдение. |

#### 1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставляет Исполнителю следующие виды ресурсов:

-  Электроэнергия.

-  Вода (при наличии центрального водоснабжения).

- Доступом к установленным в пределах объектов средствам связи и пожаротушения, а также к местам общего пользования.

1.6. Иные требования и сведения общего характера

Передаваемые на техническое обслуживание Объекты находятся в процессе эксплуатации.

# 2.  Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг.

#### 2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

#### Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование объекта | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| - 1..1.1...1. | Центральна база филиала «ЭС ЕАО» | соответствии с «Перечнем объектов и оборудования, передаваемого на техническое обслуживание» (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |
| 2 | Центральная база «Смидовичского РЭС» |  |
| 3 | Центральная база «Ленинского РЭС» |  |
| 4 | Центральная база «Октябрьского РЭС» |  |
| 5 | Центральная база «Облучеснкого РЭС» |  |
| 6 | Центральная база мантёрского пункта «Теплоозёрского РЭС» |  |
| 7 | Центральная база «Теплоозёрского РЭС» |  |
| 8 | Центральная база «Городского РЭС» |  |
| 9 | ПС-110/35/6 кВ «СК» «Городского РЭС» |  |
| 10 | ПС-110/6 кВ «АРЗ» «Городского РЭС» |  |
| 11 | ПС-35/6 кВ «Центр» «Городского РЭС» |  |
| 12 | ПС-35/6 кВ «ГЗУ» «Городского РЭС» |  |
| 13 | ПС-35/6кВ«ЖБИ» «Городского РЭС» |  |
| 14 | ПС-35/6 кВ «ДСК» «Смидовичского РЭС» |  |
| 15 | ПС-110/35/6 кВ «КРС» «Биробиджанского РЭС» |  |
| 16 | ПС-35/10 кВ «Валдгейм» «Биробиджанского РЭС» |  |
| 17 | ПС-35/10 кВ «Венцелево» «Ленинского РЭС» |  |
| 18 | ПС-110/35/10 кВ «Благословенное», «Ленинского РЭС» |  |
| 19 | ПС 35/6 кВ «Хинганск» «Облученского РЭС» |  |
| 20 | ПС 35/10 кВ «Пашково» «Облученского РЭС» |  |
| 21 | Монтёрский пункт Бираканского участка «Теплоозёрского РЭС» |  |
| 22 | ПС 110/35/10 кВ «Ленинское» «Лениского РЭС» |  |
| 23 | ПС 110/35/10 кВ «ПС Биджан» и Монтёрский пункт «Ленинского РЭС» |  |
| 24 | ПС 110/35/10 кВ «Бабстово» «Ленинского РЭС» |  |
| 25 | ПС 35/10 кВ «Известковое», «Теплоозёрского РЭС» |  |
| 26 | ПС 35/10 кВ «МК» «Городского РЭС» |  |
| 27 | ПС 35/10 кВ «ЧТФ» «Городского РЭС» |  |
| 28 | Монтёрский пункт Бирского участка «Теплоозёрского РЭС» |  |
| 29 | Монтёрский пункт и гараж Дубовского участка «Биробиджанского РЭС» |  |
| 30 | ПС 35/10 кВ «Воскресеновка» |  |
| 31 | ПС 110/35/10 кВ «Дежнёво» |  |

### 2.1.2. Требования к срокам оказания

### Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг:

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Техническое обслуживание ИТСО объектов филиала "Электрические сети ЕАО" | с 00.00 час. 01.01.2027 года | до 24.00 час. 31.12.2027 года |

#### 2.2. Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование параметра | Требование заказчика | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться нормативными документами в последней редакции: - ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования». - ГОСТ Р 52435-2015 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний». - ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (с изменением № 1, 2. Изменение № 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2006 N 367-ст с 01.01.2008; Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 N 1226-ст c 01.07.2012). - ГОСТ Р 56102.1-2014 «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения». - ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний». - ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний». - ГОСТ Р 52907-2008 «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения». - ГОСТ Р 53195.2 – 2008 «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования». -ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт». - Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». - Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*), СО 34.03.301-00 (утв. РАО «ЕЭС России» 09.03.2000). - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.202- № 903 н. - Приказ Минэнерго РФ от 13.12.2011 № 587 «Об утверждении перечня работ, непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов ТЭК. - Техническая политика Группы РусГидро. - Р 078-2019 «Методические рекомендации «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны Войск национальной гвардии Российской Федерации». -Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». - иными нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами Российской Федерации, содержащих экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к оказанию услуг по техническому обслуживанию. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Осуществление услуг | -Осуществление услуг по техническому обслуживанию допускается силами обслуживающей организации без передачи прав (полностью или частично) персоналу другой организации. -Охранная организация должна иметь постоянное обособленное Представительство или Филиал в Хабаровском крае или ЕАО для оперативного решения вопросов по охране объектов Заказчика (для иногородних организаций). | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к документам, предоставляемым Победителем закупочной процедуры. | Участник, признанным победителем закупочной процедуры, в течение 10 (десяти) рабочих дней после рассмотрения итогового протокола по выбору победителя, должен предоставить в адрес «Заказчика»: - Информацию по форме установленной «Заказчиком» (Приложение № 6 к Договору) в отношении всей цепочки собственников, учредителей, участников, а также бенефициантов, в том числе конечных с подтверждением соответствующими документами; - Ф.И.О. (полностью) задействованных работников по техническому обслуживанию ИТСО, (копия) удостоверения группы по электробезопасности с указанием дат трудовых договоров или приказов о приёме на работу согласно требованиям указанным в пункте 1.5.2. Таблице 4 настоящего технического требования; - В случае непредставления документов, указанных в пункте 1.1.3. Таблице 4 настоящего технического требования Участник признается уклонившимся от подписания Договора, следовательно право на заключение условий договора переходит к следующему участнику закупки. |  | -//- |
|  | Осуществление пропускного режима | Услуги по ТО на всех объектах, включенных в Договор, подлежат выполнению обслуживающей организацией в строгом соответствии с требованиями нормативных документов указанных в п. 1.1.1 настоящей таблице. |  | -//- |
|  | Периодичность услуг | Объем услуг регламентных мероприятий технического обслуживания с указанием периодичности и состава приведён в Перечне регламентных работ (Приложение № 2 к ТТ). |  | -//- |
|  | Консультативные услуги | Исполнитель оказывает консультативные услуги по вопросам эксплуатации ИТСО, проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации Систем |  | -//- |
|  | Аналитическая информация | Исполнитель по запросу Заказчика предоставляет аналитическую информацию о состоянии систем ИТСО на Объектах |  | -//- |
|  | Мероприятия по допуску персонала | Для допуска персонала на объекты Исполнитель обязан направить в адрес Заказчика пакет документов указанный в конкурсной документации. |  |  |
|  | Ответственность за качество предоставляемых услуг | Заказчик вправе ссылаться и предъявлять претензии по недостаткам Услуг, в том числе при их обнаружении после приемки результатов Услуг |  | -//- |
|  | Прием заявок на ТО при неисправности | Исполнитель обязан обеспечить круглосуточное принятие заявок об отказах в работе и неисправностях, беспричинных срабатываниях ИТСО и реагирование для оказания услуг по их техническому обслуживанию. В случае возникновения неисправностей в работе ИТСО Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой в электронной форме или по телефону. Работник Исполнителя, получив заявку, должен подтвердить ее прием ответным сообщением с указанием своих ФИО и номера заявки (при наличии). |  | -//- |
|  | Время оказания услуг | Время оказания услуг: - с 8.00 до 17.00 по рабочим дням – для проведения запланированных мероприятий технического обслуживания (за исключением аварийных работ) - круглосуточно – в аварийном режиме (устранение неисправностей, восстановление работоспособности, штатного режима работы ИТСО и т.п.). Иное время проведения работ должно быть согласовано с Заказчиком. |  | -//- |
|  | Ликвидация отказов ИТСО | Для ликвидации отказов и неисправностей оборудования, беспричинного срабатывания ИТСО Исполнитель обязан обеспечить прибытие своего персонала не позднее, чем через 48 часов после вызова Заказчиком. Неисправности должны устраняться в максимально короткие сроки. При невозможности устранить неисправность непосредственно при ее обнаружении, представитель Исполнителя в течении 72 часов с момента обнаружения неисправности, должен установить аналогичное не новое совместимое оборудование из собственного обменного фонда, на срок до 3-х месяцев с даты составления Акта демонтажа (Приложении № 5 к ТТ) и в присутствии представителя Заказчика составляет Дефектную ведомость (2 экз.) на неисправное оборудование ИТСО по форме, указанной в Приложении № 4 к ТТ, предоставив ее на утверждение Заказчику нарочно в течении 3 (трех) рабочих дней с даты составления Дефектной ведомости. |  | -//- |
| 1.2. | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- |
| 1.2.1 | Качество услуг | - В процессе оказания услуг соблюдать требования Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме»), правила внутреннего трудового распорядка «Заказчика», правила пропускного и внутриобъектового режимов, проводить соответствующие мероприятия со своими работниками. - Исполнитель должен обеспечить исправное состояние ИТСО объекта путём проведения ТО (ежеквартально и по заказам Заказчика при аварийных отключениях). - Персонал Участника, из числа штатных работников, обязан обладать необходимыми профессиональными навыками, знать назначение и уметь пользоваться инженерно-технических средств охраны, установленных на объектах, при необходимости обеспечить обучение своих работников. - При обнаружении признаков неисправности или аварийного состояния ИТСО, в кратчайшие сроки проинформировать об этом «Заказчика» и приступить к их восстановлению в работе. - Персонал Участника обязан быть обученным к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации (пожар, и т.п.). | Согласие с требованием | -//- |
| 1.2.2. | Принятие мер по предупреждению террористических актов | Исполнитель услуг обязан принимать меры в пределах своей компетенции по предупреждению попыток осуществления террористических актов, обнаружению подозрительных предметов при проведении ТО ИТСО. |  | -//- |
| 1.3. | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- |
| 1.3.1. | Обследование объектов | Перед оказанием услуг по ТО, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора, Исполнитель должен провести первичное обследование всех систем и средств ИТСО и оформить «Акт первичного обследования системы» по форме согласно Приложению № 3 к ТТ в 2-х экземплярах. | Согласие с требованием | -//- |
| 1.3.2. | График проведения ТО | В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Заказчиком Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию, Исполнитель должен разработать и представить на согласование Заказчику График проведения технического обслуживания систем и средств ИТСО, разработанный на основании Регламента ТО, в котором должны быть подробно отражены мероприятия по техническому обслуживанию. (После подписания График ТО передается Заказчику и хранится на Объекте в месте, установленном Заказчиком |  | -//- |
| 1.3.3. | Контактные лица для проведения ТО | В течение 2 (двух) рабочих дней после заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию ИТСО предоставить контактную информацию для принятия заявок (телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес), переписки; |  | -//- |
| 1.4. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- |
| 1.4.1. | Использование МТР, инструмента. оборудования | - Все услуги оказываются c использованием материалов, инструмента и оборудования Исполнителя. Оборудование должно быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). -Участник должен иметь в наличии автотранспортное средство для исполнения требований договора (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в количестве не менее -1 ед. - Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», с обязательным приложением копий подтверждающих документов. | Согласие с требованием | -//- |
| 1.5. | Требования к персоналу Исполнителя |  | -//- | -//- |
| 1.5.1. | Общие требования | -Сотрудники Исполнителя при оказании услуг на территории Заказчика должны соблюдать установленные законодательством требования охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности; -Исполнитель производит регламентные работы, отражённые в Приложении 2 Технических требований. -Оказывать Услуги силами только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное оказание Услуг. -Оказание услуг производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Участнику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда, согласно требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н. -Оказывать услуги по техническому обслуживанию ИТСО объектов Заказчика только силами своей организации, без передачи права на обслуживание объектов Заказчика персоналу другой организации. -При оценке предпочтительности заявок участников будет учитываться наличие у Участника опыта оказания аналогичных предмету (заключенных в соответствии с Федеральным законом ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом ФЗ-223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на оказание услуг по обеспечению технического обслуживания ИТСО за последние 3 (три) года до подачи заявки в общем/совокупном объеме не менее 50% от начальной (максимальной) цены договора (лота), указанной в Извещении. -Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки по форме «Справки об опыте Участника», оформленной по форме, а также с обязательным предоставлением документов: копии исполненных контрактов (договоров), без применения к исполнителю неустоек (штрафов, пеней) на оказание услуг и копий актов выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора), подписанных с обеих сторон. -Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника, не оцениваются. | Согласие с требованием | -//- |
| 1.5.2. | Квалификация | Осуществление услуг, допускается только организациям, специально учреждаемым для их выполнения и имеющим право на оказание услуг по техническому обслуживанию ИТСО (должен обладать действующей лицензией, выданную Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, являющейся действующей на момент подачи заявки). Участник для оказания услуг должен иметь следующий квалифицированный кадровый ресурс: - персонал (оформленный в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению): 1. Электромонтер ОПС 3 или 4 разряда - 3 ед.; 2. Инженер по слаботочным сетям – 1 ед.; 3. Руководитель – 1 ед. Итого: 5 ед. - подготовка для выполнения работ на высоте в соответствии с требованиями п. 7. Правила по охране труда при работе на высоте (утверждённых приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте») . Данные сведения должны быть подтверждены копиями протоколов, удостоверений по проверке знаний по охране труда специалистов при работе на высоте. |  |  |
| 2. | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
| 2.1.1. | Результат услуг | Продление предельного состояния установок охранной и тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступа, путем проведения технического обслуживания |  |  |
| 2.1.1. | Состав услуг на ТО | Техническое обслуживанию включает в себя: - регламентные мероприятия (в т.ч. испытания) в соответствии с регламентом, указанным в Приложении № 2 к ТТ; - внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) по заявкам Заказчика в соответствии с порядком, указанным в Приложении № 2 к ТТ. | Согласие с требованием | -//- |
| 2.2. | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- |
| 2.2.1. | Общие требования | Отсутствие фактов неисправности передаваемого на ТО оборудования | Согласие с требованием | -//- |
| 2.3. | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- |
| 2.3.1. | Предоставление отчета о результатах проделанной работы | Исполнитель услуг обязан, по требованию Заказчика, предоставлять письменный отчет о результатах проделанной работы; интересующие вопросы Заказчика должны быть оформлены в письменном виде. | Согласие с требованием | -//- |
| 2.4. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- |
| 2.4.1. | Журналы на ТО систем ИТСО | В течение 30 (тридцати) рабочих дней после заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию ИТСО, Иполнитель заводит Журналы эксплуатации (далее – Журнал ИТСО) на каждом объекте. Страницы журнала ИТСО должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя (при наличии). Журналы ИТСО передаются Заказчику и являются его собственностью. Они должны хранится, вестись на Объекте в месте, установленном Заказчиком. Записи, выполненные в Журналах ИТСО после оказания услуг по техническому обслуживанию должны содержать перечень проведенных мероприятий, указанных в Регламенте ТО и Графике ТО, а также дополнительно фразу: «Система находится в работоспособном состоянии». В случае неисправности систем, Исполнитель принимает меры по их приведению в работоспособное состояние, по окончанию производится запись в журнале ИТСО, а также указывается: «Система находится в работоспособном состоянии». | Согласие с требованием | -//- |
| 2.4.2. | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель ежемесячно в течение 3 рабочих дней (не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным ) представляет заказчику в 2-х (двух) экз. Акт выполненных работ (УПД) в бумажном варианте или электронного документа в ЭДО (Диадок), счёт на оплату услуг. |  | -//- |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Общие требования к персоналу | Персонал организации в целях обеспечения безопасных условий труда, обязан соблюдать свод правил по охране труда на объектах исполнителя в случае выявления нарушений незамедлительно сообщать руководителю объекта, проявлять нулевой порог терпимости к нарушителях условий охраны труда на объектах Заказчика. | Согласие с требованием | -//- |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Требования к конфиденциальности | Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к системам ИТСО, и ставших ему известными в ходе оказания услуг способам охраны объектов | Согласие с требованием | -//- |
| 4.3. | Гарантии Исполнителя | Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в соответствии с ТТ. Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта. |  | -//- |
| 5. | - Прочие требования |  | - -//- | - -//- |
|  | - Наличие удостоверяющих документов | - Сотрудники, осуществляющие техническое обслуживание ИТСО на объектах филиала должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и другие разрешительные документы, дающие право на выполнение запрашиваемых видов услуг. | - Согласие с требованием |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора:

- 3.1. В обоснование стоимости заявки «Участник» представляет коммерческое предложение. Сметная документация в состав заявки «Участника» не включается.

- 3.2. Разработка сметной документации осуществляется при заключении договора в соответствии с договорными условиями в рамках ценового предложения с разбивкой по нахождению объектов обслуживания, согласно Перечню объектов, передаваемых под охрану (Приложение 1 к Техническим требованиям).

# 4.  Приложения

Приложение № 1:  Перечень объектов и  оборудования ИТСО передаваемого на ТО

Приложение № 2:  Типовой перечень регламентных работ по ТО ИТСО

Приложение № 3:  Акт первичного  обследования системы (Форма)

Приложение № 4:  Дефектная ведомость на неисправное оборудование ИТСО (Форма)

Приложение № 5:  Акт демонтажа (Форма)

Приложение №6: Порядок проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение.

Начальник службы безопасности                                 п/п                                             Е.В. Жоров

Приложение № 1 к ТТ

Перечень объектов и оборудования ИТСО филиала «ЭС ЕАО», передаваемого на техническое обслуживание

| № п/п | Наименование объекта | Обслуживаемые объекты | Перечень установленного оборудования | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. | Центральная база филиала «ЭС ЕАО», расположенная по адресу: ул. Черноморская, д.6, г. Биробиджан, ЕАО. (Объект находится в черте г. Биробиджан, рядом расположен частный жилой сектор). | Административное здание 4-х этажное, выполнено из железобетонного строения, перекрытие здания ж/б. | 1. Камеры видеонаблюдения: - ОДС (вывод сигнала на дежурного ОДС); - коридор 1-го этажа; - коридор 3-го этажа; - коридор 4-го этажа; - «Серверная» (вывод сигнала на КПП-1, КПП-2 2. Система контроля управления доступом (турникет, помещение ОДС , «Серверная») с выводом сигнала на ПЭВМ начальника СБ – каб. 111; 3. Служебные помещения 1 этажа оборудованы пожароохранной сигнализацией. 3.1. Служебные помещения 2,3,4 этажа оборудованы пожарной сигнализацией. 3.2. Вывод сигнала пожароохранной сигнализации на пост охраны КПП №2; 4. Помещение «Серверной» оборудовано системой автоматического пожаротушения, с выводом сигнала на дежурного ОДС филиала и на световое табло входной двери в «Серверную»; 5. Лестничные марши оборудованы охранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП №2. | - 8 штук камер видеонаблюдения: - 1штука (внутренняя) - 3 штуки (внутренняя) - 2 штук (внутренняя) - 1 штука (внутренняя) - 1 штука |
|  | Учебный корпус | Двухэтажное строение, выполненное из кирпича, перекрытие ж/б | - Служебные помещения 2 этажа оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-2; - Служебные помещения 1 этажа оборудованы пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-2 Лестничный марш оборудован охранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-2. | - 23 штуки |
| 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. | Административное здание АТО | Одноэтажное строение, выполненное из кирпича, перекрытие ж/б | - Служебные помещения оборудованы пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-2 | - 5 штук |
|  | Автомобильные боксы (10 ед.) | Одноэтажное строение, выполненное из кирпича, перекрытие ж/б | - Стояночные боксы для автотранспорта оборудованы пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-2 | - 10 штук |
|  | Центральный склад филиала | Одноэтажное строение. Служебное помещение выполнено из кирпича, склад выполнен из металлических конструкций. | - Служебное помещение и склад оборудованы пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-2 | - 7 штук |
|  | Периметральное ограждение | Выполнено из ж/б плит высотой 2,5 м. | Дополнительно оборудовано инженерными средствами охраны: - Армированная колючая лента типа «Егоза» (в верхней части периметра ограждения); - Система контроля действий персонала охраны с выводом сигнала на ПЭВМ начальника СБ филиала, (каб. 111); - Система периметральной охранной сигнализации «Годограф» с выводом сигнала на пост охраны КПП–2 и каб. начальника СБ филиала (каб. 111); - Охранное телевидение с выводом сигнала на пост охраны КПП-2. | -11 штук камер видеонаблюдения (уличные) |
|  | Шлагбаум | Шлагбаум с электроприводом | - Управление при помощи кнопки, установленной в помещении охраны КПП-2 | -1 штук |
|  | Ворота | -Въездные ворота с электроприводом -Ворота для аварийного выезда | - Управление при помощи кнопки, установленной в помещении охраны КПП-2 и снаружи помещения. - Управление при помощи кнопки, установленной на внешнем периметре забора . | -2 штук |
| Объекты центральной базы филиала «ЭС ЕАО» расположены в окружении жилого частного сектора и разделены от центральной части города Биробиджан Федеральной железнодорожной линией. |  |  |  |  |
| Районные электрические сети |  |  |  |  |
| 2. 2.1. | Центральная база Смидовичского РЭС, расположена по адресу: ул. Энергетическая, д.3, пос. Приамурский, Смидовичский район, ЕАО. (Объект находится в черте села, рядом расположен жилой сектор). | -административное здание двухэтажное, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б; - мастерский пункт одно этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания деревянное. Объекты находится на окраине п. Приамурский (Оборудованы пожароохранной сигнализацией и охранным телевидением) | - Служебные помещения оборудованы пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП (отдельное помещение в административном здании), - в административном здании установлено Охранное телевидение с выводом сигнала на пост охраны КПП, - система контрольного управления доступом (на входе в здание) | -28 помещений -12 штук камер видеонаблюдения: (3-штук камер внутренние, 9- штук камер уличные). |
|  | Шлагбаум | Шлагбаум с электроприводом | - Управление при помощи кнопки, установленной в помещении охраны КПП | -1 штука |
| 3. | Центральная база Ленинского РЭС, расположена по адресу: ул. Милицейская, д.3, с. Ленинское, Ленинский район, ЕАО. (Объект находится в черте села, рядом расположен жилой сектор). | -Административное здание двухэтажное, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б; | - Служебные помещения оборудованы пожароохранной сигнализацией. - Охранным телевидением с выводом сигнала на пост охраны КПП (вагончик охраны), - Автомобильные боксы оборудованы пожароохранной сигнализацией. | -18 помещений -7 штук камер видеонаблюдения: уличные ( 2 штук камер внутренние, 5 штук камер уличные). |
| 3.1. | Шлагбаум | Шлагбаум с электроприводом | - Управление при помощи кнопки, установленной в помещении охраны КПП | -1штука. |
| 4. 4.1. | Центральная база Октябрьского РЭС, расположена по адресу: ул. Крупской, д.24, с. Амурзет, Октябрьский район, ЕАО (Объект находится в черте с. Амурзет, рядом расположен жилой сектор.) | Двухэтажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б. Гаражные боксы, одно этажное здание, выполнены из кирпича, перекрытие здания ж/б. | - Служебные помещения оборудованы пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП; -Автомобильный бокс и склад, оборудован пожароохранной сигнализацией, - Камеры видеонаблюдения с вывод сигнала на пост охраны КПП, | -18 помещений - 4 помещения -7 штук камер видеонаблюдения: ( 1 штук камеры внутренние, 6 штук камеры уличные). |
|  | Шлагбаум | Шлагбаум с электроприводом | - Управление при помощи кнопки, установленной в помещении охраны КПП | -1штук |
| 5. | Центральная база Облученского РЭС, расположена по адресу: ул. Тварковского, д.125, г. Облучье, Облученский район, ЕАО (Объект находится в черте города, рядом расположен жилой сектор). | Двухэтажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б. | - Все служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП; - Камеры видеонаблюдения с вывод сигнала на пост охраны КПП. | -16 помещений -7 штук камер видеонаблюдения, (2 штук камеры внутренние, - 5 штук камер уличные). |
| 6. | Монтёрский пункт Теплоозёрского РЭС, расположена по адресу: ул. Лазо, д.7, п. Теплоозёрск, Облученский район, ЕАО (Объект находится на окраине п.Теплоозёрск, рядом расположен жилой сектор). | Одно этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б. | - Все служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП | -9 помещений |
| 7. 7.1. | Центральная база Теплоозёрского РЭС, расположена по адресу: ул. 60 лет Октября, д.8А, п. Теплоозёрск, Облученский район, ЕАО (Объект находится на окраине п. Теплоозёрск, рядом расположен жилой сектор) | Двухэтажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б. | - Все служебные помещения оборудованы пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП; - Охранное телевидение с выводом сигнала на пост охраны КПП. - Система контроля управления доступом (на входе в здание) | -28 помещений -12 штук камер видеонаблюдения, уличные, (5 штук камер видеонаблюдения, внутренние). |
|  | Шлагбаум | Шлагбаум с электроприводом | Управление при помощи кнопки, установленной в помещении охраны КПП | - 2 штук |
| 8. 8.1. 8.2. | Центральная база Городского РЭС, расположена по адресу: ул. Димитрова, д.6, г. Биробиджан, ЕАО (Объект находится в черте г. Биробиджан, рядом расположен жилой сектор). | Двухэтажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б. Гаражные боксы, одно этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б. | - Все служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП; -Автомобильный бокс оборудован пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП; - Охранное телевидение с выводом сигнала на пост охраны КПП, - системой контрольного управления доступом на центральном ( на входе в помещение охраны) | -27 помещений -5 помещений - 9 штук камер видеонаблюдения, уличные. -1 шт. на посту охраны |
|  | Шлагбаум | Шлагбаум с электроприводом | Управление при помощи кнопки, установленной в помещении охраны КПП и снаружи помещения. | -1штук |
|  | Въездные ворота | Въездные ворота с электроприводом | Управление при помощи кнопки, установленной в помещении охраны КПП и снаружи помещения. | - 1штук |
| Подстанции |  |  |  |  |
| 9. | ПС-110/35/6 кВ «СК», расположена по адресу: ул. Индустриальная, д.1П, г. Биробиджан, ЕАО (Объект находится на окраине г. Биробиджан, вне жилого сектора). | - ПС состоит из трёх модульных металлических блоков, каждый индивидуальный. | - Снабжены пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала; - Периметр ПС имеет сетчатое ограждение. - Калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала. |  |
| 10. | ПС-110/6 кВ «АРЗ», расположена по адресу: ул. Индустриальная, д. 4, г. Биробиджан, ЕАО (Объект находится на окраине города, вне жилого сектора). | - Одноэтажное здание, выполнено из кирпича, состоит из производственного помещения ГЩУ и ЗРУ. | - Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала, - Периметр ПС имеет ж/б ограждение, дополнительно установлена АКЛ «Егоза», - Калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала. |  |
| 11. | ПС-35/6 кВ «Центр», расположена по адресу: ул. Красноармейская, д.19П, г. Биробиджан, ЕАО (Объект находится в черте города, рядом расположен жилой сектор). | - Модульное металлическое строение. Служебное помещение контейнерного типа - 4,0м2 (строение металлическое); | - Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала, - Периметр ПС имеет ж/б ограждение, дополнительно установлена АКЛ «Егоза». - Калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала. |  |
| 12. | ПС-35/6 кВ «ДСК», расположена по адресу: ул. Шевчука, д.29, п. Николаевка, Смидовичский район, ЕАО. (Объект находится в черте посёлка, рядом расположен жилой сектор). | - Здания представляют собой, одноэтажное кирпичное строение. -Имеет 2 подсобных помещения | - Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала, - Периметр ПС имеет сетчатое ограждение. -Калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала |  |
| 13. | ПС-35/6 кВ «ГЗУ», расположена по адресу: ул. Черноморская, д. 51, г. Биробиджан, ЕАО. (Объект находится в черте города, рядом расположен жилой сектор). | - Модульное металлическое строение. Служебное помещение контейнерного типа - 4,0 м 2 (строение металлическое). | - Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала, - Периметр ПС имеет ж/б ограждение, дополнительно установлена АКЛ «Егоза», - Калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала. |  |
| 14. | ПС-110/35/6 кВ «КРС», расположена по адресу: ул. Садовая, д. 22, с. Бирофельд, Биробиджанский район, ЕАО (Объект находится в черте села, рядом расположен жилой сектор). | - Здания представляют собой, одноэтажное кирпичное строение - Имеет 2 подсобных помещения | - Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала, - Периметр ПС имеет сетчатое ограждение, - Калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала. |  |
| 15. | ПС-35/6 кВ «ЖБИ» расположена по адресу: ул. Физкультурная, д. 24П, г. Биробиджан, ЕАО. (Объект находится в черте города, рядом расположен жилой сектор). | Здание ЗРУ-6кВ представляет собой, одноэтажное кирпичное строение-184м2 | - Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией - Периметр ПС имеет сетчатое ограждение. Калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала. |  |
| 16. | ПС-35/10 кВ «Валдгейм» расположена по адресу: ул. Полевая, д. 2а, с. Валдгейм, Биробиджанский район, ЕАО. (Объект находится в черте села, рядом расположен жилой сектор). | Помещение контейнерного типа-16,0м2 | - Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала, - Периметр ПС имеет сетчатое ограждение, дополнительно установлена АКЛ «Егоза». - Калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала. |  |
| 17. | ПС-35/10 кВ «Венцелево», расположена по адресу: ул. Горная, 41, с. Венцелево, Ленинский район, ЕАО. (Объект находится на окраине села, рядом расположен жилой сектор). | Помещение контейнерного типа-18,9м2 | - Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала, - Периметр ПС имеет сетчатое ограждение, дополнительно установлена АКЛ «Егоза». - Калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала. |  |
| 18 | ПС-110/35/10 кВ «Благословенное», расположена по адресу: ул. Ленина, 1/2, с. Благословенное, Октябрьский район, ЕАО. (Объект находится в черте села, рядом расположен жилой сектор). | -Помещение монтёрского пункта-154 м 2 -Помещение контейнерного типа - (вагончике связи)-16,0 м2 | - Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала, - Периметр ПС имеет сетчатое ограждение, -Калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала. |  |
| 19 | ПС 35/6 кВ «Хинганск» расположена по адресу: п. Хинганск, Облученский район, ЕАО. (Объект находится в черте посёлка, рядом расположен жилой сектор). | - Помещение монтёрского пункта – 296,0 м.2 (одноэтажное, кирпичное строение) | - Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала. - Периметр ПС имеет сетчатое ограждение, дополнительно установлена АКЛ «Егоза». Калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала. |  |
| 20 | ПС 35/10 кВ «Пашково» расположена по адресу: шоссе «Пашково-Башурово» 2км, с. Пашково, Облученский район, ЕАО. (Объект находится в черте села, рядом расположен жилой сектор). | - Помещение контейнерного типа(2,7м.*8,8м.) - 23,7 кв.м., (обшито металлом). | - Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДИАС филиала. - Периметр ПС имеет сетчатое ограждение, дополнительно установлена АКЛ «Егоза». Калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала. |  |
| 21 | Монтёрский пункт Бираканского участка ТРЭС расположена по адресу: пер. Высокий, д.43, п. Биракан, Облучинский район, ЕАО. (Объект находится в черте п. Бира, рядом расположен жилой сектор). | - Помещение монтёрского пункта – 102,0 м.2 (одноэтажное, строение, сборное щитовое) | - Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала. - Периметр МУ имеет ограждение из проф.листа (метал.), дополнительно установлена АКЛ «Егоза». Калитка, ворота, оборудованы сигнализацией на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала. |  |
| 22 | ПС 110/35/10 кВ «Ленинское» расположена по адресу: ул. Вокзальная, 20 а, ст. Ленинск, Облученский район, ЕАО. (Объект находится на окраине села, рядом расположен жилой сектор). | - Помещение здания ОПУ-50,1 м2, - Помещение здания ЗРУ-86,3 м2, -Вагон связи-34,2 м2. | - Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала. - Камеры видеонаблюдения по периметру ограждения ПС. Информация с камер хранится в сервере на ПС. - Периметр ПС имеет ж/б ограждение, дополнительно установлена АКЛ «Егоза». Калитка, ворота, периметра ограждения ПС оборудованы сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала. - по периметру ограждения ПС монтировано охранное освещение. | -8 штук камер видеонаблюдения, уличные -22штук светильника |
| 23 | ПС 110/35/10 кВ «ПС Биджан» и Монтёрский пункт. расположена по адресу: пер. Тихий, д.3А, с. Биджан Ленинский район, ЕАО. (Объект находится на окраине села, рядом расположен жилой сектор). | - Общее помещение монтёрского пункта – 182,1м. 2 (одноэтажное, строение, кирпичное) - Помещение вагончика связи -35,0 м2 9 (метал.); - Помещение вагончика ОПУ -84,0 м.2 (метал.); - помещение вагончика дежурного – 18,0 м.2. (метал.) | - Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала. - Периметр имеет сетчатое ограждение, дополнительно установлена АКЛ «Егоза». Калитка, ворота, оборудованы сигнализацией на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала. |  |
| 24 | ПС 110/35/10 кВ «Бабстово» расположена по адресу: ул. Горная, 1А, с. Бабстово, Ленинский район, ЕАО. (Объект находится на окраине села, рядом расположен жилой сектор). | - Помещение вагончика связи – 18,0 м.2 (контейнерного типа, метал.) | - Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала. - Периметр имеет сетчатое ограждение, дополнительно установлена АКЛ «Егоза». Калитка, ворота, оборудованы сигнализацией на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала. |  |
| 25 | ПС 35/10 кВ «Известковое» расположена по адресу: ул. Железнодорожная, 18, п. Известковый, район, Облученский район, ЕАО. (Объект находится в черте населённого пункта рядом расположен жилой сектор). | - Помещение вагончика связи – 18,0 м.2 (контейнерного типа, метал.) | - Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала. - Периметр имеет сетчатое ограждение, дополнительно установлена АКЛ «Егоза». - Калитка, ворота, оборудованы сигнализацией на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала. |  |
| 26 | ПС 35/10 кВ «МК» ЗРУ 10 кВ, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Стяжкина, 74П | Здание ЗРУ 10 кВ – 114,4 м2 Капитальное, кирпичное | - Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала |  |
| 27 | ПС 35/10 кВ «ЧТФ» ЗРУ 6 кВ ЕАО, г. Биробиджан, Пионерская, 62П | Здание ЗРУ 6 кВ – 207,2 м2 Капитальное строение, кирпичное | - Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала |  |
| 28 | Монтёрский пункт Бирского участка. Расположены по адресу: ЕАО, п. Бира, ул. 40 лет Победы, 7 | Монтерский пункт – 18 м2 Помещение гаража – 36 м2 (контейнерного типа, металл) | - Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала |  |
| 29 | Монтёрский пункт и гараж Дубовского участка. Расположены по адресу: ЕАО, с. Дубовое ул. Зеленая 21А | Монтерский пункт – 36 м2 Помещение гаража – 60 м2 (контейнерного типа из сэндвич-панелей) | - Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала по СМС на тел. мастера и нач.РЭС |  |
| 30 | ПС 35/10 кВ «Воскресеновка» ЕАО, Ленинский район, с. Воскресенока, ул. Новая,д.6 | - Помещение вагончика связи (помещение дежурного) – 18,0 м.2 (контейнерного типа, метал.) | - Объект снабжён системой охранной сигнализацией и видео наблюдением с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала |  |
| 31 | ПС 110/35/10 кВ «Дежнёво» ЕАО, Ленинский район, с. Дежнёво, ул. Мира, д.5 | - Помещение здания ОПУ-86,3 м2, | - Объект снабжён системой охранной сигнализацией и видео наблюдением с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС филиала |  |

| _________________ м.п. | __________________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2 к ТТ

Типовой перечень регламентных работ по ТО ИТСО филиала «ЭС ЕАО»

| Техническое обслуживание систем пожароохранной сигнализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Перечень работ |  | Периодичность обслуживания |  |  |
| 1.1. | -Внешний осмотр пультов -Внешний осмотр детекторов -Внешний осмотр распределительных коробок (модулей расширения) |  |  | Ежеквартально |
| 1.2. | -Работы по п.1.1 -Тестирование срабатывания каждой зоны -Проверка работоспособности пультов -Замер величины питающего напряжения -Проверка правильности установки, исправности монтажа и внешних проводок -Проверка крепления, подтяжка разъемных механических и электрических соединений |  |  | Ежеквартально |
| 1. 3. | -Работы по п.п. 1.1.,1.2. -Проверка работоспособности всех компонентов сигнализации -Очистка, притирка, смазка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность (или по мере необходимости) -Проверка выходного сигнала, настройка параметров чувствительности элементов -Проверка работоспособности источников бесперебойного питания и параметров аккумуляторов -Обезжиривание, очистка коммутационных соединений, мест спайки спиртом -Чистка контактов компонентов охранной сигнализации -Проверка программного обеспечения системы, корректировка, исправление -Продувка детекторов |  |  | Раз в полгода |
| 1.4. | Устранение неисправностей |  |  | При необходимости, по вызову «Заказчика» |
| 2. Техническое обслуживание систем видеонаблюдения |  |  |  |  |
| 2.1. | -Внешний осмотр коммутационных центров, видеорегистраторов, мониторов и источников питания, видеокамер -Проверка режимов работы мультиплексоров -Проверка правильности функционирования видеорегистраторов -Чистка, протирка от пыли, грязи, коррозии |  |  | Ежеквартально |
| 2.2 | -Работы по п. 2.1. -Замер величины питающего напряжения -Проверка правильности установки, исправности монтажа и внешних проводок -Проверка крепления, подтяжка разъемных механических и электрических соединений |  |  | Ежеквартально |
| 2.3. | -Работы по п.п. 2.1., 2.2. -Обезжиривание, очистка оптической системы спиртом -Проверка работы устройства обогрева -Проверка выходного сигнала с помощью осциллографа -Проверка работоспособности источников бесперебойного питания и параметров аккумуляторов -Смазка механических редукторов поворотных устройств -Чистка контактов системы видеонаблюдения |  |  | Раз в полгода |
| 2.4. | - Работы по п.п. 2.1., 2.2., 2.3. -Подготовка к использованию в осенне-зимних условиях: -Проверка герметичности и корректировка гермокожухов, блоков управления, поворотных устройств -Проверка работы и настройка системы обогрева гермокожухов -Смазка редукторов поворотных устройств -Проверка заземления -Проверка целостности TV-кабелей методом «прозвона» |  |  | Раз в год |
| 2.5. | Устранение неисправностей |  |  | При необходимости, по вызову «Заказчика» |
| 3. Техническое обслуживание системы контроля управления доступом персонала |  |  |  |  |
| 3.1. | -Очистка от пыли проверка работоспособности считывателей -Проверка, настройка замков и дверных доводчиков дверей -Проверка работоспособности основных и резервных источников питания, осуществление контроля рабочих напряжений -Проверка работоспособности программного обеспечения -В случае выхода оборудования из строя оно заменяется аналогичным (по тех. характеристикам) на время ремонта. |  |  | Ежеквартально |
| 3.2 | - Устранение неисправностей - Оказание помощи «Заказчику» в регистрации, замене индивидуальных ключей (карт) персонала в СКУД |  |  | По мере необходимости, по вызову «Заказчика» |
| 4. Техническое обслуживание системы автоматического пожаротушения в серверной |  |  |  |  |
| 4.1. | - Очистка от пыли проверка работоспособности считывателей - Проверка, настройка замков и дверных доводчиков дверей -Проверка работоспособности основных и резервных источников питания, осуществление контроля рабочих напряжений -Проверка работоспособности программного обеспечения -В случае выхода оборудования из строя оно заменяется аналогичным (по тех. характеристикам) на время ремонта. |  | Ежеквартально |  |
| 4.2. | Устранение неисправностей |  |  | При необходимости, по вызову Заказчика |
| 5. Техническое обслуживание шлагбаума с электроприводом и въездных ворот с электроприводом |  |  |  |  |
| 5.1 | Внешний осмотр -Проверка правильности установки, исправности монтажа и внешних проводок; -Проверка крепления, подтяжка разъемных механических и электрических соединений; -Проведение регулировочных работ механизмов и оборудования |  |  | Ежеквартально |
| 5.2 | Устранение неисправностей |  |  | При необходимости, по вызову Заказчика |

| _________________ м.п. | __________________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3 к ТТ

Акт первичного обследования системы

(ФОРМА)

___________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

_________________________________________          "____" _________ 20__ г.

(наименование населенного пункта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

представитель независимой организации (независимый эксперт)

в лице ___________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы

__________________________________________________________________________,

(наименование систем и технических средств)

смонтированных ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование наладочных организаций, дата монтажа)

по проекту (акту обследования), выполненному

__________________________________________________________________________,

налаженной _______________________________________________________________,

(наименование наладочной организации)

УСТАНОВЛЕНО:

Техническое состояние системы (технических средств)

___________________________________________________________________________

(указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)

проектная и техническая документация

___________________________________________________________________________

(указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)

Выводы, предложения:

___________________________________________________________________________

Исполнитель        Представитель независимой организации

(независимый эксперт), завода-изготовителя и т.п.

___________        _____________________________________

Приложение № 4

к Техническому заданию

Дефектная ведомость на неисправное оборудование ИТСО

(форма)

| ____________________________________ (наименование населенного пункта) | «_____»________________20_____г. |
| --- | --- |
| ___________________________________________________________________________ (наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система) |  |
| Наименование системы______________________________________________________ Место установки системы ____________________________________________________ № п/п; Наименование системы, технических средств, их состояние; Неисправный узел, деталь, элемент, средство; Проявление дефекта. Выводы и предложения: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Представитель Исполнителя __________________________________________________ (должность, ф.и.о., подпись) Представитель Заказчика _____________________________________________________ (должность, ф.и.о., подпись) |

Приложение № 5

к Техническому заданию

Акт демонтажа

(Форма)

| ___________________ |  | «____» _______________ 20__г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |
| В результате проведенных работ демонтировано |  |  |  |  |
|  |  |  | (указывается демонтированное оборудование, |  |
| его наименование, марка, модель, инв. №) |  |  |  |  |
| Демонтированное оборудование систем ИТСО передано: |  |  |  |  |
| (указывается кому передано оборудование) |  |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |  |  |
| (подпись) | (ФИО) |  |  |  |
| Принял: |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |  |  |

Приложение № 6 к ТТ

Порядок проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных),

порядок подачи заявок и их исполнение

- Общие сведения

Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) – мероприятия, выполняемые по заявкам, для восстановления работоспособности систем, и проводимые, когда причина сбоя не может быть устранена проведением ТО. Данные мероприятия осуществляются путем выезда сотрудника Исполнителя на объектах Заказчика при возникновении аварийной и/или нештатной ситуации и включают в себя выявление и устранение неисправностей, в том числе замену вышедших из строя запасных частей.

- Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) систем ИТСО проводится:

- приемно-контрольных приборов, установленных на объектах, при возникновении сбоев в работе оборудования, когда их причина не может быть устранена проведением Технического обслуживания (Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ, если сроки устранения сбоев в работе оборудования превышают сроки, определенные условиями договора);

- систем охранной и тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступа, установленных на объекте, в объеме ТО.

- при поступлении с объекта двух и более ложных срабатываний в течение 30 (тридцати) календарных дней, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на системы охранной и тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступа неблагоприятных климатических или производственных условий;

- при поступлении заявки о не работоспособности, систем охранной и тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступа, объем работ и срок их выполнения определяется специалистом Исполнителя (срок восстановления работоспособности сигнализации не должен превышать сроков, указанных в договоре);

- систем охранной и тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступа, установленных на Объекте Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до предстоящих праздничных дней, которые в совокупности календарно составляют 3 (три) дня и более в объеме Технического обслуживания.

- Порядок подачи заявок и их исполнение

При возникновении сбоев в работе оборудования систем для проведения внеплановых работ (проверок), представителем Заказчика подается заявка Исполнителю по телефону, указанному в Журнале ИТСО с обязательной отметкой даты, времени и характера неисправности в данном журнале или путем направления заявки на электронный адрес Исполнителя.

При прибытии на объект сотрудника Исполнителя по заявке (в течении двух часов с момента подачи заявки), допуск сотрудника на объект производится в соответствии с установленным Порядком.

После восстановления работоспособности оборудования, о причинах подачи заявки и объеме проведенных работ производится запись в Журнале ИТСО.

При невозможности устранения сбоев в работе оборудования в сроки, регламентированные Договором между Исполнителем и Заказчиком (4 часа с момента подачи заявки), Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ по устранению неисправностей.    По данному факту сотрудником Исполнителя и представителем Заказчика составляется соответствующий Акт установленного оборудования и производится запись в Журнале ИТСО.

Время приема заявок – круглосуточно. Время оказания услуг – по режиму работы объекта.

Необязательная позиция, в случае необходимости привлечения дополнительных специалистов, согласованной представителями Исполнителя и Заказчика.