Запрос технико-коммерческих предложений

для проведения мониторинга цен

по лоту: «ОКПД2 71.12.11.900 Проведение расчетов по оценке пожарного риска

на Скалистой ГеоЭС»

АО «Ленгидропроект» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков по лоту: «ОКПД2 71.12.11.900 Проведение расчетов по оценке пожарного риска на Скалистой ГеоЭС».

Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках выполняемых работ) приведены в Технических требованиях настоящего мониторинга (запроса).

- Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения.

- Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке по форме приложения №1 к Техническим требованиям и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:

- дату направления предложения;

- полное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);

- юридический адрес, почтовый адрес, ИНН [для юридических лиц] / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии) [для физических лиц];

- контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;

- цену предложения в рублях (без учета НДС).

- Срок подачи технико-коммерческих предложений: до 10:00 30.09.2026 г.

- Предложения должны быть направлены путем загрузки на ЭТП и в виде сканированной электронной копии в адрес ответственного лица: IvanovaTYu@lhp.ru, рабочий телефон: +7 (812) 395-29-01 добавочный 7625.

- Технико-коммерческие предложения участниками мониторинга должны быть поданы в соответствии с установленными Заказчиком требованиями проведения мониторинга.

Технические требования

для проведения мониторинга рынка

по лоту: «ОКПД2 71.12.11.900 Проведение расчетов по оценке пожарного риска

на Скалистой ГеоЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ:	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика	4

1.5.	Общие требования при проведении мониторинга цен	4

Мониторинг цен не является публичной офертой, по результатам мониторинга цен договор не заключается.	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам/этапам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3.	Состав заявки для мониторинга цен	9

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АУП | Автоматическая установка пожаротушения |
| --- | --- |
| ГеоЭС | Геотермальная электростанция |
| Заказчик | Акционерное общество «Ленгидропроект» |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ПАО «РусГидро» | Публичное акционерное общество «РусГидро» |
| ПД | Проектная документация |
| ТТ | Технические требования |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 71.12.11.900 Проведение расчетов по оценке пожарного риска на Скалистой ГеоЭС»

  - Цель выполнения работ:

Расчет величин пожарных рисков. Подготовка документа, подтверждающего соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности на основании ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также проверкой выполнения условий соответствия требованиям пожарной безопасности при реализации предусмотренных проектных объемно-планировочных решений с учетом имеющихся отступлений от нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: отсутствие автоматической установки пожаротушения в здании главного корпуса, необходимой согласно п. 7.2.2 табл. 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

  - Существующее положение

Основные технико-экономические показатели Скалистой ГеоЭС:

| № | Показатель | Ед. изм. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность | МВт | 16,5 |
| 2 | Общая годовая выработка электроэнергии | 108 кВт.ч | 0,7 ~1,34 |
| 3 | Численность персонала | чел | 3 |
| 4 | Коэффициент использования электроэнергии бинарного энергоблока ОЦР | % | 7,7 |
| 5 | Общая площадь застройки | м2 | 2728 |
| 6 | Площадь занимаемого участка | м2 | 27097,08 |

- Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | «ОКПД2 71.12.11.900 Проведение расчетов по оценке пожарного риска на Скалистой ГеоЭС» | РФ, Камчатский край, Елизовский район | Скалистая ГеоЭС |

  - Общие требования при проведении мониторинга цен

- Мониторинг цен не является публичной офертой, по результатам мониторинга цен договор не заключается.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «ОКПД2 71.12.11.900 Проведение расчетов по оценке пожарного риска на Скалистой ГеоЭС» | Усл. ед | 1 |

    - Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам/этапам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «ОКПД2 71.12.11.900 Проведение расчетов по оценке пожарного риска на Скалистой ГеоЭС» | Дата, следующая за датой заключения договора. | в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

  - Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ: «ОКПД2 71.12.11.900 Проведение расчетов по оценке пожарного риска на Скалистой ГеоЭС»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Согласие с требованиями | Предоставление ответа на запрос ТКП по форме Приложения № 1 к настоящим техническим требованиям. |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Анализ проектной документации по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: - изучение разработанной ПД по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; - выявление отступлений от требований пожарной безопасности, установленных нормативной документацией по пожарной безопасности; - извещение Заказчика о выявленных отступлениях; - согласование компенсирующих мероприятий. 2. Разработка в установленном порядке «Отчета по результатам расчета по оценке пожарного риска» в следующем составе: - текстовая часть; - графическая часть с планами и схемами; - приложения. 3. По результатам расчёта по оценке пожарного риска выдать (при необходимости) рекомендации по снижению пожарного риска, чтобы расчётное значение не превышало допустимого значения, установленного ст.79, ст.93 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 4. Обеспечить защиту выполненного расчёта по оценке пожарного риска в части достаточности и соответствия методикам, при прохождении государственной экспертизы. |  |  |
|  | Особые условия | Досрочное выполнение работ желательно (с обязательным уведомлением и письменным согласием Заказчика) |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Результат работ | Результатом выполненных работ является «Отчет по результатам расчета по оценке пожарного риска», в составе, предусмотренном п. 1.1.1 ТТ. Разработанный Подрядчиком данный Отчет должен быть согласован Заказчиком. В случае получения замечаний, Подрядчик предоставляет откорректированную документацию. |  |  |
|  | Объем и состав материалов, передаваемых Подрядчиком Заказчику | Результаты работ передаются Заказчику в переплетенном виде на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде в 2 экземплярах (редактируемая версия (рабочий формат – *.docx, *.xlsx, *.dwg, *.fnxa) и версия, соответствующая печатной – в формате *.pdf). |  |  |
|  | Оформление документации | Оформление документации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ | Подрядчик передает Акт сдачи-приемки выполненных работ (2 экз., подписанные со стороны Подрядчика) с приложением к нему материалов п.2.1.1. |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |
|  | Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области архитектурно-строительного проектирования и сметного ценообразования в строительстве | При выполнении работ используется законодательная и нормативно-методическая база РФ и субъектов, законов, постановлений Правительства РФ, Стандартов, а также НТД ПАО «РусГидро» и т.д. (в действующей редакции на дату утверждения задания на выполнение работ), в том числе, но не ограничиваясь:  Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008;  Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009;  Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994;  Постановление Правительства РФ от 22 июля 2020 г. N 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»; Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденная приказом МЧС России от 26 июня 2024 г. № 533;  Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденная приказом МЧС России от 14 ноября 2022 г. № 1140;  СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;  СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; - СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; - СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности; - СП 505.1311500.2021 «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению». - СТО ИСМ 01–2026 Основные требования к созданию и оформлению графических материалов в программах CAD-системы (Приложение №2 к Техническим требованиям). |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
|  | Порядок исполнения договора, в части привлечения субподрядных организаций для выполнения работ | Без привлечения субподрядных организаций |  |  |
|  | Исходные данные, передаваемые Заказчиком Подрядчику (после заключения договора) | Заказчик передает Подрядчику: - Раздел ПД «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для проектируемого объекта. - Количество пожарных отсеков, входящих в состав объекта, класс их функциональной пожарной опасности; - Сведения о расчетной численности персонала, необходимого для организации эксплуатации; - Сведения о наличии систем противопожарной защиты; - Планы эвакуации. Иные исходные данные Подрядчик может запросить у Заказчика в случае необходимости, в рабочем порядке (при наличии таких сведений у Заказчика). |  |  |

- Состав заявки для мониторинга цен

3.1. В составе заявки на мониторинг цен необходимо представить Технико-коммерческое предложение по форме приложения № 1 к настоящим Техническим требованиям.

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Форма «Технико-коммерческое предложение» начало формы

На официальном бланке участника

Технико-коммерческое предложение

Изучив Технические требования Заказчика в рамках настоящего мониторинга по лоту: «ОКПД2 71.12.11.900 Проведение расчетов по оценке пожарного риска на Скалистой ГеоЭС»,

| (полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН) |
| --- |
|  | , |
| (юридический адрес) |
|  | , |
| (почтовый адрес) |
|  | , |

(контактные данные номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица)

согласен со всеми условиями Технических требований, включая установленные (предложенные Заказчиком) сроки выполнения работ и условия оплаты, и сообщаю следующее:

| Стоимость работ, без НДС, руб. | 00 000 000,00 руб. (сумма прописью) |
| --- | --- |

Указанная стоимость сформирована с учётом применения единого понижающего коэффициента ___________ (указать значение) к исходной смете Заказчика. Понижающий коэффициент применяется ко всем позициям сметы без исключения.

| Директор |  | ФИО (полностью) |
| --- | --- | --- |

подпись, печать

Приложение № 2

к Техническим требованиям

СТО ИСМ 01–2026 Основные требования к созданию и оформлению графических материалов в программах CAD-системы

(публикуется отдельным файлом)

Приложение № 3

к Техническим требованиям

величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой