ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.33 Поставка электротехнических изделий нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ТУ | Технические условия |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.33 Поставка электротехнических изделий и оборудования для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала»

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора № 1-РЕМ-2023-ДФ от 08.11.2023г "Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений Дагестанского филиала» (Текущий ремонт оборудования КРУ 6 кВ Гунибской ГЭС

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Контакт розеточный 5КА.551.106-06 20/1600 | шт | 4 |
|  | Катушка включения ВИЕЮ.685421.003 ПЭ-1 20 кА | шт | 10 |
|  | Механизм 6КА.710.058 20/1600 | шт | 4 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно Таблице 1.1 | С даты подписания договора | в течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

1.1.	Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (Перечень продукции согласно Таблице 1.1):

«ОКПД2 27.33 Поставка электротехнических изделий для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Контакт розеточный 5КА.551.106-06 20/1600 | Номер чертежа из паспорта выключателя маломаслянного типа ВКЭ-А-10 (Паспорт ИВКА.674.141.016 ПС): 5КА.551.106-06 |
|  | Катушка включения ВИЕЮ.685421.003 ПЭ-1 20 кА | Номер чертежа из паспорта выключателя маломаслянного типа ВКЭ-А-10 (Паспорт ИВКА.674.141.016 ПС): ВИЕЮ.685421.003 |
|  | Механизм 6КА.710.058 | Номер чертежа из паспорта выключателя маломаслянного типа ВКЭ-А-10 (Паспорт ИВКА.674.141.016 ПС): 6КА.710.058 |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Доставка | Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: 368258, Республика Дагестан, Гунибская ГЭС. |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Гарантия | Гарантия не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Комплект документов | Паспорт изделия и его комплектующих, инструкция по эксплуатации и монтажу, электрическая схема, сертификат, ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) |