












ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc241139479]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc241139480]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТТ
	Технические требования

	ОРУ
	Открытое распределительное устройство

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ТУ
	Технические условия






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc241139481]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.33 Поставка электротехнических изделий и оборудования для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала»
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc241139482]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение договора № 1-РЕМ-2023-ДФ от 08.11.2023г "Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений Дагестанского филиала» (Текущий ремонт оборудования КРУ 6 кВ Гунибской ГЭС
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc241139483]Требования к продукции
1.4. [bookmark: _Toc241139484]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc241139485]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc241139486]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Контакт розеточный 5КА.551.106-06 20/1600
	шт
	4

	2. 
	Катушка включения ВИЕЮ.685421.003 ПЭ-1 20 кА
	шт
	10

	3. 
	Механизм 6КА.710.058 20/1600
	шт
	4


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc241139487]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc241139488][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Перечень продукции согласно Таблице 1.1
	С даты подписания договора
	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора



1.1.	Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к качеству продукции 
 
Наименование продукции (Перечень продукции согласно Таблице 1.1):
«ОКПД2 27.33 Поставка электротехнических изделий для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Контакт розеточный 5КА.551.106-06 20/1600
	Номер чертежа из паспорта выключателя маломаслянного типа ВКЭ-А-10 (Паспорт ИВКА.674.141.016 ПС):  5КА.551.106-06

	1.2. 
	Катушка включения ВИЕЮ.685421.003 ПЭ-1 20 кА
	[bookmark: _GoBack]Номер чертежа из паспорта выключателя маломаслянного типа ВКЭ-А-10 (Паспорт ИВКА.674.141.016 ПС):  ВИЕЮ.685421.003

	1.3. 
	Механизм 6КА.710.058
	Номер чертежа из паспорта выключателя маломаслянного типа ВКЭ-А-10 (Паспорт ИВКА.674.141.016 ПС): 6КА.710.058

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1. 
	Доставка
	Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: 368258, Республика Дагестан, Гунибская ГЭС.

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	3.1. 
	Гарантия
	Гарантия не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 или        Универсального передаточного документа (УПД), но не менее   гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1. 
	Комплект документов
	Паспорт изделия и его комплектующих, инструкция по эксплуатации и монтажу, электрическая схема, сертификат, ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД)
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