










Технические требования на выполнение работ

ОКПД 2 33.20.29 Демонтажные работы газотурбинных двигателей (ГТД) типа ДЦ-59Л (2 шт.) и контейнеров для двигателя ДЦ-59Л (2 шт.) для нуждпао «Передвижная энергетика»

Лот № _____________________
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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54646395][bookmark: _Toc206659605]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc206659606]Обозначения и сокращения

	МТР
	материально-технические ресурсы, включая материалы и оборудование

	ППР
	проект производства работ

	ПЭС
	передвижные электростанции

	СП
	свод правил

	СТО
	стандарт организации

	ТТ
	технические требования




[bookmark: _Toc46743506]

[bookmark: _Toc54646397][bookmark: _Toc206659607]Наименование закупаемой продукции
Демонтажные работы газотурбинных двигателей (ГТД) типа ДЦ-59Л (2 шт.) и контейнеров для двигателя ДЦ-59Л (2 шт.) для нужд ПАО «Передвижная энергетика».
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc206659608][bookmark: _Toc54646398]Цель выполнения работ 
Реализация мероприятия по формированию резерва основного оборудования электростанций для нужд ПАО «Передвижная энергетика»
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54646399][bookmark: _Toc206659609]Существующее положение
Работы выполнить в соответствии с настоящими Техническими требованиями. В ходе мероприятия планируется демонтаж ГТД типа ДЦ-59Л (2 шт.) и контейнеров для двигателя ДЦ-59Л (2 шт.) через кровлю машинного зала, с упаковкой и погрузкой на транспорт для последующей доставки в ЯНАО, г. Лабытнанги. Работы производить на территории недействующего предприятия ПАО «Якутскэнерго», расположенном по адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Чернышевское шоссе 22, Мирнинская ГРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго», на основании полученного в установленном порядке акта-допуска.
[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc206659610][bookmark: _Toc54646401][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
В ходе выполнения работ Подрядчик должен предусмотреть выполнение специальных требований Заказчика по обеспечению: необходимые аттестации работников по пожарному минимуму, работы с подъемными сооружениями и др. в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов и т.д.
[bookmark: _Toc128934123][bookmark: _Toc131848722][bookmark: _Toc131848771][bookmark: _Toc157512776][bookmark: _Toc206659611][bookmark: _Toc127266444]Заказчик предоставит Подрядчику:
Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро».
[bookmark: _Toc128934124][bookmark: _Toc131848723][bookmark: _Toc131848772][bookmark: _Toc157512777][bookmark: _Toc206659612]Заказчик должен ознакомить Подрядчика:
· С Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям).
[bookmark: _Toc128934125][bookmark: _Toc131848724][bookmark: _Toc131848773][bookmark: _Toc157512778][bookmark: _Toc206659613]Заказчик должен обеспечить проведение Подрядчику для допуска на территорию предприятия ПАО «Якутскэнерго»:
· Вводный инструктаж по охране труда.
· Первичный инструктаж по охране труда.
· Инструктаж по пожарной безопасности.
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54646403][bookmark: _Toc206659614][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к работам
[bookmark: _Toc54646404][bookmark: _Toc206659615]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc54646405][bookmark: _Toc206659616]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc206659617]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ 
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	

	1 
	Демонтажные работы ГТД типа ДЦ-59Л (2 шт.) и контейнеров для двигателя ДЦ-59Л (2 шт.) для нужд ПАО «Передвижная энергетика»
	Компл.
	2
	

	1.1 
	Демонтажные работы
	
	
	

	1.1.1 
	Демонтаж ГТД типа ДЦ-59Л (обеспечить сохранность)
	Шт.
	2
	

	1.1.2 
	Демонтаж контейнеров для двигателя ДЦ-59Л (обеспечить сохранность)
	Шт.
	2
	

	1.1.3 
	Демонтаж опорных, крепежных конструкций и отсоединение коммуникаций ГТД и контейнеров
	Компл.
	2
	

	1.2 
	Подготовительные работы к транспортировке
	
	
	

	1.2.1 
	Упаковка ГТД типа ДЦ-59Л и контейнеров (обеспечить сохранность при транспортировке)
	Шт.
	2
	



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54646407][bookmark: _Toc206659618]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Toc206659619][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ 
	Требования к началу срока выполнения работ 
	Требования к окончанию срока выполнения работ 

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Демонтажные работы ГТД типа ДЦ-59Л (2 шт.) и контейнеров для двигателя ДЦ-59Л (2 шт.) для нужд ПАО «Передвижная энергетика»
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	Не позднее 31.10.2026г.



6

5

[bookmark: _Toc206659621][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54646410]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc206659622]Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ: Демонтажные работы ГТД типа ДЦ-59Л (2 шт.) и контейнеров для двигателя ДЦ-59Л (2 шт.) для реализации мероприятия по титулу «Формирование резерва основного оборудования электростанций для нужд ПАО «Передвижная энергетика»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1. 
	Работы должны выполняться в соответствии с настоящими техническими требованиями. Все работы проводятся с использованием оборудования, материалов и приспособлений, ресурсов Подрядчика, в том числе: собственной электроэнергией, выполнением Подрядчиком демонтажных, подготовительных работ и обеспечением сохранности при выполнении работ, прочих работ и затрат, а также управление всеми вышеперечисленными работами и процессами. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком ППР. По завершении выполнения всех работ Подрядчик должен: вывезти с территории оборудование и инструменты Подрядчика, строительный мусор, выполнить уборку объекта и прилегающих территорий.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Все работы, должны быть выполнены строго в установленные сроки с соблюдением настоящих технических требований, ГОСТ, СП, технических регламентов и других нормативных документов, в том числе, включая, но не ограничиваясь:
· Настоящих технических требований и приложениями к нему.
· Технологических карт, проекта производства работ (ППР), проект производства работ с применением подъемных сооружений (разрабатываются Подрядчиком и согласовываются с Заказчиком).
· Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.
· Законом «О техническом регулировании» (Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ).
· Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ
· Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.
· Правилами по охране труда при работе на высоте.
· Правилами безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ.
· Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.
· Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), седьмое издание.
· Приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2020 года N 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".
· ГОСТ Р 59123-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация".
· ГОСТ 22827-2020 «Краны грузоподъемные. Краны стреловые самоходные. Общие технические требования» и паспорта ПС.СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1».
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2».
· Федеральный закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности».
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Подрядчик не позднее 3 (трех) календарных дней с даты заключения договора обязан согласовать с Заказчиком детализированный план-график выполнения работ, c перечислением всех работ, указанных в Таблице 2 настоящих технических требований. 
До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком форму отчетов, предоставляемых Заказчику в рамках осуществления надзора и контроля за ходом выполнения работ.
[bookmark: _GoBack]До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком:
· Проект производства работ (ППР).
· Проект производства работ с применением подъемных сооружений.
· Перечень исполнительной документации.
Заказчик и Подрядчик перед началом работ:
· приказами назначают своих представителей с предоставлением полномочий для решения технических, административных, финансовых вопросов, ответственных за обеспечение проведения работ, которые могут определить организацию всех работ, ответственных за строительный контроль;
· проводят совместное техническое совещания с участием служб Заказчика, Подрядчика по вопросам организации и осуществления строительного контроля, технического и авторского надзора за ходом работ. 
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2. 
	Для оформления допуска к работам и временных пропусков на территорию объекта, до начала работ за 5 (пять) календарных дней, Подрядчик предоставляет Заказчику письмо о допуске персонала и транспортных средств для производства работ с указанием сведений о содержании, объеме, сроках выполнения работ, с приложением копий удостоверений работников, списка работников и транспортных средств, с указанием:
· ФИО;
· профессия/должность;
· паспортные данные;
· права (руководитель работ, производитель работ, член бригады, ответственный за безопасное производство работ кранами и т.д.);
· группа по электробезопасности;
· области аттестации по промышленной безопасности;
· № удостоверения;
· регистрационный номер ТС;
· марка;
· модель;
· тип ТС.
Форма письма представлена в  Регламенте процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро».
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к используемому оборудованию,  транспортным средствам и подъёмным сооружениям .
	Оборудование и материалы необходимое для выполнения работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно.
Качество материалов и оборудования должно удостоверяться документами в соответствии с действующим на территории РФ законодательством и должно отвечать требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности. 
Копии сертификатов и вышеуказанных документов должны быть представлены Подрядчиком Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
Требования к подъемному средству Исполнителя:
· Грузоподъёмность ПС должна соответствовать весу и объёму перевозимого Груза;
· Подъемное сооружение должно иметь действующий полис обязательного страхования гражданской ответственности, быть технически исправно, обеспечено необходимым количеством горюче-смазочных и иных расходных материалов, укомплектовано средствами пожаротушения, аварийными знаками, медицинской аптечкой и другим дополнительным оборудованием, необходимым для погрузки Груза;
· Эксплуатация ПС должна осуществляться согласно требований, изложенных в Приказе от 26 ноября 2020 года № 461 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) «Об утверждении ФНиП в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", а именно:
- стоять на учете в органах Ростехнадзора; 
- подвергаться периодическому техническому освидетельствованию (полному и частичному);
- приборы безопасности должны подвергаться периодическому техническому обслуживанию;
- ПС с истекшим сроком службы, установленным заводом изготовителем должен подвергаться экспертизе промышленной безопасности;
- иметь необходимые исправные грузозахватные приспособления (стропы и т.д.).
	Согласие с требованием
	 

	

	1.3.2. 
	Требования к используемому оборудованию при производстве работ
	Подрядчик должен иметь необходимое количество переносных генераторных установок для подключения электропотребителей при выполнении работ.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Подрядчик на весь период выполнения работ на площадке должен иметь квалифицированный персонал и предоставить до начала выполнения работ Заказчику:
· Список лиц, участвующих в производстве работ;
· Документы, подтверждающие квалификацию работников;
· Соответствующую группу по электробезопасности;
· Удостоверения для погрузочно-разгрузочных, огневых работ (удостоверения стропальщиков, сварщиков);
· Удостоверения по охране труда в соответствии с Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (с изменениями и дополнениями).Руководитель (производитель) работ (представитель Подрядчика/Субподрядчика) должен пройти обучение «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами I-IV класса опасности», по охране труда и по пожарно-техническому минимуму, с группой допуска по электробезопасности не ниже III.
Квалификация персонала, а также аттестация производства, оборудования и материалов подтверждается копиями документов об образовании; копиями свидетельств, аттестатов, удостоверений и др. на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, сварочных работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей).
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Требования к безопасности выполнения работ
	Организация и выполнение работ на территории проведения работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных действующих нормативных правовых актов в т.ч.:
· строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству;
· правил по охране труда, утвержденных в установленном порядке;
· правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, ППБ;
· государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм.
В соответствии с требованиями п. 4.1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» для обеспечения безопасности производства работ должны быть выполнены следующие мероприятия:
· между Подрядчиком и ПАО «Якутскэнерго» оформлен акт-допуск о предоставлении Подрядчику территории строительных площадок на Объекте для производства строительно-монтажных работ, с указанием необходимых мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, оформлены акты-допуски между Подрядчиком и субподрядчиком (при наличии), непосредственно выполняющим работы на электростанции, с указанием участка территории площадки, выделенной субподрядчику для производства работ. Подрядчик должен привлекать для выполнения только обученный, аттестованный и квалифицированный персонал, обученный правилам безопасного ведения работ, имеющий все необходимые допуски для выполнения работ.
Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, требований ПТЭ, ППБ, правил работы с кранами, правил безопасного ведения газоопасных, огневых работ, а также обязан исполнять установленные требования по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, земли и зеленых насаждений.
Все лица, привлеченные к выполнению работ, обязаны носить защитные каски, спецодежду и светоотражающие жилеты. Работники без защитных касок, спецодежды, страховочных поясов и привязей (при необходимости по технологии выполнения работ) к выполнению работ не допускаются.
Контроль соблюдения требований нормативных документов по охране труда персоналом субподрядчика, выполняющим демонтажные и монтажные работы со стороны Подрядчика. При выявлении нарушений руководителям Подрядчика выдаются обязательные для исполнения предписания.
Подрядчик обязан:
· Обеспечить выполнение на площадках необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.
· Соблюдать правила охраны труда (ПОТ), организовать безопасность всех лиц, привлеченных для выполнения работ.
· Перед началом Работ обязаны выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых Работ. Места временного или постоянного нахождения работников располагать за пределами опасных зон.
· На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов устанавливать защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности.
При выполнении работ на Объекте с участием субподрядчика Подрядчик обязан:
· Осуществлять допуск субподрядчика на место производства работ с учетом выполнения требований п. 4.6 СНиП 12-03-2001, Регламента процесса ««Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро».
· Обеспечить общие, для всех подразделений субподрядчика мероприятия охраны труда и координацию действий субподрядчика в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных Работ.
· На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, руководители субподрядчика должны организовать выполнение работ подчиненного персонала по наряду-допуску по форме приложения Д СНиП 12-03-2001.
· Руководители подрядчика/субподрядчика, персонал которого выполняет Работы на Объекте, обязаны перед допуском работников к Работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком и лопатами, ведро с водой и т.п.), и должны быть очищены от горючих веществ и материалов радиусом в зависимости от высоты рабочего места, но не менее 5-ти метров.
Ответственность за выполнение требований правил пожарной безопасности на территории выделенной Подрядчику, за состояние первичных средств пожаротушения, обучение и аттестацию по правилам пожарной безопасности своих работников несут руководители Подрядчика.
Подрядчик обязан строго соблюдать противопожарный режим на Объекте в т.ч.:
· Определить и оборудовать места для курения (соблюдать строгий запрет на курение вне специально отведённых мест).
· Установить порядок уборки территории от горючих отходов.
· Определить порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня.
Подрядчик должен соблюдать требования по охране окружающей среды, а именно:
· При производстве работ на Объекте должно обеспечиваться выполнение требований в области охраны окружающей среды, бережного отношения к природному фонду, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических последствий.
· работы должны осуществляться с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, а также санитарных и строительных требований, норм и правил.
Перед началом работ Подрядчик по согласованию с представителями ПАО «Якутскэнерго» определяет место складирования и организовывает работу по размещению (вывоз, утилизация) отходов производства и потребления, образующихся при строительстве (в том числе при использовании строительной техники, работе персонала), строительный мусор.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат работ
	Результатом работ является демонтаж ГТД типа ДЦ-59Л (2 шт.) и контейнеров для двигателя ДЦ-59Л (2 шт.) для нужд ПАО «Передвижная энергетика» в соответствии с настоящими ТТ и ППР. В результате производства работ ГТД и контейнеры должны быть исправными и пригодными к дальнейшей эксплуатации, а площадка очищена от строительного мусора.
	Согласие с требованием
	

	

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Приемка работ
	Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется Актом о приемке выполненных работ, подписываемом обеими Сторонами в соответствии с Договором.
Подрядчик одновременно с результатом работы предоставляет Заказчику исполнительную документацию (акты, паспорта сертификаты, транспортные накладные и др.) на выполненные работы, изделия, полуфабрикаты и конструкции, если таковы применялись.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Общие требования к оформлению документации
	Подрядчик предоставляет исполнительную документацию на бумажном носителе в 2-х экземплярах с приложением реестра (перечня) передаваемых документов и в электронном виде в редактируемом формате (*.doc, *.xls, *.dwg и др.), а также в формате *.pdf (каждый документ в отдельном файле).  Документы в электронном виде должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Гарантии качества
	Подрядчик при выполнении работ по демонтажу должен гарантировать:
- Нести полную ответственность за утрату, недостачу и порчу оборудования, возникшую в процессе демонтажа, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение груза произошли вследствие обстоятельств, которые Исполнитель не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.
- Вести самостоятельно и за свой счет договорную и претензионную работу (при необходимости) с субисполнителями.
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.2. 
	Срок гарантии
	В соответствии с условиями Договора.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
При согласовании субподрядчика с Заказчиком, Подрядчик должен предоставить договор с субподрядчиком со всеми приложениями. 
Подрядчик не должен передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по данным работам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц.
	Согласие с требованием
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3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение с приложением информационной справки о стоимости строительно-монтажных работ в произвольной форме.
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	№ п/п
	Наименование

	1. 
	Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика». Отдельный файл

	2. 
	Требования к Участнику закупки



















Приложение № 1

к техническим требованиям на демонтажные работы газоотводов и ротора турбогенератора для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»"

Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика»


Отдельным файлом























Приложение № 2 

к техническим требованиям на демонтажные работы газоотводов и ротора турбогенераторадля нужд ПАО «Передвижная энергетика»


Требования к Участнику закупки

1. Квалификационные требования
Таблица 1. Перечень квалификационных требований
	№ п/п
	Требования к Участникам
	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

	1. 
	Наличие у Участника опыта выполнения работ в количестве не менее 1 (одного) исполненного договора за последние 5 (пять) лет или аналогичных работ, предшествующих дате подачи заявки, с учетом правопреемства.
	В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно:
· копии договоров, подписанных с обеих сторон;  
· копии документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон.
К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника.






