ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2: 37.00.11.150 Оказание услуг по сервисному обслуживанию оборудования Блока обработки осадка (механический обезвоживатель - сепарационная установка Alfa Laval PreBilge CFG BWPX 303) очистных сооружений ОС-1 здания ГЭС для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование услуг | 3 |
| 1.2. | Цель оказания услуг | 3 |
| 1.3. | Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых на этапе исполнения договора) | 3 |
| 2. | Требования к оказанию услуг | 3 |
| 2.1. | Требования к срокам оказания услуг | 3 |
| 2.2. | Требования к качеству услуг | 4 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 6 |

Общие сведения

Наименование услуги.

ОКПД 2: 37.00.11.150 Оказание услуг по сервисному обслуживанию оборудования Блока обработки осадка (механический обезвоживатель - сепарационная установка Alfa Laval PreBilge CFG BWPX 303) очистных сооружений ОС-1 здания ГЭС для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

Цель оказания услуги

- Исполнение договора № 1350-374-2023 2-ЭКСП-БПД-2024-ЧебГЭС от 21.11.2023 «Оказание услуг по обслуживанию очистных сооружений Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).

Заказчик предоставляет Исполнителю:

1.	Следующие виды ресурсов:

1.1.	подъемные механизмы, стропы и приспособления, необходимые для обеспечения выполнения работ

1.2. полный набор спец.инструмента для обслуживания сепаратора

1.3. площадку для разборки/сборки барабана с возможностью мойки горячей водой.

2. Следующий персонал:

2.1. руководитель работ – 1 чел.

2.2. специалисты для участия в сервисных работах – 1-2 чел.

2.3. электроэнергия.

Требования к оказанию услуг

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД 2: 37.00.11.150 Оказание услуг по сервисному обслуживанию оборудования Блока обработки осадка (механический обезвоживатель - сепарационная установка Alfa Laval PreBilge CFG BWPX 303) очистных сооружений ОС-1 здания ГЭС для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск | Условная единица | 1 |

Требования к срокам оказания услуг.

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг.

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ/ этапа работ* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 37.00.11.150 Оказание услуг по сервисному обслуживанию оборудования Блока обработки осадка (механический обезвоживатель - сепарационная установка Alfa Laval PreBilge CFG BWPX 303) очистных сооружений ОС-1 здания ГЭС для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск | С даты заключения договора | 30.12.2026 |

*Срок оказания услуг установлен исходя из требований доходного договора указанного в пункте 1.2. ТТ.

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование работ: ОКПД 2: 37.00.11.150 Оказание услуг по сервисному обслуживанию оборудования Блока обработки осадка (механический обезвоживатель - сепарационная установка Alfa Laval PreBilge CFG BWPX 303) очистных сооружений ОС-1 здания ГЭС для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг. |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг. |  |
|  | - Показатели качества используемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, параметры технологических процессов, качество законченных работ должны полностью соответствовать всем требованиям, указанным в проектной/ рабочей документации завода-изготовителя. - Оказание услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ, стандартами и техническими условиями. Результаты всех видов контроля должны быть обязательно зафиксированы в технической приемо-сдаточной документации. - Требования к составу и содержанию услуг по сервисному обслуживанию оборудования Блока обработки осадка (механический обезвоживатель - сепарационная установка Alfa Laval PreBilge CFG BWPX 303) очистных сооружений ОС-1 здания ГЭС: - внешний осмотр оборудования; - мойка оборудования и деталей до начала оказания услуг и в процессе оказания услуг (выполняет Заказчик) - проверка наличия спец. инструмента для разборки/сборки сепаратора (спец. инструмент и запасные части обеспечивает Заказчик); - ревизия деталей барабана, уплотнительных и опорных элементов, системы управления; - восстановление работоспособности, подготовка к эксплуатации, сборка, пуско-наладочные работы модуля PreBilge 303 - составление протокола (акта) оказанных услуг с описанием состояния оборудования (в случае выявления неисправностей указывается перечень необходимых к замене деталей (узлов) и дальнейшие рекомендации по восстановлению работоспособности оборудования |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |
|  | Исполнитель обеспечивает Комплект запасных частей, необходимых для восстановления работоспособности модуля PreBilge 303. Продукция должна быть новой, оригинального производства компании Альфа Лаваль, упакованной заводом-изготовителем. |  |
|  | Требования к результатам услуг. |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказании услуг. |  |
|  | Подлежащая применению при выполнении ремонта нормативная, техническая, технологическая и организационно–распорядительная документация должна соответствовать требованиям национальных стандартов, нормативных документов федерального органа государственной власти, уполномоченного в области технического надзора в электроэнергетике, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда. Оформление отчетности должно соответствовать требованиям Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики. |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Оказание услуг должно соответствовать основным характеристикам и требованиям Заказчика, государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиям и другой нормативно-технической документации, правилам техники безопасности, пожарной безопасности и промсанитарии. |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя |  |
|  | Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня подписания за весь объем оказанных услуг. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и/или дефекты, обнаруженные в течение Гарантийного срока в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном Заказчиком и Исполнителем. Составленный Заказчиком односторонний Акт о недостатках имеет для Исполнителя юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности. Если Исполнитель не устранит недостатки в установленный срок, Заказчик вправе собственными силами и/или силами третьих лиц выполнить необходимые услуги по устранению недостатков с отнесением соответствующих расходов на Исполнителя. Устранение недостатков не освобождает Исполнителя от обязанности возмещения убытков, причиненных Заказчику вследствие наличия таких недостатков. Гарантийный срок увеличивается на период времени, в течении которого невозможно было эксплуатировать поставленную продукцию вследствие обнаруженных недостатков и начинает исчисляться заново с даты приемки услуг по устранению недостатков. Условия оказания гарантийных обязательств Исполнителя не должны включать требование привлечения для монтажа, подготовки к оказанию услуг и технического обслуживания оборудования, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Исполнителю необходимо представить комиссии по приемке документацию, составленную в процессе ремонта, в том числе: - ведомость выполненных работ; - формуляры, карты контроля, карты измерений, протоколы и иные документы, характеризующие (фиксирующие) состояние составных частей оборудования после выполнения работ и степень соответствия отремонтированных составных частей требованиям нормативно-технической документации; - сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы. |  |

3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием конкурсного коэффициента). 
3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.