# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на ОКПД2 26.51.52.110 Поставка расходометра ЭМИС -МАГ 270  для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.51.52.110 Поставка расходометра ЭМИС- МАГ 270 для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора № 1-Рем-2023-ДФ/1080-494-2023 от 08.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, здания и сооружения филиала ПАО "РусГидро"- "Дагестанский филиал"», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» - «Дагестанский филиал» и ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Расходомер электромагнитный ЭМИС-МАГ 270 080-ПТФ-Ф-2.5-0.5-0.5-24-МН-ГП-А1-А1-З-З-ГОСТ-B DN80 PN2.5МПА 1.8м3/ч 0.5% с комплектом монтажных частей 080-2.5-Ф-Стн-ГОСТ-В-11-Ст35 | шт | 2 |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно таблицы 1.1 | С даты подписания договора | В течении 20 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция № 1-3 Таблицы 1.1): 26.51.52.110 Поставка расходометра ЭМИС- МАГ 270 для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
| 1.1 | Расходомер электромагнитный ЭМИС-МАГ 270 |  |
| 1.1.1 | Диаметр прохода | 80 мм |
| 1.1.2 | Материал футеровки проточной части | ПТФ |
| 1.1.3 | Присоединение | Фланцевое |
| 1.1.4 | Рабочее давление | 2,5 МПа |
| 1.1.5 | Материал электродов | Нержавеющая сталь |
| 1.1.6 | Вариант исполнения электронного блока | А1 |
| Комплект монтажных частей |  |  |
| 1.1.7 | Диаметр | 80 мм |
| 1.1.8 | Давление | 2,5 МПа |
| 1.1.9 | Соединение | Фланцевое |
| 1.1.10 | Стн | Сталь (Ст35) |
| 1.1.11 | Марка стали для крепежных элементов | Ст35 |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
| 2.1 | Гарантия | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 3.1 | Паспорт качества | 2 экземпляра |
| 3.2 | Сертификат соответствия (декларация соответствия) | 2 экземпляра |
| 3.3 | Сертификат страны происхождения (РФ) | 2 экземпляра |
| 3.4 | Упаковочный лист | 1 шт. |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
| 4.1 | Адрес поставки | 368100, Республика Дагестан, г Кизилюрт. База ГСО ПАО РусГидро |
| 4.3 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |
| 4.4 | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения |  |

3.          Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.   В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.