Утверждаю:

Заместитель директора-Главный инженер

Дагестанского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК»

в г. Махачкала

__________________Баталов Ю.З.

«____»_______________2026г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Лот № 	-

«Поставка здания КПП контейнерного типа для нужд Гергебильской ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	3

2.2. Требования к качеству продукции	3

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	5

4. Приложения	5

# 1. Общие сведения

### 1.1. Наименование закупаемой продукции

Поставка здания КПП контейнерного типа (далее – Продукция).

### 1.2. Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для исполнения договора подряда и предписаний органов надзора.

# 2. Требования к продукции

### 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

### 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| N п/п | Наименование продукции | Тип, Марка | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание КПП контейнерного типа, полной заводской готовности, в комплекте с основным необходимым оборудованием и внутренними инженерными коммуникациями | 28.07.2026-ИТСЗ. ОЛ1 | шт. | 1 |

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 1.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция по перечню п 2.1.1 | С даты заключения договора |  |

### 2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 2.2 Требования к качеству продукции.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Место поставки | РФ, 368200, Республика Дагестан, Гергебильский район, в пяти километрах на юго-запад от районного центра с. Гергебиль. |  |  |
|  | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |
|  | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Поставщик обязан сообщить условия длительного хранения поставленного Оборудования (допускается определение условий хранения в сопроводительных документах). |  |  |  |
|  | На упаковках (ящиках) должно быть указано наименование и количество продукции |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
|  | Сроки гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (Сорок два) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |  |
|  | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Одновременно с передачей Оборудования Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих относящихся к нему документов: − сертификат качества в 1 (одном) экз.; − технический паспорт на русском языке в 1 (одном) экз.; − инструкция по эксплуатации на русском языке в 1 (одном) экз.; − накладная ТОРГ-12(УПД) в 2 (двух) экз.; − иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого Оборудования. |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
|  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |
|  | Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции (паспортами, сертификатами) и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# 4. Приложения

1. Приложение № 1 к Техническим требованиям на поставку здания КПП контейнерного типа.

Приложение №1 к Техническим требованиям на поставку здания КПП контейнерного типа

Таблица 4 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

| № п/п | Наименование продукции | Требования заказчика |  | Соответствие стандартам | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Здание КПП контейнерного типа, полной заводской готовности, в комплекте с основным необходимым оборудованием и внутренними инженерными коммуникациями | Марка, модель | 28.07.2026-ИТСЗ. ОЛ1 |  | компл | 1 |

Приложения:

- Эскизный чертеж 28.07.2026-ИТСЗ. Н1

- Опросный лист 28.07.2026-ИТСЗ. ОЛ1

Разработал: Начальник отдела комплексных систем безопасности			________ Иванов А.В.

Согласовано: Главный инженер проекта							________ Батулкин Д.С.

.