## АРЭС СЭС
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для нужд СП АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети АРЭС
ОКПД2 27.32.13.143 Контрольные и специальные кабели и провода для нужд структурных подразделений АО "Чукотэнерго"
Лот № _____________________________________________
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Материал | Размер | Предложение Участника |  |  |  |  | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Количество
[5 empty] | Наименование продукции | Марка, модель, арктикул | Материал | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8
1 | Провод установочный | ПуГВнг(А)-LS 1×6 | Материал изоляции: ПВХ пластикат. Материал жилы: Медь, класс гибкости 5 (многопроволочная). | Количество жил 1; Сечение кабеля 6 мм²; Напряжение 1000 В; Цвет черный | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 300
2 | Провод установочный | ПуГВнг(А)-LS 1×10 | Материал изоляции: ПВХ пластикат. Материал жилы: Медь, класс гибкости 5 (многопроволочная). | Количество жил 1; Сечение кабеля 10 мм²; Напряжение 1000 В; Цвет черный | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 300
3 | Провод установочный | ПуГВнг(А)-LS 1×16 | Материал изоляции: ПВХ пластикат. Материал жилы: Медь, класс гибкости 5 (многопроволочная). | Количество жил 1; Сечение кабеля 16 мм²; Напряжение 1000 В; Цвет черный | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 300
4 | Провод установочный | ПуГВнг(А)-LS 1×25 | Материал изоляции: ПВХ пластикат. Материал жилы: Медь, класс гибкости 5 (многопроволочная). | Количество жил 1; Сечение кабеля 25 мм²; Напряжение 1000 В; Цвет черный | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 200
5 | [9 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м.
6 | [9 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м.
7 | [9 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м.
8 | [9 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м.
9 | [9 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м.
10 | [9 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м.
11 | [9 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м.
12 | [9 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м.
13 | [9 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м.
14 | [9 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м.
15 | [9 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м.

## СЭС Билибино
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для нужд СП АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети БРЭС
ОКПД2 27.32.13.143 Контрольные и специальные кабели и провода для нужд структурных подразделений АО "Чукотэнерго"
Лот № _____________________________________________
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Материал | Размер | Предложение Участника |  |  |  |  | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Количество
[5 empty] | Наименование продукции | Марка, модель, арктикул | Материал | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8
1 | Провод установочный | ПуГВнг(А)-LS 1×6 | Материал изоляции: ПВХ пластикат. Материал жилы: Медь, класс гибкости 5 (многопроволочная). | Количество жил 1; Сечение кабеля 6 мм²; Напряжение 1000 В; Цвет черный | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 100
2 | Провод установочный | ПуГВнг(А)-LS 1×10 | Материал изоляции: ПВХ пластикат. Материал жилы: Медь, класс гибкости 5 (многопроволочная). | Количество жил 1; Сечение кабеля 10 мм²; Напряжение 1000 В; Цвет черный | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 100
3 | Провод установочный | ПуГВнг(А)-LS 1×16 | Материал изоляции: ПВХ пластикат. Материал жилы: Медь, класс гибкости 5 (многопроволочная). | Количество жил 1; Сечение кабеля 16 мм²; Напряжение 1000 В; Цвет черный | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 100
4 | Провод установочный | ПуГВнг(А)-LS 1×25 | Материал изоляции: ПВХ пластикат. Материал жилы: Медь, класс гибкости 5 (многопроволочная). | Количество жил 1; Сечение кабеля 25 мм²; Напряжение 1000 В; Цвет черный | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 100
5 | Провод силовой | РКГМ‑4,0 | Материал изоляции: кремнийорганическая (силиконовая) резина; защитный слой: оплётка из стекловолокна; материал жилы: медь, многопроволочная | Количество жил 1; Сечение кабеля 4 мм²; Напряжение 660 В; | [5 empty] | ГОСТ 26445-85; ТУ 16.К80-09-90 | м. | 200
6 | Кабель сервисный | АПвЭП-СКМП 3×95/16 | Материал изоляции: сшитый полиэтилен; наружная оболочка из полиэтилена; материал жилы: алюминиевая, многопроволочная, уплотнённая, с герметизирующими элементами. | Количество жил 3; Сечение кабеля 95 мм²; сечение экрана 16 мм²; Напряжение 10 кВ; Наружный диаметр 51,0 мм; Предел прочности на растяжение 36 кН; Представляет собой готовый участок кабельной линии строительной длины на барабане со смонтированными концевыми муфтами | [5 empty] | ГОСТ 34834-2022 | м. | 200
7 | [9 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м.
8 | [9 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м.
9 | [9 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м.
10 | [9 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м.
11 | [9 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м.
12 | [9 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м.
13 | [9 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м.
14 | [9 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м.
15 | [9 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м.
16 | [9 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м.
17 | [9 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м.
18 | [9 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м.
19 | [9 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м.
20 | [9 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м.
21 | [9 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м.

## СЭС Певек
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для нужд СП АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети ЧРЭС
ОКПД2 27.32.13.143 Контрольные и специальные кабели и провода для нужд структурных подразделений АО "Чукотэнерго"
Лот № _____________________________________________
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Материал | Размер | Предложение Участника |  |  |  |  | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Количество
[5 empty] | Наименование продукции | Марка, модель, арктикул | Материал | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8
1 | Провод установочный | ПуГВнг(А)-LS 1×6 | Материал изоляции: ПВХ пластикат. Материал жилы: Медь, класс гибкости 5 (многопроволочная). | Количество жил 1; Сечение кабеля 6 мм²; Напряжение 1000 В; Цвет черный | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 100
2 | Провод установочный | ПуГВнг(А)-LS 1×10 | Материал изоляции: ПВХ пластикат. Материал жилы: Медь, класс гибкости 5 (многопроволочная). | Количество жил 1; Сечение кабеля 10 мм²; Напряжение 1000 В; Цвет черный | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 100
3 | Провод установочный | ПуГВнг(А)-LS 1×16 | Материал изоляции: ПВХ пластикат. Материал жилы: Медь, класс гибкости 5 (многопроволочная). | Количество жил 1; Сечение кабеля 16 мм²; Напряжение 1000 В; Цвет черный | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 100
4 | Провод установочный | ПуГВнг(А)-LS 1×25 | Материал изоляции: ПВХ пластикат. Материал жилы: Медь, класс гибкости 5 (многопроволочная). | Количество жил 1; Сечение кабеля 25 мм²; Напряжение 1000 В; Цвет черный | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 100

## ЭГРЭС
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для нужд СП АО "Чукотэнерго" ЭГРЭС
ОКПД2 27.32.13.143 Контрольные и специальные кабели и провода для нужд структурных подразделений АО "Чукотэнерго"
Лот № _____________________________________________
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Материал | Размер | Предложение Участника |  |  |  |  | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Количество
[5 empty] | Наименование продукции | Марка, модель, арктикул | Материал | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8
1 | Провод установочный | ПуГВнг(А)-LS 1×6 | Материал изоляции: ПВХ пластикат. Материал жилы: Медь, класс гибкости 5 (многопроволочная). | Количество жил 1; Сечение кабеля 6 мм²; Напряжение 1000 В; Цвет черный | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 100
2 | Провод установочный | ПуГВнг(А)-LS 1×10 | Материал изоляции: ПВХ пластикат. Материал жилы: Медь, класс гибкости 5 (многопроволочная). | Количество жил 1; Сечение кабеля 10 мм²; Напряжение 1000 В; Цвет черный | [5 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м. | 100
3 | [9 empty] | ГОСТ 31946-2012 | м.