ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 26.30.30, ОКПД2. 26.20.40.  Поставка коммуникационного оборудования и материалов системы сбора и обработки информации (ССОИ) для нужд Саратовского филиала

Содержание

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объёмам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

2.2. Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Заказчик | ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково. |
| --- | --- |
| Покупатель | АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер Мотальный, д. 8, помещ. ВП 31, офис С1А., Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, Саратовская обл., г. Балаково. |
| Поставщик | Поставщик. |
| ТТ | Технические требования |
| ССОИ | Системы сбора и обработки информации |
| ПО | Программное обеспечение |

1.2. Наименование закупаемой продукции

#### ОКПД2 26.30.30, ОКПД2. 26.20.40.  Поставка коммуникационного оборудования и материалов системы сбора и обработки информации (ССОИ) для нужд Саратовского филиала.

1.3. Цель использования закупаемой продукции

#### Поставка коммуникационного оборудования и материалов системы сбора и обработки информации (ССОИ) для модернизации комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС, в целях исполнения работ по договору №1300-265-2022 от 16.09.2022 г. «Модернизация комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

#### 1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1. Перечень ресурсов и услуг, предоставляемых Покупателем Поставщику:

-    складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Поставщика.

1.4.2. Услуги предоставляются без дополнительной платы со стороны Поставщика.

# 2. Требования к продукции

2.1. Требования к объёмам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка, артикул | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, до 24 SC портов или 48 LC портов, выдвижной, с полкой, черный, в комплекте: сплайс-кассета и КДЗС | NMF-RP24SC-TS-P1-1U-BK | шт. | 26 |
|  | Сплайс-кассета NIKOMAX, до 32 КДЗС, с органайзером, АБС-пластик, черная | NMF-SPL32-WO | шт. | 78 |
|  | Крышка для сплайс кассеты NIKOMAX, для NMF-SPL32-WO, черная | NMF-CVR-SPL32-BK | шт. | 78 |
|  | Оптический адаптер, SM 9/125, LC/UPC-LC/UPC, двойной, 2 шт. синий | NMF-OA2SM-LCU-LCU-2 | шт. | 372 |
|  | Оптический адаптер, SM 9/125, SC/UPC-SC/UPC, одинарный, 2 шт. синий | NMF-OA1SM-SCU-SCU-2 | шт. | 204 |
|  | Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, LC/UPC-LC/UPC, двойной, 2мм, желтый, 3м | NMF-PC2S2C2-LCU-LCU-003 | шт. | 258 |
|  | Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, SC/UPC-SC/UPC, двойной, 2мм, желтый, 1м | NMF-PC2S2C2-SCU-SCU-001 | шт. | 23 |
|  | Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, монтажный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, LC/UPC, LSZH нг(A)-HFLTx, 0.9мм, желтый, 1м, уп-ка 2шт. | NMF-PT1S2C0-LCU-XXX-001-2 | упаковка | 508 |
|  | Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, монтажный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, SC/UPC, LSZH нг(A)-HFLTx, 0.9мм, желтый, 1м, уп-ка 2шт. | NMF-PT1S2C0-SCU-XXX-001-2 | упаковка | 46 |
|  | Патч-корд для модулей QSFP+,MPO CABLE patch cord 2м, «ЭЛТЕКС» | FH-SX-MMF-MPO-UPC-OM3-02 | шт. | 6 |
|  | Термоусаживаемая гильза (КДЗС) NIKOMAX, 60мм, уп-ка 10шт. | NMF-KDZS60-10 | упаковка | 202 |
|  | Коммутационная панель NIKOMAX 19", 1U, 24 порта, Кат.6 (Класс E), 250МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, полный экран, с органайзером, металлик - гарантия: 5 лет расширенная / 25 лет системная | NMC-RP24SE2-1U-MT | шт. | 9 |
|  | Коммутационная панель NIKOMAX 19", 1U, 48 портов, Кат.6, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, полный экран, с органайзером, металлик, гарантия: 5 лет расширенная / 25 лет системная | NMC-RP48SE2-HR-1U-MT | шт. | 2 |
|  | Коммутационный шнур NIKOMAX S/FTP 4 пары, Кат.6 (Класс E), 250МГц, 2хRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, BC (чистая медь), 26AWG (7х0,165мм), LSZH нг(А)-HFLTx, серый, 2м | NMC-PC4SE55B-020-C-GY | шт. | 200 |
|  | Коммутационный шнур NIKOMAX S/FTP 4 пары, Кат.6 (Класс E), 250МГц, 2хRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, BC (чистая медь), 26AWG (7х0,165мм), LSZH нг(А)-HFLTx, серый,3м | NMC-PC4SE55B-030-C-GY | шт. | 15 |
|  | Настенный разборный шкаф TLK 19", 6U, металлическая дверь, Ш600хВ370хГ450мм, 2 пары монтажных направляющих, серый | TWC-066045-R-M-GY | шт. | 8 |
|  | Настенный разборный шкаф TLK 19", 12U, металлическая дверь, Ш600хВ636хГ600мм, 2 пары монтажных направляющих, черный | TWC-126060-R-M-BK | шт. | 1 |
|  | Настенный разборный шкаф TLK 19", 18U, металлическая дверь, Ш600хВ904хГ600мм, 2 пары монтажных направляющих, черный | TWC-186060-R-M-BK | шт. | 2 |
|  | Напольный шкаф NIKOMAX серии Lite II(TFI-R) 19", 18U, Ш600хГ800, стеклянная дверь, металлические стенки, металлическая дверь | TFI-186080-GMMM-R-GY | шт. | 1 |
|  | Напольный шкаф 19", 42U, перфорированные стенки и двери, Ш600хВ2060хГ1000мм, в разобранном виде, черный | TFA-426010-PPPP-R-BK | шт. | 6 |
|  | Вентиляторный блок для настенного шкафа 6 U | TLK-FAN2-TERM-GY | шт. | 8 |
|  | Вентиляторный блок для напольного шкафа 18 U | TLK-FAN2-TERM-I-GY | шт. | 1 |
|  | Вентиляторный блок для настенного шкафа 12 и 18 U | TLK-FAN2-TERM-BK | шт. | 3 |
|  | Вентиляторный блок для напольного шкафа 42 U | TLK-FAN4-TERM-BK | шт. | 6 |
|  | Кабель питания, 5 м | TLK-PCC10-050 |  | 68 |
|  | Кабель питания, 3 м | TLK-PCC10-030 | шт. | 74 |
|  | Кабель питания, 1,8 м | TLK-PCC10-018 | шт. | 59 |
|  | Блок электрических розеток | TLK-RSC09-MF-01-BK | шт. | 28 |
|  | Блок электрических розеток | TLK-RSC08-MTF-01-BK | шт. | 26 |
|  | Щеточные заслонки для шкафов серий TFA, TWC-R | TLK-BRSH-GY | компл. | 9 |
|  | Щеточные заслонки для шкафов серий TFA, TWC-R | TLK-BRSH-BK | компл. | 3 |
|  | Опоры регулируемые для настенных шкафов серии TWC-R, 4 шт. | TLK-WT4-M6-GY | комплект | 8 |
|  | Опоры регулируемые для настенных шкафов серии TWC-R, 4 шт. | TLK-WT4-M6-BK | комплект | 3 |
|  | Опоры регулируемые без поворотной основы для шкафов серий TFA, 4 шт. | TLK-LT4-NT | комплект | 1 |
|  | Комплект для соединения шкафов TFA, 4 шт | TLK-JC | комплект | 4 |
|  | Крепежный комплект, М6, 50 шт | TLK-FPFP-50 | упаковка | 58 |
|  | Вертикальные органайзеры, 42U | TLK-OV70-42U-BK | шт. | 24 |
|  | Вертикальные органайзеры, 18U | TLK-OV75-2-18U-I-GY | шт. | 4 |
|  | Кабельный органайзер 19", 1U, металлические кольца, глубина колец 60мм | NMC-OK600H-1U-BK-2 | шт. | 65 |
|  | Шина заземления медная горизонтальная 19" | TLK-ERH-CU | шт. | 24 |
|  | Оптический кросс 19", 2U, до 48 SC портов или 96 LC портов, серый, неукомплектованный | NMF-RP48SC-WS-ES-2U-GY | шт. | 3 |
|  | Сплайс-кассета емкостью до 32 КДЗС, c органайзером | NMF-SPL32-WO | шт. | 7 |
|  | Крышка для сплайс-кассеты | NMF-CVR-SPL32-BK | шт. | 7 |
|  | Коннектор под витую пару, самозажимной, экранированный, категории 6, 100 шт. | NMC-RJ88RZ50SE3-T-100 | упаковка | 1 |
|  | Настенная розетка экранированная, кат.6, 1 порт | NMC-WO1SE2-FT-ST-WT | шт. | 15 |
|  | In-liner Aero Миниколонна распределительная алюминиевая, 0.5м, цвет черный, RAL 7021 | 19553 | шт. | 8 |

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | С даты подписания договора | Не позднее 45 (сорок пять) календарных дней с даты подписания договора |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1-46 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):

Поставка коммуникационного оборудования и материалов системы сбора и обработки информации (ССОИ) для нужд Саратовского филиала.

| № п/п | Наименование параметра | Требование Покупателя | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | -//- |
|  | Наименование | Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, до 24 SC портов или 48 LC портов, выдвижной, с полкой, черный, в комплекте: сплайс-кассета и КДЗС |  | - |
|  | Марка, артикул | NMF-RP24SC-TS-P1-1U-BK |  |  |
|  | Наименование | Сплайс-кассета NIKOMAX, до 32 КДЗС, с органайзером, АБС-пластик, черная |  | - |
|  | Марка, артикул | NMF-SPL32-WO |  |  |
|  | Наименование | Крышка для сплайс кассеты NIKOMAX, для NMF-SPL32-WO, черная |  | - |
|  | Марка, артикул | NMF-CVR-SPL32-BK |  |  |
|  | Наименование | Оптический адаптер, SM 9/125, LC/UPC-LC/UPC, двойной, 2 шт. синий |  | - |
|  | Марка, артикул | NMF-OA2SM-LCU-LCU-2 |  |  |
|  | Наименование | Оптический адаптер, SM 9/125, SC/UPC-SC/UPC, одинарный, 2 шт. синий |  | _ |
|  | Марка, артикул | NMF-OA1SM-SCU-SCU-2 |  |  |
|  | Наименование | Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, LC/UPC-LC/UPC, двойной, 2мм, желтый, 3м |  | - |
|  | Марка, артикул | NMF-PC2S2C2-LCU-LCU-003 |  |  |
|  | Наименование | Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, SC/UPC-SC/UPC, двойной, 2мм, желтый, 1м |  | - |
|  | Марка, артикул | NMF-PC2S2C2-SCU-SCU-001 |  |  |
|  | Наименование | Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, монтажный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, LC/UPC, LSZH нг(A)-HFLTx, 0.9мм, желтый, 1м, уп-ка 2шт. |  | - |
|  | Марка, артикул | NMF-PT1S2C0-LCU-XXX-001-2 |  |  |
|  | Наименование | Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, монтажный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, SC/UPC, LSZH нг(A)-HFLTx, 0.9мм, желтый, 1м, уп-ка 2шт. |  | - |
|  | Марка, артикул | NMF-PT1S2C0-SCU-XXX-001-2 |  |  |
|  | Наименование | Патч-корд для модулей QSFP+,MPO CABLE patch cord 2м, «ЭЛТЕКС» |  |  |
|  | Марка, артикул | FH-SX-MMF-MPO-UPC-OM3-02 |  |  |
|  | Наименование | Термоусаживаемая гильза (КДЗС) NIKOMAX, 60мм, уп-ка 10шт. |  | - |
|  | Марка, артикул | NMF-KDZS60-10 |  |  |
|  | Наименование | Коммутационная панель NIKOMAX 19", 1U, 24 порта, Кат.6 (Класс E), 250МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, полный экран, с органайзером, металлик |  |  |
|  | Марка, артикул | NMC-RP24SE2-1U-MT |  |  |
|  | Наименование | Коммутационная панель NIKOMAX 19", 1U, 48 портов, Кат.6, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, полный экран, с органайзером, металлик |  | - |
|  | Марка, артикул | NMC-RP48SE2-HR-1U-MT |  |  |
|  | Наименование | Коммутационный шнур NIKOMAX S/FTP 4 пары, Кат.6 (Класс E), 250МГц, 2хRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, BC (чистая медь), 26AWG (7х0,165мм), LSZH нг(А)-HFLTx, серый, 2м |  | - |
|  | Марка, артикул | NMC-PC4SE55B-020-C-GY |  |  |
|  | Наименование | Коммутационный шнур NIKOMAX S/FTP 4 пары, Кат.6 (Класс E), 250МГц, 2хRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, BC (чистая медь), 26AWG (7х0,165мм), LSZH нг(А)-HFLTx, серый,3м |  | - |
|  | Марка, артикул | NMC-PC4SE55B-030-C-GY |  |  |
|  | Наименование | Настенный разборный шкаф TLK 19", 6U, металлическая дверь, Ш600хВ370хГ450мм, 2 пары монтажных направляющих, серый |  | - |
|  | Марка, артикул | TWC-066045-R-M-GY |  |  |
|  | Наименование | Настенный разборный шкаф TLK 19", 12U, металлическая дверь, Ш600хВ636хГ600мм, 2 пары монтажных направляющих, черный |  | - |
|  | Марка, артикул | TWC-126060-R-M-BK |  |  |
|  | Наименование | Настенный разборный шкаф TLK 19", 18U, металлическая дверь, Ш600хВ904хГ600мм, 2 пары монтажных направляющих, черный |  | - |
|  | Марка, артикул | TWC-186060-R-M-BK |  |  |
|  | Наименование | Напольный шкаф NIKOMAX серии Lite II(TFI-R) 19", 18U, Ш600хГ800, стеклянная дверь, металлические стенки, ме-таллическая дверь |  |  |
|  | Марка, артикул | TFI-186080-GMMM-R-GY |  |  |
|  | Наименование | Напольный шкаф 19", 42U, перфорированные стенки и двери, Ш600хВ2060хГ1000мм, в разобранном виде, черный |  | - |
|  | Марка, артикул | TFA-426010-PPPP-R-BK |  |  |
|  | Наименование | Вентиляторный блок для настенного шкафа 6 U |  | - |
|  | Марка, артикул | TLK-FAN2-TERM-GY |  |  |
|  | Наименование | Вентиляторный блок для напольного шкафа 18 U |  |  |
|  | Марка, артикул | TLK-FAN2-TERM-I-GY |  |  |
|  | Наименование | Вентиляторный блок для настенного шкафа 12 и 18 U |  | - |
|  | Марка, артикул | TLK-FAN2-TERM-BK |  |  |
|  | Наименование | Вентиляторный блок для напольного шкафа 42 U |  | - |
|  | Марка, артикул | TLK-FAN4-TERM-BK |  |  |
|  | Наименование | Кабель питания, 5 м |  |  |
|  | Марка, артикул | TLK-PCC10-050 |  |  |
|  | Наименование | Кабель питания, 3 м |  | - |
|  | Марка, артикул | TLK-PCC10-030 |  |  |
|  | Наименование | Кабель питания, 1,8 м |  | - |
|  | Марка, артикул | TLK-PCC10-018 |  |  |
|  | Наименование | Блок электрических розеток |  | - |
|  | Марка, артикул | TLK-RSC09-MF-01-BK |  |  |
|  | Наименование | Блок электрических розеток |  |  |
|  | Марка, артикул | TLK-RSC08-MTF-01-BK |  |  |
|  | Наименование | Щеточные заслонки для шкафов серий TFA, TWC-R |  | - |
|  | Марка, артикул | TLK-BRSH-GY |  |  |
|  | Наименование | Щеточные заслонки для шкафов серий TFA, TWC-R |  | - |
|  | Марка, артикул | TLK-BRSH-BK |  |  |
|  | Наименование | Опоры регулируемые для настенных шкафов серии TWC-R, 4 шт. |  | - |
|  | Марка, артикул | TLK-WT4-M6-GY |  |  |
|  | Наименование | Опоры регулируемые для настенных шкафов серии TWC-R, 4 шт. |  | - |
|  | Марка, артикул | TLK-WT4-M6-BK |  |  |
|  | Наименование | Опоры регулируемые без поворотной основы для шкафов серий TFA, 4 шт. |  | - |
|  | Марка, артикул | TLK-LT4-NT |  |  |
|  | Наименование | Комплект для соединения шкафов TFA, 4 шт |  | - |
|  | Марка, артикул | TLK-JC |  |  |
|  | Наименование | Крепежный комплект, М6, 50 шт |  | - |
|  | Марка, артикул | TLK-FPFP-50 |  |  |
|  | Наименование | Вертикальные органайзеры, 42U |  | - |
|  | Марка, артикул | TLK-OV70-42U-BK |  |  |
|  | Наименование | Вертикальные органайзеры, 18U |  | - |
|  | Марка, артикул | TLK-OV75-2-18U-I-GY |  |  |
|  | Наименование | Кабельный органайзер 19", 1U, металлические кольца, глубина колец 60мм |  | - |
|  | Марка, артикул | NMC-OK600H-1U-BK-2 |  |  |
|  | Наименование | Шина заземления медная горизонтальная 19" |  | - |
|  | Марка, артикул | TLK-ERH-CU |  |  |
|  | Наименование | Оптический кросс 19", 2U, до 48 SC портов или 96 LC портов, серый, неукомплектованный |  | - |
|  | Марка, артикул | NMF-RP48SC-WS-ES-2U-GY |  |  |
|  | Наименование | Сплайс-кассета емкостью до 32 КДЗС, c органайзером |  | - |
|  | Марка, артикул | NMF-SPL32-WO |  |  |
|  | Наименование | Крышка для сплайс-кассеты |  | - |
|  | Марка, артикул | NMF-CVR-SPL32-BK |  |  |
|  | Наименование | Коннектор под витую пару, самозажимной, экранированный, категории 6, 100 шт. |  | - |
|  | Марка, артикул | NMC-RJ88RZ50SE3-T-100 |  |  |
|  | Наименование | Настенная розетка экранированная, кат.6, 1 порт |  | - |
|  | Марка, артикул | NMC-WO1SE2-FT-ST-WT |  |  |
|  | Наименование | In-liner Aero Миниколонна распределительная алюминиевая, 0.5м, цвет черный, RAL 7021 |  | - |
|  | Марка, артикул | 19553 |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- |
| 2.1 | Место поставки | Саратовский филиал АО «Гидроремонт – ВКК», РФ, 413865, Саратовская обл., г. Балаково, Заовражная 48. |  | - |
| 2.2 | Поставка | 1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. 2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки. 3. Поставщик должен обеспечить поставку, разгрузку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами 4. Поставка производится в город Балаково в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени). 5. Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка: не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки 4. Автотранспорт: с обязательной верхней разгрузкой. |  | - |
|  | Маркировка | На каждой упаковке полное наименование и количество продукции, транспортировочная маркировка. Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат. |  | - |
| 2.3 | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочными образцами, свободная от прав третьих лиц. |  | - |
| 3 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- |
| 3.1. | Условия гарантийных обязательств | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  | - |
| 3.2. | Гарантийный срок | На продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции. |  | - |
| 4 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с Продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом: - накладная по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) в 2 (двух) экз.; - - товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.; - технические паспорта на русском языке в 1 экз.; - руководства(инструкция) по эксплуатации на русском языке в 1 экз.; - сертификат соответствия для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (Постановление Правительства от 22.12.2021 №2425) в 1 экз.; - сертификат происхождения; - гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика в 1 экз.; |  | - |
| 4.2. | Комплектация единицы продукции | Поставка продукции выполняется в таком объеме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных комплектующих, расходных материалов и изделий. |  | - |
| 5 | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- |
| 5.1. | Дополнительные требования к продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, год выпуска — не ранее 2025 года. Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования. Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |  | - |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.

3.2	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.