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1. Общие сведения.
1.1 Обозначения и сокращения 
	ТТ
	Технические требования



1.2 Наименование закупаемой продукции 
«ОКПД2 26.30.11.190 Поставка материалов на содержание и эксплуатацию оборудования АСУ ТП»

1.3 Цель использования закупаемой продукции
Цель: Приобретение продукции (МТР) производится в целях замены комплектующих частей оборудования, выработавших свой срок службы, а также выполнения, специалистами участка ВУ АСУТП, работ по техническому обслуживанию оборудования.
Задача: Основной задачей приобретения данной продукции является обеспечение бесперебойной работы серверного, контроллерного, сетевого оборудования автоматизированных систем управления и устройств вывода информации автоматизированных рабочих мест станции. 

1.4 Существующее положение
В настоящее время срок работы комплектующих частей сетевого, серверного и контроллерного оборудования автоматизированных систем управления исчерпал свой ресурс работы, и нуждается в замене. ЗИП участка ВУ АСУТП требует постоянного пополнения.
В настоящий момент в Филиале ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» находится в эксплуатации оборудование, с которым совместимы только оригинальные материально-технические ресурсы производителя. В связи с вышеизложенным, поставка некоторых позиций не подразумевает эквивалента¹, так как данные позиции являются элементом законченного устройства и обладают уникальными параметрами и характеристиками.

1.5 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).
- Продукция поставляется одной партией.
- Переход права собственности и риска случайной гибели продукции происходит в момент передачи продукции Покупателю (подписание товарной накладной ТОРГ-12).











[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]2.1 Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Элемент питания 3.6 В
	Tadiran SL-760/S AA Standard или эквивалент
	шт.
	100

	2. 
	Модуль ввода
	SM 331, 6ES7331-7PF01-0AB0
	шт.
	3

	3. 
	Оптический модуль связи
	OLM/G12, 6GK1503-3CB00
	шт.
	2

	4. 
	Блок питания 
	PS405 10A, 6ES7405-0KR02-0AA0
	шт.
	3

	5. 
	Накопитель информации
	[bookmark: _Hlk222389512]WD Blue [WD5000AZLX]
или эквивалент
	шт.
	15

	6. 
	Блок питания 
	Chieftec GPA-600S 600W или эквивалент
	шт.
	2

	7. 
	Модуль памяти
	Гравитон SDR-16G4-UDM01(UDIMM DDR4), ЕЦРТ.467522.005 или эквивалент
	шт.
	4

	8. 
	Модуль памяти
	Гравитон SDR-16G4-USDM01 (SODIMM DDR4), ЕЦРТ.467522.003-01 или эквивалент
	шт.
	4



[bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]2.1.2 Требования к срокам поставки продукции.
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Элемент питания 3.6 В
	


С даты подписания договора


	


До 28.11.2027 г.


	2. 
	Модуль ввода
	
	

	3. 
	Оптический модуль связи
	
	

	4. 
	Блок питания 
	
	

	5. 
	Накопитель информации
	
	

	6. 
	Блок питания
	
	

	7. 
	Модуль памяти
	
	

	8. 
	Модуль памяти
	
	



4

[bookmark: _Toc754465812][bookmark: _Toc46743511]2.2 Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc754465811]Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): Элемент питания 3.6 В Tadiran SL-760/S AA Standard или эквивалент¹
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), обязательные параметры эквивалентности

	-//-
	-//-

	1.1
	Типоразмер
	АА (без выводов)
	Согласие с требованием
	-

	1.2
	Емкость 
	2200 мАч
	Согласие с требованием
	-

	1.3
	Напряжение
	3.6 В
	Согласие с требованием
	-

	1.4
	Тип 
	литий-тионил-хлорид
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	2.1
	Рабочие условия эксплуатации

	Температура окружающей среды: -55…+85 °С
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	3.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329
	Согласие с требованием
	

	3.2
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	3.3
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	3.4
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	4.1
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 5 лет
	согласие с требованием
	-

	4.2
	Наработка на отказ, не менее
	40000 ч
	согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию 

	-//-
	-//-

	5.1
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12
	Согласие с требованием
	

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	6.1
	Комплект поставки
	Элемент питания  
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-

	7.1
	Дополнительные требования к продукции
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	Согласие с требованием
	-

	7.2
	Дополнительные требования к стоимости продукции
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	Согласие с требованием
	-

	7.3
	Применение эквивалентов закупаемой продукции
	В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое.
	Согласие с требованием
	-

	8.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	8.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции 

	Поставляемая продукция должна соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. №1875.
	Согласие с требованием
	-



[bookmark: _Toc754465821][bookmark: _Toc513396981][bookmark: _Toc7544658111][bookmark: _Toc754465813]Таблица 4. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1.1): Модуль ввода SM 331, 6ES7331-7PF01-0AB0
Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком. Допускается поставка типа/марки товара этого же производителя версии выше, указанной в позиция № 2 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции», с полным соответствием требований к техническим и функциональным характеристикам Таблицы 4.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели
	-//-
	-//-

	1.1
	Номинальное значение (пост. ток)
	24 V
	Согласие с требованием
	-

	1.2
	Число аналоговых входов
	8
	Согласие с требованием
	-

	1.3
	Нормальная рассеиваемая мощность
	4,6 W
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам 
	-//-
	Согласие с требованием

	2.1
	 Габариты
	 40х125х102 мм
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	3.1
	Рабочие условия эксплуатации

	Температура окружающей среды: -0…+60 °С
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	4.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329
	Согласие с требованием
	-

	4.2
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	4.3
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	4.4
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	5.1
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 5 лет
	Согласие с требованием
	-

	5.2
	Наработка на отказ, не менее
	40000 ч
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-

	6.1
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12
	Согласие с требованием
	-

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	7.1
	Комплект поставки
	Модуль ввода, Паспорт, гарантийный талон
	Согласие с требованием
	-

	8.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-

	8.1
	Дополнительные требования к продукции
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	Согласие с требованием
	-

	8.2
	Дополнительные требования к стоимости продукции
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	Согласие с требованием
	-

















Таблица 5. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 3 Таблицы 1.1): Оптический модуль связи (Артикул OLM 6GK1503-3CB0)
Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком. Допускается поставка типа/марки товара этого же производителя версии выше, указанной в позиция № 3 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции», с полным соответствием требований к техническим и функциональным характеристикам Таблицы 5.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1
	Скорость передачи Profibus
	12 Mbit/s
	Согласие с требованием
	-

	1.2
	Количество электрических соединений 
тип 9-контактное гнездо Sub-D
	1
	Согласие с требованием
	-

	1.3
	Количество оптических соединений
	2
	Согласие с требованием
	-

	1.4
	Дальность передачи по оптоволокну
	0 ... 3 км
	Согласие с требованием
	-

	1.5
	рабочее напряжение 
	=24B
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам 
	-//-
	-//-

	2.1
	 Габариты
	 39.5х112х74.5 мм
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	3.1
	Рабочие условия эксплуатации

	Температура окружающей среды: 0…+60 °С
	Согласие с требованием
	-

	3.2
	Степень защиты IP 
	IP40
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	4.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329
	Согласие с требованием
	

	4.2
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	4.3
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	4.4
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-

	5.1
	Наработка на отказ, не менее
	40000 ч
	Согласие с требованием
	-

	5.2
	Срок эксплуатации до списания, не менее
	10 лет
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-

	6.1
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12
	Согласие с требованием
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	7.1
	Комплект поставки
	Оптический модуль связи Паспорт, гарантийный талон
	Согласие с требованием
	-

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	8.1
	Дополнительные требования к продукции
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	Согласие с требованием
	-

	8.2
	Дополнительные требования к стоимости продукции
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	Согласие с требованием
	-














Таблица 6. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 4 Таблицы 1.1): Блок питания PS405 10A, 6ES7405-0KR02-0AA0
Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком. Допускается поставка типа/марки товара этого же производителя версии выше, указанной в позиция № 4 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции», с полным соответствием требований к техническим и функциональным характеристикам Таблицы 6.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	2. 1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1
	Напряжение
	=24,48,60В
	Согласие с требованием
	-

	1.2
	Буферная батарея
	2 x 3,6 В / 2,2 ампер-час
	Согласие с требованием
	-

	1.3
	Вид выходного напряжения
	DC
	Согласие с требованием
	-

	1.4
	Потребляемая активная мощность
	95 W
	Согласие с требованием
	-

	1.5
	Защита от короткого замыкания
	Да
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам 
	-//-
	-//-

	2.1
	 Габариты
	 50х290х217 мм
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	3.1
	Рабочие условия эксплуатации

	Температура окружающей среды: 0…+60 °С
	Согласие с требованием
	-

	3.2
	Степень защиты IP 
	IP40
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	4.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329
	Согласие с требованием
	

	4.2
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	4.3
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	4.4
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-

	5.1
	Наработка на отказ, не менее
	40000 ч
	Согласие с требованием
	-

	5.2
	Срок эксплуатации до списания, не менее
	10 лет
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-

	6.1
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12
	Согласие с требованием
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	7.1
	Комплект поставки
	Оптический модуль связи Паспорт, гарантийный талон
	Согласие с требованием
	-

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	8.1
	Дополнительные требования к продукции
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	Согласие с требованием
	-

	8.2
	Дополнительные требования к стоимости продукции
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	Согласие с требованием
	-



















Таблица 7. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 5 Таблицы 1.1): Накопитель информации WD Blue [WD5000AZLX] или эквивалент¹
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), обязательные параметры эквивалентности
	-//-
	-//-

	1.1
	Объем
	0,5 TB
	Согласие с требованием
	-

	1.2
	Интерфейс
	SATA III
	Согласие с требованием
	-

	1.3
	Скорость вращения шпинделя
	7200 об/мин
	Согласие с требованием
	-

	1.4
	Форм-фактор
	3,5”
	Согласие с требованием
	-

	1.5
	Пропускная способность интерфейса
	6 Гбит/с
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	2.1
	Рабочие условия эксплуатации

	Температура окружающей среды: +5…+60 °С
	Согласие с требованием
	-

	2.2
	Влажность при эксплуатации
	от 5 до 95%
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	3.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329
	Согласие с требованием
	

	3.2
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	3.3
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	3.4
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-

	4.1
	Наработка на отказ, не менее
	500000 ч
	Согласие с требованием
	-

	4.2
	Срок эксплуатации до списания, не менее
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-

	5.1
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12
	Согласие с требованием
	

	6.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	6.1
	Дополнительные требования к продукции
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	Согласие с требованием
	-

	6.2
	Дополнительные требования к стоимости продукции
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	Согласие с требованием
	-

	6.3
	Применение эквивалентов закупаемой продукции
	В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое.
	Согласие с требованием
	

	7.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	7.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции 

	Поставляемая продукция должна соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. №1875.
	Согласие с требованием
	-




Таблица 8. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 6 Таблицы 1.1): Блок питания Chieftec GPA-600S 600W или эквивалент¹ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	2. 1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), обязательные параметры эквивалентности
	-//-
	-//-

	1.1
	Мощность
	600 Вт
	Согласие с требованием
	-

	1.2
	Основной разъем питания
	20+4 pin
	Согласие с требованием
	-

	1.3
	Разъемы для питания процессора
	4+4 pin
	Согласие с требованием
	-

	1.4
	Форм-фактор
	ATX
	Согласие с требованием
	-

	1.5
	КПД
	80%
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	2.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329
	Согласие с требованием
	

	2.2
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	2.3
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	2.4
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-

	3.1
	Срок эксплуатации до списания, не менее
	2 лет
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-

	4.1
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12
	Согласие с требованием
	

	5.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	5.1
	Дополнительные требования к продукции
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	Согласие с требованием
	-

	5.2
	Дополнительные требования к стоимости продукции
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	Согласие с требованием
	-

	5.3

	Применение эквивалентов закупаемой продукции
	В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое.
	Согласие с требованием
	

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	6.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции 

	Поставляемая продукция должна соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. №1875.
	Согласие с требованием
	-




Таблица 9. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 7 Таблицы 1.1): Оперативная память Гравитон SDR-16G4-UDM01, ЕЦРТ.467522.005 или эквивалент¹
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	3. 1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), обязательные параметры эквивалентности
	-//-
	-//-

	1.1
	Объем одного модуля памяти
	16 ГБ
	Согласие с требованием
	-

	1.2
	Тактовая частота
	3200 МГц
	Согласие с требованием
	-

	1.3
	ECC-память
	Нет
	Согласие с требованием
	-

	1.4
	Тип памяти
	UDIMM DDR4
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	2.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329
	Согласие с требованием
	

	2.2
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	2.3
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	2.4
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-

	3.1
	Срок эксплуатации до списания, не менее
	5 лет
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-

	4.1
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12
	Согласие с требованием
	

	5.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	5.1
	Дополнительные требования к продукции
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	Согласие с требованием
	-

	5.2
	Дополнительные требования к стоимости продукции
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	Согласие с требованием
	-

	5.3
	Применение эквивалентов закупаемой продукции
	В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое.
	Согласие с требованием
	

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	6.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции 

	Поставляемая продукция должна соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. №1875.
	Согласие с требованием
	-



Таблица 10. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 8 Таблицы 1.1): Оперативная память Гравитон SDR-16G4-USDM01, ЕЦРТ.467522.003-01 или эквивалент¹
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	4. 1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), обязательные параметры эквивалентности
	-//-
	-//-

	1.1
	Объем одного модуля памяти
	16 ГБ
	Согласие с требованием
	-

	1.2
	Тактовая частота
	3200 МГц
	Согласие с требованием
	-

	1.3
	ECC-память
	Нет
	Согласие с требованием
	-

	1.4
	Тип памяти
	SODIMM DDR4
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	2.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329
	Согласие с требованием
	

	2.2
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-

	2.3
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-

	2.4
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-

	3.1
	Срок эксплуатации до списания, не менее
	5 лет
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-

	4.1
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12
	Согласие с требованием
	

	5.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	5.1
	Дополнительные требования к продукции
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	Согласие с требованием
	-

	5.2
	Дополнительные требования к стоимости продукции
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	Согласие с требованием
	-

	5.3
	Применение эквивалентов закупаемой продукции
	В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое.
	Согласие с требованием
	

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	6.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции 

	Поставляемая продукция должна соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. №1875.
	Согласие с требованием
	-
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