Приложение к Условиям процедуры Мониторинг Рынка

2026 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 26.30.11.190

Поставка материалов на содержание и эксплуатацию оборудования АСУ ТП

Оглавление

Общие сведения…………..…..………………………………………………………..…………….....3

1.1 Обозначения и сокращения	3

1.2 Наименование закупаемой продукции	3

1.3 Цель использования закупаемой продукции	3

1.4 Существующее положение.	3

1.5 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).	3

2. Требование к продукции	…4

2.1 Требования к объемам и срокам поставки	…4

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции	…4

2.2 Требования к качеству продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………. ……..……...42

1. Общие сведения.

1.1 Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |

1.2 Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 26.30.11.190 Поставка материалов на содержание и эксплуатацию оборудования АСУ ТП»

1.3 Цель использования закупаемой продукции

Цель: Приобретение продукции (МТР) производится в целях замены комплектующих частей оборудования, выработавших свой срок службы, а также выполнения, специалистами участка ВУ АСУТП, работ по техническому обслуживанию оборудования.

Задача: Основной задачей приобретения данной продукции является обеспечение бесперебойной работы серверного, контроллерного, сетевого оборудования автоматизированных систем управления и устройств вывода информации автоматизированных рабочих мест станции.

1.4 Существующее положение

В настоящее время срок работы комплектующих частей сетевого, серверного и контроллерного оборудования автоматизированных систем управления исчерпал свой ресурс работы, и нуждается в замене. ЗИП участка ВУ АСУТП требует постоянного пополнения.

В настоящий момент в Филиале ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» находится в эксплуатации оборудование, с которым совместимы только оригинальные материально-технические ресурсы производителя. В связи с вышеизложенным, поставка некоторых позиций не подразумевает эквивалента¹, так как данные позиции являются элементом законченного устройства и обладают уникальными параметрами и характеристиками.

1.5 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).

- Продукция поставляется одной партией.

- Переход права собственности и риска случайной гибели продукции происходит в момент передачи продукции Покупателю (подписание товарной накладной ТОРГ-12).

2. Требования к продукции

2.1 Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Элемент питания 3.6 В | Tadiran SL-760/S AA Standard или эквивалент | шт. | 100 |
|  | Модуль ввода | SM 331, 6ES7331-7PF01-0AB0 | шт. | 3 |
|  | Оптический модуль связи | OLM/G12, 6GK1503-3CB00 | шт. | 2 |
|  | Блок питания | PS405 10A, 6ES7405-0KR02-0AA0 | шт. | 3 |
|  | Накопитель информации | WD Blue [WD5000AZLX] или эквивалент | шт. | 15 |
|  | Блок питания | Chieftec GPA-600S 600W или эквивалент | шт. | 2 |
|  | Модуль памяти | Гравитон SDR-16G4-UDM01(UDIMM DDR4), ЕЦРТ.467522.005 или эквивалент | шт. | 4 |
|  | Модуль памяти | Гравитон SDR-16G4-USDM01 (SODIMM DDR4), ЕЦРТ.467522.003-01 или эквивалент | шт. | 4 |

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции.

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Элемент питания 3.6 В | С даты подписания договора | До 28.11.2027 г. |
|  | Модуль ввода |  |  |
|  | Оптический модуль связи |  |  |
|  | Блок питания |  |  |
|  | Накопитель информации |  |  |
|  | Блок питания |  |  |
|  | Модуль памяти |  |  |
|  | Модуль памяти |  |  |

#### 2.2 Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): Элемент питания 3.6 В Tadiran SL-760/S AA Standard или эквивалент¹

| № п/п |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), обязательные параметры эквивалентности |  | -//- | -//- |
| 1.1 |  | Типоразмер | АА (без выводов) | Согласие с требованием | - |
| 1.2 |  | Емкость | 2200 мАч | Согласие с требованием | - |
| 1.3 |  | Напряжение | 3.6 В | Согласие с требованием | - |
| 1.4 |  | Тип | литий-тионил-хлорид | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Рабочие условия эксплуатации |  | Температура окружающей среды: -55…+85 °С | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 | Согласие с требованием |  |
| 3.2 | Транспортировка и упаковка оборудования |  | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 3.3 | Информация о дате и времени поставки |  | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 3.4 | Доставка оборудования |  | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Срок эксплуатации до списания |  | Не менее 5 лет | согласие с требованием | - - |
| 4.2 | Наработка на отказ, не менее |  | 40000 ч | согласие с требованием | - - |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- |
| 5.1 | Срок гарантии поставщика |  | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 | Согласие с требованием |  |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- |
| 6.1 | Комплект поставки |  | Элемент питания | Согласие с требованием | - |
| 7. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- |
| 7.1 | Дополнительные требования к продукции |  | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием | - |
| 7.2 | Дополнительные требования к стоимости продукции |  | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. | Согласие с требованием | - |
| 7.3 | Применение эквивалентов закупаемой продукции |  | В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое. | Согласие с требованием | - |
| 8. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 8.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции |  | Поставляемая продукция должна соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. №1875. | Согласие с требованием | - |

# Таблица 4. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1.1): Модуль ввода SM 331, 6ES7331-7PF01-0AB0

Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком. Допускается поставка типа/марки товара этого же производителя версии выше, указанной в позиция № 2 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции», с полным соответствием требований к техническим и функциональным характеристикам Таблицы 4.

| № п/п |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- |
| 1.1 |  | Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | Согласие с требованием | - |
| 1.2 |  | Число аналоговых входов | 8 | Согласие с требованием | - |
| 1.3 |  | Нормальная рассеиваемая мощность | 4,6 W | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | Согласие с требованием |
| 2.1 | Габариты |  | 40х125х102 мм | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Рабочие условия эксплуатации |  | Температура окружающей среды: -0…+60 °С | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 | Согласие с требованием | - |
| 4.2 | Транспортировка и упаковка оборудования |  | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 4.3 | Информация о дате и времени поставки |  | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 4.4 | Доставка оборудования |  | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  | -//- | -//- |
| 5.1 | Срок эксплуатации до списания |  | Не менее 5 лет | Согласие с требованием | - - |
| 5.2 | Наработка на отказ, не менее |  | 40000 ч | Согласие с требованием | - - |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- |
| 6.1 | Срок гарантии поставщика |  | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- |
| 7.1 | Комплект поставки |  | Модуль ввода, Паспорт, гарантийный талон | Согласие с требованием | - |
| 8. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- |
| 8.1 | Дополнительные требования к продукции |  | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием | - |
| 8.2 | Дополнительные требования к стоимости продукции |  | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. | Согласие с требованием | - |

Таблица 5. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 3 Таблицы 1.1): Оптический модуль связи (Артикул OLM 6GK1503-3CB0)

Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком. Допускается поставка типа/марки товара этого же производителя версии выше, указанной в позиция № 3 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции», с полным соответствием требований к техническим и функциональным характеристикам Таблицы 5.

| № п/п |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1. |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1 |  | Скорость передачи Profibus | 12 Mbit/s | Согласие с требованием | - |
| 1.2 |  | Количество электрических соединений тип 9-контактное гнездо Sub-D | 1 | Согласие с требованием | - |
| 1.3 | Количество оптических соединений |  | 2 | Согласие с требованием | - |
| 1.4 | Дальность передачи по оптоволокну |  | 0 ... 3 км | Согласие с требованием | - |
| 1.5 | рабочее напряжение |  | =24B | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Габариты |  | 39.5х112х74.5 мм | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Рабочие условия эксплуатации |  | Температура окружающей среды: 0…+60 °С | Согласие с требованием | - |
| 3.2 | Степень защиты IP |  | IP40 | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 | Согласие с требованием |  |
| 4.2 | Транспортировка и упаковка оборудования |  | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - - |
| 4.3 | Информация о дате и времени поставки |  | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - - |
| 4.4 | Доставка оборудования |  | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - - |
| 5. | Требования к экономическим параметрам |  |  | -//- | -//- |
| 5.1 | Наработка на отказ, не менее |  | 40000 ч | Согласие с требованием | - |
| 5.2 | Срок эксплуатации до списания, не менее |  | 10 лет | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- |
| 6.1 | Срок гарантии поставщика |  | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 | Согласие с требованием |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- |
| 7.1 | Комплект поставки |  | Оптический модуль связи Паспорт, гарантийный талон | Согласие с требованием | - |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  | -//- | -//- |
| 8.1 | Дополнительные требования к продукции |  | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием | - |
| 8.2 | Дополнительные требования к стоимости продукции |  | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. | Согласие с требованием | - |

Таблица 6. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 4 Таблицы 1.1): Блок питания PS405 10A, 6ES7405-0KR02-0AA0

Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком. Допускается поставка типа/марки товара этого же производителя версии выше, указанной в позиция № 4 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции», с полным соответствием требований к техническим и функциональным характеристикам Таблицы 6.

| № п/п |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1. |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1 |  | Напряжение | =24,48,60В | Согласие с требованием | - |
| 1.2 |  | Буферная батарея | 2 x 3,6 В / 2,2 ампер-час | Согласие с требованием | - |
| 1.3 | Вид выходного напряжения |  | DC | Согласие с требованием | - |
| 1.4 | Потребляемая активная мощность |  | 95 W | Согласие с требованием | - |
| 1.5 | Защита от короткого замыкания |  | Да | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Габариты |  | 50х290х217 мм | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Рабочие условия эксплуатации |  | Температура окружающей среды: 0…+60 °С | Согласие с требованием | - |
| 3.2 | Степень защиты IP |  | IP40 | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 | Согласие с требованием |  |
| 4.2 | Транспортировка и упаковка оборудования |  | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - - |
| 4.3 | Информация о дате и времени поставки |  | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - - |
| 4.4 | Доставка оборудования |  | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - - |
| 5. | Требования к экономическим параметрам |  |  | -//- | -//- |
| 5.1 | Наработка на отказ, не менее |  | 40000 ч | Согласие с требованием | - |
| 5.2 | Срок эксплуатации до списания, не менее |  | 10 лет | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- |
| 6.1 | Срок гарантии поставщика |  | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 | Согласие с требованием |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- |
| 7.1 | Комплект поставки |  | Оптический модуль связи Паспорт, гарантийный талон | Согласие с требованием | - |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  | -//- | -//- |
| 8.1 | Дополнительные требования к продукции |  | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием | - |
| 8.2 | Дополнительные требования к стоимости продукции |  | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. | Согласие с требованием | - |

Таблица 7. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 5 Таблицы 1.1): Накопитель информации WD Blue [WD5000AZLX] или эквивалент¹

| № п/п |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1. |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), обязательные параметры эквивалентности |  | -//- | -//- |
| 1.1 |  | Объем | 0,5 TB | Согласие с требованием | - |
| 1.2 |  | Интерфейс | SATA III | Согласие с требованием | - |
| 1.3 | Скорость вращения шпинделя |  | 7200 об/мин | Согласие с требованием | - |
| 1.4 | Форм-фактор |  | 3,5” | Согласие с требованием | - |
| 1.5 | Пропускная способность интерфейса |  | 6 Гбит/с | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Рабочие условия эксплуатации |  | Температура окружающей среды: +5…+60 °С | Согласие с требованием | - |
| 2.2 | Влажность при эксплуатации |  | от 5 до 95% | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 | Согласие с требованием |  |
| 3.2 | Транспортировка и упаковка оборудования |  | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - - |
| 3.3 | Информация о дате и времени поставки |  | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - - |
| 3.4 | Доставка оборудования |  | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - - |
| 4. | Требования к экономическим параметрам |  |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Наработка на отказ, не менее |  | 500000 ч | Согласие с требованием | - |
| 4.2 | Срок эксплуатации до списания, не менее |  | Не менее 3 лет | Согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- |
| 5.1 | Срок гарантии поставщика |  | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 | Согласие с требованием |  |
| 6. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  | -//- | -//- |
| 6.1 | Дополнительные требования к продукции |  | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием | - |
| 6.2 | Дополнительные требования к стоимости продукции |  | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. | Согласие с требованием | - |
| 6.3 | Применение эквивалентов закупаемой продукции |  | В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое. | Согласие с требованием |  |
| 7. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 7.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции |  | Поставляемая продукция должна соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. №1875. | Согласие с требованием | - |

Таблица 8. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 6 Таблицы 1.1): Блок питания Chieftec GPA-600S 600W или эквивалент¹

| № п/п |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1. |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), обязательные параметры эквивалентности |  | -//- | -//- |
| 1.1 |  | Мощность | 600 Вт | Согласие с требованием | - |
| 1.2 |  | Основной разъем питания | 20+4 pin | Согласие с требованием | - |
| 1.3 | Разъемы для питания процессора |  | 4+4 pin | Согласие с требованием | - |
| 1.4 | Форм-фактор |  | ATX | Согласие с требованием | - |
| 1.5 | КПД |  | 80% | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 | Согласие с требованием |  |
| 2.2 | Транспортировка и упаковка оборудования |  | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - - |
| 2.3 | Информация о дате и времени поставки |  | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - - |
| 2.4 | Доставка оборудования |  | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - - |
| 3. | Требования к экономическим параметрам |  |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок эксплуатации до списания, не менее |  | 2 лет | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Срок гарантии поставщика |  | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 | Согласие с требованием |  |
| 5. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  | -//- | -//- |
| 5.1 | Дополнительные требования к продукции |  | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием | - |
| 5.2 | Дополнительные требования к стоимости продукции |  | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. | Согласие с требованием | - |
| 5.3 | Применение эквивалентов закупаемой продукции |  | В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое. | Согласие с требованием |  |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 6.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции |  | Поставляемая продукция должна соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. №1875. | Согласие с требованием | - |

Таблица 9. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 7 Таблицы 1.1): Оперативная память Гравитон SDR-16G4-UDM01, ЕЦРТ.467522.005 или эквивалент¹

| № п/п |  | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| - 1. |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), обязательные параметры эквивалентности |  |  | -//- | -//- |
| 1.1 |  | Объем одного модуля памяти |  | 16 ГБ | Согласие с требованием | - |
| 1.2 |  | Тактовая частота |  | 3200 МГц | Согласие с требованием | - |
| 1.3 | ECC-память |  |  | Нет | Согласие с требованием | - |
| 1.4 | Тип памяти |  |  | UDIMM DDR4 | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки |  |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 | Согласие с требованием |  |
| 2.2 | Транспортировка и упаковка оборудования |  |  | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - - |
| 2.3 | Информация о дате и времени поставки |  |  | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - - |
| 2.4 | Доставка оборудования |  |  | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - - |
| 3. | Требования к экономическим параметрам |  |  |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок эксплуатации до списания, не менее |  |  | 5 лет | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Срок гарантии поставщика |  |  | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 | Согласие с требованием |  |
| 5. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  | -//- | -//- |
| 5.1 | Дополнительные требования к продукции |  |  | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием | - |
| 5.2 | Дополнительные требования к стоимости продукции |  |  | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. | Согласие с требованием | - |
| 5.3 | Применение эквивалентов закупаемой продукции |  |  | В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое. | Согласие с требованием |  |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции |  | Поставляемая продукция должна соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. №1875. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 10. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 8 Таблицы 1.1): Оперативная память Гравитон SDR-16G4-USDM01, ЕЦРТ.467522.003-01 или эквивалент¹

| № п/п |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1. |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), обязательные параметры эквивалентности |  | -//- | -//- |
| 1.1 |  | Объем одного модуля памяти | 16 ГБ | Согласие с требованием | - |
| 1.2 |  | Тактовая частота | 3200 МГц | Согласие с требованием | - |
| 1.3 | ECC-память |  | Нет | Согласие с требованием | - |
| 1.4 | Тип памяти |  | SODIMM DDR4 | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 | Согласие с требованием |  |
| 2.2 | Транспортировка и упаковка оборудования |  | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - - |
| 2.3 | Информация о дате и времени поставки |  | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - - |
| 2.4 | Доставка оборудования |  | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - - |
| 3. | Требования к экономическим параметрам |  |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок эксплуатации до списания, не менее |  | 5 лет | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Срок гарантии поставщика |  | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 | Согласие с требованием |  |
| 5. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  | -//- | -//- |
| 5.1 | Дополнительные требования к продукции |  | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием | - |
| 5.2 | Дополнительные требования к стоимости продукции |  | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. | Согласие с требованием | - |
| 5.3 | Применение эквивалентов закупаемой продукции |  | В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое. | Согласие с требованием |  |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 6.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции |  | Поставляемая продукция должна соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. №1875. | Согласие с требованием | - |