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О предоставлении ТКП




Уважаемый руководитель!

	Прошу Вас предоставить технико-коммерческое предложение на поставку в 2027 году оборудования согласно приложению (с учетом затрат на доставку и разгрузку на складе заказчика в г. Балаково). 
	По техническим вопросам контактное лицо: Степанов Алексей Сергеевич — (8453) 49 53 74.

	Приложение: по тексту — на 1 л. в 1 экз.



Директор								                  Л.В. Одинцова













Степанов Алексей Сергеевич
8(8453) 495-374

					Приложение к письму 
от____________________
№____________________
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								Вид оборудования		Наименование оборудования/материала
(указывается в соответствии с ГОСТ и дополнительными техническими характеристиками)		Класс напряжения		Ед. изм.
(шт., компл.)
		Потребность 

								силовые трансформаторы		ТДНС-16000/35, Ун-Д11,  ГОСТ Р 52719-2007		35/10		шт		1

								силовые трансформаторы		ТДЦ-80000/35, Ун-Д11, ГОСТ Р 52719-2007		35/10		шт		1

								силовые трансформаторы		ТРДЦ-320000/220, Ун/Д11/Д11, ГОСТ Р 52719-2007		242/10,5/10,5		шт		1

								высоковольтные выключатели		Колонковый вакуумный 35 — 50/4000, ГОСТ Р 52565, ГОСТ 18397		35		шт		1

								высоковольтные разъединители		Разъединитель горизонтально-поворотный 35 — 32/80/2500, ГОСТ 52726-2007, ГОСТ 1516.3-96		35		компл.		1

								трансформаторы тока		Трансформаторы тока 35 — 40-100-2000/5, ГОСТ 7746-2015		35		шт		3

								высоковольтные выключатели		Колонковый элегазовый 220 — 50/2500, ГОСТ 687-78/ГОСТ 52565-2006, ГОСТ 15150-69		220		шт		1

								трансформаторы тока		Трансформаторы тока элегазовые 220 — 50-125-2000/1, ГОСТ 7746-2015		220		шт		3

								трансформаторы напряжения		Трансформаторы напряжения емкостные 220,  ГОСТ 1983-2015		220		шт		3

								высоковольтные выключатели		Колонковый элегазовый 500 — 50/4000, ГОСТ 687-78/ГОСТ 52565-2006, ГОСТ 15150-69		500		компл.		1

								высоковольтные разъединители		Разъединитель горизонтально-поворотный 500 — 63/160/3150, ГОСТ 52726-2007, ГОСТ 1516.3-96		500		компл.		1

								трансформаторы тока		Трансформаторы тока элегазовые 500 — 63-160-3000/1, ГОСТ 7746-2015		500		шт		3

								трансформаторы напряжения		Трансформаторы напряжения емкостные 500,  ГОСТ 1983-2015		500		шт		3
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Вид оборудования Потребность 

силовые трансформаторы 35/10 шт 1

силовые трансформаторы 35/10 шт 1

силовые трансформаторы 242/10,5/10,5 шт 1

35 шт 1

35 компл. 1

трансформаторы тока 35 шт 3

220 шт 1

трансформаторы тока 220 шт 3

220 шт 3

500 компл. 1

500 компл. 1

трансформаторы тока 500 шт 3

500 шт 3

Наименование 

оборудования/материала

(указывается в соответствии с 

ГОСТ и дополнительными 

техническими 

характеристиками)

Класс 

напряжения

Ед. изм.

(шт., компл.)

ТДНС-16000/35, Ун-Д11,  ГОСТ 

Р 52719-2007

ТДЦ-80000/35, Ун-Д11, ГОСТ Р 

52719-2007

ТРДЦ-320000/220, Ун/Д11/Д11, 

ГОСТ Р 52719-2007

высоковольтные 

выключатели

Колонковый вакуумный 35 — 

50/4000, ГОСТ Р 52565, ГОСТ 

18397

высоковольтные 

разъединители

Разъединитель горизонтально-

поворотный 35 — 32/80/2500, 

ГОСТ 52726-2007, ГОСТ 1516.3-

96

Трансформаторы тока 35 — 40-

100-2000/5, ГОСТ 7746-2015

высоковольтные 

выключатели

Колонковый элегазовый 220 — 

50/2500, ГОСТ 687-78/ГОСТ 

52565-2006, ГОСТ 15150-69

Трансформаторы тока 

элегазовые 220 — 50-125-2000/1, 

ГОСТ 7746-2015

трансформаторы 

напряжения

Трансформаторы напряжения 

емкостные 220,  ГОСТ 1983-2015

высоковольтные 

выключатели

Колонковый элегазовый 500 — 

50/4000, ГОСТ 687-78/ГОСТ 

52565-2006, ГОСТ 15150-69

высоковольтные 

разъединители

Разъединитель горизонтально-

поворотный 500 — 63/160/3150, 

ГОСТ 52726-2007, ГОСТ 1516.3-

96

Трансформаторы тока 

элегазовые 500 — 63-160-3000/1, 

ГОСТ 7746-2015

трансформаторы 

напряжения

Трансформаторы напряжения 

емкостные 500,  ГОСТ 1983-2015


