
Приложение № 3
 к Техническим требованиям


Перечень МТР Подрядчика
к Работам по ремонту арматуры сетевой воды машинного зала Газомоторной ТЭЦ

	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Упорный подшипник (Trustbearing(LA51) №32001
	шт.
	2

	2
	Плавающая втулка (Floating bush (LA51) №32103
	шт.
	2

	3
	Плавающая втулка турбинной стороны (Floating bush TE) №34103
	шт.
	2

	4
	Поршневое кольцо (Piston ring) №25003
	шт.
	4

	5
	Уплотнение (Gasket) №42024
	шт.
	6

	
	Стопорная шайба (Locking washer) №51003
	шт.
	40

	
	Уплотнительное кольцо (Gasket ring) №32003
	шт.
	2

	
	Уплотнительное кольцо (Gasket ring) №34003
	шт.
	2

	
	О-образное уплотнительное кольцо (O-ring gasket) №42025
	шт.
	2

	
	О-образное уплотнительное кольцо (O-ring gasket) №42023
	шт.
	6

	
	Шестигранный болт (Hex headed screw) №51002
	шт.
	24

	
	Шестигранный болт (Hex headed screw) №51005
	шт.
	16
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