Приложение № 3

к Техническим требованиям

Перечень МТР Подрядчика

к Работам по ремонту арматуры сетевой воды машинного зала Газомоторной ТЭЦ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Упорный подшипник (Trustbearing(LA51) №32001 | шт. | 2 |
| 2 | - Плавающая втулка (Floating bush (LA51) №32103 | шт. | 2 |
| 3 | - Плавающая втулка турбинной стороны (Floating bush TE) №34103 | шт. | 2 |
| 4 | - Поршневое кольцо (Piston ring) №25003 | шт. | 4 |
| 5 | - Уплотнение (Gasket) №42024 | шт. | 6 |
|  | - Стопорная шайба (Locking washer) №51003 | шт. | 40 |
|  | - Уплотнительное кольцо (Gasket ring) №32003 | шт. | 2 |
|  | - Уплотнительное кольцо (Gasket ring) №34003 | шт. | 2 |
|  | - О-образное уплотнительное кольцо (O-ring gasket) №42025 | шт. | 2 |
|  | - О-образное уплотнительное кольцо (O-ring gasket) №42023 | шт. | 6 |
|  | - Шестигранный болт (Hex headed screw) №51002 | шт. | 24 |
|  | - Шестигранный болт (Hex headed screw) №51005 | шт. | 16 |