Технические требования

«ОКПД2 33.12.11.000. Ремонт 2-х картриджей турбокомпрессоров

Лот

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения ……………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Обозначения и сокращения …………………………………………………………… | 3 |
| 1.2 | Наименование закупаемой продукции ……………………………………………… | 4 |
| 1.3 | Цель выполнения работ ……………………………………………………………… | 4 |
| 1.4 | Существующее положение …………………………………………………………… | 4 |
|  | Таблица 1. Перечень объектов Заказчика | 4 |
| 2. | Требования к продукции …………………………………………………………… | 5 |
|  | Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ …………………………….. | 5 |
|  | Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ …………………………… | 5 |
| 3 | 3. Требования к качеству работ ……………………………………………………. |  |
|  | Таблица 4. Требования к качеству работ …………………………………………. |  |
| 4. | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки ………… | 10 |
| 5. | Приложения …………………………………………………………………………… | 11 |

1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| ГГУ | Газогенераторная установка |
| --- | --- |
| ТК | Турбокомпрессор |
| МТР | Материально-технические ресурсы (материалы, оборудование, запасные части, детали, комплектующие изделия, и иные товары) |
| НТД | Нормативный технический документ |
| ОТ | Охрана труда |
| ТБ | Техника безопасности |
| ТТ | Техническое требование |

1.2. Наименование закупаемой продукции

Ремонт 2-х картриджей турбокомпрессоров.

1.3. Цель выполнения работ

Целью работы является выполнение регламента производителя, предупреждения повреждений и обеспечения надёжной эксплуатации основного оборудования – газогенераторных установок. Газомоторной ТЭЦ.

1.4. Существующее положение

1.4.1. Ремонт 2-х картриджей турбокомпрессоров (далее – Работы).

1.4.2. Основание проведения закупки: Годовая комплексная программа закупок АО «Чукотэнерго» на 2027 г.

1.4.3. Место выполнения Работ: в сервисном центре/мастерской Подрядчика.

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт 2-х картриджей турбокомпрессоров | Газомоторная ТЭЦ (г. Анадырь) Российская Федерация, Чукотский автономный округ, ул. Рультытегина, 37-Б | газогенераторные установки | Эксплуатирующая организация – ООО «Теплоэнергосервис ДКМ». Арендатор – АО «Чукотэнерго» |

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Заказчик предоставляет Подрядчику на этапе исполнения договора:

- 2 (два) картриджа турбокомпрессоров ABB Turbo Systems Ltd модель VTC254-14.

1.6. Иные требования и сведения общего характера

1.6.1. Работы выполняются в сервисном центре/мастерской Подрядчика.

1.6.2. Заказчик обеспечивает доставку деталей к месту выполнения работ по адресу расположения Подрядчика и их возврат за свой счёт.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ремонт двух картриджей турбокомпрессоров ABB Turbo Systems Ltd модель VTC254-14: - разборка, дефектовка, очистка, замена изношенных элементов с использованием стандартного сервисного комплекта запасных частей, сборка, балансировка. | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |  |

2.1.2. Требования к срокам выполнению работ.

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг) | Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) | Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ремонт 2-х картриджей турбокомпрессоров | С даты, следующей за датой заключения Договора | В течение 304 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора |

3. Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): ремонт 2-х картриджей турбокомпрессоров

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы выполнить в соответствии с настоящим техническим требованием, действующими законодательными нормативно-техническими и руководящими документами и нормативными документами производителя оборудования – компании АВВ. | Согласие с требованиями | ### - |  |
| 1.2. | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1. | Организационно-технические мероприятия | После заключения Договора Заказчик: - организует отправку подлежащих ремонту 2-х картриджей турбокомпрессоров в сервисный центр/мастерскую Заказчика; - назначает ответственных представителей для участия во входном контроле изделия и опробования его в работе после ремонта. После получения картриджей турбокомпрессоров Подрядчик: - выполняет разборку картриджа с составлением Акта дефектации, в котором указывает все выявленные дефекты и рекомендации по их устранению; к акту дефектации Подрядчик прикладывает фотографии дефектных узлов; - направляет на согласование Заказчику уточненный перечень и стоимость запасных частей, требуемых для ремонта. | Согласие с требованиями | ### - |  |
| 1.3. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.1. | Требования к используемым МТР | Подрядчик использует в процессе выполнения Работ собственные МТР, необходимые для ремонта картриджей турбокомпрессоров. Все вновь установленные детали (запасные части) должны быть: - новыми и не использованными ранее, изготовленными в 2025-2026 гг. | Согласие с требованиями | ### - |  |
| 1.3.2. | Требования к инструменту, оборудованию (станки, приспособления), измерительные приборы | Подрядчик использует в процессе выполнения Работ собственные инструменты и оборудование. | Согласие с требованиями | ### - |  |
| 1.3.3. | Требования к контрольно- измерительному инструменту и приборам | Подрядчик использует в процессе выполнения Работ собственные контрольно-измерительные инструменты и приборы | Согласие с требованиями | ### - |  |
| 1.4. | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.4.1. | Контроль качества используемых МТР | Ответственность за качество используемых МТР несет Подрядчик | Согласие с требованиями | ### - |  |
| 1.4.2. | Контроль качества работ | Ответственность за качество выполнения работ на весь период ремонта несет Подрядчик. | Согласие с требованиями | ### - |  |
| 1.5. | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.5.1. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Подрядчик должен обладать опытом, ресурсными, финансовыми и материально-техническими возможностями. Подрядчик должен иметь квалифицированных специалистов, имеющих опыт выполнения аналогичных работ по ремонту картриджей турбокомпрессоров АВВ. | Согласие с требованиями. | - |  |
| 1.6. | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.6.1. | Требования к безопасности выполняемых работ | Ответственность за безопасность выполнения работ и охрану труда на весь период ремонта несет Подрядчик. | Согласие с требованиями | - |  |
| 1.6.2. | Средства индивидуальной защиты персонала | Ответственность за применение средств индивидуальной защиты на весь период ремонта несет Подрядчик. | Согласие с требованиями | - |  |
| 2. | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.1. | Результат работ | Результатом выполненных работ должно являться: - выполнение Подрядчиком заданного объема работ в договорные сроки; - обеспечение работоспособности картриджей турбокомпрессоров во всем диапазоне нагрузок двигателей газо-генераторных установок. | Согласие с требованиями | ### - |  |
| 2.2. | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- | ### -//- | -//- |
| 2.2.1. | Гарантируемые эксплуатационные показатели | Давление наддувочного воздуха 230 кПа с установленными отремонтированными картриджами турбокомпрессоров при работе ГГУ с номинальной мощностью. | Согласие с требованиями | ### - |  |
| 2.3. | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.3.1. | Входной контроль | Контроль представителями Заказчика полученных после ремонта картриджей турбокомпрессоров с составлением Акта входного контроля, включающего в себя: - визуальный контроль; - замер величин осевого и радиального зазоров. | Согласие с требованиями | ### - |  |
| 2.3.2. | Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик обязан передать Заказчику: - исполнительную документацию о выполненных работах (акт дефектации с фотоотчетом и технический отчет о выполненных работах); - акт выполненных работ; - счет и счет-фактуру. В случае непредоставления Заказчику комплекта исполнительной (отчетной) документации, Акт о приемке выполненных работ, Заказчиком возвращаются Подрядчику без рассмотрения и подписания. | Согласие с требованиями | ### - |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1.1. | Требования к гарантийным срокам | Гарантийный срок качества выполненных работ составляет не менее 6 (шести) месяцев и начинает исчисляться с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. | Согласие с требованиями | - |  |
| 4. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1.1. | ### Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. | Согласие с требованиями | ### - |  |

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».

Требования при формировании коммерческого предложения участника:

В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

5. Приложения:

#### Приложение № 1 – Ведомость объемов работ.

#### Приложение № 2 – Перечень приемо-сдаточной и исполнительной (отчетной) документации.

#### Приложение № 3 – Перечень Материально-технических ресурсов Подрядчика.