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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54646395]1. Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54646396]1.1. Обозначения и сокращения
	ГГУ
	Газогенераторная установка

	ТК
	Турбокомпрессор

	МТР
	Материально-технические ресурсы (материалы, оборудование, запасные части, детали, комплектующие изделия, и иные товары)

	НТД
	Нормативный технический документ

	ОТ
	Охрана труда

	ТБ
	Техника безопасности

	ТТ
	Техническое требование




[bookmark: _Toc46743506]

[bookmark: _Toc54646397]1.2. Наименование закупаемой продукции
Ремонт 2-х картриджей турбокомпрессоров. 
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54646398]1.3. Цель выполнения работ
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54646399]Целью работы является выполнение регламента производителя, предупреждения повреждений и обеспечения надёжной эксплуатации основного оборудования – газогенераторных установок. Газомоторной ТЭЦ.
1.4. Существующее положение
1.4.1. Ремонт 2-х картриджей турбокомпрессоров (далее – Работы).  
1.4.2. Основание проведения закупки: Годовая комплексная программа закупок АО «Чукотэнерго» на 2027 г. 
1.4.3. Место выполнения Работ: в сервисном центре/мастерской Подрядчика.
[bookmark: _Toc54646400]Таблица 1. Перечень объектов Заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Ремонт 2-х картриджей турбокомпрессоров 
	Газомоторная ТЭЦ
(г. Анадырь)
Российская Федерация, Чукотский автономный округ, ул. Рультытегина, 37-Б
	газогенераторные установки 
	Эксплуатирующая организация – ООО «Теплоэнергосервис ДКМ».
Арендатор – АО «Чукотэнерго»


[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc54646401][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Toc130308199][bookmark: _Toc54646402][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]1.5.1. Заказчик предоставляет Подрядчику на этапе исполнения договора: 
- 2 (два) картриджа турбокомпрессоров ABB Turbo Systems Ltd модель VTC254-14.

[bookmark: _Toc130308200]1.6. Иные требования и сведения общего характера 
1.6.1. Работы выполняются в сервисном центре/мастерской Подрядчика.
1.6.2. Заказчик обеспечивает доставку деталей к месту выполнения работ по адресу расположения Подрядчика и их возврат за свой счёт. 
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54646403]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc54646404]2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc54646405]2.1.1. Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54646406]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	[bookmark: _Hlk126939849]1.
	Ремонт двух картриджей турбокомпрессоров ABB Turbo Systems Ltd модель VTC254-14:
- разборка, дефектовка, очистка, замена изношенных элементов с использованием стандартного сервисного комплекта запасных частей, сборка, балансировка.
	В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям)


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54646407]
[bookmark: _Toc130308206]2.1.2. Требования к срокам выполнению работ.
Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг)
	Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)
	Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Ремонт 2-х картриджей турбокомпрессоров 
	С даты, следующей за датой заключения Договора 
	 В течение 304 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора 
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[bookmark: _Toc50125131]
[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54646410]3. Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): ремонт 2-х картриджей турбокомпрессоров
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Работы выполнить в соответствии с настоящим техническим требованием, действующими законодательными нормативно-техническими и руководящими документами и нормативными документами производителя оборудования – компании АВВ.
	Согласие с требованиями
	[bookmark: _Toc130308211]-
	

	1.2.
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Организационно-технические мероприятия

	После заключения Договора Заказчик:
- организует отправку подлежащих ремонту 2-х картриджей турбокомпрессоров в сервисный центр/мастерскую Заказчика;
 - назначает ответственных представителей для участия во входном контроле изделия и опробования его в работе после ремонта.
После получения картриджей турбокомпрессоров Подрядчик:
- выполняет разборку картриджа с составлением Акта дефектации, в котором указывает все выявленные дефекты и рекомендации по их устранению; к акту дефектации Подрядчик прикладывает фотографии дефектных узлов;
- направляет на согласование Заказчику уточненный перечень и стоимость запасных частей, требуемых для ремонта.
	Согласие с требованиями
	[bookmark: _Toc130308212]-
	

	1.3.
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	[bookmark: _Toc130308214]-//-
	-//-

	1.3.1.
	Требования к используемым МТР
	Подрядчик использует в процессе выполнения Работ собственные МТР, необходимые для ремонта картриджей турбокомпрессоров. 
Все вновь установленные детали (запасные части) должны быть:
- новыми и не использованными ранее, изготовленными в 2025-2026 гг.
	Согласие с требованиями
	[bookmark: _Toc130308216]-
	

	1.3.2.
	Требования к инструменту, оборудованию (станки, приспособления), измерительные приборы  
	Подрядчик использует в процессе выполнения Работ собственные инструменты и оборудование.
	Согласие с требованиями
	-
	

	1.3.3.
	Требования к контрольно- измерительному инструменту и приборам
	Подрядчик использует в процессе выполнения Работ собственные контрольно-измерительные инструменты и приборы
	Согласие с требованиями
	-
	

	1.4.
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	[bookmark: _Toc130308220]-//-
	-//-

	1.4.1.
	Контроль качества используемых МТР
	Ответственность за качество используемых МТР несет Подрядчик 
	Согласие с требованиями
	[bookmark: _Toc130308222]-
	

	1.4.2.
	Контроль качества работ
	Ответственность за качество выполнения работ на весь период ремонта несет Подрядчик.
	Согласие с требованиями
	-
	

	1.5.
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ

	Подрядчик должен обладать опытом, ресурсными, финансовыми и материально-техническими возможностями.
Подрядчик должен иметь квалифицированных специалистов, имеющих опыт выполнения аналогичных работ по ремонту картриджей турбокомпрессоров АВВ.
	Согласие с требованиями.
	-
	

	1.6.
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Ответственность за безопасность выполнения работ и охрану труда на весь период ремонта несет Подрядчик.
	Согласие с требованиями
	-
	

	1.6.2.
	Средства индивидуальной защиты персонала
	Ответственность за применение средств индивидуальной защиты на весь период ремонта несет Подрядчик.
	Согласие с требованиями
	-
	

	2.
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1.
	Результат работ
	Результатом выполненных работ должно являться:
- выполнение Подрядчиком заданного объема работ в договорные сроки;
- обеспечение работоспособности картриджей турбокомпрессоров во всем диапазоне нагрузок двигателей газо-генераторных установок.
	Согласие с требованиями
	-
	

	2.2.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1.
	Гарантируемые эксплуатационные показатели
	Давление наддувочного воздуха 230 кПа с установленными отремонтированными картриджами турбокомпрессоров при работе ГГУ с номинальной мощностью.  
	Согласие с требованиями
	-
	

	2.3.
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1.
	Входной контроль
	Контроль представителями Заказчика полученных после ремонта картриджей турбокомпрессоров с составлением Акта входного контроля, включающего в себя:
- визуальный контроль;
- замер величин осевого и радиального зазоров.
	Согласие с требованиями
	-
	

	2.3.2.
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ
	Подрядчик обязан передать Заказчику:
- исполнительную документацию о выполненных работах (акт дефектации с фотоотчетом и технический отчет о выполненных работах);
- акт выполненных работ;
- счет и счет-фактуру.
В случае непредоставления Заказчику комплекта исполнительной (отчетной) документации, Акт о приемке выполненных работ, Заказчиком возвращаются Подрядчику без рассмотрения и подписания.
	Согласие с требованиями
	-
	

	3.
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1.
	Требования к гарантийным срокам
	Гарантийный срок качества выполненных работ составляет не менее 6 (шести) месяцев и начинает исчисляться с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
	Согласие с требованиями
	-
	

	4.
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1.
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
	Согласие с требованиями
	-
	



[bookmark: _Toc54279845][bookmark: _Toc54618152][bookmark: _Toc54643138][bookmark: _Toc54970216][bookmark: _Toc130308224][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».
Требования при формировании коммерческого предложения участника:
В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. 



[bookmark: _Toc54646413][bookmark: _Toc130308225]5. Приложения:
[bookmark: _Toc130308226]Приложение № 1 – Ведомость объемов работ.
[bookmark: _Toc130308227]Приложение № 2 – Перечень приемо-сдаточной и исполнительной (отчетной) документации.
[bookmark: _Toc130308229]Приложение № 3 – Перечень Материально-технических ресурсов Подрядчика.

