Приложение № 1

к Техническому требованию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт генераторов ст. №1-5

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол - во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж переднего и заднего подшипников генератора с расцепкой полумуфты генератора и двигателя | шт. | 5 |
| 2 | Монтаж переднего и заднего подшипников генератора, сцепка полумуфты | шт. | 5 |
| 3 | Центровка генератора и двигателя | шт. | 5 |