Приложение № 1
 к Техническому требованию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Ремонт генераторов ст. №1-5

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол - во

	1
	2
	3
	4

	1
	Демонтаж переднего и заднего подшипников генератора с расцепкой полумуфты генератора и двигателя
	шт.
	5
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	Монтаж переднего и заднего подшипников генератора, сцепка полумуфты
	шт.
	5

	3
	Центровка генератора и двигателя
	шт.
	5



	

