Приложение № 2 к

Техническим требованиям

Перечень исполнительной документации

к Работам по ремонту генераторов ст. №1-5 Газомоторной ТЭЦ *

| № п/п | Наименование документа | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реестр исполнительной документации | Заказчик, Подрядчик |
| 2 | Приказы о назначении ответственных лиц | Заказчик, Подрядчик |
| 3 | Ведомость планируемых работ | Заказчик, Подрядчик |
| 4 | Ведомость оборудования и материалов к планируемым работам | Заказчик, Подрядчик |
| 5 | Утвержденный состав бригад по численности, квалификации и профессиям, квалификационные удостоверения | Подрядчик |
| 6 | Результаты входного контроля оборудования и материалов | Заказчик, Подрядчик |
| 7 | Акты выполнения монтажных работ и центровки оборудования | Подрядчик |
| 8 | Акт ввода в эксплуатацию после ремонта | Заказчик, Подрядчик |
| 9 | Акт выполненных работ по форме КС-2 | Подрядчик |
| 10 | Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 | Подрядчик |
| 11 | Фотоматериалы до ремонта и после выполнения ремонтных работ | Заказчик, Подрядчик |

* Перечень исполнительной документации является открытым и может корректироваться по согласованию Заказчика и Подрядчика.