Приложение № 3

к Техническим требованиям

Перечень материалов поставки Подрядчика

к Работам по ремонту генераторов ст. №1-5 Газомоторной ТЭЦ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - передний подшипник генератора с уплотнениями | шт. | 5 |
| 2 | - задний подшипник генератора с уплотнениями | шт. | 5 |
| 3 | - расходные материалы для монтажных работ | комплект | 5 |
| 4 | - регулировочные прокладки под лапы генератора | комплект | 10 |