
Приложение № 3
 к Техническим требованиям


Перечень материалов поставки Подрядчика
к Работам по ремонту генераторов ст. №1-5 Газомоторной ТЭЦ

	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	передний подшипник генератора с уплотнениями
	шт.
	5

	2
	задний подшипник генератора с уплотнениями
	шт.
	5

	3 
	расходные материалы для монтажных работ
	комплект
	5

	4
	[bookmark: _GoBack]регулировочные прокладки под лапы генератора 
	комплект
	10





	
