Технические требования

Поставка пластины резиновой и набивки для нужд филиала

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	11

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | технические требования |
| --- | --- |
| СТО | стандарт отраслевой |
| РО | радиально осевая |
| ГЭС | гидравлическая электростанция |
| ТО | технической обслуживание |
| ПАО «РусГидро» | публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» |
| НМЦ | начальная максимальная цена |
| НДС | налог на добавленную стоимость |

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка для замены резинового уплотнения вала турбин:

- для уплотнения вала турбин Аушигерской ГЭС и Кашхатау ГЭС

  - Цель использования закупаемой продукции

Поставка запасных частей для восстановления работоспособности резинового уплотнения вала турбин Аушигерской ГЭС и Кашхатау ГЭС филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал» (далее – Филиал).

  - Существующее положение

- Аушигерская ГЭС установленной мощностью 60 МВт введена в эксплуатацию в 2002 году. На ГЭС установлены три гидротурбины типа РО-115/872ж-В-170. Уплотнение вала крепится к крышке турбины и препятствует проникновению воды из проточной части в крышку турбины. Установлено уплотнение вала манжетное двухрядное.

- Кашхатау ГЭС установленной мощностью 65,1 МВт введена в эксплуатацию в 2010 году. На ГЭС установлены три гидротурбины типа РО 180/1128-В-170.Уплотнение вала крепится к крышке турбины и препятствует проникновению воды из проточной части в крышку турбины. Установлено уплотнение вала манжетное двухрядное.

Основание на закупку: Среднесрочная Производственная программа ТО 2026-2031 гг. Филиала.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Применение законодательства о национальном режиме | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.1 | Пластина резиновая техническая 1Н-I-АМС-С 6мм рулонная 1000ммх3000мм ГОСТ 7338-90 | кг | Преимущество Российской продукции | 200 |
| 1.1.2 | Пластина резиновая техническая 1Н-I-АМС-С 5мм рулонная 1000мм х 3000мм ГОСТ 7338-90 | кг | Преимущество Российской продукции | 200 |
| 1.1.3 | Набивка Графлекс Н1400 25х25мм | кг | Преимущество Российской продукции | 60 |
| 1.1.4 | Набивка Графитекс 571 18х18хмм | кг | Преимущество Российской продукции | 20 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Пластина резиновая техническая 1Н-I-АМС-С-6мм рулонная 1000мм х 3000мм ГОСТ 7338-90 | с даты подписания договора | Не позднее 30.11..2026г |
|  | Пластина резиновая техническая 1Н-I-АМС-С-5мм рулонная 1000мм х 3000мм ГОСТ 7338-90 | с даты подписания договора | Не позднее 30.11.2026г |
|  | Набивка Графлекс Н1400 25х25мм | с даты подписания договора | Не позднее 30.11.2026г |
|  | Набивка Графитекс 571 18х18хмм | с даты подписания договора | Не позднее 30.11.2026г |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Пластина резиновая техническая ГОСТ 7338-90 Аушигерской ГЭС и Кашхатау ГЭС |  |  |  |  |
|  | Класс пластины | 1 | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Неформовая | Н | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Резиновая пластина | I | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Атмосферомаслостойкая | АМС | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Средняя твёрдость | С | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Толщина пластины, мм | 6 | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Нормативный документ, по которому она изготовлена | ГОСТ 7338-90 | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Пластина резиновая техническая ГОСТ 7338-90 Аушигерской ГЭС и Кашхатау ГЭС |  |  |  |  |
| 2.1 | Класс пластины | 1 | Указание технических характеристик |  |  |
| 2.2 | Неформовая | Н | Указание технических характеристик |  |  |
| 2.3 | Резиновая пластина | I | Указание технических характеристик |  |  |
| 2.4 | Атмосферомаслостойкая | АМС | Указание технических характеристик |  |  |
| 2.5 | Средняя твёрдость | С | Указание технических характеристик |  |  |
| 2.6 | Толщина пластины, мм | 5 | Указание технических характеристик |  |  |
| 2.7 | Нормативный документ, по которому она изготовлена | ГОСТ 7338-90 | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с поставляемой продукцией | - Техническая документация на поставленные изделия – паспорт и сертификат (бумажный вид) – 1 экз. - Техническая документация на поставленные изделия – паспорт и сертификат (электронный вид) – 1 экз. - Паспорта на изделие, сертификаты на использованные материалы (бумажный вид) – 1 экз. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки (склад Заказчика) | КБР, Чегемский район, 9 км ж/д станции «Нартан», Производственно-строительная база филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал». |  |  |  |
| 3.2. | Требование к упаковке и доставке | - Поставляемая продукция должна быть упакована и защищена надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должен гарантировать, что продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. - Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки. - Поставляемая продукция должна быть доставлена в промаркированных ящиках, способных выдержать длительное хранение (в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 и ГОСТ 15150-69). - Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. - Поставка производится на склад Заказчика. - Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат. - Поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной. - Наличие страховки грузов до места доставки всего поставляемого оборудования от утери, от порчи; - Поставщик гарантирует замену утерянного, поврежденного при транспортировке или выбракованного при первичном осмотре оборудования. Стоимость страховки грузов до места |  |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | Общие требования к участникам закупки | Участвовать в закупке может юридическое / физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько юридических / физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического / физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции | Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме в соответствии с требованием столбца 4 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» настоящих технических требований, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Поставщик должен предоставить технико-коммерческое предложение, спецификацию поставляемого оборудования соответствующее следующей форме:

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие