Технические требования

ОКПД2 71.12.35.120 Выполнение инженерных изысканий на объектах

филиала АО «ДРСК» "Амурские ЭС",

лот №4165.1

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Обозначения и сокращения |  |
| 1.2. | Наименование закупаемых работ | 3 |
| 1.3. | Цель выполнения работ | 3 |
| 1.4. | Существующие положения | 3 |
| 2 | Требования к работам | 4 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам выполнения работ | 4 |
| 2.1.1 | Требования к перечню и объему работ | 4 |
|  | Таблица 1. Перечень и объем выполняемых работ | 4 |
| 2.1.2 | Требования к срокам работ выполнения работ | 5 |
|  | Таблица 2. Требования к срокам выполнения работ | 5 |
| 2.2. | Требования к качеству работ | 6 |
|  | Таблица 3. Требования к качеству работ | 6 |
| 3 | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 7 |
| 4 | Приложения | 7 |

- 1. Общие сведения

  - Обозначения и сокращения:

| ВЛ | Воздушная линия |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| Ед.изм. | единица измерения |
| ЗУ | земельный участок |
| ИРД | исходно-разрешительная документация |
| кВ | единица измерения напряжения киловольт |
| кВт | единица измерения мощности киловатт |
| КЛ | кабельная линия |
| Кол-во | количество |
| ЛСР | локальный сметный расчет |
| ЛЭП | линия электропередач |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| ПД | Проектная документация |
| ПОТЭЭУ | Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок |
| ПС | подстанция |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РФ | Российская Федерация; |
| СП | Свод правил |
| СПиП | Строительные нормы и правила |
| СРО | саморегулируемая организация |
| ТП | Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт |
| ТТ | Технические требования |
| ТУ | Технические условия |
| шт. | единица измерения в штуках |
| ЭПУ | Энерго-принимающее устройство |
| КВЛ | Кабельно-воздушная линия |

  - Наименование закупаемой работ

ОКПД2 71.12.35.120 Выполнение инженерных изысканий на объектах филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС».

  - Цель выполнения работ

Выполнение инженерных изысканий на объектах,  расположенных на территории обслуживания   филиала "Амурские электрические сети" (Таблица 1).

Выполнение топографического плана трассы ЛЭП в масштабе 1:500 в том числе в цифровой форме, с указанием координат проектируемых опор, углов КЛ, мест установки ТП, существующих коммуникаций и инженерных сооружений (в том числе подземных), ширина съемки – 50 м.

Подготовка поперечного профиля по оси трассы КЛ с нанесением всех существующих водоотводных сооружений (кюветов, нагорных и водоотводных канав, дренажных сооружений и др.), а также конструкции пересечения в неискаженном масштабе  (горизонтальный – 1:100, вертикальный – 1:100).

1.4. Существующие положениям

1.4.1. Вид деятельности в отношении которой выполняются работы — геодезические изыскания в рамках осуществления технологического присоединения заявителей к электрическим сетям и выполнения мероприятий утвержденной инвестиционной программы Общества.

1.4.2. Выполнение работ обеспечивается в соответствии действующими нормативными документами.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № | Наименование | Месторасположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство двухцепной КВЛ-10 кВ, жилая застройка г.Свободного (ЖК-3). Строительство двух двухкомплектных трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, жилая застройка (ЖК-3) | Амурская область, г.Свободный, ПС 110 кВ НЦП - ул. М.Чеснаковская- ул.1905г - ул.Пионерская - ул.Мухина — ул. М-Чесноковская — ул. Шевченко. | Сведения об объектах представлена в Приложении 1 к Техническим требованиям |
| 2 | Строительство ЛЭП-10 кВ (основное и резервное питание) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ НЦП до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство двухтрансформаторной ПС мощностью 400 кВА, для подключения автоматизированной газовой котельной в 371 квартале г. Свободного Амурской области. | Амурская область, г. Свободный, ул.Литвиновская в квартале между ул. 40-лет Октября и пер. Парковый. |  |

1.4.3. Заказчик для исполнения договора передаёт подрядчику следующие исходные документы:

1.4.3.1. Акт обследования трассы строительства, выполненный в рамках осуществления договора технологического присоединения;

1.4.3.2. Технические условия для присоединения к электрическим сетям;

1.4.3.3. Заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям;

1.4.3.4. Выписки (информацию) из утвержденной инвестиционный программы Общества;

1.4.3.5. Правоустанавливающие документы на существующий электросетевой объект;

1.4.4. Информацию об контактных данных ответственных исполнителях со стороны Заказчика.

- Требования к работам

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к перечню и объему работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение инженерно-геодезических работ на объектах филиала АО «ДРСК» «АЭС» (Таблица 1) | у.е. (заявитель, объект) | 2 ( в соответствии с Таблицей 1) |
| - 1.1 | Выполнение топографического плана трассы ЛЭП в масштабе 1:500 в том числе в цифровой форме, с указанием координат проектируемых опор, углов КЛ, мест установки ТП, существующих коммуникаций и инженерных сооружений (в том числе подземных), по 25 метров в обе стороны от оси ЛЭП. |  |  |
| - 1.2 | Выполнение геодезического поперечного профиля по оси трассы ЛЭП с нанесением всех существующих водоотводных сооружений (кюветов, нагорных и водоотводных канав, дренажных сооружений и др.), а также конструкции пересечения в неискаженном масштабе (горизонтальный – 1:100, вертикальный – 1:100). |  |  |
| 1.3 | Подготовка отчёта по инженерным изысканиям |  |  |

    - Требования к срокам выполнения работ

2.1.2.1 Общий срок выполнения работ: с даты заключения договора подряда.

2.1.2.2. Окончания работ:  в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.

- Таблица 2. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ/ этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение геодезических изысканий | с даты заключения договора подряда | В течение 30 календарных дней |
|  | Предоставление отчёта по геодезическим изысканиям | с даты заключения договора подряда. | В течение 30 календарных дней |

  - Требования к качеству работ

- Таблица 3. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Подтверждение участником соответствия в виде согласия с требованием |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Перечень выполняемых работ | Основные работы Выполнение инженерных изысканий на объектах, расположенных на территории обслуживания филиала "Амурские электрические сети" (Таблица 1) |  |
| 2 | Требования к выполнению работ | - все работы выполняются с Таблицей 2 настоящих Технических требований - Подрядчик должен обеспечить качество выполнения всех видов работ в соответствии с действующими нормами, техническими условиями. Данная обязанность Подрядчика действует в течение всего срока исполнения Договора. |  |
| 3 | Требование к организации работ | Инженерные изыскания: - инженерные изыскания выполнить в один этап. - Подрядчик обеспечивает соблюдение при производстве работ необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. - все мероприятия, необходимые для надлежащего исполнения договорных обязательств, Подрядчик выполняет самостоятельно за счёт собственных средств. - сформированный отчёт по инженерным изысканиям согласовывается с Заказчиком | Согласие с требованием |
| 4 | Требование к качеству работ | Работы выполнить в соответствии с действующей правовой, нормативной и методической базой: - СП 47.13330.2012-2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; - Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-88), изд. 1991 г.; - СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ. -Другая, действующая на момент производства работ нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы Российской Федерации и нормативные акты к ним. При производстве работ необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ. | Согласие с требованием |
| 5 | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика | В соответствии с условиями п.8 договора подряда. |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

3.1.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- 4. Приложения

1. Сведения об объектах.

2. Сметные расчеты.