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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ФАО
	Филиал акционерного общества

	ПС
	Подстанция

	ССПИ
	Система сбора и передачи информации

	МИП
	Многофункциональные измерительные преобразователи

	
	


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.30.11 Поставка оборудования сбора и передачи информации в рамках выполнения инвестиционной программы для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

1.3. Цель использования закупаемой продукции
Оснащение ПС 35 кВ Газпром системой сбора и передачи информации.
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Оборудование системы сбора и передачи информации
	компл.
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2. «Требования по срокам поставки продукции»
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Оборудование ССПИ
	С даты заключения договора
	В течение 60 дней с даты заключения договора

	2. 
	ЗИП
	С даты заключения договора
	В течение 60 дней с даты заключения договора



2.2. Требования к качеству продукции.
Таблица 3. Требования к продукции.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам


	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Оборудование ССПИ в составе:

	1.1.1
	Коммуникационный контроллер ЭНКС-3М-220-2
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2
	Блок коррекции времени по ГЛОНАСС/GPS ЭНКС-2-220-А2В1Е2
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3
	Выносная антенна ГЛОНАСС/GPS GPS-P.20MP (в комплекте с кабелем длиной 10 метров и защитой антенного фидера EMP-GN)
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4
	МИП ЭНИП-2-45/100-220-А2Е4х2-41
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.5
	Модуль ввода-вывода ЭНМВ-1-16(220)/3R-220-2Е4х2
	1 шт.
	Согласие с требованием
	В ШУВ 35 есть, но без Ethernet
	

	1.1.6
	Разветвитель интерфейса RS-485
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.7
	Устройство защиты интерфейса RS-485 ESP485-SG
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.8
	Устройство защиты интерфейса Ethernet ESP-LAN
	16 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.9
	Выключатель автоматический сдвоенный, 2А
	4 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.10
	Концевой стопор для быстрого монтажа на DIN-рейку E/AL-NS 32
	8 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.11
	Устройство защиты от перенапряжения для систем энергоснабжения OVP-2L AC 280/15v
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.12
	Кабель экранированный кат 5е, для наружней прокладки
	305 м
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.13
	DIN-рейка, L=2м
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.14
	Датчик температуры и влажносит TH-20-RS
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2
	ЗИП в составе:

	1.2.1
	Коммуникационный контроллер ЭНКС-3М-220-2
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2
	Модуль телесигнализации ЭНМВ-1-16/3R-220-2Е4х2
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.3
	Многофункциональный измерительный преобразователь ЭНИП-А2Е4х2-41
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	2
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Доставка оборудования и материалов производится по адресу:
	 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13.
	Согласие с требованием
	
	

	3
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	На поставляемое оборудование должна распространяться гарантия производителя сроком не менее 3 (трех) лет с даты подписания акта приема-передачи. При выходе из строя оборудования по причине его конструктивных, программных или иных проблем в период гарантийного срока ремонт и замена оборудования должны быть проведены в соответствии с правилами гарантийного обсаживания производителя оборудования.
	Согласие с требованием
	
	

	4
	Требования к новизне поставляемой продукции

	4.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной, изготовлена не ранее 2025 г
	Согласие с требованием
	
	

	5
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Поставляемая продукция должна быть российского происхождения – должна быть включена в реестры, предусмотренные пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» от 23 декабря 2024 г. № 1875, а именно: 
1) реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации; 
2) реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации;в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 |№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2
Все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению если на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки, заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товарапостановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для целей осуществления закупок
или 
номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза,содержащей в том числе:
информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза.
	


3. Требования по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
