# Технические требования на поставку МТР

# ОКПД2 [27.40.33.130] Поставка светильников светодиодных

# для нужд производственного участка в г. Рыбинске

# Лот №        ДОХ-2026-ГРВКК-ЖигФ

1.	Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 [27.40.33.130] Поставка светильников светодиодных для нужд производственного участка в г. Рыбинске (далее продукция)

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора подряда № 1200-205-2022 от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Светильник светодиодный УСС-18, низковольтный, Фокус | 27.40.33.130 | шт | 22 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Единица изме-рения | Коли-чество | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Светильник светодиодный УСС-18, низковольтный, Фокус | шт | 22 | С даты подписания договора | В течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

Поставка осуществляется одной партией.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| Наименование продукции: ОКПД2 [27.40] Поставка светильников светодиодных для нужд производственного участка в г. Рыбинске |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Светильник светодиодный УСС-18, низковольтный, Фокус | Мощность, Вт | 21 |
|  |  | Напряжение, В | AC10-38/ DC12-55 |
|  |  | Свет. поток, лм** | 2625 |
|  |  | Степень защиты | IP67 |
|  |  | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
|  |  | Цветовая температура | 4000К |
|  |  | Материал корпуса | алюминий |
|  |  | Производитель | Фокус |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
| 2.1 | Место поставки | 152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС |  |
| 2.2 | Требования к упаковке | - |  |
| 2.3 | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |
| 2.4 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД) |  |
| 3.2 | Требования к маркировке | - |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, паспорта; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |