Техническое задание

на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования, входящего в состав узлов учета тепловой энергии на объектах для нужд УФПС Курганской области.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 2 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 3 | ФЗ | Федеральный закон |
| 4 | РФ | Российская Федерация |
| 5 | Заказчик | АО «Почта России» в лице УФПС Курганской области |
| 6 | Исполнитель | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором. |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования, входящего в состав узлов учета тепловой энергии на объектах для нужд УФПС Курганской области.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель оказываемых работ: предупреждение возможных отклонений параметров приборов учета тепловой энергии систем отопления и горячего водоснабжения, проведение диагностики на пригодность дальнейшего использования приборов, продление сроков службы приборов учета тепловой энергии систем отопления и горячего водоснабжения.

Задачи: Сбор данных по количеству приобретенной тепловой энергии.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1 Требования к срокам:

Срок начала выполнения работ – с момента подписания договора

Срок окончания выполнения работ – в течении двенадцати месяцев с момента подписания договора

Периоды выполнения работ: октябрь-декабрь 2026 года, январь-май 2027 года.

4.2 Место выполнения работ:

| № п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес объекта надвижимости, на котором расположен узел учета | Количество узлов учета, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Помещения в нежилом здании Дома связи | г. Курган, ул. Гоголя, 44 | 2 |
|  | Помещения в нежилом здании Дома связи | г. Курган, ул. Гоголя, 44 стр. 3 | 1 |
|  | Здание | г. Курган, ул. Химмашевская, 14а | 1 |
|  | Здание Куртамышского почтамта | Курганская обл., г. Куртамыш, ул. Свободы, 2 | 1 |
|  | Нежилое помещение | Курганская обл., с. Глядянское, ул. Ленина, 90 | 1 |
|  | Помещения в нежилом здании Альменевского почтамта | Курганская обл., с. Альменево ул. Просвещения, 23 | 1 |
|  | Помещения в нежилом здании Мишкинского почтамта, районного узла связи | Курганская обл., р.п. Мишкино, ул. Павших Борцов, 15 | 1 |
|  | Здание Далматовского почтамта | Курганская обл., г. Далматово, ул. Ленина, 58 | 1 |
|  | Помещения в нежилом здании Макушинского почтамта, узла связи | Курганская обл., г. Макушино, ул. Д. Бедного, 47 | 1 |
|  | Помещения в нежилом здании Шумихинского почтамта, районного узла связи | Курганская обл., г. Шумиха, ул. Кирова, 13 | 1 |
|  | Помещения в нежилом здании РУС | Курганская обл., с. Целинное, ул. Советская, 65 А | 1 |
|  | ИТОГО |  | 12 |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1 	В состав работ по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии должно входить:

-  Ежемесячное техническое обслуживание узла учета тепловой энергии, с передачей данных о количестве потребленной тепловой энергии за отчетный период с передачей данных Заказчику и представителям теплоснабжающих организаций (Отчетным периодом является календарный месяц);

5.2.	Работы должны быть выполнены надлежащим образом, силами и средствами Исполнителя, с условиями настоящего технического задания и заключенного договора, а также с соблюдением требований предприятий-изготовителей, изложенных в технической документации на обслуживаемое оборудование.

5.4.	Работы выполняются Исполнителем с применением собственного оборудования, запасных частей, комплектующих изделий и материалов, стоимость которых входит в стоимость договора.

5.5.	Используемое оборудование, запасные части, комплектующие изделия и материалы должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

5.6.	Исполнитель обеспечивает своих работников необходимыми контрольно-измерительными приборами, инструментом, расходными материалами, оборудованием, запасными частями и комплектующими изделиями;

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

6.1. Наименование и периодичность выполнения работ:

| № п/п | Наименование работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аварийно-техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии. | При необходимости |
| 2. | Ремонт технологического оборудования узла учёта тепловой энергии. | При необходимости |
| 3. | Съём данных с тепловычислителя с помощью модема сотовой связи, в расчётный период. | 1 раз в месяц |
| 4. | Расчёт данных, оформление справок, распечатка архивов данных с предоставлением в теплоснабжающую организацию. | 1 раз в месяц |
| 5. | Аналитическое сравнение значений расхода энергоресурсов с предыдущими и нормативными показателями. | 1 раз в месяц |
| 6. | Предоставление показаний приборов учёта Заказчику. | При необходимости |
| 7. | Проверка работоспособности узла учёта тепловой энергии. | 1 раз в месяц |
| 8. | Проверка работоспособности запорной арматуры на узле учета путем закрытия до отказа с последующим открыванием регулирующих задвижек и вентилей. | 1 раз в год |
| 9. | Проверка надёжности механических и электрических соединений, наличия напряжения питания. | 1 раз в месяц |
| 10. | Очистка фильтров от отложений, песка и окалины с разработкой и ревизией; запуск воды с общих вентилей к приборам. | Не реже 1 раза в год |
| 11. | Проверка наличия масла в защитных гильзах термометров и его доливка (по необходимости) для восполнения потерь от высыхания. | При необходимости |

6.2. Требования к качеству выполняемых работ

- Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034
"О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" (с изменениями на 25.11.2021г).

- ГОСТ Р ЕН 1434-6-2011 «Установка, ввод в эксплуатацию, контроль, техническое обслуживание» от 01.03.2013г.

6.3.  Условия выполнения работ

Условия выполнения работ (в помещениях Заказчика). Выполнение работ должно осуществляться, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:45 часов, обед с 12:00 до 12:45, Сб.-Вс. – выходной, кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.4. Требования к безопасности

6.4.1.	В части выполнения требований по охране окружающей среды работы должны выполняться в соответствии с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации в области экологии.

6.4.2.	 При выполнении работ на объектах в полном объеме должны соблюдаться необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, охрану окружающей среды. СП 7.13130.2013 «Свод правил: Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» (утв. Приказом МЧС РФ от 21.02.2013 № 116).

6.4.3.	 Исполнитель своим приказом назначает лицо, ответственное за выполнение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

6.5. Требования к конфиденциальности

6.5.1. Требования не должны противоречить требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

6.5.2. Сторона обязана обеспечивать конфиденциальность любых сведений, касающихся предмета настоящего договора, его условий, хода исполнения, и не разглашать указанные сведения без согласия другой Стороны. Конфиденциальной является также вся финансовая документация, относящаяся к настоящему договору.

6.6. Требования по приемке работ

6.6.1. Приемка выполненных работ осуществляется в присутствии представителя Заказчика, Исполнителя.

6.6.2. С целью приемки выполненных работ Исполнитель не позднее 1 (одного) рабочего дня после окончания выполненных работ обязан направить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

6.6.3. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.6.4. Если выполненные работы соответствуют условиям Технического задания, Сторонами не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня окончания приемки выполненных работ подписывается Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

6.6.5. С момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, выполненные работы считаются принятыми Заказчиком.

6.6.6 Если выполненные работы не соответствуют условиям Технического задания, в таком случае Заказчик составляет акт о выявленных недостатках и выбирает один из следующих вариантов по своему усмотрению.

- в Акте о выявленных недостатках Заказчик устанавливает Исполнителю срок для устранения выявленных недостатков; в случае устранения Исполнителем недостатков в срок выполненные работы подлежат приемке; либо

- направляет Исполнителю требование о соразмерном уменьшении цены.

6.7 Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

. При сдаче выполненных работ по учету тепловой энергии Исполнитель обязан:

-  передать Заказчику показания приборов учета, за отчетный период на бумажном носителе, по каждому объекту с подписью ответственного лица, назначенного Исполнителем.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 (один) месяц.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.