# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на ОКПД2 23.31.10.120 Поставка керамогранитной плитки для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

Лот № 6-РЕМ-2026-ГРВКК-ДагФ

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 23.31.10.120  Поставка керамогранитной плитки для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора № 6-Рем-2026-ДФ от «30» апреля 2026 г. «Текущий ремонт производственных помещений здания ГЭС Ирганайской ГЭС», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» - «Дагестанский филиал» и ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Плитка керамогранитная настенная 600х1200мм (Серебристый) | м2 | 254 |
|  | Плитка керамогранитная 600х1200мм (Светлый кремовый жасмин) | м2 | 158 |
|  | Плитка керамогранитная 600х600мм (Серый) | м2 | 64 |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно таблицы 1.1 | С даты подписания договора | В течении 10 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция № 1-4 Таблицы 1.1): ОКПД2 23.31.10.120 Поставка керамогранитных плит для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
| 1.1. | Плитка керамогранитная 600х1200мм |  |
| 1.1.1 | Длина, мм | 1200 |
| 1.1.2 | Ширина, мм | 600 |
| 1.1.3 | Толщина в мм | 10 |
| 1.1.4 | Искривление граней | >1,5 мм |
| 1.1.5 | Отклонения размеров по длине и ширине | Не более ±0,5 мм. |
| 1.1.5 | Соответствие стандарту | ГОСТ 13996-2019. |
| 1.1.6 | Цвет | Серебристый |
| 1.1.7 | Поверхность | Матовая |
| 1.2 | Плитка керамогранитная 600х1200мм |  |
| 1.2.1 | Длина, мм | 1200 |
| 1.2.2 | Ширина, мм | 600 |
| 1.2.3 | Толщина в мм | 10 |
| 1.2.4 | Искривление граней | >1,5 мм |
| 1.2.5 | Отклонения размеров по длине и ширине | Не более ±0,5 мм. |
| 1.2.6 | Соответствие стандарту | ГОСТ 13996-2019. |
| 1.2.7 | Цвет | Светлый кремовый жасмин |
| 1.2.8 | Поверхность | Матовая |
| 1.3 | Плитка керамогранитная 600х600мм |  |
| 1.3.1 | Длина, мм | 600 |
| 1.3.2 | Ширина, мм | 600 |
| 1.3.3 | Толщина в мм | 10 |
| 1.3.4 | Искривление граней | >1,5 мм |
| 1.3.5 | Отклонения размеров по длине и ширине | Не более ±0,5 мм. |
| 1.3.6 | Соответствие стандарту | ГОСТ 13996-2019. |
| 1.3.7 | Цвет | Серый |

| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Гарантия | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |
| 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 3.1 | Сертификат соответствия | - шт. |
| 3.2 | Поставщик должен предоставить копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, (сертификаты соответствия, документы о качестве и другие), если обязательность такого подтверждения соответствия установлена нормативными документами РФ. |  |
| 3.3 | Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции. |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
| 4.1 | Адрес поставки | Республика Дагестан, г. Махачкала, улица Ахульго 9. |
| 4.2 | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |