Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.33.13.130 Поставка кабельной арматуры в рамках  инвестиционной программы для нужд филиала АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской автономной области»

Лот № 5160.1

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

Кабельная арматура

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской Автономной области» Адрес склада: 679011 РФ, Еврейская Автономная область, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 |  |  |  |
| 1 | Муфта кабельная концевая 10кВ 3КВТпН-10-70/120 или эквивалент | шт | 6 |
| 2 | Муфта кабельная концевая 3КНТп-10-150/240 или эквивалент | шт | 2 |
| 3 | Муфта кабельная соединительная термоусаживаемая 3 СТп-10 150-240 (Б) с соединителями или эквивалент | шт | 5 |
| 4 | Муфта кабельная соединительная термоусаживаемая 3 СТП-10-70/120(Б) с соединителями или эквивалент | шт | 6 |
| ИТОГО: |  |  | 19 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1.2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | с даты заключения договора | в течение 30 календарных дней с момента заключения договора поставки |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 2.2. Требования к продукции

Наименование продукции «Кабельная арматура»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 | Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента |  | Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Параметрами эквивалентности являются ГОСТ, стандарты и марки. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалента, предложение Участника должно содержать подробную информацию в объеме, соответствующем требованиям, указанным в настоящих Технических требованиях. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Срок гарантии на поставляемую продукцию | Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 12 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12/УПД. |  |  | Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию |  | -//- |  |  |
| 3. | Требования к новизне поставляемой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Требования к году выпуска | Продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенной не ранее 2025 года. |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |
| 4. | Требование к доставке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской Автономной области» | Авто доставка: 679011 РФ, Еврейская Автономная область, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |
| 5. | Требование к сроку поставки на склад Грузополучателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Требование к сроку поставки на склад Грузополучателя | В течение 30 календарных дней с момента заключения договора поставки |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |
| 6. | Требования к оформлению документов заявки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Требования к оформлению документов заявки | Участник должен в форме коммерческого предложения, приведённого в Документации о закупке, указать Страну и Производителя предлагаемой продукции. |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

4. Примечания:

- 4.1. В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

- 4.2. Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.