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Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.33.13.130 Поставка кабельной арматуры в рамках  инвестиционной программы для нужд филиала АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской автономной области»

Лот № 5160.1
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1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
Кабельная арматура

2. [bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1 Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской Автономной области» Адрес склада: 679011 РФ, Еврейская Автономная область, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6

	1
	Муфта кабельная концевая 10кВ 3КВТпН-10-70/120 или эквивалент
	шт
	6

	2
	Муфта кабельная концевая 3КНТп-10-150/240 или эквивалент
	шт
	2

	3
	Муфта кабельная соединительная термоусаживаемая 3 СТп-10 150-240 (Б) с соединителями или эквивалент
	шт
	5

	4
	Муфта кабельная соединительная термоусаживаемая 3 СТП-10-70/120(Б) с соединителями или эквивалент
	шт
	6

	ИТОГО:
	19



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1.2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3

	1. 
	с даты заключения договора
	в течение 30 календарных дней с момента заключения договора поставки


[bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]
2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 2.2. Требования к продукции 
Наименование продукции «Кабельная арматура» 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента

	1.1.
	Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента
	Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.
Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
Параметрами эквивалентности являются ГОСТ, стандарты и марки.
Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалента, предложение Участника должно содержать подробную информацию в объеме, соответствующем требованиям, указанным в настоящих Технических требованиях.
	
	
	

	2.
	Требования к гарантиям

	2.1.
	Срок гарантии на поставляемую продукцию
	Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 12 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12/УПД.
	Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию
	-//-
	

	3.
	Требования к новизне поставляемой продукции

	3.1.
	Требования к году выпуска
	Продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенной не ранее 2025 года.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.
	Требование к доставке

	4.1.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской Автономной области»
	Авто доставка: 679011 РФ, Еврейская Автономная область, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.
	Требование к сроку поставки на склад Грузополучателя

	5.1.
	Требование к сроку поставки на склад Грузополучателя
	В течение 30 календарных дней с момента заключения договора поставки
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.
	Требования к оформлению документов заявки

	6.1.
	Требования к оформлению документов заявки
	Участник должен в форме коммерческого предложения, приведённого в Документации о закупке, указать Страну и Производителя предлагаемой продукции.
	Согласие с требованием
	-//-
	



	3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
 	3.1	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

	4. Примечания:
 	4.1. В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
 	4.2. Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
 
